| Результаты производственного контроля питьевого водоснабжения п.г.т. Алексеевка (Скважины – Краткий-Полный ХИМ.) за 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив (по СанПиН) | Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 |
|  |  | 28.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность | 20 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Мутность | 2,6 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Запах при 20°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водородный показатель | 6-9 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Сухой остаток | до 1000 | 962,0 | 913,0 | 987,0 | 1020,0 | 991,0 | 1010,0 | 949,0 | 932,0 | 1007,0 | 1003,0 | 960,0 | 974,0 | 982,0 |
| Жесткость | до 7.0 | 12,8 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 12,8 |
| Окисляемость пермонганантная | <5 | <0.25 | <0.25 | 0,48 | <0.25 | <0.25 | 0,56 | <0.25 | <0.25 | 0,56 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| Нефтепродукты | <0.1 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,014 |
| ПАВ-а | <0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| Фенольный индекс | <0.25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|  |  | 14.04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мутность | 2,6 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Запах при 20°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водородный показатель | 6-9 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Сухой остаток | до 1000 | 1013,0 | 1022,0 | 1074,0 | 1017,0 | 1038,0 | 1046,0 | 1021,0 | 1048,0 | 1008,0 | 1016,0 | 1033,0 | 1018,0 | 1026,0 |
| Жесткость | до 7.0 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,4 |
| Окисляемость пермонганантная | < 5 | <0.25 | <0.25 | 0,48 | <0.25 | <0.25 | 0,56 | <0.25 | <0.25 | 0,56 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| Нефтепродукты | <0.1 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
| ПАВ-а | <0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| Фенольный индекс | <0.25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|  |  | 02.06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | < 2.0 | 0,56 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,56 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,48 |
| Нитраты | < 45.0 | 1,39 | 1,80 | 1,39 | 1,80 | 1,39 | 1,39 | 1,80 | 1,39 | 1,39 | 1,80 | 2,07 | 1,80 | 1,80 |
| Нитриты | < 3.0 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,024 | 0,026 | 0,026 |
| Хлориды | < 350.0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Сульфаты | < 500.0 | 360,0 | 442,0 | 384,0 | 384,0 | 427,0 | 408,0 | 408,0 | 442,0 | 456,0 | 456,0 | 442,0 | 360,0 | 384,0 |
| Железо (суммарно) | < 0.3 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Медь (суммарно) | < 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Фтор | < 1.5 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,063 | 0,065 | 0,061 | 0,067 | 0,065 | 0,065 | 0,063 | 0,067 |
| Алюминий | < 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Мурганец (суммарно) | < 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Кадмий сумм. | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| Мышьяк сумм. | <0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
| Ртуть сумм. | <0.0005 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| Свинец сумм. | <0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Хром общий | <0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Сероводород | <0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| Никель сумм. | <0.1 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| Цианиды | <0.035 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Цинк | <5.0 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 4,4 ДДТ, 4,4 ДДЭ, 4,4 ДДД | <0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ГХЦГ | <0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 2,4-Д | <0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Молибден сумм. | <0.25 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| Бор сумм. | <0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Селен сумм. | <0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Стронций | <7.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Бериллий | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Барий | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Сульфиды | <0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 |
|  |  | 22.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность | 20 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Мутность | 2,6 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Запах при 20°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водородный показатель | 6-9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Сухой остаток | до 1000 | 940,0 | 943,0 | 938,0 | 992,0 | 995,0 | 991,0 | 990,0 | 992,0 | 993,0 | 992,0 | 943,0 | 961,0 | 962,0 |
| Жесткость | до 7.0 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,6 | 12,2 | 12,6 | 12,6 |
| Окисляемость пермонганантная | <5 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| Нефтепродукты | <0.1 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,072 | 0,074 | 0,073 | 0,081 | 0,081 | 0,079 | 0,081 | 0,074 | 0,074 | 0,081 |
| ПАВ-а | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 0,03 | 0,033 | 0,032 | 0,034 | 0,044 | 0,043 | 0,042 | 0,032 | 0,041 | 0,032 | 0,034 |
| Фенольный индекс | <0.25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 |
|  |  | 21.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветность | 20 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Мутность | 2.6 (3.5) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Запах при 20°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60°С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водородный показатель | 6-9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Сухой остаток | до 1000 | 1044,0 | 1046,0 | 1048,0 | 1045,0 | 1050,0 | 1047,0 | 1053,0 | 1056,0 | 1059,0 | 1044,0 | 1041,0 | 1039,0 | 1045,0 |
| Жесткость | до 7.0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Окисляемость пермонганантная | < 5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Нефтепродукты | <0.1 | 0,067 | 0,066 | 0,067 | 0,066 | 0,067 | 0,66 | 0,066 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,067 |
| ПАВ-а | <0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| Фенольный индекс | <0.25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |