- Техническое задание

на строительство тротуара по ул. Крымская, г. Кинеля

- Работы по строительству объекта вести в соответствии с проектно-сметной документацией.

Состав работ:

- Планировка площадей бульдозерами.

- Корчевка деревьев.

- Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.

- Зачистка дна и поверхности стенок.

- Откидка грунта от бровки.

- Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки.

- Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.

- Очистка бортовых камней.

- Установка водоотводящих гильз из трубы диаметром 100мм, толщиной стенки 4мм.

- Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.

- Россыпь и разравнивание песка.

- Уплотнение россыпей с поливкой водой.

- Россыпь и разравнивание щебня.

- Укатка с поливкой водой.

- Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий.

- Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением.

- Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком.

- Укатка асфальтобетонной смеси катками.

- Все работы должны производиться с надлежащим качеством,

с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

- Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил ______________________ Федюкин С.Г.