Техническое задание

на капитальный ремонт кровли

по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, дом 86

Состав работ по капитальному ремонту кровли:

1.  – разборка старой рубероидной кровли;

2. – устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя;

3. – устройство примыкающих из наплавляемых материалов в два слоя;

4. – Упаковка ливневых канализаций стеклотканью, пропитанной битумом;

5. – Прочистка ливневой канализации;

6. – Частичный ремонт металлических отливов.

Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия

существующим ГОСТам.

Все производимые работы должны выполняться в соответствии

с действующими СНиП.