УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

городского округа Кинель

______________ В.А. Чихирев

«___» ________________ 2008 г.

Техническое задание

на поставку гидрантов для обеспечения пожарной безопасности городского округа Кинель

1. Произвести поставку гидрантов в количестве 17 штук.

2. Гидранты новые, исправные (не бывшие в употреблении).

3. Срок поставки гидрантов май 2008 года.

4. Место поставки: г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 103.

5. Условия поставки: поставку произвести транспортом поставщика в течение 5 дней после перечисления предварительной оплаты.

6. Размеры и кол-во:

Н-1,25м=2 шт;

Н-1,5м=4 шт;

Н-1,75м=7 шт;

Н-2,0м=4 шт.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации городского округа                                                  А.Г. Слезко