«Утверждаю»:

И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства

г.о.Кинель Самарской области

_____________ А.Н. Милюткин

«___» ________________ 2008г.

Техническое задание

по расчистке водозаборного оголовка на НФС г. Кинеля

- Работы на объекте вести в соответствии дефектной ведомостью.

Состав работ:

- Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях.

- Все работы должны производиться с надлежащим качеством,

с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

- Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: ___________________ С.Г. Федюкин