«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации

городского  округа Кинель

_________________ В.А. Чихирев

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Ремонт помещений городского архива»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 91

о размещении заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Ремонт помещений городского архива»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,42 а, тел: (84663) 6-18-50, 6-10-31.

Условия выполнения работ: выполнения работ по объекту: «Ремонт помещений городского архива», в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  499 620,00  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, по месту нахождения объекта.

Сроки выполнения работ: начало работ в течение 5 дней с момента подписания контракта, по 25 декабря 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата производится  в соответствии с условиями контракта.  Аванс 30%.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 07 ноября  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31,   факс (84663)  2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 18 ноября 2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: - форма котировочной заявки,

- техническое задание,

- локальный ресурсный сметный расчет,

- проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

# Утверждаю

Глава администрации

городского округа Кинель

____________В.А.Чихирев

____            _____________ 2008г.

Техническое задание

на ремонт помещений городского архива

- Работы по ремонту объекта вести в соответствии с дефектным актом.

Состав работ на ремонт объекта:

- общестроительные работы;

- отделочные работы;

- вентиляционные работы;

- электромонтажные работы;

- сантехнические работы

- Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

- Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: __________________________ .

|  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ :" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Администрация г.о.Кинель |
| Капремонт помещений городского архива г.Кинель |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1717 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Капремонт помещений городского архива г.Кинель |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-1071 Капремонт помещений городского архива г.Кинель |  |  |  |
| Сметная стоимость : 499,62 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 84,62 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-10-2008 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Кабинет руководителя |  |  |  |  |
| 1 | 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 12 492,76 | 124,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,4804 | 79,68 | 117,96 |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0269 | 115,31 | 3,10 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00875 | 138,24 | 1,21 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,018125 | 316,02 | 5,73 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,036125 | 0,89 | 0,03 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1066 |  |  |
| 2 | 56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,0306 | 4 310,02 | 131,90 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,6227 | 78,25 | 126,98 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0356 | 115,33 | 4,11 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,035573 | 138,24 | 4,92 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,104652 |  |  |
| 3 | 56-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0306 | 8 546,11 | 261,51 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,342 | 78,25 | 261,51 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1071 |  |  |
| 4 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах/каб рук., хранилище/ | 100 коробок | 0,02 | 17 711,83 | 354,24 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,1239 | 78,25 | 322,70 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0993 | 115,36 | 11,46 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,09925 | 316,02 | 31,36 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,19825 | 0,89 | 0,18 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,21 |  |  |
| 5 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен /каб.рук..хранилище/ | 100 м2 | 0,0412 | 3 233,04 | 133,20 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,7189 | 77,49 | 133,20 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,048616 |  |  |
| 6 | 09-06-006-4 | Монтаж огнезащитных дверей | 1 т | 0,3 | 28 986,77 | 8 696,04 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 63,5276 | 92,93 | 5 903,62 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5391 | 115,41 | 62,22 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,389063 | 679,46 | 264,35 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,060938 | 646,96 | 39,42 |
|  | 30404 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 1,448437 | 30,45 | 44,10 |
|  | 30405 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 49,05(5)кН(т) | маш-ч | 5,404688 | 36,50 | 197,27 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,328125 | 2,77 | 0,91 |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 15,4875 | 57,59 | 891,93 |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 1,4625 | 29,28 | 42,82 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,2625 | 3,55 | 0,93 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,089062 | 341,41 | 30,41 |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00003 | 198 327,49 | 5,95 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 43,10 | 6,47 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000009 | 19 237,08 | 0,17 |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000582 | 32 276,45 | 18,78 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,01143 | 48 386,41 | 553,06 |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт | 0,042 | 128,25 | 5,39 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000084 | 108 654,80 | 9,13 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000003 | 45 729,18 | 0,14 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,0048 | 4 961,47 | 23,82 |
|  | 105 0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт | 0,3 | 325,70 | 97,71 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000093 | 38 593,85 | 3,59 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00216 | 38 593,85 | 83,36 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00018 | 34 741,56 | 6,25 |
|  | 201 0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0087 | 53 198,76 | 462,83 |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,00561 | 290,15 | 1,63 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,045 | 44,42 | 2,00 |
| 7 | C201-251 код:201 0251 | Двери стальные огнезащитные | шт. | 2 | 17 761,00 | 35 522,00 |
| 8 | 53-21-8 | Герметизации коробок дверей: монтажной пеной типа Makroflex, Soudal, Neo Flex, Chemlux, Paso и т.п. | 100 м | 0,06 | 11 359,04 | 681,54 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,9141 | 95,41 | 182,62 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,9758 | 129,57 | 126,43 |
|  | 31051 | Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м,грузоподъемность 350 кг | маш-ч | 0,483 | 442,24 | 213,60 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,483 | 316,02 | 152,64 |
|  | 331551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш-ч | 0,483 | 0,48 | 0,23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00975 | 341,41 | 3,33 |
|  | 101 1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 0,804 | 160,60 | 129,12 |
| 9 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0306 | 30 778,96 | 941,83 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,0362 | 85,40 | 515,49 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2022 | 115,45 | 23,34 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,031556 | 138,24 | 4,36 |
|  | 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш-ч | 0,631604 | 4,04 | 2,55 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,972985 | 1,79 | 1,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,170691 | 341,41 | 58,28 |
|  | 101 4173 | Дюбели монтажные 10х130(10х132,10х150)мм | 10 шт | 1,26072 | 20,06 | 25,29 |
|  | 101 9455 015 | Бутиловая лента ПСУЛ | м | 4,8654 | 20,39 | 99,21 |
|  | 101 9455 016 | Бутиловая лента | м | 7,7418 | 17,15 | 132,77 |
|  | 101 9455 017 | Бутиловая лента диффузионная | м | 1,8054 | 21,32 | 38,49 |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт | 24,48 | 2,60 | 63,65 |
| 10 | C101-2785 код:101 1921 001 | Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 2,1726 | 141,70 | 307,86 |
| 11 | C203-694 код:203 9095 104 | Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 3,06 | 4 235,67 | 12 961,15 |
| 12 | 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м | 100 м.п | 0,0206 | 4 503,04 | 92,77 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5773 | 83,30 | 48,09 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0061 | 115,75 | 0,71 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,001288 | 138,24 | 0,18 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,004829 | 341,41 | 1,65 |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт | 16,48 | 2,60 | 42,85 |
| 13 | C101-2785 код:101 1921 001 | Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 1,166 | 141,70 | 165,22 |
| 14 | C101-2822 код:101 9468 007 | Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм | м | 2,06 | 298,59 | 615,10 |
| 15 | 15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,0151 | 35 993,95 | 543,51 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,075 | 90,74 | 369,77 |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0486 | 115,43 | 5,61 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,048604 | 138,24 | 6,72 |
|  | 402 0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,00151 | 2 661,48 | 4,02 |
|  | 402 0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый,извест-ковый 1:2.5 | м3 | 0,06493 | 2 510,44 | 163,00 |
| 16 | 15-02-019-5 | Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0151 | 36 684,98 | 553,94 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,834 | 92,93 | 170,43 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0786 | 115,37 | 9,07 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,002124 | 426,51 | 0,91 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,006606 | 138,24 | 0,91 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш-ч | 0,069838 | 127,77 | 8,92 |
|  | 101 1958 | Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа "Ветонит") | т | 0,025942 | 14 361,68 | 372,57 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,016912 | 11,68 | 0,20 |
| 17 | 15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,0151 | 8 416,50 | 127,09 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,0187 | 88,64 | 90,30 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0028 | 116,68 | 0,33 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,000236 | 138,24 | 0,03 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,002595 | 341,41 | 0,89 |
|  | 101 0435 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,000277 | 37 498,76 | 10,39 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000036 | 575,51 | 0,02 |
|  | 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,000013 | 234,69 |  |
|  | 101 1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,00077 | 14 628,16 | 11,26 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,004681 | 10,49 | 0,05 |
|  | 101 1823 | Грунтовки масляные,готовые к применению | т | 0,000113 | 53 586,83 | 6,06 |
|  | 101 1824 | Олифа для улучшенной окраски(10% натуральной,90% комбинированной) | т | 0,000171 | 47 284,88 | 8,09 |
| 18 | 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м | 100 м | 0,0206 | 11 477,83 | 236,41 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,9809 | 83,30 | 81,71 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0031 | 115,06 | 0,36 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00206 | 138,24 | 0,28 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00103 | 341,41 | 0,35 |
|  | 101 0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0,000124 | 39 666,51 | 4,92 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000082 | 45 729,18 | 3,75 |
|  | 101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,00379 | 38 364,94 | 145,40 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,004614 |  |  |
| 19 | код:101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | -0,0038 | 38 364,94 | -145,79 |
| 20 | C101-2941 код:101 2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 2,06 | 206,10 | 424,57 |
| 21 | 62-41-2 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,42 | 2 265,80 | 951,63 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 12,4952 | 76,16 | 951,63 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
| 22 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 0,42 | 8 675,29 | 3 643,61 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 35,6454 | 95,41 | 3 400,93 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2415 | 476,73 | 115,13 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,2415 | 138,24 | 33,38 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш-ч | 0,756 | 127,77 | 96,59 |
|  | 101 1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0042 | 26 099,74 | 109,62 |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2646 | 11,68 | 3,09 |
| 23 | C101-2008 код:101 1958 062 | "Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит VH белый" | т | 0,4032 | 14 361,68 | 5 790,63 |
| 24 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,42 | 12 546,48 | 5 269,52 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 26,0784 | 88,64 | 2 311,59 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0131 | 115,65 | 1,52 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,006563 | 138,24 | 0,91 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,006563 | 341,41 | 2,24 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000168 | 575,51 | 0,10 |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,004074 | 29 757,28 | 121,23 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,0042 | 10,49 | 0,04 |
|  | 101 1817 | Клей КМЦ(для наклейки обоев) | т | 0,001218 | 87 965,72 | 107,14 |
|  | 101 1829 | Бумага ролевая | т | 0,002982 | 17 223,31 | 51,36 |
|  | 101 1831 | Обои улучшенные | 100 м2 | 0,483 | 5 538,02 | 2 674,86 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,0042 | 11,68 | 0,05 |
| 25 | 15-01-060-1-63 | Устройство подвесных потолков:типа Армстронг с устройством каркаса из оцинкованного профиля. | 100 м2 поверхности потолка | 0,166 | 15 138,77 | 2 513,03 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 22,4935 | 91,79 | 2 064,68 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,3851 | 115,42 | 159,87 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,197125 | 138,24 | 27,25 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1,387656 | 11,19 | 15,53 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 1,187938 | 341,41 | 405,57 |
| 26 | C101-2715 код:101 9155 004 | Панели потолочные Armstrong Konkord с комплектующими(600x600x14) | м2 | 17,098 | 152,82 | 2 612,92 |
| 27 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,145 | 330,19 | 47,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,6287 | 76,16 | 47,88 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,01595 |  |  |
| 28 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,166 | 1 020,04 | 169,32 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,1743 | 76,16 | 165,59 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,027 | 115,31 | 3,11 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,026975 | 138,24 | 3,73 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,07802 |  |  |
| 29 | 11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,166 | 17 172,67 | 2 850,68 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,5026 | 84,26 | 884,95 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3657 | 115,43 | 42,21 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,150438 | 138,24 | 20,80 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,111531 | 0,57 | 0,06 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,215281 | 341,41 | 73,50 |
|  | 101 0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,170482 | 10 740,89 | 1 831,13 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00088 | 45 729,18 | 40,24 |
| 30 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат | 100 м2 | 0,166 | 21 788,31 | 3 616,87 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,3083 | 81,11 | 755,00 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2205 | 115,40 | 25,45 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,090781 | 138,24 | 12,55 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,129687 | 341,41 | 44,28 |
|  | 101 0562 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 16,932 | 156,06 | 2 642,41 |
|  | 101 1743 | Клей "Бустилат" | т | 0,0083 | 19 488,97 | 161,76 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,083 | 10,49 | 0,87 |
| 31 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,145 | 7 439,67 | 1 078,76 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,724 | 95,41 | 164,49 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0068 | 115,38 | 0,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,006798 | 341,41 | 2,32 |
|  | 101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 0,74675 | 32,17 | 24,02 |
|  | 101 1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 14,645 | 60,63 | 887,93 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Стеснённость к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 213,3021 |  | 19 071,12 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,2778 |  | 594,81 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 217,5799 |  | 19 665,93 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 751,85 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 751,85 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 11 197,24 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 58 253,66 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 69 450,90 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 69 450,90 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 91 273,87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16 241,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 3516,06 |  |  |  | 2 611,03 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 1168,21 |  |  |  | 878,49 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5965,84 |  |  |  | 4 542,39 |
|  |  | 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 981,02 |  |  |  | 756,17 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 82,07 |  |  |  | 64,03 |
|  |  | 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 309,05 |  |  |  | 249,84 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 5183,17 |  |  |  | 4 604,21 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 587,63 |  |  |  | 586,62 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 1872,88 |  |  |  | 1 948,88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11 501,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 5183,17 |  |  |  | 2 423,13 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 4467,69 |  |  |  | 2 233,85 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 587,63 |  |  |  | 314,68 |
|  |  | 62% от ФОТ текущего 981,02 |  |  |  | 608,23 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 1872,88 |  |  |  | 1 193,96 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 82,07 |  |  |  | 53,35 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 216,58 |  |  |  | 147,27 |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 309,05 |  |  |  | 216,34 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 5965,84 |  |  |  | 4 310,32 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 119 016,66 |
|  |  | Кабинет специалистов |  |  |  |  |
| 32 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 17 711,83 | 354,24 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,1239 | 78,25 | 322,70 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0993 | 115,36 | 11,46 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,09925 | 316,02 | 31,36 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,19825 | 0,89 | 0,18 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,21 |  |  |
| 33 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,037 | 3 233,04 | 119,63 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,5438 | 77,49 | 119,63 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,04366 |  |  |
| 34 | 09-06-006-4 | Монтаж огнезащитных дверей | 1 т | 0,3 | 28 986,77 | 8 696,04 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 63,5276 | 92,93 | 5 903,62 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5391 | 115,41 | 62,22 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,389063 | 679,46 | 264,35 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,060938 | 646,96 | 39,42 |
|  | 30404 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 1,448437 | 30,45 | 44,10 |
|  | 30405 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 49,05(5)кН(т) | маш-ч | 5,404688 | 36,50 | 197,27 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,328125 | 2,77 | 0,91 |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 15,4875 | 57,59 | 891,93 |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 1,4625 | 29,28 | 42,82 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,2625 | 3,55 | 0,93 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,089062 | 341,41 | 30,41 |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00003 | 198 327,49 | 5,95 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 43,10 | 6,47 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000009 | 19 237,08 | 0,17 |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000582 | 32 276,45 | 18,78 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,01143 | 48 386,41 | 553,06 |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт | 0,042 | 128,25 | 5,39 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000084 | 108 654,80 | 9,13 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000003 | 45 729,18 | 0,14 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,0048 | 4 961,47 | 23,82 |
|  | 105 0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт | 0,3 | 325,70 | 97,71 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000093 | 38 593,85 | 3,59 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00216 | 38 593,85 | 83,36 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00018 | 34 741,56 | 6,25 |
|  | 201 0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0087 | 53 198,76 | 462,83 |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,00561 | 290,15 | 1,63 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,045 | 44,42 | 2,00 |
| 35 | C201-251 код:201 0251 | Двери стальные огнезащитные | шт. | 2 | 17 761,00 | 35 522,00 |
| 36 | 53-21-8 | Герметизации коробок дверей: монтажной пеной типа Makroflex, Soudal, Neo Flex, Chemlux, Paso и т.п. | 100 м | 0,12 | 11 359,04 | 1 363,08 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,8281 | 95,41 | 365,24 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,9515 | 129,57 | 252,86 |
|  | 31051 | Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м,грузоподъемность 350 кг | маш-ч | 0,966 | 442,24 | 427,20 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,966 | 316,02 | 305,28 |
|  | 331551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш-ч | 0,966 | 0,48 | 0,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0195 | 341,41 | 6,66 |
|  | 101 1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1,608 | 160,60 | 258,24 |
| 37 | 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 12 492,76 | 124,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,4804 | 79,68 | 117,96 |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0269 | 115,31 | 3,10 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00875 | 138,24 | 1,21 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,018125 | 316,02 | 5,73 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,036125 | 0,89 | 0,03 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1066 |  |  |
| 38 | 56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,0306 | 4 310,02 | 131,90 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,6227 | 78,25 | 126,98 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0356 | 115,33 | 4,11 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,035573 | 138,24 | 4,92 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,104652 |  |  |
| 39 | 56-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0306 | 8 546,11 | 261,51 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,342 | 78,25 | 261,51 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1071 |  |  |
| 40 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0306 | 30 778,96 | 941,83 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,0362 | 85,40 | 515,49 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2022 | 115,45 | 23,34 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,031556 | 138,24 | 4,36 |
|  | 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш-ч | 0,631604 | 4,04 | 2,55 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,972985 | 1,79 | 1,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,170691 | 341,41 | 58,28 |
|  | 101 4173 | Дюбели монтажные 10х130(10х132,10х150)мм | 10 шт | 1,26072 | 20,06 | 25,29 |
|  | 101 9455 015 | Бутиловая лента ПСУЛ | м | 4,8654 | 20,39 | 99,21 |
|  | 101 9455 016 | Бутиловая лента | м | 7,7418 | 17,15 | 132,77 |
|  | 101 9455 017 | Бутиловая лента диффузионная | м | 1,8054 | 21,32 | 38,49 |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт | 24,48 | 2,60 | 63,65 |
| 41 | C101-2785 код:101 1921 001 | Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 2,1726 | 141,70 | 307,86 |
| 42 | C203-694 код:203 9095 104 | Окно пластиковое трехстворчатое, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 3 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 3,06 | 4 235,67 | 12 961,15 |
| 43 | 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м | 100 м.п | 0,0206 | 4 503,04 | 92,77 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5773 | 83,30 | 48,09 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0061 | 115,75 | 0,71 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,001288 | 138,24 | 0,18 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,004829 | 341,41 | 1,65 |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт | 16,48 | 2,60 | 42,85 |
| 44 | C101-2785 код:101 1921 001 | Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 1,166 | 141,70 | 165,22 |
| 45 | C101-2822 код:101 9468 007 | Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм | м | 2,06 | 298,59 | 615,10 |
| 46 | 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м | 100 м | 0,0206 | 11 477,83 | 236,41 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,9809 | 83,30 | 81,71 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0031 | 115,06 | 0,36 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00206 | 138,24 | 0,28 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00103 | 341,41 | 0,35 |
|  | 101 0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0,000124 | 39 666,51 | 4,92 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000082 | 45 729,18 | 3,75 |
|  | 101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,00379 | 38 364,94 | 145,40 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,004614 |  |  |
| 47 | код:101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | -0,0038 | 38 364,94 | -145,79 |
| 48 | C101-2941 код:101 2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 2,06 | 206,10 | 424,57 |
| 49 | 15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,0156 | 35 993,95 | 561,50 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,2099 | 90,74 | 382,01 |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0502 | 115,45 | 5,80 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,050212 | 138,24 | 6,94 |
|  | 402 0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,00156 | 2 661,48 | 4,15 |
|  | 402 0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый,извест-ковый 1:2.5 | м3 | 0,06708 | 2 510,44 | 168,40 |
| 50 | 15-02-019-5 | Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,0156 | 36 684,98 | 572,28 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8947 | 92,93 | 176,07 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0812 | 115,38 | 9,37 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,002194 | 426,51 | 0,94 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,006825 | 138,24 | 0,94 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш-ч | 0,07215 | 127,77 | 9,22 |
|  | 101 1958 | Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа "Ветонит") | т | 0,026801 | 14 361,68 | 384,91 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,017472 | 11,68 | 0,20 |
| 51 | 15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,0156 | 8 416,50 | 131,29 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,0524 | 88,64 | 93,28 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0029 | 116,41 | 0,34 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,000244 | 138,24 | 0,03 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,002681 | 341,41 | 0,92 |
|  | 101 0435 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,000287 | 37 498,76 | 10,76 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000037 | 575,51 | 0,02 |
|  | 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,000013 | 234,69 |  |
|  | 101 1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,000796 | 14 628,16 | 11,64 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,004836 | 10,49 | 0,05 |
|  | 101 1823 | Грунтовки масляные,готовые к применению | т | 0,000117 | 53 586,83 | 6,27 |
|  | 101 1824 | Олифа для улучшенной окраски(10% натуральной,90% комбинированной) | т | 0,000176 | 47 284,88 | 8,32 |
| 52 | 62-41-1 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,3732 | 1 821,75 | 679,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,927 | 76,16 | 679,88 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
| 53 | 61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 0,3732 | 8 675,29 | 3 237,61 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,6735 | 95,41 | 3 021,97 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2146 | 476,71 | 102,30 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,21459 | 138,24 | 29,66 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш-ч | 0,67176 | 127,77 | 85,83 |
|  | 101 1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,003732 | 26 099,74 | 97,40 |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,235116 | 11,68 | 2,75 |
| 54 | C101-2008 код:101 1958 062 | "Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит VH белый" | т | 0,3732 | 14 361,68 | 5 359,78 |
| 55 | 15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,3732 | 12 546,48 | 4 682,33 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 23,1725 | 88,64 | 2 054,01 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0117 | 115,04 | 1,35 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,005831 | 138,24 | 0,81 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,005831 | 341,41 | 1,99 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000149 | 575,51 | 0,09 |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,00362 | 29 757,28 | 107,72 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,003732 | 10,49 | 0,04 |
|  | 101 1817 | Клей КМЦ(для наклейки обоев) | т | 0,001082 | 87 965,72 | 95,18 |
|  | 101 1829 | Бумага ролевая | т | 0,00265 | 17 223,31 | 45,64 |
|  | 101 1831 | Обои улучшенные | 100 м2 | 0,42918 | 5 538,02 | 2 376,81 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,003732 | 11,68 | 0,04 |
| 56 | 15-01-060-1-63 | Устройство подвесных потолков:типа Армстронг с устройством каркаса из оцинкованного профиля. | 100 м2 поверхности потолка | 0,1435 | 15 138,77 | 2 172,42 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,4448 | 91,79 | 1 784,84 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,1973 | 115,42 | 138,19 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,170406 | 138,24 | 23,56 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1,19957 | 11,19 | 13,42 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 1,026923 | 341,41 | 350,60 |
| 57 | C101-2715 код:101 9155 004 | Панели потолочные Armstrong Konkord с комплектующими(600x600x14) | м2 | 14,7805 | 152,82 | 2 258,76 |
| 58 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,145 | 330,19 | 47,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,6287 | 76,16 | 47,88 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,01595 |  |  |
| 59 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1435 | 1 020,04 | 146,38 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8797 | 76,16 | 143,16 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0233 | 115,52 | 2,69 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,023319 | 138,24 | 3,22 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,067445 |  |  |
| 60 | 11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,1435 | 17 172,67 | 2 464,31 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,079 | 84,26 | 765,00 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3161 | 115,44 | 36,49 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,130048 | 138,24 | 17,98 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,096414 | 0,57 | 0,05 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,186101 | 341,41 | 63,54 |
|  | 101 0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,147375 | 10 740,89 | 1 582,94 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000761 | 45 729,18 | 34,80 |
| 61 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат | 100 м2 | 0,1435 | 21 788,31 | 3 126,63 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,0467 | 81,11 | 652,67 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1906 | 115,41 | 22,00 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,078476 | 138,24 | 10,85 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,11211 | 341,41 | 38,28 |
|  | 101 0562 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 14,637 | 156,06 | 2 284,25 |
|  | 101 1743 | Клей "Бустилат" | т | 0,007175 | 19 488,97 | 139,83 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,07175 | 10,49 | 0,75 |
| 62 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,145 | 7 439,67 | 1 078,76 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,724 | 95,41 | 164,49 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0068 | 115,38 | 0,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,006798 | 341,41 | 2,32 |
|  | 101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 0,74675 | 32,17 | 24,02 |
|  | 101 1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 14,645 | 60,63 | 887,93 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Стеснённость к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 198,7958 |  | 17 828,19 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,9585 |  | 677,47 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 203,7543 |  | 18 505,66 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 025,66 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 025,66 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 10 369,76 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 57 468,65 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 67 838,41 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 67 838,41 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 88 692,26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 15 249,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 3124,27 |  |  |  | 2 320,08 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 873,61 |  |  |  | 656,95 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5965,84 |  |  |  | 4 542,39 |
|  |  | 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 967,45 |  |  |  | 745,71 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 82,07 |  |  |  | 64,03 |
|  |  | 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 618,1 |  |  |  | 499,67 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 4645,26 |  |  |  | 4 126,38 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 587,63 |  |  |  | 586,62 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 1641,43 |  |  |  | 1 708,04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 10 962,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 4645,26 |  |  |  | 2 171,66 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 3804,15 |  |  |  | 1 902,08 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 587,63 |  |  |  | 314,68 |
|  |  | 62% от ФОТ текущего 967,45 |  |  |  | 599,82 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 1641,43 |  |  |  | 1 046,41 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 82,07 |  |  |  | 53,35 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 193,73 |  |  |  | 131,74 |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 618,1 |  |  |  | 432,67 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 5965,84 |  |  |  | 4 310,32 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 114 904,86 |
|  |  | Туалеты |  |  |  |  |
| 63 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 17 711,83 | 531,35 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,1858 | 78,25 | 484,04 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1489 | 115,40 | 17,18 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,148875 | 316,02 | 47,05 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,297375 | 0,89 | 0,26 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,315 |  |  |
| 64 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0441 | 3 233,04 | 142,57 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8399 | 77,49 | 142,57 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,052038 |  |  |
| 65 | 56-11-1 | Снятие наличников | 100 м | 0,11 | 375,17 | 41,27 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5326 | 77,49 | 41,27 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,044 |  |  |
| 66 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,1533 | 7 268,16 | 1 114,20 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,0987 | 76,73 | 1 005,06 |
|  | 1-1-21 | Разряд работ |  | 2,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3813 | 115,43 | 44,01 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,067069 | 138,24 | 9,27 |
|  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин | маш-ч | 0,314265 | 316,02 | 99,31 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 0,62853 | 0,89 | 0,56 |
| 67 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,0416 | 6 942,03 | 288,79 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,3426 | 83,30 | 278,44 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0749 | 115,39 | 8,64 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,07488 | 138,24 | 10,35 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,21632 |  |  |
| 68 | 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0441 | 114 248,98 | 5 038,43 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,0819 | 89,69 | 545,49 |
|  | 1-1-36 | Разряд работ |  | 3,6 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,9192 | 115,42 | 106,09 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,667701 | 720,58 | 481,13 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,114385 | 646,96 | 74,00 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 0,123343 | 33,79 | 4,17 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,137124 | 341,41 | 46,82 |
|  | 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,000093 | 42 579,53 | 3,96 |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,000706 | 3 236,77 | 2,29 |
|  | 101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,001041 | 8 852,09 | 9,22 |
|  | 101 1705 | Пакля пропитанная | кг | 4,7628 | 70,21 | 334,40 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3,9249 | 25,09 | 98,48 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000182 | 45 729,18 | 8,32 |
|  | 101 1934 | Ерши металлические | кг | 1,65375 | 133,21 | 220,30 |
|  | 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,003528 | 4 301,55 | 15,18 |
|  | 203 0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнением полотен,оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | м2 | 4,41 | 721,66 | 3 182,52 |
|  | 402 0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый,известковый 1:2.0 | м3 | 0,004631 | 2 623,64 | 12,15 |
| 69 | C101-1674 код:101 0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 | 740,55 | 2 221,65 |
| 70 | C101-365 код:101 0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 3 | 513,86 | 1 541,58 |
| 71 | 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок | 0,11 | 3 638,65 | 400,25 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,1376 | 79,68 | 90,64 |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0069 | 115,00 | 0,79 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,006875 | 341,41 | 2,35 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000078 | 45 729,18 | 3,57 |
|  | 203 0358 | Наличники из древесины:Типы Н-1,Н-2 размером:13х44 мм | м | 12,32 | 24,65 | 303,69 |
| 72 | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,041 | 8 647,14 | 354,54 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,22 | 81,87 | 99,88 |
|  | 1-1-28 | Разряд работ |  | 2,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0231 | 115,23 | 2,66 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,014735 | 11,19 | 0,16 |
|  | 331601 | Бензопилы | маш-ч | 0,021141 | 12,83 | 0,27 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,023063 | 341,41 | 7,87 |
|  | 101 0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг | т | 0,000127 | 30 259,26 | 3,84 |
|  | 101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,000106 | 8 852,09 | 0,94 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000308 | 108 654,80 | 33,47 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,05945 | 25,09 | 1,49 |
|  | 101 1777 | Паста антисептическая | т | 0,000123 | 79 605,18 | 9,79 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000123 | 45 729,18 | 5,62 |
|  | 102 0028 | Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта | м3 | 0,03813 | 4 341,61 | 165,55 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,00492 | 4 961,47 | 24,41 |
|  | 102 0077 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,00041 | 3 049,92 | 1,25 |
| 73 | 10-01-022-1 | Подшивка потолков панелями ПВХ | 100 м2 потолков | 0,0416 | 24 842,36 | 1 033,43 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,1541 | 84,26 | 265,76 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0416 | 115,42 | 4,80 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,013 | 646,96 | 8,41 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,03445 | 0,57 | 0,02 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0286 | 341,41 | 9,76 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000262 | 45 729,18 | 11,98 |
|  | 203 0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0,077376 | 9 531,40 | 737,50 |
| 74 | код:203 0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | -0,0774 | 9 531,40 | -737,73 |
| 75 | C101-3248 код:101 0698 004 | Панели МДФ 2700х148х7(МК) коллекция: Шик | м2 | 4,24 | 179,82 | 762,44 |
| 76 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0416 | 12 742,48 | 530,08 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,1737 | 77,49 | 168,44 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0826 | 115,35 | 9,53 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,08255 | 138,24 | 11,41 |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 0,58955 | 15,93 | 9,39 |
|  | 402 0005 | Раствор готовый кладочный цементный,марка 150 | м3 | 0,084864 | 3 996,33 | 339,14 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,1456 | 11,68 | 1,70 |
| 77 | 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,0416 | 45 561,82 | 1 895,38 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,5898 | 85,40 | 562,77 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1911 | 115,42 | 22,06 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,0234 | 426,51 | 9,98 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,1495 | 138,24 | 20,67 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0182 | 341,41 | 6,21 |
|  | 101 0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 4,2432 | 261,00 | 1 107,48 |
|  | 101 0631 | Опилки древесные | м3 | 0,127296 | 37,36 | 4,76 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,05408 | 3 358,70 | 181,64 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,16016 | 11,68 | 1,87 |
| 78 | код:402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | -0,0541 | 3 358,70 | -181,71 |
| 79 | C101-425 код:101 9168 007 | Клей для облицовочных работ(сухая смесь):Клей для плитки "КС" | т | 0,023 | 7 503,72 | 172,59 |
| 80 | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2606 | 1 332,66 | 347,30 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,2575 | 93,98 | 212,16 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0081 | 116,05 | 0,94 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,004072 | 138,24 | 0,56 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,004072 | 341,41 | 1,39 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,02606 | 10,49 | 0,27 |
|  | 101 9732 006 | Грунтовка Супер-праймер | т | 0,003388 | 39 233,26 | 132,92 |
| 81 | 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2606 | 42 468,90 | 11 067,39 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 55,0292 | 89,69 | 4 935,57 |
|  | 1-1-36 | Разряд работ |  | 3,6 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6719 | 115,41 | 77,54 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,032575 | 426,51 | 13,89 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,109941 | 138,24 | 15,20 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш-ч | 0,529344 | 127,77 | 67,63 |
|  | 101 0258 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные(однотонные) | м2 | 26,06 | 178,15 | 4 642,59 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,1303 | 10,49 | 1,37 |
|  | 101 9168 | Клей для облицовочных работ(сухая смесь):"GRN" Клей для плитки из керам.и натур.гранита и мрамора | т | 0,097725 | 11 747,75 | 1 148,05 |
|  | 402 9111 014 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,01303 | 18 439,10 | 240,26 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,242358 | 11,68 | 2,83 |
| 82 | 62-16-6 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,0635 | 7 320,95 | 464,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,1615 | 84,26 | 182,13 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0127 | 115,43 | 1,47 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,007938 | 138,24 | 1,10 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,004763 | 341,41 | 1,63 |
|  | 101 0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м2 | 0,000102 | 102 689,44 | 10,47 |
|  | 101 0620 | Мел природный молотый | т | 0,001619 | 4 159,85 | 6,73 |
|  | 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,32385 | 9,89 | 3,20 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000279 | 575,51 | 0,16 |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,004572 | 29 757,28 | 136,05 |
|  | 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,25527 | 20,10 | 5,13 |
|  | 101 1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,004509 | 26 202,55 | 118,15 |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,01524 | 11,68 | 0,18 |
| 83 | 62-17-6 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,0416 | 7 845,02 | 326,42 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,616 | 84,26 | 136,16 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0083 | 115,70 | 0,96 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,0052 | 138,24 | 0,72 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00312 | 341,41 | 1,07 |
|  | 101 0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м2 | 0,000067 | 102 689,44 | 6,88 |
|  | 101 0620 | Мел природный молотый | т | 0,001061 | 4 159,85 | 4,41 |
|  | 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,21216 | 9,89 | 2,10 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000183 | 575,51 | 0,11 |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,003162 | 29 757,28 | 94,09 |
|  | 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,167232 | 20,10 | 3,36 |
|  | 101 1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,002954 | 26 202,55 | 77,40 |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,009984 | 11,68 | 0,12 |
| 84 | 65-6-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа Компакт | 100 приборов | 0,01 | 282 739,52 | 2 827,39 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,746 | 88,64 | 420,69 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0188 | 115,12 | 2,16 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,009375 | 138,24 | 1,30 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,009375 | 341,41 | 3,20 |
|  | 101 0311 | Каболка | т | 0,000035 | 184 989,89 | 6,47 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000026 | 26 874,12 | 0,70 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000012 | 67 878,07 | 0,81 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,00005 | 42 972,07 | 2,15 |
|  | 101 1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,000072 | 38 227,24 | 2,75 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,0105 | 195,27 | 2,05 |
|  | 108 0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,0002 | 14 047,41 | 2,81 |
|  | 300 1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт | 4 | 23,91 | 95,64 |
|  | 300 1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | комп | 1 | 2 288,82 | 2 288,82 |
| 85 | 65-6-24 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 122 101,02 | 1 221,01 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,438 | 88,64 | 216,10 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0175 | 115,42 | 2,02 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00875 | 138,24 | 1,21 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00875 | 341,41 | 2,99 |
|  | 101 0311 | Каболка | т | 0,00007 | 184 989,89 | 12,95 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,0001 | 26 874,12 | 2,69 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000004 | 67 878,07 | 0,27 |
|  | 101 1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,00007 | 38 227,24 | 2,68 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,004 | 195,27 | 0,78 |
|  | 108 0024 | Цемент расширяющийся | т | 0,00008 | 14 047,41 | 1,12 |
|  | 300 0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами,сифоном бутылочным латунным и выпуском:овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером,мм:550х480х150 | комп | 1 | 884,58 | 884,58 |
|  | 300 1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт | 4 | 23,91 | 95,64 |
| 86 | 65-6-20 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей | 100 приборов | 0,01 | 58 578,05 | 585,79 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,6066 | 88,64 | 142,41 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0053 | 114,34 | 0,61 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,002625 | 138,24 | 0,36 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,002625 | 341,41 | 0,90 |
|  | 101 0136 | Дюбели с калиброванной головкой(в обоймах)2.5х48.5 мм | т | 0,00005 | 59 558,66 | 2,98 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00005 | 26 874,12 | 1,34 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000024 | 67 878,07 | 1,63 |
|  | 101 1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,00004 | 38 227,24 | 1,53 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,026 | 195,27 | 5,08 |
|  | 300 0550 | Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2 | шт. | 1 | 286,10 | 286,10 |
|  | 300 1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт | 6 | 23,91 | 143,46 |
| 87 | 65-6-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 | 10 671,43 | 213,43 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2052 | 88,64 | 106,83 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0025 | 115,44 | 0,29 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00125 | 138,24 | 0,17 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00125 | 341,41 | 0,43 |
|  | 300 1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | комп | 2 | 53,00 | 106,00 |
| 88 | 65-5-7 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 | 64 536,65 | 645,36 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,3 | 88,64 | 203,87 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0011 | 118,00 | 0,13 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,001125 | 341,41 | 0,38 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000032 | 26 874,12 | 0,86 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000019 | 67 878,07 | 1,29 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,021 | 195,27 | 4,10 |
|  | 300 1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 1 | 434,86 | 434,86 |
|  | 999 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,0023 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Стеснённость к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 118,7167 |  | 10 240,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,6158 |  | 301,88 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 121,3325 |  | 10 542,16 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 973,55 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 973,55 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 17 855,48 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 3 778,82 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 21 634,30 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 21 634,30 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 32 848,13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 9 355,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 77%x0,94=72,38% от ФОТ текущего 1049,07 |  |  |  | 759,32 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 607,8 |  |  |  | 457,07 |
|  |  | 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 685,06 |  |  |  | 528,04 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 5226,21 |  |  |  | 4 642,44 |
|  |  | 103%x0,94=96,82% от ФОТ текущего 1095,11 |  |  |  | 1 060,29 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 1116,11 |  |  |  | 1 114,19 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 762,8 |  |  |  | 793,75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 5 489,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 5226,21 |  |  |  | 2 443,25 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 1369,79 |  |  |  | 684,90 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 1116,11 |  |  |  | 597,68 |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 1095,11 |  |  |  | 657,07 |
|  |  | 62% от ФОТ текущего 685,06 |  |  |  | 424,74 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 762,8 |  |  |  | 486,29 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 287,08 |  |  |  | 195,21 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 47 692,37 |
|  |  | Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 89 | 67-4-1 | Демонтаж:Выключатели, розетки | 100 шт. | 0,12 | 511,49 | 61,38 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,8059 | 76,16 | 61,38 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
| 90 | 67-4-5 | Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 | 1 623,70 | 64,94 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,8229 | 78,25 | 64,39 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 115,43 | 0,46 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,004 | 138,24 | 0,55 |
| 91 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 | 4 790,36 | 574,85 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,2578 | 96,84 | 509,17 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 115,42 | 1,39 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,006 | 679,46 | 4,08 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,006 | 390,94 | 2,35 |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,000378 | 3 236,77 | 1,22 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,18 | 108,65 | 19,56 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0504 | 399,09 | 20,11 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 12,24 | 1,50 | 18,36 |
| 92 | C545-698 код:500 9013 010 | Розетка 2-х гнездная скрытой проводки с заземлением с золотым обводом | шт. | 12 | 43,81 | 525,72 |
| 93 | 08-03-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 3 869,52 | 154,78 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,5088 | 96,84 | 146,11 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 115,40 | 0,46 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,002 | 679,46 | 1,36 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,002 | 390,94 | 0,78 |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,000126 | 3 236,77 | 0,41 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 4,08 | 1,50 | 6,12 |
| 94 | C545-680 код:500 9011 070 | Выключатель 2-х клавишный скрытой проводки | шт. | 4 | 26,14 | 104,56 |
| 95 | 08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый/туалет-точечные/ | 100 шт. | 0,04 | 25 867,86 | 1 034,69 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,0618 | 96,84 | 393,34 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,255 | 115,47 | 260,38 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,068 | 679,46 | 46,20 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 2,12 | 192,24 | 407,55 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1,28 | 11,19 | 14,32 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,068 | 390,94 | 26,58 |
|  | 101 0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,000122 | 34 227,00 | 4,18 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,1632 | 621,89 | 101,49 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0124 | 399,09 | 4,95 |
|  | 500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,0816 | 325,09 | 26,53 |
|  | 500 9129 001 | Розетка потолочная | 100 шт | 0,0408 | 234,14 | 9,55 |
| 96 | C546-115 код:503 9042 005 | Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 1х20 Прамень/точечный/ | шт. | 4 | 82,84 | 331,36 |
| 97 | 08-03-594-11 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 | 86 049,11 | 3 441,96 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14,582 | 96,84 | 1 412,12 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,86 | 115,42 | 445,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,0775 | 679,46 | 52,66 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 3,705 | 192,24 | 712,25 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,089 | 15,69 | 1,40 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш-ч | 0,0545 | 13,99 | 0,76 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,0775 | 390,94 | 30,30 |
|  | 101 1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества,марка стали ВСт3пс5-1,круглая диаметром 10 мм | т | 0,0224 | 29 694,34 | 665,15 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,084 | 49,78 | 4,18 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,416 | 108,65 | 45,20 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 0,612 | 14,04 | 8,59 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 0,612 | 18,61 | 11,39 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,12 | 24,39 | 2,93 |
|  | 402 0091 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0,0002 | 2 717,90 | 0,54 |
|  | 500 9089 001 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 4,8 | 93,31 | 447,89 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,00212 | 167,10 | 0,35 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,004 | 929,17 | 3,72 |
|  | 507 0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М,сечением 4 мм2 | т | 0,00012 | 298 585,71 | 35,83 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0168 | 399,09 | 6,70 |
| 98 | C546-111 код:503 9042 001 | Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 4х40 | шт. | 4 | 525,31 | 2 101,24 |
| 99 | C546-87 код:500 9008 003 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 0,8 | 194,68 | 155,74 |
| 100 | C546-108 код:546 0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С типа СЛЗ 220В | 10 шт. | 0,8 | 55,27 | 44,22 |
| 101 | 67-1-1 | Демонтаж электропроводки:скрытая проводка | 100 м | 1 | 222,46 | 222,46 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,921 | 76,16 | 222,46 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,004 |  |  |
| 102 | 08-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1 | 6 582,71 | 6 582,71 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 42,55 | 91,79 | 3 905,66 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 6,5875 | 114,76 | 755,98 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,0375 | 679,46 | 25,48 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 6,5125 | 192,24 | 1 251,96 |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,01 | 3 236,77 | 32,37 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0025 | 41 649,86 | 104,12 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 28 | 18,34 | 513,52 |
|  | 101 9105 | Дюбели | кг | 1,8 | 58,90 | 106,02 |
|  | 101 9110 | Гвоздь усиленный | кг | 1,3 | 50,06 | 65,08 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,3 | 24,39 | 7,32 |
|  | 500 9056 001 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 4,9 | 4,49 | 22,00 |
|  | 530 9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,83 | 217,12 | 180,21 |
|  | 500 9140 001 | Гильзы соединительные | 100 шт | 0,12 | 1 963,10 | 235,57 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,31 | 65,92 | 20,44 |
|  | 500 9817 001 | Полоска для крепления проводов | 100 шт | 3 | 23,66 | 70,98 |
|  | 500 9826 001 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,12 | 349,83 | 41,98 |
| 103 | C507-411 код:507 9001 026 | Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:2x2, 5 | 1000м | 0,1 | 14 226,02 | 1 422,60 |
| 104 | 08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1 | 7 518,15 | 7 518,15 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 27,37 | 91,79 | 2 512,29 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 20 | 115,56 | 2 311,20 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,1375 | 679,46 | 93,43 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 19,75 | 192,24 | 3 796,74 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 3,375 | 15,69 | 52,95 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 6,05 | 1,79 | 10,83 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,1375 | 390,94 | 53,75 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0021 | 41 649,86 | 87,46 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,96 | 49,78 | 47,79 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 6,7 | 18,34 | 122,88 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 13,4 | 14,04 | 188,14 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 13,4 | 18,61 | 249,37 |
|  | 113 9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 59,53 | 11,91 |
|  | 500 9030 001 | Заглушки | 10 шт | 1 | 172,30 | 172,30 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 1,50 | 27,00 |
|  | 500 9070 001 | Патрубки | 10 шт | 1,8 | 50,73 | 91,31 |
| 105 | C500-201 код:500 9801 005 | Кабель-канал:25x16 | м | 100 | 13,05 | 1 305,00 |
| 106 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5 | 100 м | 1 | 923,55 | 923,55 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,4515 | 91,79 | 592,18 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,025 | 115,42 | 2,89 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,0125 | 679,46 | 8,49 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,0125 | 390,94 | 4,89 |
|  | 101 1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00043 | 73 263,32 | 31,50 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,02 | 24,39 | 0,49 |
|  | 500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,31 | 325,09 | 100,78 |
|  | 500 9056 001 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0,8 | 4,49 | 3,59 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 12,2 | 1,50 | 18,30 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 399,09 | 63,85 |
|  | 500 9140 001 | Гильзы соединительные | 100 шт | 0,05 | 1 963,10 | 98,16 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 65,92 | 1,32 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Стеснённость к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 106,3317 |  | 9 819,10 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 32,7475 |  | 3 778,28 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 139,0792 |  | 13 597,38 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 599,66 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 599,66 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 4 160,71 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 990,44 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 10 151,15 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 10 151,15 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 26 569,91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 12 109,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 348,69 |  |  |  | 278,60 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 13248,69 |  |  |  | 11 831,08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% от ФОТ текущего 13597,38 |  |  |  | 8 838,30 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 47 517,89 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 107 | C313-10 код:С313 1010 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 1,59 | 85,09 | 135,29 |
| 108 | C317-85 код:С317 10085 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный | т | 1,59 | 54,28 | 86,31 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч |  |  |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч |  |  |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 221,60 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 221,60 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 221,60 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 221,60 |
|  |  | Гороно-дверь |  |  |  |  |
| 109 | 10-01-047-1-63 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0253 | 38 944,27 | 985,29 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,8481 | 86,45 | 505,57 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1461 | 115,43 | 16,86 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,033206 | 138,24 | 4,59 |
|  | 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш-ч | 0,661279 | 4,04 | 2,67 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 1,018641 | 1,79 | 1,82 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,112901 | 341,41 | 38,55 |
|  | 101 9101 001 | Дюбели монтажные | 10 шт | 1,64956 | 18,61 | 30,70 |
|  | 101 9455 015 | Бутиловая лента ПСУЛ | м | 7,4129 | 20,39 | 151,15 |
|  | 101 9455 016 | Бутиловая лента | м | 10,1706 | 17,15 | 174,43 |
|  | 101 9455 017 | Бутиловая лента диффузионная | м | 1,0879 | 21,32 | 23,19 |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт | 20,24 | 2,60 | 52,62 |
| 110 | C203-819 код:203 9057 086 | Дверь входная пластиковая с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, со стоимостью двухкамерного стеклопакета(32 мм), пл.от 2, 5-3 м2 | м2 | 2,53 | 7 322,46 | 18 525,82 |
| 111 | C101-2785 код:101 1921 001 | Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 3,1246 | 141,70 | 442,76 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,8481 |  | 505,57 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1461 |  | 16,86 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 5,9942 |  | 522,43 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47,63 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47,63 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 432,09 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 18 968,58 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 19 400,67 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 19 400,67 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 19 953,87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 522,43 |  |  |  | 521,53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 53,55% от ФОТ текущего 522,43 |  |  |  | 279,76 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 20 755,16 |
|  |  | Коридор |  |  |  |  |
| 112 | 15-01-060-1-63 | Устройство подвесных потолков:типа Армстронг с устройством каркаса из оцинкованного профиля. | 100 м2 поверхности потолка | 0,5565 | 12 976,25 | 7 221,28 |
|  |  | МДС81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 65,5718 | 91,79 | 6 018,84 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,7146 | 115,42 | 428,74 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,528675 | 138,24 | 73,08 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 3,721594 | 11,19 | 41,64 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 3,185963 | 341,41 | 1 087,72 |
| 113 | C101-2715 код:101 9155 004 | Панели потолочные Armstrong Konkord с комплектующими(600x600x14) | м2 | 57,3195 | 152,82 | 8 759,57 |
| 114 | 67-4-5 | Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,07 | 1 410,95 | 98,76 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2523 | 78,25 | 97,99 |
|  | 1-1-23 | Разряд работ |  | 2,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0056 | 115,43 | 0,65 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,0056 | 138,24 | 0,77 |
| 115 | 08-03-594-11 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,07 | 77 457,55 | 5 422,02 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 22,19 | 96,84 | 2 148,88 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,404 | 115,42 | 623,73 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,1085 | 679,46 | 73,72 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 5,187 | 192,24 | 997,15 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,1246 | 15,69 | 1,95 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш-ч | 0,0763 | 13,99 | 1,07 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,1085 | 390,94 | 42,42 |
|  | 101 1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества,марка стали ВСт3пс5-1,круглая диаметром 10 мм | т | 0,0392 | 29 694,34 | 1 164,02 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,147 | 49,78 | 7,32 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,728 | 108,65 | 79,10 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 1,071 | 14,04 | 15,04 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 1,071 | 18,61 | 19,93 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,21 | 24,39 | 5,12 |
|  | 402 0091 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0,00035 | 2 717,90 | 0,95 |
|  | 500 9089 001 | Профиль монтажный перфорированный | шт | 8,4 | 93,31 | 783,80 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,00371 | 167,10 | 0,62 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,007 | 929,17 | 6,50 |
|  | 507 0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М,сечением 4 мм2 | т | 0,00021 | 298 585,71 | 62,70 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0294 | 399,09 | 11,73 |
| 116 | C546-87 код:500 9008 003 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 2,8 | 194,68 | 545,10 |
| 117 | C546-108 код:546 0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С типа СЛЗ 220В | 10 шт. | 1,4 | 55,27 | 77,38 |
| 118 | C546-111 код:503 9042 001 | Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 4х40 | шт. | 7 | 525,31 | 3 677,17 |
| 119 | 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,04 | 4 314,22 | 172,57 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,964 | 88,64 | 85,45 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 545 1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 4 | 21,78 | 87,12 |
| 120 | 62-7-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1,9362 | 8 730,43 | 16 903,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 146,551 | 84,26 | 12 348,39 |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3098 | 115,42 | 35,76 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,19362 | 138,24 | 26,77 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,116172 | 341,41 | 39,66 |
|  | 101 0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м2 | 0,00213 | 102 689,44 | 218,73 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,020717 | 67 878,07 | 1 406,23 |
|  | 101 0639 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,004647 | 575,51 | 2,67 |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,096036 | 29 757,28 | 2 857,77 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,348516 | 10,49 | 3,66 |
| 121 | C101-674 код:101 0441 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 кремовая, темно-серая | т | 0,0424 | 38 436,24 | 1 629,70 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 236,5291 |  | 20 699,55 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 9,434 |  | 1 088,88 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 245,9631 |  | 21 788,43 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 385,95 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 385,95 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 6 733,01 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 14 688,92 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 21 421,93 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 21 421,93 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 44 507,43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 17 663,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 12384,15 |  |  |  | 9 312,88 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 184,09 |  |  |  | 147,09 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 6447,58 |  |  |  | 5 727,39 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 2772,61 |  |  |  | 2 475,94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11 128,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 6447,58 |  |  |  | 3 014,24 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 12384,15 |  |  |  | 6 192,08 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 2956,7 |  |  |  | 1 921,86 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 73 298,91 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 879,5235 |  | 78 163,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 54,1797 |  | 6 458,18 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 933,7032 |  | 84 621,99 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 15 784,30 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 15 784,30 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 50 748,29 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 159 370,67 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 210 118,96 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 210 118,96 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 304 067,07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71 141,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 77%x0,94=72,38% от ФОТ текущего 1049,07 |  |  |  | 759,32 |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 6640,33 |  |  |  | 4 931,11 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 15033,77 |  |  |  | 11 305,39 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 11931,68 |  |  |  | 9 084,78 |
|  |  | 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 2633,53 |  |  |  | 2 029,92 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 164,14 |  |  |  | 128,06 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 532,78 |  |  |  | 425,69 |
|  |  | 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 927,15 |  |  |  | 749,51 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 21502,22 |  |  |  | 19 100,42 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 16021,3 |  |  |  | 14 307,02 |
|  |  | 103%x0,94=96,82% от ФОТ текущего 1095,11 |  |  |  | 1 060,29 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 2813,8 |  |  |  | 2 808,96 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 4277,11 |  |  |  | 4 450,67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48 199,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 21502,22 |  |  |  | 10 052,28 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 22025,78 |  |  |  | 11 012,91 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 2813,8 |  |  |  | 1 506,80 |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 1095,11 |  |  |  | 657,07 |
|  |  | 62% от ФОТ текущего 2633,53 |  |  |  | 1 632,79 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 4277,11 |  |  |  | 2 726,66 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 16718,22 |  |  |  | 10 866,86 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 697,39 |  |  |  | 474,22 |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 927,15 |  |  |  | 649,01 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 11931,68 |  |  |  | 8 620,64 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 423 407,45 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 76 213,34 |
|  |  | Итого |  |  |  | 499 620,79 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 499 620,79 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

по объекту: «Ремонт помещений городского архива».

г. Кинель                                                                          «_____» __________________ 2008г.

СТОРОНЫ:  Администрации городского округа Кинеля, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,       в лице исполняющего обязанности Главы администрации г.о. Кинель Чихирева В.А., действующего на основании Устава, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» выполняет комплекс ремонтных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «Ремонт помещений городского архива».

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________руб. (__________рублей) в т.ч.  НДС 18% - ________руб.

2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1, может быть откорректирована в сторону понижения или повышения, при появлении дополнительных требований со стороны Заказчика, не предусмотренных проектно-сметной документацией, и ведущих к снижению или повышению стоимости работ и затрат Подрядчика, с составлением дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Начало работ в течение 5 дней с момента подписания контракта.

3.2.Окончание 25 декабря 2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке

предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1.Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракт представить Заказчику на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии графиком и с требованиями по качеству, с предварительным письменным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой;

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5. Обеспечение строительного производства временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

4.2.6. Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.7. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.8. Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.9. Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.2.10. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает на строительную площадку своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

7.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя проектной организации, «Подрядчика», органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора).

7.3.«Подрядчик» передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации, согласно перечню, переданному «Заказчиком» в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по договору.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – предоплата 30%.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Договора после выполнения «Подрядчиком» всех работ по договору, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего договора, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. При нарушении условий Договора Заказчиком, Подрядчик вправе требовать возмещения понесённых им вследствие таких нарушений убытков, включая упущенную выгоду, а в перечисленных ниже случаях требовать внесения изменений в Договор подряда и выплаты:

- при задержке приемки выполненных работ, в том числе скрытых пени в размере 0,1% от стоимости не принятых работ;

11.3.  Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ более чем на 10 дней после согласованного сторонами срока – пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Договором работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию;

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства, письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть договор.

12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения договора, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до сдачи объекта в эксплуатацию и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах, в процессе проведения работ на объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в договор в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

14.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16. ПОДПИСИ

«Заказчик»                                                  «Подрядчик»

____________________/Чихирев В.А./                      ___________________/ ____________./

М.П.                                                                             М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»:

Администрация городского округа Кинель Самарской области

ИНН 6350000657, КПП 635001001,

л/сч 01040391002 в Управлении финансами администрации г.Кинеля Самарской обл.

«ПОДРЯДЧИК»: