«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9 в котельной №1 МУП «АККПиБ» г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 100

о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9 в котельной №1 МУП «АККПиБ» г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9 в котельной №1 МУП «АККПиБ» г.о. Кинель п.г.т. Алексеевка».

Максимальная цена контракта:  499 495,43 рублей.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.

Сроки выполнения работ: начало - на следующий день с момента заключения контракта,                                                                                                                           окончание - по 30 января 2009 года (включительно).

Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 10 декабря 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 16 час. 00 мин. 19 декабря 2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Бланк котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Локальный ресурсный сметный расчет;

- Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

на пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9, в котельной №1 МУП «АККПиБ», г.о. Кинель

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года, или локально-ресурсным методом в текущих ценах 2008г.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

7. В случае необходимости, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество и объем работ, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Требования к качеству работ и оборудованию.

## П Р О Г Р А М М А

Пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9, в котельной №1 МУП «АККПиБ», г.о. Кинель

Цель испытаний:

- Наладка топочных режимов котла.

- Определение технико-экономических показателей работы котла.

- Выдача режимной карты.

- Составление технического отчета.

В процессе испытаний выполняют:

- Определение оптимальных коэффициентов избытков воздуха в уходящих газах.

- Основные балансовые опыты.

- Определение максимальной и минимальной нагрузок.

- Анализ работы оборудования по результатам испытаний.

Условия проведения испытаний:

- Испытания проводятся режимно-наладочным участком.

- Испытания проводятся по 2 категории сложности.

- Режим работы котлов и вспомогательного оборудования поддерживается эксплуатационным персоналом, согласно действующей инструкции и указаниям руководителя испытаний.

- Для проведения испытаний используются эксплуатационные штатные приборы, прошедшие госповерку.

- Газовый анализ выполняется работниками режимно-наладочного участка с помощью газоанализатора.

- К установленному сроку “ЗАКАЗЧИК” устраняет все неисправности,

- Длительность перерыва между опытами на нагрузках, различающихся между собой не более, чем на 40%, должны составлять не менее 0,5 часа.

- Во время аварийной ситуации испытания прекращаются.

- Во время испытаний котел должен работать в базовом режиме.

Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил гл. специалист

отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства

г.о. Кинель Самарской области:                                __________ С.Г. Федюкин

|  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ :" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |
| Пусконаладочные работы системы автоматизации 4-х котлов КСВ-2,9 в котельной № 1 МУП"АККПиБ" |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-489 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Пусконаладочные работы системы автоматизации 4-х котлов КСВ-2,9 в котельной № 1 МУП"АККПиБ", Котельная № 1 |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-341 Пусконаладочные работы системы автоматизации 4-х котлов КСВ-2,9 в котельной № 1 МУП"АККПиБ" |
| Сметная стоимость : 499,5 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 210,49 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-08-2008 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01-002-11 | Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов(К общ):160 | система | 1 | 182 111,97 | 182 111,97 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1263 | 144,19 | 182 111,97 |
|  | 3-02-02 | Ведущий инженер,инженер 1 категории,инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |
| 2 | 02-01-002-12 | Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности.За каждый канал св.160 до 319 добавлять к норме 11 | канал | 27 | 1 051,15 | 28 380,92 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 196,83 | 144,19 | 28 380,92 |
|  | 3-02-02 | Ведущий инженер,инженер 1 категории,инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1459,83 |  | 210 492,89 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч |  |  |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 1459,83 |  | 210 492,89 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 210 492,89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 65%x0,94=61,1% от ФОТ текущего 210492,89 |  |  |  | 128 611,16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 40% от ФОТ текущего 210492,89 |  |  |  | 84 197,16 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 423 301,21 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  |  | НДС, 18% |  |  |  | 76 194,22 |
|  |  | Итого |  |  |  | 499 495,43 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 499 495,43 |
|  |  | Проверил: Федюкин С.Г. |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |

Муниципальный контракт №_______

Пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9, в котельной №1 МУП «АККПиБ», г.о. Кинель

г. Кинель                                                                                        «_____» ____________ 2008г

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя управления Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса работ по: пусконаладочные работы системы автоматики 4-х котлов КВС-2,9, в котельной №1 МУП «АККПиБ», г.о. Кинель, согласно технического задания, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской федерации, а также техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

1.3. Состав научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ по контракту должен соответствовать требованиям СНиП.

1.4. Объем НТП определен нормативными документами РФ.

l.5. Разработанная документация поступает в полное распоряжение Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость проектных работ по настоящему контракту установлена в сумме:            ___________________ (___________________ рублей). в т.ч НДС 18% - ____________ руб.

2.2. Форма оплаты по п. 2.1:

- без авансового платежа;

- оплата по факту выполнения работ, по мере поступления средств в бюджет города.

2.3. Все виды оплат Заказчик производит перечислением на расчетный счет Исполнителя платежным поручением.

3. Сроки выполнения работ.

3.1 Начало работ на следующий день после подписания контракта.

3.2. Окончание по 30 января 2009 года.

4. Порядок сдачи-приемки работ.

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, количество передаваемых экземпляров документации 3 экз.

4.2. Фактом выполнения работ является передача оформленной в установленном порядке документации по работе в целом путем подписания акта сдачи-приемки работ и передачи различных сопроводительных документов Исполнителем.

4.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения НТП, акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии в указанный срок мотивированного отказа от приемки, НТП считается принятой Заказчиком.

4.4. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия контракта.

4.5. Изменения и дополнения вносятся в контракт дополнительным соглашением сторон.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6. Прочие условия

6.1. Права на использование результатов работы по настоящему контракту в любой форме принадлежат Заказчику, передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком.

6.2. В случае приостановления работ по указанию Заказчика, стороны в 15 дневный срок со дня прекращения или приостановления обязаны составить двухсторонний акт о стоимости выполненной Исполнителем части работы с произведением взаиморасчетов по акту в 20-ти дневный срок.

6.3. При изменении исходных данных Заказчик обязан в 10-ти дневный срок известить об этом Исполнителя дополнением (изменением) к техническому заданию или документом его заменяющим, стороны составляют дополнительное соглашение к контракту с учетом понесенных Исполнителем затрат и дополнительного объема работ, связанного с изменением исходных данных.

6.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работы,

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-ти дневный срок рассмотреть целесообразность и направления продолжения работы.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

6.7. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.8. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и платежные реквизиты сторон

16. ПОДПИСИ

«Заказчик»                                                                       «Исполнитель»

____________________/А.Н. Милюткин/               __________________/ _____________/

М.П.                                                                             М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,

р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области                         г. Самара        БИК 043601001

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________