Спецификация

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| Счетчик ультразвуковой | 3 шт |

Требования:

1. Счетчик ультразвуковой СУР – 97 (электронный преобразователь, комплект пьезоэлектрических преобразователей, линия связи – 25 м., свидетельство Госстандарта, комплектация для монтажа на действующем водоводе Ду 100 мм. – 2000 мм). Основная относительная погрешность измерения – 1,5 %.

2. Монтаж ультразвуковых счетчиков  на действующих водоводах, без снятия давления в продуктопроводе.

3. Наличие гарантии на  поставляемое оборудование и монтаж.

4. Пуско – наладка ультразвукового счетчика

Руководитель Управления архитектуры и

Градостроительства городского

округа Кинель   Самарской области                                        Милюткин А.Н