«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники  для МУЗ «Кинельская ЦРБ»  г.о. Кинель

в течение  1 кв. 2009 года

Председатель единой

комиссии по размещению заказов

для муниципальных нужд							           Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 104

о размещение заказа на оказание услуг по  техническому обслуживанию медицинской техники для МУЗ «Кинельская ЦРБ» г.о. Кинель

в течение  1  кв. 2009 года

Муниципальный заказчик:    МУЗ   «Кинельская ЦРБ»,   446430,  Самарская область,

г. Кинель, ул. Светлая, 12, тел.(84663) 2-15-37, 2-16-37, факс 2-18-24.

Условия размещения заказа: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для МУЗ «Кинельская ЦРБ» в течение  1  кв. 2009 года, в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  215 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Сроки оказания услуг: 1  кв. 2009 года.

Сроки и условия оплаты оказания услуг:

Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с  16 декабря 2008г.  по адресу:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 22 декабря 2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  1.Форма котировочной заявки.

2.Техническое задание.

3. Информационная карта заказчика.

4. Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________ Сорока В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники, для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» на I квартал 2009 г.,

расположенной по адресу: Самарская область г.Кинель ул. Светлая,12.

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 6 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 7 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 8 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
| 9 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 10 | ЭН-57М | 872 | 1996 |
| 11 | Полинаркон-2П | 82706 | 1983 |
| 12 | Полинаркон-2П | 3575 | 1983 |
| 13 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 14 | Вдох |  | 1988 |
| 15 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 16 | РО-6Н | 6314 | 1983 |
| 17 | РО-6Н | 83498 | 1983 |
| 18 | РО-6Р | 7987 | 1979 |
| 19 | РО-6Р | 8700 | 1987 |
| 20 | ЭХВЧ-500-5 Акация |  | 1988 |
| 21 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 22 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 23 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 24 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 25 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 26 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 27 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 28 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 29 | ОХ-10 |  |  |
|  |  |  | 1992 |
| 30 | ОМ-1 |  |  |
| 31 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
|  |  | 526 | 1982 |
| 32 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 33 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 34 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 35 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 36 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 37 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 38 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 39 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 40 | УС-01 |  | 1990 |
| 41 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 42 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 43 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 44 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 45 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | SDS 2000 |  | 1983 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 49 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 50 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 51 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 52 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 53 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 54 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 56 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 59 | Волна 2М |  |  |
| 60 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 61 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 62 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 63 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 64 | УВЧ-30 |  |  |
| 65 | ЛУЧ-58 | 179 | 1979 |
| 66 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 67 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 68 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 69 | Аппарат Лира |  |  |
| 70 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 71 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 72 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 73 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 74 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 75 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 76 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 77 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 78 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 79 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 80 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 81 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 82 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 83 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 84 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 85 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 86 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 87 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 88 | 9Л5 |  | 1989 |
| 89 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 90 | ЕДР-750 |  |  |
| 91 | Сериомета |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 92 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 93 | ГП-400 |  |  |
| 94 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 95 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 96 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 97 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 98 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 99 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 100 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 101 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
| 102 | АЭ-10 |  |  |
| 103 | ДЭ-25 |  |  |
| 104 | ДЭ-25 |  |  |
| 105 | ДЭ-25 |  |  |
| 106 | ДЭ-25 |  |  |
| 107 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 108 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 109 | ДЭ-10 |  |  |
| 110 | ГК-100-3 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 111 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 112 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 113 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 114 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 115 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 116 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 117 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 118 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 119 | Ультратон |  | 1987 |
| 120 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 121 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 122 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 123 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 124 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 125 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 126 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 127 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 128 | УГН-1 |  | 1981 |
| 129 | УГД-2 |  | 1974 |
| 130 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 131 | ВК-75 |  | 1976 |
| 132 | ВК-75 |  | 1979 |
| 133 | ВК-75 |  | 1979 |
| 134 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 135 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 136 | А-10 |  | 1975 |
| 137 | ДЭ-25 |  | 1986 |
| 138 | ДЭ 4-2 |  |  |

Срок оказания услуг: I квартал 2009 г.

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание медицинской техники.

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем лично.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную лицензию на деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии, тех. обслуживание и ремонт электрических сетей);

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу.

Исполнитель обязан обеспечить:

- количество плановых визитов – не менее 5(пяти) в месяц,

- количество дополнительных визитов по заявкам – не менее 10 (десяти) в месяц,

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) дня,

- оказание услуг по устранению неисправностей не требующих замены запчастей – не более 5 (пяти) дней

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 25 (двадцати пяти) дней

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Государственного контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 3 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания и ремонта оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного  медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ  по выявлению образующихся в процессе эксплуатации  неисправностей  и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр -  производится по результатам опроса обслуживающего  медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т.п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Текущий ремонт - охватывает работы по подготовке  к ремонту и работу  по устранению отдельных неисправностей или восстановлению  работоспособности медицинского оборудования в целом. Он может проводится на ремонтной базе Исполнителя, как по результатам технического осмотра, так и по заявке Заказчика.

Текущий ремонт в зависимости от сложности, трудоемкости, и особенностей выполнения работ подразделяется на:

Мелкий - устранение, без вскрытия медицинского оборудования, внешних дефектов, выявленных при внешнем техническом осмотре и проверке работоспособности, но не влияющих на его работоспособность в целом, выполняемый с минимальными затратами на месте эксплуатации медицинского оборудования;

Средний -  вскрытие медицинского оборудования, его внутренний осмотр, отыскание и устранение возникших повреждений в блоках или узлах, замена рабочих жидкостей и не подлежащих восстановлению элементов. Настройка замененных блоков  и медицинского оборудования в целом, выполняемая, как  правило на месте эксплуатации медицинского оборудования в течение одного рабочего дня;

Сложный – вскрытие  частично или полностью неработоспособного медицинского оборудования, его внутренний осмотр, при необходимости поблочная и поузловая разборка, отыскание неисправных электронных плат, блоков, узлов, их замена, или разборка и восстановление. Настройка медицинского оборудования  в соответствии с техническими требованиями, указанными в инструкции, выполняемый с применением сложного специального контрольно - измерительного оборудования, или со значительными затратами (более одного рабочего дня), как на месте эксплуатации медицинского оборудования, так и на ремонтной базе.

Средний и сложный ремонты завершаются  при необходимости проверкой технических параметров в объеме, изложенном  в эксплуатационной и нормативной документации. При этих ремонтах выполняются также работы, относящиеся к техническому обслуживанию.

По окончанию ремонта медицинское оборудование сдается представителям учреждения здравоохранения.

Все выполненные и принятые работы оформляются Актами выполненных работ и записями в организационно-технической документации (Журнал технического обслуживания, паспорт медоборудования, акт о техническом состоянии оборудования/дефектный акт/).

Приемо-сдаточная документация оформляется представителями Исполнителя и Заказчика.

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________Сорока В.В

Информационная карта заказчика

| Ссылки на пункты инструкции | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» Адрес заказчика, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес Интернет портала: 446430, Самарская область , г.Кинель, ул. Светлая, д.12 тел/факс (8 263) 2-18-24 Е-mail : kineltmo@yandex.ru |
| 2 | Предмет контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники, для муниципальных нужд в течение I квартал 2009 г. |
| 3 | Источник выделенных средств: из средств городского бюджета |
| 4 | Начальная цена контракта: 215 тыс. руб. |
| 5 | Цена заявки на участие в котировках: Цена должна быть выражена в Российских рублях, в текущих ценах на момент подачи заявки. Цена контракта до окончания оказания услуг по контракту остается твердой и корректировке не подлежит. |
| 6 | Язык конкурсной заявки: русский |
| 8 | Требования к оказываемым услугам: Обеспечить работоспособность и функционирование ИМТ, принятых на Техническое Обслуживание. |
| 9 | Место, сроки и условия оказания услуг: МУЗ «Кинельская ЦРБ» |
| 11 | Участники размещения заказа, которые могут оказывать влияние на деятельность котировочной комиссии не могут подать заявку на участие в котировках. |
| Заключение контракта |
|  | Cрок, необходимый для заключения контракта: в срок не менее 5 и не более 20 дней с момента подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в котировках . |
| Основные положения контракта |
|  | Порядок расчета по контракту Условия оплаты: безналичный расчет за оказанные услуги согласно акта приемки оказанных услуг в течение 10 дней. Объем предоставления гарантий качества: В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: - безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Исполнителя о выполненных недостатках; - соответствующего уменьшения установленной цены; -возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц Гарантии Срок предоставления гарантии качества на ремонт медицинской техники не менее 3 месяцев. |
| 14 | Лицо для взаимодействия по организации и проведению конкурса (Ф.И.О., должность, местонахождение, телефон): Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ» Сорока Василий Владимирович тел. (8 263 ) 2-15-37 Заместитель главного врача Белова Наталия Владимировна тел. (8 263 ) 2-17-37 Главный бухгалтер Юровских Ольга Леонидовна тел. (8 263 ) 2-16-30 Е-mail : kinelcrb@mail.ru |

Муниципальный контракт №____                                      Проект

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования в 2009 г.

г. Самара	«___» _______________ 200___ г.

МУЗ "Кинельская центральная районная больница" именуемое в дальнейшем „Заказчик“, в лице Главного врача В.В. Сорока, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем „Исполнитель“, в лице ________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем „Стороны“, на основании Протокола единой комиссии МУЗ «Кинельская ЦРБ» №   от «  »             200__ года по результатам проведения запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить Техническое Обслуживание изделий медицинской техники (далее ИМТ) в течение 1 квартала 2009 года, внесенных в перечень Приложения 1 Муниципального контракта. Техническое Обслуживание проводится по согласованному графику и в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными МЗ РФ 24. 09. 03 г. и Минпромнауки России-10.10.03г

  - Работы по Техническому Обслуживанию включают в себя:

      - систематические технические осмотры ИМТ;

      - проведение обязательного объема профилактических и типовых регламентных работ;

      - проверки технического состояния ИМТ.

  - Объем и периодичность работ по Техническому Обслуживанию определяется технической документацией на ИМТ и методическими рекомендациями "Техническое обслуживание медицинской техники", утвержденными Минздравом РФ 24.09.2003 №293–22/233.

  - При выполнении настоящего контракта Стороны обязуются руководствоваться ГК РФ, постановлениями и решениями Правительства РФ и другими нормативными документами.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.Заказчик обязан:

2.1.1 выполнять указания и рекомендации Исполнителя и завода—изготовителя по правильной эксплуатации изделий медицинской техники (далее ИМТ), указанные в технической документации ИМТ, допускать к работе с ИМТ только работников, прошедших курс обучения и имеющих допуск к работе с ИМТ.

    - назначить для связи с Исполнителем и оформления журналов технического обслуживания и другой  необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения ИМТ.

    - обеспечить необходимые условия для проведения  технического обслуживания ИМТ в дни, согласованные с Исполнителем.

    - не допускать к ТО и ремонту ИМТ, определенных приложением №1, лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

    - обеспечить сохранность и правильное ведение  журнала технического обслуживания.

    - при необходимости предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию  ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

2.2  Заказчик имеет право :

2.2.1   предъявлять претензии Исполнителю по срокам и качеству оказываемых услуг.

    - проверять объемы и качество работ по  техническому обслуживанию ИМТ.

    - совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в Акте-наряде выполненных работ.

    - снять изделие ИМТ с комплексного технического обслуживания и исключить из сметы, прилагаемой к настоящему Контракту по согласованию с исполнителем, при достижении изделием ИМТ предельного состояния, подтверждённого дефектным актом.

    - фиксировать случаи нарушения сроков и качества оказания услуг Исполнителем в актах-  нарядах и  журнале технического обслуживания.

    - расторгнуть контракт, если Исполнитель не обеспечивает своевременное качественное оказание услуг, не выполняет условий контракта и требований методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

    - в случае ремонта ИМТ, указанных в приложении к настоящему Контракту, не включать ИМТ подлежащий ремонту в счет на оплату по техническому обслуживанию.

  - Исполнитель обязуется :

    - обеспечить работоспособность медицинской техники, принятой на обслуживание путем своевременного оказания услуг, указанных в контракте;

# проводить один раз в год  инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, принятой на  техническое обслуживание. В случае принятия на  техническое обслуживание новой ИМТ Исполнителем проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале  технического обслуживания ИМТ.

    - оформлять  дефектный акт на ИМТ, подлежащие списанию, с обязательным заключением технического отдела Исполнителя;

    - вести журнал ТО (заполняется специалистом Исполнителя, обслуживающим данный участок), где отражаются все оказанные услуги по проведению ТО.

    - соблюдать при выполнении работ правила технической безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные у Заказчика

    - в случае внезапного выхода аппарата из строя, независимо от даты ТО, Исполнитель направляет специалиста на аварийный вызов в течение одного рабочего дня согласно режима работы Исполнителя с момента получения заявки от Заказчика.

    - Организовать работы по гарантийному ремонту ИМТ приобретенного у Исполнителя (предварительный осмотр, вызов специалистов для проведения ремонта).

  - Исполнитель имеет право:

    - в случае необходимости привлекать к проведению сложных ремонтов ИМТ специалистов фирм-изготовителей по согласованию с Заказчиком.

    - Исполнитель вправе отказаться от обязательств по контракту, если к ремонту и техническому обслуживанию допускались посторонние лица без согласования с Исполнителем.

    - Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком правил эксплуатации ИМТ.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ТО проводится Исполнителем на базе учреждения Заказчика согласно утвержденному графику.  График ТО   согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта.

  - ИМТ, прошедшие техническое освидетельствование, принимаются на Техническое Обслуживание и вносятся в журнал Технического Обслуживания соответствующего подразделения (отделения).

  - ТО каждого вида ИМТ осуществляется согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации и маршрутных технологических карт.

  - Техническое Обслуживание включает в себя следующие виды работ:

      - очистку от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

      - чистку, смазку и при необходимости, переборку основных механизмов и узлов;

      - затяжку всех ослабленных крепежных элементов;

      - заправку расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

      - замену некоторых составных частей (щетки, фильтры и т.д.);

      - планово-предупредительные работы, специфические для данного класса и образца изделий, необходимость, объемы и содержание которых должны устанавливаются эксплуатационной документацией;

      - полную комплексную настройку и регулировку изделий.

  - В случае выхода ИМТ из строя, Заказчик извещает об этом Исполнителя и фиксирует факт поломки с описанием дефекта в журнале технического обслуживания. Исполнитель  обязан произвести ремонт ИМТ в срок не более десяти рабочих дней (без учета сроков поставки запасных частей; дополнительной ремонтной документации; прибытия , при необходимости, специалиста от завода-изготовителя и других, не зависящих от Исполнителя обстоятельств). По завершению ремонта ИМТ сдается в эксплуатацию медперсоналу и делается запись в журнале технического обслуживания. В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации ИМТ и техники безопасности при работе с ними. В случае неисправности ИМТ, нарушения электрических цепей в журнале технического обслуживания делается запись, запрещается работу с этим ИМТ за подписью лица, работающего с этим ИМТ.

  - После проведения работ по Техническому Обслуживанию Исполнитель делает отметку в журнале под роспись представителя Заказчика. В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации ИМТ и технике безопасности при работе с ним. В случае неисправности ИМТ, нарушения электрических цепей в журнале Технического Обслуживания делается запись, запрещающая работу с этим ИМТ за подписью лица, работающего с этим ИМТ.

  - Срок гарантии на замененный блок или узел составляет шесть месяцев, если нет дополнительных указаний Изготовителя

  - На проведенные работы по Техническому Обслуживанию Исполнитель ежемесячно составляет Акт на выполненные работы, который является основанием для оплаты, и подписываются ответственным лицом Заказчика не позднее двадцать пятого числа рабочего месяца. В Акте указывается ИМТ исключенные из Государственного контракта за отчетный период с указанием причины исключения.

  - В состав работ по техническому обслуживанию  не входят работы по модернизации, модификации и изменению комплектации ИМТ, метрологической проверке ИМТ (в том числе после проведения ремонта), а также связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, мотахно-демонтажные работы..

  - Изменения предусмотренного контактом объема работ по техническому обслуживанию  в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон с отражением в Приложении №1

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Замечания по качеству и срокам выполнения работ, проводимых Исполнителем, принимаются только при наличии записи в Акте на выполненные работы и в журнале Технического Обслуживания.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае обнаружения недостатков в качестве оказываемых услуг  "Заказчик" вправе потребовать от "Исполнителя":

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных "Заказчиком" расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

  - За нарушение сроков оказания услуг "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

  - За нарушение  сроков оплаты оказанных услуг "Исполнитель" вправе требовать от "Заказчика" уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (но не более основной суммы контракта).

  - Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость услуг за техническое обслуживание  изделий медицинской техники на I квартал  2009 года составляет                                                         руб.  в том числе все налоги, включая НДС.

  - Цена является фиксированной на весь срок действия муниципального контракта;

  - Цена контракта не может превышать размер средств, предусмотренных в городском бюджете  на закупку продукции по предмету запроса котировок;

  - Источник оплаты контракта: за счет средств городского бюджета;

  - Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на  расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента  предоставления счет - фактуры.    В случаи изменения банковских реквизитов  Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Ремонт гарантийных аппаратов осуществляется Исполнителем за счет средств завода изготовителя, при наличии контракта с ним или за счет фирмы-продавца, при условии выполнения пуско - наладочных работ ИМТ Исполнителем.

  - ИМТ, простаивающие по вине Исполнителя весь отчетный период, находящееся в ремонте весь отчетный период, а также ИМТ исключенные из Муниципального контракта за отчетный период оплате не подлежат.

- ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель проводит инструментальный контроль основных технических характеристик, согласно технической документации на ИМТ, и метрологическую поверку ИМТ по согласованному графику и за отдельную плату.

  - ИМТ, на которое выдан Исполнителем дефектный Акт, снимается с Технического Обслуживания, с момента выдачи Акта. Ответственность за эксплуатацию ИМТ, на которое выдан дефектный Акт, несет Заказчик.

  - Работы по монтажу, пуско-наладке ИМТ, ремонт ИМТ, контроль электрических характеристик питающих кабелей и шин заземления, гидравлическое испытание Исполнитель проводит по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату.

  - В состав работ по Техническому Обслуживанию и ремонту не входят работы по модернизации, модификации и изменению комплектации ИМТ, метрологической поверке ИМТ (в том числе после проведения ремонта), а также связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, монтажно-демонтажные работы и др.

  - Изменение предусмотренного контрактом объема работ по Техническому Обслуживанию в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению Сторон с отражением в Приложении 1.

  - Срок гарантии на замененный блок или узел составляет три месяца, если нет дополнительных указаний ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

  - Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

  - Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон  с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

  - «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем» срока оказания услуг более чем на 2 (два) дня;

- при систематическом, не менее двух раз, оказании услуг низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.

  - При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять оказанные услуги надлежащего качества, фактически исполненные «Исполнителем» на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта оказанных услуг подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить «Исполнителю» фактически оказанные услуги.

  - Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами  и действует до полного исполнения обязательств.

  - Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Основными критериями оценки качества  технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ  в установленные сроки в соответствии с «Положением о  техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники», отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                    Исполнитель:
Муниципальное учреждение здравоохранения

"Кинельская  центральная районная больница"

446430, Самарская обл., г.Кинель, ул.Светлая,12

факс (84663)-2-18-24, e-mail: kineltmo@yandex.ru

ИНН 6371000947; КПП 635001001

ОРГН 1026303275569

Казначейское исполнение расходов бюджета

Город Кинель

УФК по Самарской области (4225 , ГорУФ,

МУЗ «Кинельская ЦРБ)

Счет казначейства: БИК 043601001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара

Р/с 40204810500000000391

Л/с 909010030; ОКПО 21243646

Заказчик:	              Исполнитель:

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ

______________________________Сорока В.В.                                           __________________