УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________Сорока В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту изделий  медицинской техники,  для нужд муниципального учреждения здравоохранения    « Кинельская центральная районная больница» на II,III квартал 2008 г.,

расположенной     по адресу: Самарская область г.Кинель ул. Светлая,12.

Лот №1

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 6 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «Валента» |  |  |
| 7 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 8 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 9 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
| 10 | ЭН-57М | 17 | 1980 |
| 11 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 12 | ЭН-57М | 872 | 1986 |
| 13 | Полинаркон-2П | 82706 | 1983 |
| 14 | Полинаркон-2П | 03575 | 1983 |
| 15 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 16 | Вдох |  | 1988 |
| 17 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 18 | РО-9 | 6314 | 1983 |
| 19 | РО-6Н | 83498 | 1983 |
| 20 | РО-6Р | 7987 | 1979 |
| 21 | РО-6Р | 8700 | 1987 |
| 22 | ЭХВЧ-500-5 Акация |  | 1988 |
| 23 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 24 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 25 | ОХ-10 |  | 1984 |
| 26 | ОХ-10 |  | 1982 |
| 27 | ОХ-10 | 7569 | 1981 |
| 28 | ОХ-10 | 6310 | 1990 |
| 29 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 30 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 31 | ОХ-10 |  |  |
| 32 | Электроотсос ЭШМАН |  | 1992 |
| 33 | ОХ-2 | 3638 | 1982 |
| 34 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
| 35 | АКП | 526 | 1982 |
| 36 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 37 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 38 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 39 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 40 | МЛАДА |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 41 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 42 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 43 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 44 | УС-01 |  | 1990 |
| 45 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 49 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 50 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 51 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 52 | SDS 2000 |  | 1983 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 53 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 54 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 56 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 59 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 60 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 61 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 62 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 63 | Волна 2М |  |  |
| 64 | ИКВ-4 | 20 | 1987 |
| 65 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 66 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 67 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 68 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 69 | ИСКРА-1 | 538 | 1979 |
| 70 | ЛУЧ-58 | 179 | 1979 |
| 71 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 72 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 73 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 74 | Аппарат Лира |  |  |
| 75 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 76 | Луч-3 |  | 1994 |
| 78 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 79 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 80 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 81 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 82 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 83 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 84 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 85 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 86 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 87 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 88 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 89 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 70 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 71 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 72 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 73 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 74 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 75 | 9Л5 |  | 1989 |
| 76 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 77 | ЕДР-750 |  |  |
| 78 | Сериомета |  |  |
| 79 | Сериомета |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 80 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 81 | ГК-100-3 |  | 1986 |
| 82 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 83 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 84 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 85 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 86 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 87 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 88 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 89 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
| 90 | ДЭ-25 |  |  |
| 91 | ДЭ-25 |  |  |
| 92 | ДЭ-25 |  |  |
| 93 | ДЭ-25 |  |  |
| 94 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 95 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 96 | ГК-100-3 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 97 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 98 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 99 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 100 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 101 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 102 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 103 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 104 | ТОНУС-2 |  | 1974 |
| 105 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 106 | Ультратон |  | 1987 |
| 107 | ЛУЧ-2М |  | 1974 |
| 108 | ЛУЧ-1 |  | 1989 |
| 109 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 110 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 111 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 112 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 113 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 114 | Ранет ДМВ-20-1 |  | 1989 |
| 115 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 116 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 117 | УГН-1 |  | 1981 |
| 118 | УГД-2 |  | 1974 |
| 119 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 120 | ВК-75 |  | 1976 |
| 121 | ВК-75 |  | 1979 |
| 122 | ВК-75 |  | 1987 |
| 123 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 124 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 125 | А-10 |  | 1975 |
| 126 | ДЭ-25 |  | 1986 |

- Наличие лицензии на техническое обслуживание;

- Наличие лицензии средств измерения;

- Наличие лицензии на деятельность по эксплуатации электрических сетей;

- Наличие лицензии на деятельность использования источников ионизирующего излучения( техническое обслуживание рентгеновского оборудования)

- Собственная аккредитованная метрологическая служба

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.