Спецификация

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| Агрегат электронасосный для сточных масс СМ-150-125-315-4 или эквивалент | 1 шт. |

Требования:

1. Поставку произвести по указанной в таблице марки прибора (новой) или его аналогии (по тех. хар-кам)

2. Приборы прошедшие процесс восстановления не допускаются.

Технические характеристики СМ 150-125-315-4

- Подача – 200 м³/час;

- Напор – 32 м;

- Частота вращения – 1450 об/мин;

- Электродвигатель – 45 кВт.

Составил ______________ С.Г. Федюкин