Спецификация

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| Насос К100-65-200 с Эл. Двигателем 22,0кВт 3000об/мин. или эквивалент | 1 шт. |
| Насос ЭЦВ 8-40-120 или эквивалент | 2 шт. |

Требования:

1. Наличие гарантии на  поставляемое оборудование.

Составил ______________ С.Г. Федюкин