ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № П/П | Перечень основных данных и требований задания | Содержание выполняемых работ и основание документов и данных требований к выполнению задания | Количество, шт | Цена,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и характеристика работ | 1.Техническое обслуживание и содержание помещения гостиницы и внутридомового инженерного оборудования | Определяется по количеству объектов | Определяется по количеству объектов |
| 2 | Состав работы | 1.Восстановление подвального освещения 2.Монтаж осветительного оборудования 3.Чистка канализационных колодцев от мусора 4.Смена канализационных труб в подвале 5.Ремонт 2-х канализационных стояков д.110 в подвале 6.Чистка канализационной трубы д.110(чугун) из подвала до канализационного колодца на улице – 20м 7.Промывка канализационной системы бойлером -20м 8.Промывка канализационных колодцев – 2шт 9.Установка люков на колодцы- 2шт 10.Ревизия задвижек 11. Ремонт кровли – 100кв.м. 12.Остеление оконных рам – 10шт |  |  |
| 3 | Технические требования | 1.Выполнение работ в полном объеме, качественно, согласно требований СниП и ГОСТ |  |  |