«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации

городского  округа Кинель

__________________ В.А. Чихирев

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по  объекту: «Реконструкция системы вентиляции очистных сооружений г.о. Кинель»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                 А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 83.

о размещении заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по  объекту: «Реконструкция системы вентиляции очистных сооружений г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел:  (84663) 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: реконструкция системы вентиляции очистных сооружений г.о. Кинель в соответствии со сметной документацией, дефектной ведомостью и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  200 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: Самарская область, г. о. Кинель.

Сроки выполнения работ: начало работ – на следующий день после заключения контракта, окончание -  по 20 декабря 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 21 октября  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31,   факс (84663)  2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 27 октября  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: - форма котировочной заявки,

- техническое задание,

- дефектная ведомость,

- смета,

- проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

«Реконструкция системы вентиляции, очистные сооружения в г.Кинеле»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

7. В случае необходимости, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество и объем работ, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил гл. специалист отдела строительства: __________ С.Г. Федюкин

|  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "УТВЕРЖДАЮ :" |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
| (наименование стройки) |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на Рекострукция системы вентиляции, очистные сооружения в г. Кинеле, |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т | 1 вентилятор | 3 |
|  | Вентилятор радиальный низкого давления ВЦ4-70-3, 15 стальной, двигатель 1, 1 кВт, 1000 об/мин. | шт. | 3 |
| 2 | Установка виброизоляторов:номер 40 | 10 виброизол. | 3,5 |
| 3 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,79 |
|  | Гибкая вставка Н-3, 2, размер, мм:250х250 | шт. | 3 |
|  | Гибкая вставка В-3, 2, диаметр, мм:315 | шт. | 3 |
| 4 | Установка клапанов обратных диаметром:до 355 мм | 1 клапан | 8 |
|  | Дроссель-клапан ДК, диаметр, мм:200 | шт. | 8 |
| 5 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,203 |
|  | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:200, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 20,3 |
|  | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:200, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 20,3 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0,608 |
|  | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:315, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 60,8 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0, 5 м2 | 1 решетка | 12 |
|  | Решетки вытяжные:200х150 мм | шт. | 12 |
|  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ :" |  |  |  |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3263 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Рекострукция системы вентиляции, очистные сооружения в г. Кинеле |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС-2269 Рекострукция системы вентиляции, очистные сооружения в г. Кинеле |  |  |
| Сметная стоимость : 200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 17,48 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-09-2008 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 20-03-001-1 | Установка вентиляторов радиальных массой:до 0, 05 т | 1 вентилятор | 3 | 713,83 | 2 141,46 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,62 | 82,07 | 1 610,21 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 113,71 | 6,82 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,03 | 592,85 | 17,79 |  |
|  | 30305 | Лебедки ручные и рычажные,тяговым усилием 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 4,5 | 4,86 | 21,87 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,03 | 345,81 | 10,37 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 0,66 | 209,98 | 138,59 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00021 | 96 811,76 | 20,33 |  |
|  | 101 1929 | Болты анкерные | т | 0,0042 | 76 737,40 | 322,30 |  |
| 2 | прайс-лист | Вентилятор радиальный низкого давления ВЦ4-70-3, 15 стальной, двигатель 1, 1 кВт, 1000 об/мин. | шт. | 3 | 6 798,21 | 20 394,63 |  |
| 3 | 20-02-020-3 | Установка виброизоляторов:номер 40 | 10 виброизол. | 3,5 | 2 252,66 | 7 884,33 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 16,8 | 95,40 | 1 602,72 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,035 | 113,71 | 3,98 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,035 | 345,81 | 12,10 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 6,3 | 209,98 | 1 322,87 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0014 | 96 811,76 | 135,54 |  |
|  | 300 0146 | Виброизоляторы пружинные ДО N:40 | шт | 35 | 137,46 | 4 811,10 |  |
| 4 | 20-02-018-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,79 | 2 671,20 | 4 781,45 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,2925 | 84,13 | 865,91 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0179 | 113,71 | 2,04 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0179 | 345,81 | 6,19 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 0,1432 | 209,98 | 30,07 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000358 | 96 811,76 | 34,66 |  |
|  | 300 0231 | Вставки гибкие к радиальным(центробежным)вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 1,79 | 2 147,83 | 3 844,62 |  |
| 5 | C300-2241 код:300 909212 | Гибкая вставка Н-3, 2, размер, мм:250х250 | шт. | 3 | 341,06 | 1 023,18 |  |
| 6 | C300-2231 код:300 90922 | Гибкая вставка В-3, 2, диаметр, мм:315 | шт. | 3 | 378,25 | 1 134,75 |  |
| 7 | 20-02-004-1 | Установка клапанов обратных диаметром:до 355 мм | 1 клапан | 8 | 163,47 | 1 307,71 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,24 | 85,17 | 701,80 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 113,71 | 9,10 |  |
|  | 30305 | Лебедки ручные и рычажные,тяговым усилием 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 2,08 | 4,86 | 10,11 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,08 | 345,81 | 27,66 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 1,968 | 209,98 | 413,24 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0016 | 96 811,76 | 154,90 |  |
|  | 300 9170 | Клапаны | шт | 8 |  |  |  |
| 8 | C300-2194 код:300 91106 | Дроссель-клапан ДК, диаметр, мм:200 | шт. | 8 | 571,96 | 4 575,68 |  |
| 9 | 20-02-019-1 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,6 | 3 449,61 | 2 069,76 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,612 | 88,36 | 319,16 |  |
|  | 1-1-36 | Разряд работ |  | 3,6 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 113,71 | 2,73 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,558 | 15,06 | 8,40 |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,3 | 1,51 | 0,45 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,024 | 345,81 | 8,30 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00048 | 47 305,04 | 22,71 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00042 | 96 811,76 | 40,66 |  |
|  | 300 1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 60 | 27,50 | 1 650,00 |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,006 | 3 346,74 | 20,08 |  |
| 10 | 20-01-001-1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,203 | 18 165,55 | 3 687,67 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 34,0756 | 84,13 | 2 866,78 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2639 | 113,71 | 30,01 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,10556 | 592,85 | 62,58 |  |
|  | 30403 | Лебедки электрические,тяговым усилием 19,62(2)кН(т) | маш-ч | 0,07917 | 11,57 | 0,92 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,36337 | 15,06 | 5,47 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,15834 | 345,81 | 54,76 |  |
|  | 101 0027 | Асбестовый шнур общего назначения(ШАОН-1)диаметром 8,0-10,0 мм | т | 0,000181 | 233 700,68 | 42,30 |  |
|  | 101 0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,001017 | 14 512,52 | 14,76 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,000091 | 47 305,04 | 4,30 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 1,624 | 209,98 | 341,01 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,003045 | 96 811,76 | 294,79 |  |
|  | 300 9110 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт |  |  |  |  |
|  | 300 9240 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг |  | 54,99 |  |  |
|  | 300 9430 | Сетки в рамках | м2 |  |  |  |  |
|  | 300 9520 | Шиберы | шт |  |  |  |  |
|  | 300 9640 | Заглушки питометражных лючков | шт |  | 19,51 |  |  |
| 11 | C300-2507 код:300 906631 | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:200, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 20,3 | 662,59 | 13 450,58 |  |
| 12 | C300-2507 код:300 906631 | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:200, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 20,3 | 662,59 | 13 450,58 |  |
| 13 | 20-01-001-5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные)толщиной:0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 0,608 | 16 473,05 | 10 015,56 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 93,4435 | 84,13 | 7 861,40 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6384 | 113,71 | 72,59 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,26144 | 592,85 | 154,99 |  |
|  | 30403 | Лебедки электрические,тяговым усилием 19,62(2)кН(т) | маш-ч | 0,23712 | 11,57 | 2,74 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,98496 | 15,06 | 14,83 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,37696 | 345,81 | 130,36 |  |
|  | 101 0027 | Асбестовый шнур общего назначения(ШАОН-1)диаметром 8,0-10,0 мм | т | 0,000541 | 233 700,68 | 126,43 |  |
|  | 101 0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 0,003046 | 14 512,52 | 44,21 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,000249 | 47 305,04 | 11,78 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 4,864 | 209,98 | 1 021,34 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,006688 | 96 811,76 | 647,48 |  |
|  | 300 9110 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт |  |  |  |  |
|  | 300 9240 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг |  | 54,99 |  |  |
|  | 300 9430 | Сетки в рамках | м2 |  |  |  |  |
|  | 300 9520 | Шиберы | шт |  |  |  |  |
|  | 300 9640 | Заглушки питометражных лючков | шт |  | 19,51 |  |  |
| 14 | C300-2509 код:300 906633 | Воздуховод круглого сечения из листовой оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм, диаметром, мм:315, на фланцевом соединении, 30 процентов фасонных частей | м2 | 60,8 | 654,72 | 39 806,98 |  |
| 15 | 20-02-002-1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0, 5 м2 | 1 решетка | 12 | 154,15 | 1 849,78 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 17,52 | 86,29 | 1 511,80 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 113,71 | 13,65 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 1,44 | 15,06 | 21,69 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 3,24 | 9,39 | 30,42 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,12 | 345,81 | 41,50 |  |
|  | 101 1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля,горячекатаный и термомеханический,термически упрочненный класс А-I,диаметром 12 мм | т | 0,00516 | 32 922,48 | 169,88 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00132 | 47 305,04 | 62,44 |  |
|  | 300 9390 | Решетки жалюзийные | шт | 12 |  |  |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,0036 | 3 346,74 | 12,05 |  |
| 16 | C300-3615 код:300 9390215 | Решетки вытяжные:200х150 мм | шт. | 12 | 254,36 | 3 052,32 |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 203,6036 |  | 17 339,78 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,2392 |  | 140,92 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 204,8428 |  | 17 480,70 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 643,50 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 643,50 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 15 754,44 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 96 888,70 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 112 643,14 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 112 643,14 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 130 626,42 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 128%x0,94=120,32% от ФОТ текущего 17480,7 |  |  |  | 21 032,78 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 83% от ФОТ текущего 17480,7 |  |  |  | 14 508,98 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 166 168,18 |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 3 323,36 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 169 491,54 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 30 508,48 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 200 000,00 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 200 000,00 |  |
|  |  | Проверил: Федюкин С.Г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ___

по объекту: «Реконструкция системы вентиляции, очистные сооружения в г.Кинеле».

г. о. Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя управления Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________ действующего на основании _____________, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №____ от _________,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по реконструкции системы вентиляции, очистные сооружения в г. Кинеле в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту  составляет __________(____________________рублей), в т.ч. НДС 18% -  __________ руб.

2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день после подписания контракта.

3.2.Окончание работ: по  20 декабря  2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять обязательства предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему договору «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.2.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой;

4.2.3.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки работ, в том числе скрытых работ.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Договора  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего договора, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим договором в размере 0,2 % от суммы договора  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт.

12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения договора, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, согласно подписанным актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий договор  вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в договор в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

14.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1

16.ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                                  «Подрядчик»

____________________/А.Н. Милюткин/                     ___________________/____________/

М.П.                                                                                  М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,

р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001

«ПОДРЯДЧИК»:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________