Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель».

- Все работы по ремонту объекта вести в соответствии с дефектным актом.

Состав работ на ремонт объекта:

- общестроительные работы,

- вентиляционные работы;

- Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.