# Утверждаю

Глава администрации

городского округа Кинель

____________В.А.Чихирев

«___» _____________ 2008г.

Техническое задание

на  поставку газового счетчика для реконструкции узла учета котельной Администрации городского округа г.Кинель

- Тип устанавливаемой оборудования: Измерительный комплекс учета газа с вычислителем ЕК-260  Рвх=0,025МПа G max=65м³/ч , Gраб=51 м³/ч   , Gmin=1,3 нм³/ч;  блоком питания АСК-9/2, GSM — модемом «SIEMENS TC 35»  ǿ 50  (или эквивалент)

- Газовое оборудование и автоматика устанавливается в соответствии с  проектом.

- Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

- Используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: __________________________