Смета по пожарной сигнализации

| Перечень материалов | Един. | Кол. | Стоимость | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок питания | Шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| Аккумулятор 7 А\ч | Шт. | 1 | 350 | 350 |
| Оповещатель светозвуковой | Шт. | 2 | 400 | 800 |
| Извещатель охранный объемный совмещенный | Шт. | 7 | 850 | 5950 |
| Извещатель охранный объемный | Шт. | 1 | 700 | 700 |
| Кнопка проводная тревожная | Шт. | 1 | 250 | 250 |
| Извещатель концевой дверной | Шт. | 4 | 120 | 480 |
| Извещатель концевой оконный | Шт. | 20 | 25 | 500 |
| Короб-канал 15*10 | М. | 250 | 13 | 3250 |
| Провод КСПВЭВ (2*0,5) | М. | 300 | 4 | 1200 |
| Провод КСПВЭВ (4*0,5) | М. | 150 | 6 | 900 |
| Провод КСПВЭВ (6*0,5) | М. | 150 | 8 | 1200 |
| Прибор приемно-контрольный, 2 шлейфа | Шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Оповещатель светозвуковой уличный | Шт. | 1 | 300 | 300 |
| Табло «Выход» | Шт. | 1 | 250 | 250 |
| Извещатель пожарный дымовой | Шт. | 12 | 210 | 2520 |
| Извещатель ручной пожарный | Шт. | 1 | 190 | 190 |
| Коробки распределительная | Шт. | 6 | 5 | 30 |
| Аккумулятор 1,2 А\ч | Шт. | 1 | 200 | 200 |
| Расходные материалы | - | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого материалов | 23770 руб. |
| Составление проекта ОПС и согласование в ОВО | 2000 руб. |
| Монтаж ОПС | 19000 руб. |
| Итого работ | 21000 руб. |
| Общая стоимость охранно-пожарной сигнализации | 44770 руб. |

Начальник организационно – хозяйственного отдела                                                           А.А. Калякин