«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ В.А. Чихирев

«___»___________________ 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации в здании МОУ СОШ №1 г.о. Кинель

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23

о размещении заказа на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации в здании МОУ СОШ №1 г.о. Кинель

Муниципальный заказчик: МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.о. Кинель Самарской области, 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная 6а, тел:  (84663) 2-15-27, 2-16-85.

Условия размещения заказа: выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации в здании МОУ СОШ №1 г.о. Кинель в соответствии с техническим заданием.

Максимальная цена контракта:  500 000,00  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г. Кинель Самарской области, ул. Шоссейная 6а.

Сроки выполнения работ: в течение 2 квартала 2008 года.

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Аванс 30%.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 29 апреля 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-11-77.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 13 мая  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № ________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

# УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы

№1 городского округа Кинель Самарской области

____________________Г.П. Хабарова Г.П.

«____» _______________2008г.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКАЗЧИКА

| Сведения о заказчике(наименование, адрес, телефон, факс): | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Кинель Самарской области . Тел.8-(263)-2-15-27 |
| --- | --- |
| Предмет контракта (право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг): | Проектирование и установка АПС в сумме 500 000 тыс. рублей |
| Наименование и краткое описание товаров, работ, услуг, являющихся объектом конкурса( марка, модель, вид, тип, количество, спецификация, планы, чертежи, эскизы и т.д. необходимые технические и качественные характеристики, основные параметры) | Задание на проектирование прилагается |
| Требования, предъявляемые заказчиком к товарам: | А.П.С. должно соответствовать стандартам и требованием нормативной документации. |
| Финансовые требования, предъявляемые заказчиком: | Оплата будет осуществляться в течение 10-ти банковских дней на основании счета поставщика |
| Источник финансирования | Средства муниципального бюджета |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с момента заключения государственного контракта | 2-й кв.2008г. |
| Основные условия муниципального контракта | 1.Предмет контракта. 2.Цена контракта и объем работ, в соответствии с техническим заданием. 3.Порядок оплаты 4.Качество товара. 5.Ответственность сторон |
| Срок заключения муниципального контракта | Заказчик заключит контракт с победителем (победителями) на монтаж АПС в сроки установленные ст 94 - ФЗ |
| Лицо для взаимодействия по организации и проведению конкурса: (Ф.И.О., должность, местонахождение, тел.) | Директор: Хабарова Г.П. 446433 г.Кинель, ул. Шоссейная 6а 8(263) 2-15-27 |
| Любые иные сведения, которые заказчик считает необходимым сообщить: |  |

Завхоз                                                      Толстова Г.Ф.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ СОШ №1

_________ Хабарова Г.П

С М Е Т А

На монтаж автоматической пожарной сигнализации

в здании школы  г. Кинель, ул. Шоссейная 6а

Площадь здания 3790 м2

| Перечень материалов | Един. | Кол. | Стоимость | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор контрольный «Сигнал-20П» | Шт. | 2 | 2850 | 5700 |
| Блок индикации для отображения 60 разделов С2000-БИ | Шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| Пульт управления С2000 | Шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| Щит монтажный | Шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Оповещатель Маяк-12К | Шт. | 4 | 300 | 1200 |
| Сирена «Астра-10» исп.3 | Шт. | 24 | 350 | 8400 |
| Таблоид «Выход» | Шт. | 30 | 250 | 7500 |
| Извещатель пожарный линейный ИП212-62 | Шт. | 8 | 7620 | 60960 |
| Извещатель дымовой ИП 212-95 | Шт. | 350 | 210 | 73500 |
| Монтажное устройство для ИП 212-95 | Шт. | 150 | 40 | 6000 |
| Извещатель ручной пожарный ИПР-513-10 | Шт. | 30 | 180 | 5400 |
| Короб-канал 25*16 | М. | 500 | 22 | 11000 |
| Короб-канал 15*10 | М. | 1300 | 13 | 13000 |
| Провод ТПП (5*2*0.5) | М. | 300 | 15 | 4500 |
| Провод КСПВЭВ (8*0,5) | М. | 300 | 12 | 3600 |
| Провод КСПВЭВ (4*0,5) | М. | 1000 | 7 | 7000 |
| Провод КСПВЭВ (2*0,5) | М. | 3000 | 4 | 12000 |
| Провод ШВВП (2*0.75) | М. | 600 | 9 | 900 |
| Коробки УК (4*1) | Шт. | 50 | 5 | 250 |
| Коробка КРТУ (2*10) | Шт. | 12 | 100 | 1000 |
| Блок речевого оповещения, 10Вт «Орфей» | Шт. | 2 | 2800 | 5600 |
| Модуль акустический настенного крепления | Шт. | 32 | 500 | 16000 |
| ИБП 12 В, 4А/ч БИРП 12/4 | Шт. | 1 | 2300 | 2300 |
| Аккумулятор 7 А\ч | Шт. | 2 | 350 | 700 |
| Расходные материалы | - | 1 | 4000 | 4000 |
| Всего оборудования и материала | 269810 руб. |
| Перечень работ | Стоимость работ |
| Составление проекта ПС | 20000 руб. |
| Монтаж АПС | 190040 руб. |
| Стоимость работ и материалов | 479850 руб. |
| В том числе НДС 18% | 73197,46 руб. |

Смета составлена  из расчета 100 % охвата помещений дымовой пожарной сигнализацией на базе типовых извещателей дыма ИП 212-45, линейных дымовых пожарных извещателей ИП212-62, ручных пожарных извещателей ИПР 513-10,  100 % охвата объектов системами речевого оповещения при пожаре на базе приборов речевого оповещения «Орфей». Пультовая организация на базе ППК «Сигнал-20П» и пульта управления С2000 и блока выносной индикации «С2000-БИ» и блока бесперебойного питания БИРП 12\4

Кабельная проводка прокладывается в короб-канал с разводкой по каждому этажу. Для повышения пожарной и помехозащищенности используется экранированная проводка  с подключением к центральному контуру заземления здания.

При срабатывании пожарной сигнализации помимо срабатывания пультов и светозвуковой системы оповещения на 1 мин. Срабатывает также система речевого оповещения 2-го типа с речевым указанием этажа, корпуса с источником возможного возгорания.

Гарантийное обслуживание в течение 1 года

Завхоз                              Толстова Г.Ф

_______________________________             Муниципальное общеобразовательное учреждение
    (наименование организации-разработчика)           средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Кинель

______________________________        Самарской области
                                 (должность)

__________________________________________       Директор:                               Хабарова Г.П.
                  (подпись, инициалы, фамилия)

«_____»_________________________2008 г.               «_______»  _______________________________ 2008 г.

м. п.                                                                                            м. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и установку автоматической системы пожарной сигнализации

- Общие сведения: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Кинель

  - Заказчик проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 1 городского округа Кинель.

  - Основание для проектирования и установки АПС:

1)  В соответствии с планом по обеспечению противопожарной безопасности           образовательных учреждений г.о. Кинель

1.3 Вид строительства: техническое перевооружение.

1.4 Срок установки:

Начало  с мая 2008 г.

Окончание     30 июня 2008г.

1.5 Максимальная стоимость муниципального контракта - 500 тысяч рублей.

1.6  Источник финансирования- городской бюджет.

1.7  Условия оплаты: 30% - авансовый платеж в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, окончательный платеж – в течение 15 дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

1.8 При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также НПБ 104-95, НПБ 2001, ПУЭ, РД 78, ВО 01-99.

1.9 Для проектирования заказчик представляет следующую документацию:

- Генеральный план (ксерокопия)

- Архитектурно-строительные планы зданий (ксерокопия)

- Экспликация помещений

Копии документов заверяются директором учебного заведения.

2.0.  Прочие сведения________________________________________________________
      2.1. Технические требования к проектируемой системе.

2.2 Место выдачи сигналов системы:

- Сигналы системы выдать в помещении: 1 этаж вестибюль,

обеспеченный круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;

- Дублирующие сигналы выдать на фасад здания.

- Исходные данные для проектирования.

3.1 Проектирование системы АПС произвести в одном здании (из расчета 100% охвата помещения дымовой пожарной  сигнализацией)

Защищаемая площадь здания составляет  3790 кв. м.

сад

  - При проектировании руководствоваться ГОСТ – Р21, 101-97, СНиП 11-01-95.

  - В защищенном здании осуществляется обучение

  - Дополнительные условия: проект согласовать с НТО УГПН ГУ ГО и ЧС.

4.0 Гарантия работы автоматической пожарной сигнализации 1 года.

Завхоз :______ ___ Толстова Г.Ф.

Муниципальный  контракт №

На  установку автоматической пожарной сигнализации для муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 городского округа Кинель.

«____»_________2008г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 городского округа Кинель в лице директора Хабаровой Галины Петровны, действующего на основании Устава, именуемое  далее «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и__________________________ в лице  ______________ действующего на основании _________________, именуемый далее «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

На основании протокола _________ от «______» _________________________________

1.1.   ПОДРЯДЧИК  производит проектирование автоматической пожарной сигнализации в здании МОУ СОШ №1, согласно приложения к настоящему контракту.

1.2.   ПОДРЯДЧИК закупает и устанавливает автоматическую пожарную сигнализацию.

1.3. ПОДРЯДЧИК  обязуется обеспечить качество монтируемого оборудования и осуществлять гарантийное обслуживание   в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2.   ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет  ________ тыс. руб.

2.2. Источник оплаты контракта -  средства муниципального бюджета.

2.3.Цена включает расходы по доставке, закупке, установке и гарантийному обслуживанию оборудования в течение 12 месяцев, а также все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхования и таможенное оформление (если таковое будет необходимо).

3.   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на

расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

3.2. Оплата производится в два этапа:

1-й платеж -30% от общей суммы  ЗАКАЗЧИК  оплачивает после подписания настоящего муниципального контракта  на основании счета, выставляемого ПОДРЯДЧИКОМ;

2-й платеж – оставшиеся 70% стоимости оказанных услуг ЗАКАЗЧИК  оплачивает в течение 15 (пятнадцать)  календарных дней с даты подписания акта  выполненных работ (включая и устранение дефектов, выявленных при приемке).

4.   КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям стандартов, установленные законодательством РФ и нормативной документацией.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОНТРАКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

5.1. ПОДРЯДЧИК не должен без предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА 
раскрывать содержание контракта или какого-нибудь из его положений, а также
документации или информации, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен ПОДРЯДЧИКОМ  для выполнения настоящего контракта.

5.2. ПОДРЯДЧИК  не  должен   без   предварительного   письменного   согласия  ЗАКАЗЧИКА использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего контракта.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2.  В случае просрочки ПОДРЯДЧИКОМ сроков ввода в эксплуатацию  автоматической пожарной сигнализации он уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

7.   ПЕРЕДАЧА ПРАВ

7.1. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по

настоящему контракту третьим лицам без предварительного письменного согласия со

стороны ЗАКАЗЧИК.

9.   РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.Муниципальный  контракт, может  быть,  расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.   СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

10.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены  до 30.06.2008года.

10.2  Настоящий контракт действует до выполнения своих обязательств каждой из сторон.

11.   ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или выполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны ПОДРЯДЧИКА, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, моратории, эмбарго на поставку грузов).

11.3. При возникновении форс-мажорных ситуаций ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно направить письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от ЗАКАЗЧИКА не поступает иных письменных инструкций, ПОДРЯДЧИК продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12.   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут разрешены по возможности путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

13   ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

14.1. Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством РФ.

14.   УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона

направляет другой, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с

письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в настоящем

контракте.

15.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.

15.3. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются

сторонами.

16.   АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»:                                                                           «ЗАКАЗЧИК»:

___________                                                            ИНН    6350000569

КПП    635001001

Р\с 402048105000000000391

Л\с  606070120

ОКАТО 36408000000

БИК 043601001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

Самарской области

УФК по Самарской области (4225 Гор.Уф.

МОУ СОШ №1 городского округа Кинель

Адрес: 446433. Самарская обл. г.Кинель

ул.Шоссейная 6а

Тел: 8(263) 2-15-27, 2-16-85

Директор школы ____________ Хабарова Г.П.