Техническое задание на поставку химических реагентов для  МОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер»

- Гипохлорит натрия марки А по ГОСТ 11086-70 .

Концентрация 75 %, содержание активного хлора 145 ±  15 г/п

Количество 30 канистр по 30 литров

- Серная кислота по ГОСТ Р 51696-200 ТУ 2389-001-54873492-2001

Концентрация 35 %

Количество 52 канистры по 30 литров

- Жидкий коагулянт Полиалюминий гидроксид хлорид по ГОСТ Р 51696-2000 ТУ 2389-001-54873492-2001

Количество 2 канистры по 30 литров

- На все виды химических реагентов представляются сертификаты качества.

- Поставка осуществляется не позднее 30 апреля 2009 года по адресу: Самарская область, г. Кинель ул. 27 Партсъезда, 5 а

Директор  МОУ СОШ № 5                                                         Понаскова М.А.