«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А. Прокудин

«___»___________________ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для нужд МУЗ «Кинельская ЦРБ» на II,III квартал 2009 года

Председатель единой

комиссии по размещению заказов

для муниципальных нужд							        Л.Г. Фокина

СОДЕРЖАНИЕ:

- Извещение

- Котировочная заявка

- Техническое задание

- Информационная карта заказчика

- Проект муниципального контракта

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 18

о размещении заказа на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для нужд МУЗ «Кинельская ЦРБ» на II, III кв. 2009 года

Муниципальный заказчик: МУЗ «Кинельская ЦРБ», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 12, тел.(84663) 2-15-37, 2-16-37, факс 2-18-24.

Условия размещения заказа: техническое обслуживание, оказание услуг консультативного и технического характера по обслуживанию и диагностике медицинского оборудования, в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  499 999,00  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Место оказания услуг: г. о. Кинель, ул. Светлая, 12.

Сроки оказания услуг: по 30 сентября 2009 года (включительно).

Сроки и условия оплаты услуг: оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, по мере поступления средств в бюджет города. Без аванса.

Прием котировочных заявок осуществляется контактным лицом управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 06 апреля 2009г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания приема заявок: 17 час.00 мин. 15 апреля 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: -  бланк котировочной заявки,

-  информационная карта заказчика,

-  техническое задание,

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________   (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________Сорока В.В.

Техническое задание

по техническому обслуживанию медицинского оборудования

Наименование услуг: техническое обслуживание  медицинского оборудования

Срок оказания услуг: II-III квартал 2009 г.

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание  медицинского оборудования, согласно списка (Приложение №1).

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем без привлечения соисполнителей.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную лицензию на деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии, тех. обслуживание и ремонт электрических сетей);

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу.

Исполнитель обязан обеспечить:

- обязательное присутствие представителя Исполнителя на территории Заказчика, в течение рабочего дня, согласно расписания работы Заказчика;

- количество плановых визитов – не менее 20 (двадцати) в месяц;

- количество дополнительных визитов по заявкам – неограниченно;

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) часа;

- оказание услуг по устранению неисправностей, не требующих замены запчастей – не более 2 (двух) дней;

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 10 (десяти) дней.

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию  медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Муниципального контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 6 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание  медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания  оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного  медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ  по выявлению образующихся в процессе эксплуатации  неисправностей  и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр - производится по результатам опроса обслуживающего  медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т.п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Приложение №1

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 7 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 8 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 9 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
|  |  | 17 | 1980 |
| 11 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 12 | ЭН-57М | 872 | 1986 |
| 13 | Полинаркон-2П |  | 2005 |
| 14 | Полинаркон-2П | 03575 | 1983 |
| 15 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 16 | Вдох |  | 1988 |
| 17 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 18 | РО-6-04 |  | 2005 |
| 19 | РО-6Н-04 |  | 2006 |
| 20 | РО-6Р |  | 2007 |
| 21 | РО-6Р |  | 2007 |
| 22 | РО-6-05 |  | 1997 |
| 23 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 24 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 25 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 26 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 27 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 28 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 29 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 30 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 31 | ОХ-10 |  |  |
| 33 | ОМ-1 |  |  |
| 34 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
| 36 | КЮВЕЗ С-200 | 526 | 1982 |
| 37 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 38 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 39 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 40 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 41 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 42 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 43 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 44 | УС-01 |  | 1990 |
| 45 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 49 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 50 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 51 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 52 | SDS 2000 |  | 2003 |
|  | SDS 2000 |  | 2002 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 53 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 54 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 56 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 59 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 60 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 61 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 62 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 65 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 66 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 67 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 68 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 69 | УВЧ-30 |  |  |
| 70 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 71 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 72 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 73 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 74 | Аппарат Лира |  |  |
| 75 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 76 | Луч-3 |  | 1994 |
| 78 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 79 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 80 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 81 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 82 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 83 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 84 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 85 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 86 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 87 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 88 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 89 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 70 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 71 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 72 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 73 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 74 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 75 | 9Л5 |  | 1989 |
| 76 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 77 | ЕДР-750 |  |  |
| 78 | Сериомета 5 |  |  |
| 79 | 9Л5 |  | 2008 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 80 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 81 | ГП-400 |  |  |
| 82 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 83 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 84 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 85 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 86 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 87 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 88 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 89 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
|  | АЭ-10 |  |  |
| 90 | ДЭ-25 |  |  |
| 91 | ДЭ-25 |  |  |
| 92 | ДЭ-25 |  |  |
| 93 | ДЭ-25 |  |  |
| 94 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 95 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 96 | ГК-100-3 |  |  |
|  | ДЭ-10 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 97 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 98 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 99 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 100 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 101 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 102 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 103 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 105 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 106 | Ультратон |  | 1987 |
| 108 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 109 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 110 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 111 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 112 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 113 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 115 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 116 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 117 | УГН-1 |  | 1981 |
| 118 | УГД-2 |  | 1974 |
| 119 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 120 | ВК-75 |  | 1976 |
| 121 | ВК-75 |  | 1979 |
| 122 | ВК-75 |  | 1987 |
| 123 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 124 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 125 | А-10 |  | 1975 |
| 126 | ДЭ-25 |  | 1986 |
|  | ДЭ-4-2 |  |  |

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________Сорока В.В

Информационная карта заказчика

| Ссылки на пункты инструкции | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» Адрес заказчика, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес Интернет портала: 446430, Самарская область , г.Кинель, ул. Светлая, д.12 тел/факс (8 263) 2-18-24 Е-mail : kineltmo@yandex.ru |
| 2 | Предмет контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники для нужд МУЗ «Кинельская ЦРБ» г. Кинель Самарская область на II, III квартал 2009 г. |
| 3 | Источник выделенных средств: из средств городского бюджета |
| 4 | Начальная цена контракта: за техническое обслуживание 499 999.00 руб. |
| 5 | Цена заявки на участие в котировках: Цена должна быть выражена в Российских рублях, в текущих ценах на момент подачи заявки. Цена контракта до окончания оказания услуг по контракту остается твердой и корректировке не подлежит. |
| 6 | Язык конкурсной заявки: русский |
| 8 | Требования к оказываемым услугам: Техническое обслуживание должно отвечать требованиям методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техник» и включать в себя следующие основные положения: - контроль технического состояния; - периодическое и текущее техническое обслуживание; |
| 9 | Место, сроки и условия оказания услуг: ТО проводится Исполнителем на базе учреждения по адресу Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 12 согласно утвержденному графику, а также осуществлять ремонт в случае выхода ИМТ из строя в течение 10 дней. |
| 11 | Участники размещения заказа, которые могут оказывать влияние на деятельность котировочной комиссии не могут подать заявку на участие в котировках. |
| Заключение контракта |
|  | Cрок, необходимый для заключения контракта: в срок не менее 10 и не более 20 дней с момента подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в котировках . |
| Основные положения контракта |
|  | Порядок расчета по контракту Условия оплаты: безналичный расчет за оказанные услуги согласно акта приемки оказанных услуг в течение 10 дней. Объем предоставления гарантий качества: В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: - безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Исполнителя о выполненных недостатках; - соответствующего уменьшения установленной цены; -возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц Гарантии Срок предоставления гарантии качества на ремонт медицинской техники не менее 3 месяцев. |
| 14 | Лицо для взаимодействия по организации и проведению конкурса (Ф.И.О., должность, местонахождение, телефон): Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ» Сорока Василий Владимирович тел. (8 263 ) 2-15-37 Заместитель главного врача Белова Наталия Владимировна тел. (8 263 ) 2-17-37 Главный бухгалтер Юровских Ольга Леонидовна тел. (8 263 ) 2-16-30 Е-mail : kinelcrb@mail.ru |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг для муниципальных нужд

Самарская область                                                        	  “____” ___________ 2009 г.

г. Кинель

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница", именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сорока Василия Владимировича,    действующего    на    основании    Устава,    с    одной    стороны,    и ________________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола единой комиссии администрации городского округа Кинель №       от «    »                       2009 года по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг: техническое обслуживание, оказание услуг консультативного и технического характера по обслуживанию и диагностике медицинского оборудования, внесенного в перечень приложения № 1  Контракта, которое является  его неотъемлемой частью.

  - Техническое обслуживание  медицинской техники проводится в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные Минздравом России и Минпромнауки России и действующие с 1 января 2004 года.

  - Виды услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

- систематические технические осмотры ИМТ;

- проведение и обязательного профилактики и типовых регламентных работ;

- проверки технического состояния ИМТ.

2.	Обязанности и права Заказчика

2.1.Заказчик обязан :

2.1.1 выполнять указания и рекомендации Исполнителя и завода—изготовителя по правильной эксплуатации изделий медицинской техники (далее ИМТ), указанные в технической документации ИМТ, допускать к работе с ИМТ только работников, прошедших курс обучения и имеющих допуск к работе с ИМТ.

    - назначить для связи с Исполнителем и оформления журналов технического обслуживания и другой  необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения ИМТ.

    - обеспечить необходимые условия для проведения  технического обслуживания ИМТ в дни, согласованные с Исполнителем.

    - не допускать к ТО и ремонту ИМТ, определенных приложением №1, лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

    - обеспечить сохранность и правильное ведение  журнала технического обслуживания.

    - при необходимости предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию  ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

2.2  Заказчик имеет право :

2.2.1   предъявлять претензии Исполнителю по срокам и качеству оказываемых услуг.

    - проверять объемы и качество работ по  техническому обслуживанию ИМТ.

    - совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в Акте-наряде выполненных работ.

    - снять изделие ИМТ с комплексного технического обслуживания и исключить из сметы, прилагаемой к настоящему Контракту по согласованию с исполнителем, при достижении изделием ИМТ предельного состояния, подтверждённого дефектным актом.

    - фиксировать случаи нарушения сроков и качества оказания услуг Исполнителем в актах-  нарядах и  журнале технического обслуживания.

    - расторгнуть контракт, если Исполнитель не обеспечивает своевременное качественное оказание услуг, не выполняет условий контракта и требований методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

    - в случае ремонта ИМТ, указанных в приложении к настоящему Контракту, не включать ИМТ подлежащий ремонту в счет на оплату по техническому обслуживанию.

3.	Обязанности и права Исполнителя.

3.1 	Исполнитель обязуется :

3.1.1 обеспечить работоспособность медицинской техники, принятой на обслуживание путем своевременного оказания услуг, указанных в контракте;

# проводить один раз в год  инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, принятой на  техническое обслуживание. В случае принятия на  техническое обслуживание новой ИМТ Исполнителем проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале  технического обслуживания ИМТ.

    - оформлять  дефектный акт на ИМТ, подлежащие списанию, с обязательным заключением технического отдела Исполнителя;

    - вести журнал ТО (заполняется специалистом Исполнителя, обслуживающим данный участок), где отражаются все оказанные услуги по проведению ТО.

    - соблюдать при выполнении работ правила технической безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные у Заказчика

    - в случае внезапного выхода аппарата из строя, независимо от даты ТО, Исполнитель направляет специалиста на аварийный вызов в течение одного рабочего дня согласно режима работы Исполнителя с момента получения заявки от Заказчика.

    - Организовать работы по гарантийному ремонту ИМТ приобретенного у Исполнителя (предварительный осмотр, вызов специалистов для проведения ремонта).

  - Исполнитель имеет право:

    - в случае необходимости привлекать к проведению сложных ремонтов ИМТ специалистов фирм-изготовителей по согласованию с Заказчиком.

    - Исполнитель вправе отказаться от обязательств по контракту, если к ремонту и техническому обслуживанию допускались посторонние лица без согласования с Исполнителем.

    - Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком правил эксплуатации ИМТ.

4. Порядок выполнения услуг по техническому обслуживанию  изделий медицинской техники

  - ТО проводится Исполнителем на базе учреждения Заказчика согласно утвержденному графику.  График ТО согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта.

  - ТО каждого вида ИМТ осуществляется согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации и маршрутных технологических карт.

  - В случае выхода ИМТ из строя, Заказчик извещает об этом Исполнителя и фиксирует факт поломки с описанием дефекта в журнале технического обслуживания. Исполнитель  обязан произвести ремонт ИМТ в срок не более десяти рабочих дней (без учета сроков поставки запасных частей; дополнительной ремонтной документации; прибытия , при необходимости, специалиста от завода-изготовителя и других, не зависящих от Исполнителя обстоятельств). По завершению ремонта ИМТ сдается в эксплуатацию медперсоналу и делается запись в журнале технического обслуживания. В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации ИМТ и техники безопасности при работе с ними. В случае неисправности ИМТ, нарушения электрических цепей в журнале технического обслуживания делается запись, запрещается работу с этим ИМТ за подписью лица, работающего с этим ИМТ.

  - Срок гарантии на замененный блок или узел составляет шесть месяцев, если нет дополнительных указаний Изготовителя

  - На проведенные работы по техническому обслуживанию  Исполнитель ежемесячно составляет Акт на выполненные работы и счет-фактуру, которые являются основанием для оплаты, и подписываются  ответственным лицом Заказчика не позднее 25 числа каждого месяца.

  - В состав работ по техническому обслуживанию  не входят работы по модернизации, модификации и изменению комплектации ИМТ, метрологической проверке ИМТ (в том числе после проведения ремонта), а также связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, мотахно-демонтажные работы..

  - Изменения предусмотренного контактом объема работ по техническому обслуживанию  в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон с отражением в Приложении №1

5. Цена и порядок расчетов и порядок расчета за ТО  ИМТ

  - Общая стоимость услуг за техническое обслуживание  изделий медицинской техники на II, III квартал  2009 года составляет   _________________________________ руб.  в том числе все налоги, включая НДС.

  - Цена является фиксированной на весь срок действия муниципального контракта;

  - Цена контракта не может превышать размер средств, предусмотренных в городском бюджете  на закупку продукции по предмету запроса котировок;

  - Источник оплаты контракта: за счет средств городского бюджета;

  - Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на  расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента  предоставления счет - фактуры.    В случаи изменения банковских реквизитов  Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Ремонт гарантийных аппаратов осуществляется Исполнителем за счет средств завода изготовителя, при наличии контракта с ним или за счет фирмы-продавца, при условии выполнения пуско - наладочных работ ИМТ Исполнителем.

6. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае обнаружения недостатков в качестве оказываемых услуг  "Заказчик" вправе потребовать от "Исполнителя":

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных "Заказчиком" расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

  - За нарушение сроков оказания услуг "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

  - За нарушение  сроков оплаты оказанных услуг "Исполнитель" вправе требовать от "Заказчика" уплаты 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (но не более основной суммы контракта).

  - Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Разрешение споров

  - В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

  - Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

  - Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

9. Порядок расторжения контракта

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон  с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

  - «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем» срока оказания услуг более чем на 2 (два) дня;

- при систематическом, не менее двух раз, оказании услуг низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.

  - При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять оказанные услуги надлежащего качества, фактически исполненные «Исполнителем» на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта оказанных услуг подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить «Исполнителю» фактически оказанные услуги.

10. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами  и действует по 30 сентября 2009 года (включительно).

11. Особые условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Основными критериями оценки качества  технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ  в установленные сроки в соответствии с «Положением о  техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники», отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                    Исполнитель:
Муниципальное учреждение здравоохранения

"Кинельская  центральная районная больница"

446430, Самарская обл., г.Кинель, ул.Светлая,12

факс (84663)-2-18-24, e-mail: kineltmo@yandex.ru

ИНН 6371000947; КПП 635001001

ОРГН 1026303275569

Казначейское исполнение расходов бюджета

Город Кинель

УФК по Самарской области (4225 , ГорУФ,

МУЗ «Кинельская ЦРБ)

Счет казначейства: БИК 043601001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара

Р/с 40204810500000000391

Л/с 909010030; ОКПО 21243646

Заказчик:	              Исполнитель:

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ

______________________________Сорока В.В.                                           __________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 7 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 8 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 9 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
|  |  | 17 | 1980 |
| 11 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 12 | ЭН-57М | 872 | 1986 |
| 13 | Полинаркон-2П |  | 2005 |
| 14 | Полинаркон-2П | 03575 | 1983 |
| 15 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 16 | Вдох |  | 1988 |
| 17 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 18 | РО-6-04 |  | 2005 |
| 19 | РО-6Н-04 |  | 2006 |
| 20 | РО-6Р |  | 2007 |
| 21 | РО-6Р |  | 2007 |
| 22 | РО-6-05 |  | 1997 |
| 23 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 24 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 25 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 26 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 27 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 28 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 29 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 30 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 31 | ОХ-10 |  |  |
| 33 | ОМ-1 |  |  |
| 34 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
| 36 | КЮВЕЗ С-200 | 526 | 1982 |
| 37 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 38 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 39 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 40 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 41 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 42 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 43 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 44 | УС-01 |  | 1990 |
| 45 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 49 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 50 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 51 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 52 | SDS 2000 |  | 2003 |
|  | SDS 2000 |  | 2002 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 53 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 54 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 56 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 59 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 60 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 61 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 62 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 65 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 66 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 67 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 68 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 69 | УВЧ-30 |  |  |
| 70 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 71 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 72 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 73 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 74 | Аппарат Лира |  |  |
| 75 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 76 | Луч-3 |  | 1994 |
| 78 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 79 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 80 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 81 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 82 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 83 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 84 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 85 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 86 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 87 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 88 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 89 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 70 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 71 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 72 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 73 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 74 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 75 | 9Л5 |  | 1989 |
| 76 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 77 | ЕДР-750 |  |  |
| 78 | Сериомета 5 |  |  |
| 79 | 9Л5 |  | 2008 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 80 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 81 | ГП-400 |  |  |
| 82 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 83 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 84 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 85 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 86 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 87 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 88 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 89 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
|  | АЭ-10 |  |  |
| 90 | ДЭ-25 |  |  |
| 91 | ДЭ-25 |  |  |
| 92 | ДЭ-25 |  |  |
| 93 | ДЭ-25 |  |  |
| 94 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 95 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 96 | ГК-100-3 |  |  |
|  | ДЭ-10 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 97 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 98 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 99 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 100 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 101 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 102 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 103 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 105 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 106 | Ультратон |  | 1987 |
| 108 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 109 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 110 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 111 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 112 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 113 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 115 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 116 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 117 | УГН-1 |  | 1981 |
| 118 | УГД-2 |  | 1974 |
| 119 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 120 | ВК-75 |  | 1976 |
| 121 | ВК-75 |  | 1979 |
| 122 | ВК-75 |  | 1987 |
| 123 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 124 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 125 | А-10 |  | 1975 |
| 126 | ДЭ-25 |  | 1986 |
|  | ДЭ-4-2 |  |  |

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.