МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг для муниципальных нужд

Самарская область                                                        	  “____” ___________ 2009 г.

г. Кинель

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница", именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сорока Василия Владимировича,    действующего    на    основании    Устава,    с    одной    стороны,    и ________________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола единой комиссии администрации городского округа Кинель №       от «    »                       2009 года по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг: техническое обслуживание, оказание услуг консультативного и технического характера по обслуживанию и диагностике медицинского оборудования, внесенного в перечень приложения № 1  Контракта, которое является  его неотъемлемой частью.

  - Техническое обслуживание  медицинской техники проводится в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные Минздравом России и Минпромнауки России и действующие с 1 января 2004 года.

  - Виды услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

- систематические технические осмотры ИМТ;

- проведение и обязательного профилактики и типовых регламентных работ;

- проверки технического состояния ИМТ.

2.	Обязанности и права Заказчика

2.1.Заказчик обязан :

2.1.1 выполнять указания и рекомендации Исполнителя и завода—изготовителя по правильной эксплуатации изделий медицинской техники (далее ИМТ), указанные в технической документации ИМТ, допускать к работе с ИМТ только работников, прошедших курс обучения и имеющих допуск к работе с ИМТ.

    - назначить для связи с Исполнителем и оформления журналов технического обслуживания и другой  необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения ИМТ.

    - обеспечить необходимые условия для проведения  технического обслуживания ИМТ в дни, согласованные с Исполнителем.

    - не допускать к ТО и ремонту ИМТ, определенных приложением №1, лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

    - обеспечить сохранность и правильное ведение  журнала технического обслуживания.

    - при необходимости предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию  ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

2.2  Заказчик имеет право :

2.2.1   предъявлять претензии Исполнителю по срокам и качеству оказываемых услуг.

    - проверять объемы и качество работ по  техническому обслуживанию ИМТ.

    - совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в Акте-наряде выполненных работ.

    - снять изделие ИМТ с комплексного технического обслуживания и исключить из сметы, прилагаемой к настоящему Контракту по согласованию с исполнителем, при достижении изделием ИМТ предельного состояния, подтверждённого дефектным актом.

    - фиксировать случаи нарушения сроков и качества оказания услуг Исполнителем в актах-  нарядах и  журнале технического обслуживания.

    - расторгнуть контракт, если Исполнитель не обеспечивает своевременное качественное оказание услуг, не выполняет условий контракта и требований методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

    - в случае ремонта ИМТ, указанных в приложении к настоящему Контракту, не включать ИМТ подлежащий ремонту в счет на оплату по техническому обслуживанию.

3.	Обязанности и права Исполнителя.

3.1 	Исполнитель обязуется :

3.1.1 обеспечить работоспособность медицинской техники, принятой на обслуживание путем своевременного оказания услуг, указанных в контракте;

# проводить один раз в год  инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, принятой на  техническое обслуживание. В случае принятия на  техническое обслуживание новой ИМТ Исполнителем проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале  технического обслуживания ИМТ.

    - оформлять  дефектный акт на ИМТ, подлежащие списанию, с обязательным заключением технического отдела Исполнителя;

    - вести журнал ТО (заполняется специалистом Исполнителя, обслуживающим данный участок), где отражаются все оказанные услуги по проведению ТО.

    - соблюдать при выполнении работ правила технической безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные у Заказчика

    - в случае внезапного выхода аппарата из строя, независимо от даты ТО, Исполнитель направляет специалиста на аварийный вызов в течение одного рабочего дня согласно режима работы Исполнителя с момента получения заявки от Заказчика.

    - Организовать работы по гарантийному ремонту ИМТ приобретенного у Исполнителя (предварительный осмотр, вызов специалистов для проведения ремонта).

  - Исполнитель имеет право:

    - в случае необходимости привлекать к проведению сложных ремонтов ИМТ специалистов фирм-изготовителей по согласованию с Заказчиком.

    - Исполнитель вправе отказаться от обязательств по контракту, если к ремонту и техническому обслуживанию допускались посторонние лица без согласования с Исполнителем.

    - Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком правил эксплуатации ИМТ.

4. Порядок выполнения услуг по техническому обслуживанию  изделий медицинской техники

  - ТО проводится Исполнителем на базе учреждения Заказчика согласно утвержденному графику.  График ТО согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта.

  - ТО каждого вида ИМТ осуществляется согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации и маршрутных технологических карт.

  - В случае выхода ИМТ из строя, Заказчик извещает об этом Исполнителя и фиксирует факт поломки с описанием дефекта в журнале технического обслуживания. Исполнитель  обязан произвести ремонт ИМТ в срок не более десяти рабочих дней (без учета сроков поставки запасных частей; дополнительной ремонтной документации; прибытия , при необходимости, специалиста от завода-изготовителя и других, не зависящих от Исполнителя обстоятельств). По завершению ремонта ИМТ сдается в эксплуатацию медперсоналу и делается запись в журнале технического обслуживания. В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации ИМТ и техники безопасности при работе с ними. В случае неисправности ИМТ, нарушения электрических цепей в журнале технического обслуживания делается запись, запрещается работу с этим ИМТ за подписью лица, работающего с этим ИМТ.

  - Срок гарантии на замененный блок или узел составляет шесть месяцев, если нет дополнительных указаний Изготовителя

  - На проведенные работы по техническому обслуживанию  Исполнитель ежемесячно составляет Акт на выполненные работы и счет-фактуру, которые являются основанием для оплаты, и подписываются  ответственным лицом Заказчика не позднее 25 числа каждого месяца.

  - В состав работ по техническому обслуживанию  не входят работы по модернизации, модификации и изменению комплектации ИМТ, метрологической проверке ИМТ (в том числе после проведения ремонта), а также связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, мотахно-демонтажные работы..

  - Изменения предусмотренного контактом объема работ по техническому обслуживанию  в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон с отражением в Приложении №1

5. Цена и порядок расчетов и порядок расчета за ТО  ИМТ

  - Общая стоимость услуг за техническое обслуживание  изделий медицинской техники на II, III квартал  2009 года составляет   _________________________________ руб.  в том числе все налоги, включая НДС.

  - Цена является фиксированной на весь срок действия муниципального контракта;

  - Цена контракта не может превышать размер средств, предусмотренных в городском бюджете  на закупку продукции по предмету запроса котировок;

  - Источник оплаты контракта: за счет средств городского бюджета;

  - Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на  расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента  предоставления счет - фактуры.    В случаи изменения банковских реквизитов  Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Ремонт гарантийных аппаратов осуществляется Исполнителем за счет средств завода изготовителя, при наличии контракта с ним или за счет фирмы-продавца, при условии выполнения пуско - наладочных работ ИМТ Исполнителем.

6. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае обнаружения недостатков в качестве оказываемых услуг  "Заказчик" вправе потребовать от "Исполнителя":

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных "Заказчиком" расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

  - За нарушение сроков оказания услуг "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

  - За нарушение  сроков оплаты оказанных услуг "Исполнитель" вправе требовать от "Заказчика" уплаты 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (но не более основной суммы контракта).

  - Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Разрешение споров

  - В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

  - Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

  - Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

9. Порядок расторжения контракта

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон  с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

  - «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем» срока оказания услуг более чем на 2 (два) дня;

- при систематическом, не менее двух раз, оказании услуг низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.

  - При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять оказанные услуги надлежащего качества, фактически исполненные «Исполнителем» на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта оказанных услуг подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить «Исполнителю» фактически оказанные услуги.

10. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами  и действует по 30 сентября 2009 года (включительно).

11. Особые условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Основными критериями оценки качества  технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ  в установленные сроки в соответствии с «Положением о  техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники», отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                    Исполнитель:
Муниципальное учреждение здравоохранения

"Кинельская  центральная районная больница"

446430, Самарская обл., г.Кинель, ул.Светлая,12

факс (84663)-2-18-24, e-mail: kineltmo@yandex.ru

ИНН 6371000947; КПП 635001001

ОРГН 1026303275569

Казначейское исполнение расходов бюджета

Город Кинель

УФК по Самарской области (4225 , ГорУФ,

МУЗ «Кинельская ЦРБ)

Счет казначейства: БИК 043601001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара

Р/с 40204810500000000391

Л/с 909010030; ОКПО 21243646

Заказчик:	              Исполнитель:

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ

______________________________Сорока В.В.                                           __________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 7 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 8 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 9 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
|  |  | 17 | 1980 |
| 11 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 12 | ЭН-57М | 872 | 1986 |
| 13 | Полинаркон-2П |  | 2005 |
| 14 | Полинаркон-2П | 03575 | 1983 |
| 15 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 16 | Вдох |  | 1988 |
| 17 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 18 | РО-6-04 |  | 2005 |
| 19 | РО-6Н-04 |  | 2006 |
| 20 | РО-6Р |  | 2007 |
| 21 | РО-6Р |  | 2007 |
| 22 | РО-6-05 |  | 1997 |
| 23 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 24 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 25 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 26 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 27 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 28 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 29 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 30 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 31 | ОХ-10 |  |  |
| 33 | ОМ-1 |  |  |
| 34 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
| 36 | КЮВЕЗ С-200 | 526 | 1982 |
| 37 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 38 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 39 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 40 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 41 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 42 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 43 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 44 | УС-01 |  | 1990 |
| 45 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 49 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 50 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 51 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 52 | SDS 2000 |  | 2003 |
|  | SDS 2000 |  | 2002 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 53 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 54 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 56 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 59 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 60 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 61 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 62 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 65 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 66 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 67 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 68 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 69 | УВЧ-30 |  |  |
| 70 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 71 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 72 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 73 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 74 | Аппарат Лира |  |  |
| 75 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 76 | Луч-3 |  | 1994 |
| 78 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 79 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 80 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 81 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 82 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 83 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 84 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 85 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 86 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 87 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 88 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 89 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 70 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 71 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 72 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 73 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 74 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 75 | 9Л5 |  | 1989 |
| 76 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 77 | ЕДР-750 |  |  |
| 78 | Сериомета 5 |  |  |
| 79 | 9Л5 |  | 2008 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 80 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 81 | ГП-400 |  |  |
| 82 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 83 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 84 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 85 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 86 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 87 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 88 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 89 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
|  | АЭ-10 |  |  |
| 90 | ДЭ-25 |  |  |
| 91 | ДЭ-25 |  |  |
| 92 | ДЭ-25 |  |  |
| 93 | ДЭ-25 |  |  |
| 94 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 95 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 96 | ГК-100-3 |  |  |
|  | ДЭ-10 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 97 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 98 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 99 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 100 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 101 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 102 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 103 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 105 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 106 | Ультратон |  | 1987 |
| 108 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 109 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 110 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 111 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 112 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 113 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 115 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 116 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 117 | УГН-1 |  | 1981 |
| 118 | УГД-2 |  | 1974 |
| 119 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 120 | ВК-75 |  | 1976 |
| 121 | ВК-75 |  | 1979 |
| 122 | ВК-75 |  | 1987 |
| 123 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 124 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 125 | А-10 |  | 1975 |
| 126 | ДЭ-25 |  | 1986 |
|  | ДЭ-4-2 |  |  |

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.