УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________Сорока В.В.

Техническое задание

по техническому обслуживанию медицинского оборудования

Наименование услуг: техническое обслуживание  медицинского оборудования

Срок оказания услуг: II-III квартал 2009 г.

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание  медицинского оборудования, согласно списка (Приложение №1).

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем без привлечения соисполнителей.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную лицензию на деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии, тех. обслуживание и ремонт электрических сетей);

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу.

Исполнитель обязан обеспечить:

- обязательное присутствие представителя Исполнителя на территории Заказчика, в течение рабочего дня, согласно расписания работы Заказчика;

- количество плановых визитов – не менее 20 (двадцати) в месяц;

- количество дополнительных визитов по заявкам – неограниченно;

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) часа;

- оказание услуг по устранению неисправностей, не требующих замены запчастей – не более 2 (двух) дней;

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 10 (десяти) дней.

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию  медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Муниципального контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 6 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание  медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания  оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного  медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ  по выявлению образующихся в процессе эксплуатации  неисправностей  и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр - производится по результатам опроса обслуживающего  медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т.п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Приложение №1

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 7 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 8 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 9 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
|  |  | 17 | 1980 |
| 11 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 12 | ЭН-57М | 872 | 1986 |
| 13 | Полинаркон-2П |  | 2005 |
| 14 | Полинаркон-2П | 03575 | 1983 |
| 15 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 16 | Вдох |  | 1988 |
| 17 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 18 | РО-6-04 |  | 2005 |
| 19 | РО-6Н-04 |  | 2006 |
| 20 | РО-6Р |  | 2007 |
| 21 | РО-6Р |  | 2007 |
| 22 | РО-6-05 |  | 1997 |
| 23 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 24 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 25 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 26 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 27 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 28 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 29 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 30 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 31 | ОХ-10 |  |  |
| 33 | ОМ-1 |  |  |
| 34 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
| 36 | КЮВЕЗ С-200 | 526 | 1982 |
| 37 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 38 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 39 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 40 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 41 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 42 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 43 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 44 | УС-01 |  | 1990 |
| 45 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 49 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 50 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 51 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 52 | SDS 2000 |  | 2003 |
|  | SDS 2000 |  | 2002 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 53 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 54 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 56 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 59 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 60 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 61 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 62 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 65 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 66 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 67 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 68 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 69 | УВЧ-30 |  |  |
| 70 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 71 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 72 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 73 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 74 | Аппарат Лира |  |  |
| 75 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 76 | Луч-3 |  | 1994 |
| 78 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 79 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 80 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 81 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 82 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 83 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 84 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 85 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 86 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 87 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 88 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 89 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 70 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 71 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 72 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 73 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 74 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 75 | 9Л5 |  | 1989 |
| 76 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 77 | ЕДР-750 |  |  |
| 78 | Сериомета 5 |  |  |
| 79 | 9Л5 |  | 2008 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 80 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 81 | ГП-400 |  |  |
| 82 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 83 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 84 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 85 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 86 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 87 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 88 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 89 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
|  | АЭ-10 |  |  |
| 90 | ДЭ-25 |  |  |
| 91 | ДЭ-25 |  |  |
| 92 | ДЭ-25 |  |  |
| 93 | ДЭ-25 |  |  |
| 94 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 95 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 96 | ГК-100-3 |  |  |
|  | ДЭ-10 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 97 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 98 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 99 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 100 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 101 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 102 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 103 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 105 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 106 | Ультратон |  | 1987 |
| 108 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 109 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 110 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 111 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 112 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 113 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 115 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 116 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 117 | УГН-1 |  | 1981 |
| 118 | УГД-2 |  | 1974 |
| 119 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 120 | ВК-75 |  | 1976 |
| 121 | ВК-75 |  | 1979 |
| 122 | ВК-75 |  | 1987 |
| 123 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 124 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 125 | А-10 |  | 1975 |
| 126 | ДЭ-25 |  | 1986 |
|  | ДЭ-4-2 |  |  |

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.