«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«___»___________________ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ №7 г.о. Кинель»

Председатель единой комиссии

по размещению заказов

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5

о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ №7 г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ №7 г.о. Кинель», в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  316 000 руб.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.

Сроки выполнения работ: начало - на следующий день после подписания контракта,                                                                                                                           окончание - по 20 марта 2009 года (включительно).

Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 12 февраля 2009г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 24 февраля 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Бланк котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Дефектная ведомость;

- Локальный ресурсный сметный расчет;

- Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2009г.

Техническое задание

на выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7, г.о. Кинель

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2009 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

гл. специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области :                                                 __________ С.Г. Федюкин

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |
| Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7 г.о. Кинель |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3477 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7 г.о. Кинель |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-2329 Выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7 г. Кинеля |
| Сметная стоимость : 316 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 63,01 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-12-2008 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-399-1прим | Провод в кабель-канале сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 7,5 | 931,12 | 6 983,42 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,68 | 94,11 | 2 981,40 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 14,22 | 118,34 | 1 682,79 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,09 | 673,30 | 60,60 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 14,04 | 196,10 | 2 753,24 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,09 | 377,67 | 33,99 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,375 | 24,65 | 9,24 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,15 | 167,10 | 25,07 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,375 | 65,92 | 24,72 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,375 | 905,77 | 339,66 |
|  | 500 9719 001 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт | 1,95 | 7,07 | 13,79 |
|  | 500 9826 001 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,75 | 349,83 | 262,37 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,2 | 399,45 | 479,34 |
| 2 | C507-413 код:507 9001 028 | Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x1, 5 | 1000м | 0,65 | 14 925,67 | 9 701,69 |
| 3 | C507-410 код:507 9001 025 | Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:2x1, 5 | 1000м | 0,1 | 9 822,81 | 982,28 |
| 4 | 08-02-409-1 | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 5 | 7 577,79 | 37 888,90 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 142,8 | 94,11 | 13 438,91 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 96 | 118,49 | 11 375,04 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,66 | 673,30 | 444,38 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 94,8 | 196,10 | 18 590,28 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 16,2 | 16,63 | 269,41 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 29,04 | 1,79 | 51,98 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,66 | 377,67 | 249,26 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0105 | 45 898,80 | 481,94 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 4,8 | 48,98 | 235,10 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 33,5 | 12,91 | 432,49 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 67 | 13,69 | 917,23 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 67 | 18,93 | 1 268,31 |
|  | 113 9042 | Клей БМК-5к | кг | 1 | 59,99 | 59,99 |
|  | 500 9030 001 | Заглушки | 10 шт | 5 | 172,15 | 860,75 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 90 | 1,47 | 132,30 |
|  | 500 9070 001 | Патрубки | 10 шт | 9 | 50,73 | 456,57 |
| 5 | 08-02-409-3прим | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 | 100 м | 2,5 | 12 779,89 | 31 949,74 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 117,3 | 94,11 | 11 039,10 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 90,9 | 118,26 | 10 749,83 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 1,32 | 673,30 | 888,76 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 88,2 | 196,10 | 17 296,02 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 8,1 | 16,63 | 134,70 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 26,91 | 1,79 | 48,17 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 1,32 | 377,67 | 498,52 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00525 | 45 898,80 | 240,97 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,4 | 48,98 | 117,55 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 16,75 | 12,91 | 216,24 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 33,5 | 13,69 | 458,62 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 33,5 | 18,93 | 634,16 |
|  | 113 9042 | Клей БМК-5к | кг | 1,375 | 59,99 | 82,49 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 45 | 1,47 | 66,15 |
|  | 500 9070 001 | Патрубки | 10 шт | 4,5 | 50,73 | 228,29 |
| 6 | C500-208 код:500 9801 012 | Кабель-канал:80x40 | м | 250 | 90,79 | 22 697,50 |
| 7 | C500-201 код:500 9801 005 | Кабель-канал:25x16 | м | 500 | 14,98 | 7 490,00 |
| 8 | 08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м | 1,2 | 5 162,60 | 6 195,13 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 25,344 | 96,35 | 2 441,89 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 6,7392 | 118,34 | 797,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,36 | 673,30 | 242,39 |
|  | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш-ч | 6,0192 | 5,34 | 32,14 |
|  | 30408 | Лебедки электрические,тяговым усилием 156,96(16)кН(т) | маш-ч | 6,0192 | 419,39 | 2 524,39 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,36 | 377,67 | 135,96 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00012 | 45 898,80 | 5,51 |
|  | 101 0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,00096 | 494 102,42 | 474,34 |
|  | 101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000744 | 42 471,52 | 31,60 |
|  | 101 1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,000864 | 17 543,89 | 15,16 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 12,24 | 12,91 | 158,02 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,02496 | 167,10 | 4,17 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,012 | 65,92 | 0,79 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,0294 | 905,77 | 26,63 |
|  | 522 0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,3 | 340,45 | 102,14 |
| 9 | C501-803 код:501 9001 232 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660 В, 4х10 | 1000 м | 0,12 | 136 682,05 | 16 401,85 |
| 10 | 08-03-599-10 | Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 5 | 300,73 | 1 503,64 |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 0,3 к эксплуатации машин = 0,3 к ЗТОР = 0,3 к ЗТМ = 0,3 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,506 | 99,28 | 745,20 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,072 | 118,34 | 8,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,036 | 673,30 | 24,24 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 1,044 | 1,79 | 1,87 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,036 | 377,67 | 13,60 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,205 | 632,31 | 129,62 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | 500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,205 | 325,09 | 66,64 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 105 | 1,47 | 154,35 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 5 | 25,76 | 128,80 |
|  | 500 9264 001 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,72 | 225,19 | 162,14 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,115 | 399,45 | 45,94 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,1 | 65,92 | 6,59 |
| 11 | код:500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | -0,205 | 325,09 | -66,64 |
| 12 | код:500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | -5 | 25,76 | -128,80 |
| 13 | код:500 9264 001 | Трубка полихлорвиниловая | кг | -0,72 | 225,19 | -162,14 |
| 14 | код:544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | -0,115 | 399,45 | -45,94 |
| 15 | код:500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | -0,1 | 65,92 | -6,59 |
| 16 | код:101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | -0,205 | 632,31 | -129,62 |
| 17 | код:101 9852 | Краска | кг | -1 | 24,65 | -24,65 |
| 18 | код:500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | -105 | 1,47 | -154,35 |
| 19 | 08-03-599-11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 40 | шт. | 5 | 969,17 | 4 845,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 35,16 | 99,28 | 3 490,68 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,84 | 118,34 | 99,41 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,42 | 673,30 | 282,79 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 5,1 | 1,79 | 9,13 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,42 | 377,67 | 158,62 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,205 | 632,31 | 129,62 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 1 | 24,65 | 24,65 |
|  | 500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,205 | 325,09 | 66,64 |
|  | 500 9061 001 | Втулки изолирующие | шт | 105 | 1,47 | 154,35 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 5 | 25,76 | 128,80 |
|  | 500 9264 001 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,235 | 225,19 | 278,11 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,29 | 399,45 | 115,84 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,1 | 65,92 | 6,59 |
| 20 | C545-579 код:500 9398 002 | Щитки освещения настенные ОЩВ 12 гр | шт. | 5 | 1 710,41 | 8 552,05 |
| 21 | 08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,2 | 26 274,61 | 5 254,92 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 21,192 | 99,28 | 2 103,94 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 10,824 | 118,39 | 1 281,45 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,3264 | 673,30 | 219,77 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 10,176 | 196,10 | 1 995,51 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 6,144 | 11,19 | 68,75 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,3264 | 377,67 | 123,27 |
|  | 101 0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,000612 | 36 838,71 | 22,55 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,816 | 632,31 | 515,96 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,062 | 399,45 | 24,77 |
|  | 500 9041 001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,408 | 325,09 | 132,64 |
|  | 500 9129 001 | Розетка потолочная | 100 шт | 0,204 | 234,14 | 47,76 |
| 22 | C546-192 код:503 9042 080 | Светильники для ламп накаливания НСП 22-500 | шт. | 20 | 470,65 | 9 413,16 |
| 23 | 67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 | 2 628,25 | 262,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,892 | 90,88 | 262,82 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
| 24 | C545-674 код:500 9011 065 | Выключатель 1 клавишный открытой проводки "Люмин" | шт. | 5 | 34,19 | 170,95 |
| 25 | C545-679 код:500 9011 069 | Выключатель 2-х клавишный открытой проводки "Люмин" | шт. | 5 | 38,48 | 192,40 |
| 26 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 | 6 600,16 | 660,00 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,184 | 99,28 | 514,67 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0096 | 118,33 | 1,14 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,0048 | 673,30 | 3,23 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,768 | 11,19 | 8,59 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,0048 | 377,67 | 1,81 |
|  | 101 1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000016 | 76 410,83 | 1,22 |
|  | 101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00003 | 42 471,52 | 1,27 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,102 | 632,31 | 64,50 |
|  | 500 9126 001 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0,103 | 585,65 | 60,32 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,011 | 399,45 | 4,39 |
| 27 | C545-696 код:500 9013 008 | Розетка 2-х гнездная открытой проводки | шт. | 5 | 10,65 | 53,25 |
| 28 | C545-692 код:500 9013 005 | Розетка 1 гнездная открытой проводки "Люстрат" | шт. | 5 | 21,89 | 109,45 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Стеснённость к ОЗП = 1,2 к эксплуатации машин = 1,2 к ЗТОР = 1,2 к ЗТМ = 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 389,058 |  | 37 018,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 219,6048 |  | 25 995,70 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 608,6628 |  | 63 014,31 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47 165,37 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47 165,37 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 11 360,41 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 75 045,85 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 86 406,26 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 86 406,26 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 170 590,24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 247,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 262,82 |  |  |  | 209,99 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 62751,49 |  |  |  | 56 037,08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% от ФОТ текущего 63014,31 |  |  |  | 40 959,30 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 267 796,61 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 389,058 |  | 37 018,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 219,6048 |  | 25 995,70 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 608,6628 |  | 63 014,31 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47 165,37 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 47 165,37 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 11 360,41 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 75 045,85 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 86 406,26 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 86 406,26 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 170 590,24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 247,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 262,82 |  |  |  | 209,99 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 62751,49 |  |  |  | 56 037,08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 65% от ФОТ текущего 63014,31 |  |  |  | 40 959,30 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 267 796,61 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 48 203,39 |
|  |  | Итого |  |  |  | 316 000,00 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 316 000,00 |
|  |  | Проверил: Федюкин С.Г. |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Шугурова Ю.В. |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |
| на выборчный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7 г.о. Кинель |
| (наименование стройки) |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на выборчный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ № 7 г.о. Кинель |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Провод в кабель-канале сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 7,5 |
|  | Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x1, 5 | 1000м | 0,65 |
|  | Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:2x1, 5 | 1000м | 0,1 |
| 2 | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 5 |
| 3 | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 63 | 100 м | 2,5 |
|  | Кабель-канал:80x40 | м | 250 |
|  | Кабель-канал:25x16 | м | 500 |
| 4 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м | 1,2 |
|  | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660 В, 4х10 | 1000 м | 0,12 |
| 5 | Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 5 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 40 | шт. | 5 |
|  | Щитки освещения настенные ОЩВ 12 гр | шт. | 5 |
| 7 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,2 |
|  | Светильники для ламп накаливания НСП 22-500 | шт. | 20 |
| 8 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
|  | Выключатель 1 клавишный открытой проводки "Люмин" | шт. | 5 |
|  | Выключатель 2-х клавишный открытой проводки "Люмин" | шт. | 5 |
| 9 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
|  | Розетка 2-х гнездная открытой проводки | шт. | 5 |
|  | Розетка 1 гнездная открытой проводки "Люстрат" | шт. | 5 |
|  | Составил : С.Г. Федюкин |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ №7, г.о. Кинель».

Самарская область,

г.  Кинель                                                                                           «_____ » ________  2009г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса ремонтных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «выборочный ремонт внутренней электропроводки и освещения в здании МДОУ №7, г.о Кинель».

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта.

3.2.Окончание работ: по  20 марта 2009 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке

предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой;

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт.

12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16

16. ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/

М.П.                                                                           М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,

р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001

«ПОДРЯДЧИК»:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________