«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«___»___________________ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение поставщика материалов и оборудования для внутреннего газоснабжения и автоматизации котельной

МДОУ №8 г.о. Кинель

Председатель единой комиссии

по размещению заказов

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49

о размещение заказа  на определение поставщика материалов и оборудования для внутреннего газоснабжения и автоматизации котельной    МДОУ № 8 г.о. Кинель

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: поставка материалов и оборудования для внутреннего газоснабжения и автоматизации котельной    МДОУ №8 г.о. Кинель, в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  499 000 руб.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место поставки: г.о. Кинель, ул. Солонечная, 112 (МДОУ №8).

Сроки поставки: в течение 3-х недель с момента подписания контракта.

Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту поставки.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 15 сентября 2009г. по адресу: 446430, Самарская область,           г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 16 час. 00 мин. 25 сентября 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Бланк котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

|  |  |  | "Утверждаю": |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заказчик: |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |  |
| Техническое задание |  |
| на закупку материалов и оборудования для внутреннего газоснабжения и автоматизации котельной МДОУ № 8 г.о. Кинель |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |
| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Клапан электромагнитный газовый Ду 50 | М16/RM N.C DN50 | шт | 1 |  |
| 2 | Клапан термозапорный | КТЗ-001-50 | шт | 1 |  |
| 3 | Измерительный комплекс V=40 м3/час | СГ-ТК-Д-40 с ТС-215 | шт | 1 |  |
| 4 | Блок автоматики | "Honeywеll" | шт | 2 |  |
| 5 | Задвижка Ду 50 Р=0,4 Мпа | 31ч7бк | шт | 1 |  |
| 6 | Кран шаровой Ду 20 | 11 Б 27п | шт | 2 |  |
| 7 | Кран шаровой Ду 15 | 11 Б 27п | шт | 1 |  |
| 8 | Блок управления горелкой Honeywell VR425 | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 9 | Комбинированный газовый клапан с сервоприводом Honeywell SATRONIC DKG972 | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 10 | Трансформатор розжига Honeywell ZТ870 | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 11 | Блок контроля автоматики котла |  | шт | 3 |  |
| 12 | Кнопка "Сброса аварии" Н.О. |  | шт | 3 |  |
| 13 | Лампа неоновая "Котел в работе" |  | шт | 3 |  |
| 14 | Датчик температуры отходящих газов L105 С 9075 Honeywell 105 град. С | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 15 | Термостат аварийный Honeywell Т497А 95 град. С | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 16 | Термостат рабочий Honeywell L4189А 25... 95 град. С | "Honeywеll" | шт | 3 |  |
| 17 | Датчик-реле давления газа Honeywell C60VR0040 | "Honeywеll" | шт | 6 |  |
| 18 | Датчик-реле давления воды WATTS PRMSI | WATTS | шт | 3 |  |
| 19 | Электрод контроля пламени |  | шт | 3 |  |
| 20 | Запальный электрод |  | шт | 3 |  |
| 21 | Шкаф металлический 600х400х220 с монтажной панелью | SAREL | шт | 3 |  |
| 22 | Шкаф металлический IР66 450х450х250 | SAREL | шт | 3 |  |
| 23 | Автоматический выключательоднополюсный 10 А | S232С010 | шт | 1 |  |
| 24 | Промежуточное реле -220В, 4 перекидных контакта, 5А | 55.34.8.230.20.40 | шт | 4 |  |
| 25 | Колодка под реле 55.34.8.230.20.40 | 94.74 | шт | 4 |  |
| 26 | Клемма сечением 4 кв.мм. |  | шт | 60 |  |
| 27 | Концевой стопор | WEW | шт | 2 |  |
| 28 | Крышка для клеммы |  | шт | 2 |  |
| 29 | Рубильник трехполюсный, крепление на боковую стенку | ОТ 25 ЕТЗ | шт | 1 |  |
| 30 | Пускатель электромагнитный - 220В, 10А | РМU1010M | шт | 3 |  |
| 31 | Выключатель поворотный черный с промежут. Положением с ручкой Н.О.= Н.З контакт |  | шт | 3 |  |
| 32 | Датчик-реле давления газа min ДРД-12 (тип А) | ДРД-40 тип А | шт | 1 |  |
| 33 | Датчик реле давления газа max ДРД-40 (типА) | ДРД -40 тип А | шт | 1 |  |
| 34 | Манометр э/контактный ДМ 2010 | ДМ 2010 | шт | 2 |  |
| 35 | Звонок с лампой БИЯ-С | БИЯ-С | шт | 2 |  |
| 36 | Датчик предельной температуры котла ТУДЭ-2М1 (0…100 град.С) | ТУДЭ-2М1 | шт | 2 |  |
| 37 | Комплект управления автоматикой БУК-4К.2 АСГ 668.000.000-01 | БУК-4К.2 АСГ 668.000.000-01 | шт | 1 |  |
| 38 | Система контроля загазованности "ЭКО" (1 датчик по метану) с блоком УСД | "ЭКО" | шт | 1 |  |
| 39 | Провод ПВС 2х0,75 | ПВС | м | 190 |  |
| 40 | Провод ПВС 3х0,75 | ПВС | м | 200 |  |
| 41 | Провод ПВС 4х0,75 | ПВС | м | 10 |  |
| 42 | Провод ПВС 3х1,5 | ПВС | м | 60 |  |
| 43 | Провод МКЭШ 4х0,5 | МКЭШ | м | 25 |  |
| 44 | Провод МКЭШ 3х0,5 | МКЭШ | м | 250 |  |
| 45 | Провод STР-2-SТ (витая пара) | SТР | м | 500 |  |
| 46 | Корректор объема газа ТС 215 |  | шт | 1 |  |
| 47 | Блок питания АСК-9/2 для корректора объема газа ТС 215 |  | шт | 1 |  |
| 48 | Адаптер к модему КА/М для ТС 215 длина 5 м (кабель с разъемом ) |  | шт | 1 |  |
| 49 | GSM модем Siemens TC35i |  | шт | 1 |  |
| 50 | Блок питания для GSM модема Siemens TC35i |  | шт | 1 |  |
| 51 | GSM -антенна на магните для GSM модема |  | шт | 1 |  |
| 52 | SIM карта со снятым PIN -кодом от "Мегафона" |  | шт | 1 |  |
| 53 | Шкаф металлический IP 66 400х300х250 с монтажной панелью | SAREL | шт | 1 |  |
| 54 | DIN-рейка 35 мм | LEGRAND | шт | 1 |  |
| 55 | Евро-розетка 220 В на DIN-рейку | LEGRAND | шт | 2 |  |
|  | Требования к качеству оборудования и материалов. |  |  |
| 1. Материалы и оборудование должны соответствовать указанным в спецификации или их аналогами согласно рабочего проекта :"Техническое перевооружение газоснабжения котельной детского сада № 8 по ул. Солонечной, 112 в г. Кинеле" раздел "Внутреннее газоснабжение. Автоматизация." 16-09 ГСН Том 2, при наличии согласования со стороны авторов проекта. |  |
| 2. Материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы , удостоверяющие качество материалов и оборудования. |  |
| 3. Наличие гарантии на поставку оборудования. |  |
| 4. Оборудование, прошедшее процесс восстановления и бывшее в употреблении, не допускается. |  |
|  | Составил: специалист по строительству отдела капитального строительства ________________________ |  |  |  |
|  |  | Ю.В. Шугурова |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ   N

г.о.  Кинель                                                                                              "____" ____________ 2009 г.

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области в лице и.о. руководителя Федюкина С.Г., действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем  "Покупатель" c одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" c другой стороны,  в лице директора  _______________________________, действующего на основании ____________, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №________от _______________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. 	Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить материалы и оборудование для внутреннего газоснабжения и автоматизации котельной МДОУ № 8, г.о. Кинель , в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. 	Номенклатура и количество поставляемой продукции определяется спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

# 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. 	Отгрузка и доставка продукции производится со склада Поставщика в течение 3 недель с момента подписания контракта,   транспортом Поставщика за счет Поставщика.

2.2. 	Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик - выполнившим  свои обязательства по контракту с момента предоставления продукции в распоряжение Покупателя. Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному контрактом и спецификациями, продукция готова к передаче в надлежащем месте и Покупатель в соответствии с условиями контракта осведомлен о готовности продукции к передаче.

2.3. 	Уведомление Покупателю о готовности продукции к передаче продукции передается Поставщиком посредством телефонной или факсимильной связи, либо почтой (в т.ч. электронной).

2.4. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим контрактом Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара либо партии товара Покупателю.

2.5. 	Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю:

- в случае  оказания услуг Поставщиком по доставке продукции – в момент проставления    отметки о приемке продукции Покупателем в товарно-транспортной накладной Поставщика

- в случае поставки продукции железнодорожным транспортом – с момента принятия груза к перевозке ж\д органом.

  - Покупатель обязан принять продукцию, поставленную в соответствии с условиями настоящего контракта в течение 1 дня.

# 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в срок, предусмотренный п.2.6 настоящего контракта. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

3.2. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТам, ТУ или другим техническим требованиям, указанным в спецификациях, применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующим сертификатом, либо паспортом, либо его копией применительно к каждому виду продукции.

3.3. 	Гарантийный срок на поставленную продукцию принимается равным  установленному заводом-изготовителем продукции. Гарантийный срок исчисляется с момента исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче товара покупателю или уполномоченному лицу.

3.4. 	Поставщик не отвечает за недостатки товара, если эти недостатки возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения покупателем правил монтажа и пользования продукцией,  ее хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.5. 	При обнаружении брака либо иных недостатков продукции в течение гарантийного срока обязателен вызов представителя Поставщика в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения. Поставщик  обязан в течение 5-ти дней после извещения командировать своего представителя или сообщить о своем согласии составления акта-рекламации Покупателем в одностороннем порядке.

3.6. 	При обнаружении недостатков продукции в течение гарантийного срока, не позволяющих использовать продукцию в соответствии с ее предназначением, Поставщик обязуется обеспечить проведение экспертизы и ремонта продукции на заводе-изготовителе.

При установлении заводского брака все расходы по организации перевозки, экспертизы и ремонта продукции оплачивает Поставщик. Если в результате экспертизы будет выявлено отсутствие заводского брака, то все указанные выше расходы оплачиваются Покупателем на основании подтверждающих документов, предоставленных Поставщиком.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость поставляемого оборудования составляет ____________________________ (__________________), в том числе НДС 18% - _______________.

  - Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате продукции в соответствии с настоящим Контрактом считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.

# 5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине покупателя.

# 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. 	Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), как  то:  пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, войн, военных конфликтов, блокады, забастовки, действий правительства или других государственных органов, которые не могли быть разумно предвиденными сторонами, которые влияют на исполнение обязательств по данному контракту. Все другие обстоятельства считаются разумно предвиденными.

6.2  Договаривающиеся стороны обязаны в 10-дневный срок известить другую сторон в письменном виде о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является документ уполномоченного государственного органа.

6.3. 	По согласованию стороны могут прекратить исполнение обязательств по контракту в силу форс-мажорных обстоятельств.

# 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. 	Изменение условий настоящего контракта не допускается ввиду действующего законодательства.

# 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. 	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и          действует до исполнения обязательств сторонами.

8.2. 	Контракт может быть расторгнут только по соглашению  сторон или по решению суда. При этом сторона, инициирующая расторжение контракта обязуется уведомить об этом другую сторону за 30 дней до момента расторжения. Контракт считается расторгнутым только после полного взаиморасчета сторон (оплата по  фактическому выполнению  работ), подтвержденных документально.

(Покупатель(:                                                                                   "Поставщик":

| От «Покупателя» _________________ /Федюкин С.Г./ |  | От «Поставщика» _________________/___________/ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН1076350001199,                           р/с40204810500000000391,                            л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        	       БИК 043601001