Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию электрических сетей и установок наружного уличного освещения

1. Заказчик: Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

2. Цель и исходные данные: оказание услуг на территории городского округа Кинель по техническому обслуживанию электрических сетей и установок наружного уличного освещения и иных услуг обеспечивающих устойчивое, надежное и качественное энергообеспечение, соответствующее требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и иным техническим регламентам и обязательным требованиям.

3. Требования Заказчика к выполнению работ: Регулярно в объеме, необходимом для обеспечения бесперебойной и надежной работы установок наружного уличного освещения выполнять весь комплекс услуг:

- контроль за состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управления, выявления негорящих светильников;

- замена электрических ламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

- выполнение заявок Заказчика по техническому обслуживанию электрических сетей и установок наружного освещения.

4. Период выполнения работ: с 09.02.2009 года по 28.02.2009 года.

Директор

МУ «Управление ЖКХ»                                                                  Мальцев И.А.