«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации городского

округа Кинель

__________________ П.Л.Чипура

«___»___________________ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной №6, расположенной по ул. Орджоникидзе 124 г.о. Кинель»

Председатель единой комиссии

по размещению заказов

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина

СОДЕРЖАНИЕ:

- Извещение;

- Форма котировочной заявки;

- Дефектная ведомость;

- Локальный ресурсный сметный расчет;

- Техническое задание;

- Проект муниципального контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36

о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной №6, расположенной

по ул. Орджоникидзе 124 г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение комплекса работ в соответствии с проектно - сметной документацией по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной №6, расположенной по ул. Орджоникидзе 124 г.о. Кинель».

Максимальная цена контракта:  395 919,42 руб.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, по месту нахождения объекта.

Сроки выполнения работ: начало - на следующий день после подписания контракта,                                                                                                                           окончание - по 31 августа 2009 г. (включительно).

Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному  времени  в  срок  с   24     июня    2009г.   по адресу: 446430, Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 16 час. 00 мин. 03 июля 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Бланк котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Дефектная ведомость;

- Локальный ресурсный сметный расчет;

- Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

|  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |  |
| (наименование стройки) |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |
| на ремонт котла НР-18 в котельной №6 г. Кинеля. |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Условия производства работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | Разборка кладки печей необлицованных | 1 м3 | 6,5 |  |
| 2 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми:стен экранированных | 1 м3 кладки | 5,5 |  |
|  | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 10,45 |  |
| 3 | Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью:до 30 м3/ч | 1 устройство | 1 |  |
| 4 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью:до 30 м3/ч | 1 устройство | 1 |  |
| 5 | Демонтаж автоматики котлов | компл. | 1 |  |
| 6 | Монтажавтоматики котлов | шт | 1 |  |
| 7 | Демонтаж секций котла НР-18 | 1 т конструкций | 1,1 |  |
| 8 | Монтаж секций котла НР-18 | 1 т конструкций | 1,1 |  |
|  | Секции котла | шт | 4 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 10 | Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных | 1 м3 | 1 |  |
| 11 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми:сводов и арок | 1 м3 кладки | 1 |  |
| 12 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки | 100м2 облиц.или оштукатур.пов-ти | 0,2 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |  |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)30Ч6БР диаметром, мм:100 | шт. | 2 |  |
| 14 | Установка заглушек диаметром 150 мм секций котла НР-18 | 100 заглушек | 0,08 |  |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 4 |  |
|  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:20 | шт. | 4 |  |
| 16 | Обвязка котлов уголковой сталью | 1 т | 0,1 |  |
|  | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,1 |  |
| 17 | Установка противовзрывных клапанов площадью:до 0, 25 м2 | 1 клапан | 2 |  |
|  | Клапаны противовзрывные | шт | 2 |  |
| 18 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на:газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:2,5-6, 5, давление 1, 4 МПа | компл. | 1 |  |
| 19 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0, 2 т | 1 насос | 1 |  |
| 20 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0, 2 т | 1 насос | 1 |  |
| 21 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 0,07 |  |
| 22 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки | 100м2 облиц.или оштукатур.пов-ти | 0,2 |  |
| 23 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 | 0,2 |  |
| 24 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,1 |  |
|  | Перевозка груза 1 класса до 16 км | т | 10 |  |
|  | Составил : ____________________ С.Г. Федюкин |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-434 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Ремонт котла НР-18 в котельной № 6 г. Кинеля. |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : Капитальный ремонт котла НР-18 в котельной № 6 г. Кинеля |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 395,92 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 66,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2009 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 60-1-1 | Разборка кладки печей необлицованных | 1 м3 | 9,5 | 484,94 | 4 606,96 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 64,03 | 71,95 | 4 606,96 |  |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 19,38 |  |  |  |
| 2 | 45-04-001-01 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми:стен экранированных | 1 м3 кладки | 6,5 | 5 290,06 | 34 385,34 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 148,98 | 95,54 | 14 233,55 |  |
|  | 1-1-45 | Разряд работ |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 35,165 | 109,05 | 3 834,74 |  |
|  | 20810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 3,12 | 403,62 | 1 259,29 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 1,365 | 407,23 | 555,87 |  |
|  | 31113 | Подъемники двухстоечные грузовые,грузоподъемность до 2 т,высота до 60 м | маш-ч | 1,95 | 159,28 | 310,60 |  |
|  | 31860 | Конвейеры ленточные секционные длиной 40 м | маш-ч | 14,17 | 205,28 | 2 908,82 |  |
|  | 110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 1,495 | 16,33 | 24,41 |  |
|  | 252303 | Тельферы электрические 2 т | маш-ч | 0,13 | 21,98 | 2,86 |  |
|  | 331010 | Станок для резки керамики | маш-ч | 0,39 | 171,23 | 66,78 |  |
|  | 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч | 14,17 | 353,53 | 5 009,52 |  |
|  | 115 2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,91 | 10 999,41 | 10 009,46 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,2795 | 14,95 | 4,18 |  |
| 3 | код:115 9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 10,45 | 1 480,00 | 15 466,00 |  |
| 4 | 19-01-003-3 | Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью:до 30 м3/ч | 1 устройство | 1 | 696,30 | 696,30 |  |
|  |  | демонтаж к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,76 | 102,29 | 691,48 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 87,24 | 1,74 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,016 | 301,39 | 4,82 |  |
| 5 | 19-01-003-3 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью:до 30 м3/ч | 1 устройство | 1 | 12 081,09 | 12 081,09 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,45 | 102,29 | 864,35 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 109,05 | 2,18 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,02 | 301,39 | 6,03 |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00003 | 29 798,29 | 0,89 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,012 | 185,24 | 2,22 |  |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 0,013 | 56,86 | 0,74 |  |
|  | 204 9299 | Глазок смотровой с заслонками | кг | 0,24 |  |  |  |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,00002 | 169 947,72 | 3,40 |  |
|  | 300 1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,диаметром 25 мм | шт | 2 | 46,39 | 92,78 |  |
|  | 300 1316 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром,мм:50 | м | 0,92 | 320,76 | 295,10 |  |
|  | 300 1629 | Краны бронзовые | шт | 1 | 110,49 | 110,49 |  |
|  | 300 1631 | Краны лабораторные | шт | 1 | 101,78 | 101,78 |  |
|  | 300 90213 | Горелки газовые производительностью до 30м3/час | шт | 1 | 8 710,40 | 8 710,40 |  |
|  | 300 9460 | Тоннели керамические(насадки) | шт |  |  |  |  |
|  | 300 9616 001 | Запальники газовые переносные | шт | 1 | 1 892,91 | 1 892,91 |  |
| 6 | 11-03-011-02 | Демонтаж автоматики котлов | компл. | 1 | 836,81 | 836,81 |  |
|  |  | демонтаж к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,184 | 91,49 | 657,26 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 87,24 | 38,39 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,176 | 718,80 | 126,51 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,176 | 301,39 | 53,04 |  |
| 7 | 11-03-011-02прим | Монтажавтоматики котлов | шт | 1 | 1 137,19 | 1 137,19 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,98 | 91,49 | 821,58 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 109,05 | 47,98 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,22 | 718,80 | 158,14 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,22 | 301,39 | 66,31 |  |
|  | 101 2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные,диаметр 8 мм | кг | 0,684 | 133,27 | 91,16 |  |
| 8 | 38-01-003-1 | Демонтаж секций котла НР-18 | 1 т конструкций | 1,1 | 8 982,57 | 9 880,85 |  |
|  |  | демонтаж к ОЗП = 0,6 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТОР = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 60,06 | 88,79 | 5 332,73 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,6518 | 76,34 | 431,46 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 4,62 | 718,80 | 3 320,86 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 21,021 | 18,44 | 387,63 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,77 | 3,09 | 2,38 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,231 | 14,37 | 3,32 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,847 | 4,78 | 4,05 |  |
|  | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 0,6468 | 121,98 | 78,90 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,385 | 342,71 | 131,94 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,43 | 40,88 | 58,46 |  |
|  | 101 1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,011825 | 46 426,20 | 548,99 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,275 | 42,14 | 11,59 |  |
| 9 | 38-01-003-1 | Монтаж секций котла НР-18 | 1 т конструкций | 1,1 | 14 308,10 | 15 738,91 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 100,1 | 88,79 | 8 887,88 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 8,074 | 109,05 | 880,47 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 6,6 | 718,80 | 4 744,08 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 30,03 | 18,44 | 553,75 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,1 | 3,09 | 3,40 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,33 | 14,37 | 4,74 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,21 | 4,78 | 5,78 |  |
|  | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 0,924 | 121,98 | 112,71 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,55 | 342,71 | 188,49 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,86 | 40,88 | 116,92 |  |
|  | 101 1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,02365 | 46 426,20 | 1 097,98 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,55 | 42,14 | 23,18 |  |
| 10 | кальк | Секции котла | шт | 4 | 13 984,58 | 55 938,32 |  |
| 11 | 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,06 | 5 373,80 | 322,43 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,918 | 78,70 | 308,35 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,816 | 3,09 | 2,52 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1626 | 40,88 | 6,65 |  |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,021 | 233,96 | 4,91 |  |
| 12 | 52-7-7 | Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных | 1 м3 | 1 | 7 455,26 | 7 455,26 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 47,56 | 78,70 | 3 742,97 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 109,05 | 6,54 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,06 | 301,39 | 18,08 |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,27 | 2 879,82 | 777,55 |  |
|  | 404 0005 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100 | 1000 шт | 0,38 | 7 675,42 | 2 916,66 |  |
| 13 | 45-04-001-03 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми:сводов и арок | 1 м3 кладки | 1 | 6 841,92 | 6 841,92 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 39,15 | 104,00 | 4 071,60 |  |
|  | 1-1-51 | Разряд работ |  | 5,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,41 | 109,05 | 589,96 |  |
|  | 20810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 0,48 | 403,62 | 193,74 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,21 | 407,23 | 85,52 |  |
|  | 31113 | Подъемники двухстоечные грузовые,грузоподъемность до 2 т,высота до 60 м | маш-ч | 0,21 | 159,28 | 33,45 |  |
|  | 31860 | Конвейеры ленточные секционные длиной 40 м | маш-ч | 2,18 | 205,28 | 447,51 |  |
|  | 110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 0,16 | 16,33 | 2,61 |  |
|  | 252303 | Тельферы электрические 2 т | маш-ч | 0,03 | 21,98 | 0,66 |  |
|  | 331010 | Станок для резки керамики | маш-ч | 0,15 | 171,23 | 25,68 |  |
|  | 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч | 2,18 | 353,53 | 770,70 |  |
|  | 115 2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,11 | 10 999,41 | 1 209,94 |  |
|  | 115 9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,95 |  |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,034 | 14,95 | 0,51 |  |
| 14 | 08-08-006-2 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки | 100м2 облиц.или оштукатур.пов-ти | 0,2 | 3 728,27 | 745,66 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3 | 78,70 | 236,10 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,164 | 109,05 | 17,88 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,164 | 407,23 | 66,79 |  |
|  | 101 1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками(ПС-Д20)марки 300 | т | 0,04 | 3 919,95 | 156,80 |  |
|  | 407 0001 | Глина | м3 | 0,28 | 676,19 | 189,33 |  |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,18 | 534,88 | 96,28 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,024 | 14,95 | 0,36 |  |
| 15 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 639,99 | 1 280,00 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,82 | 83,74 | 487,37 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 109,05 | 8,72 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,02 | 1 009,37 | 20,19 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,02 | 652,95 | 13,06 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 1,26 | 18,44 | 23,23 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,04 | 301,39 | 12,06 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00066 | 46 616,43 | 30,77 |  |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,00414 | 150 662,87 | 623,74 |  |
|  | 300 9009 | Арматура фланцевая | шт | 2 |  |  |  |
|  | 300 9507 | Фланцы стальные | шт | 4 |  |  |  |
|  | 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:100 | 1000 шт | 0,004 | 17 394,89 | 69,58 |  |
| 16 | C300-1114 код:300 1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)30Ч6БР диаметром, мм:100 | шт. | 2 | 1 928,57 | 3 857,14 |  |
| 17 | 65-17-2 | Установка заглушек диаметром 150 мм секций котла НР-18 | 100 заглушек | 0,08 | 39 040,19 | 3 123,22 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,88 | 81,67 | 888,57 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 109,05 | 0,87 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,008 | 301,39 | 2,41 |  |
|  | 101 1985 | Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм | т | 0,0128 | 23 443,03 | 300,07 |  |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,01152 | 150 662,87 | 1 735,64 |  |
|  | 541 0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:150 | 1000 шт | 0,008 | 24 565,98 | 196,53 |  |
| 18 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 4 | 347,27 | 1 389,12 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,88 | 83,74 | 492,39 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 109,05 | 4,36 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 1,4 | 18,44 | 25,82 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,04 | 301,39 | 12,06 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00056 | 46 616,43 | 26,11 |  |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,0044 | 169 947,72 | 747,77 |  |
|  | 300 9009 | Арматура фланцевая | шт | 4 |  |  |  |
|  | 300 9507 | Фланцы стальные | шт | 8 |  |  |  |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50 | 1000 шт | 0,008 | 10 621,24 | 84,97 |  |
| 19 | C300-1073 код:300 1135 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:20 | шт. | 4 | 108,88 | 435,52 |  |
| 20 | 09-06-001-3 | Обвязка котлов уголковой сталью | 1 т | 0,1 | 8 938,24 | 893,84 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,355 | 78,70 | 814,94 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 109,05 | 4,36 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,016 | 652,95 | 10,45 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,07 | 3,09 | 0,22 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,374 | 69,31 | 25,92 |  |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 0,026 | 34,46 | 0,90 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,073 | 4,78 | 0,35 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,024 | 301,39 | 7,23 |  |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00001 | 188 141,46 | 1,88 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 | 40,88 | 1,64 |  |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000003 | 18 249,07 | 0,05 |  |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000194 | 21 553,56 | 4,18 |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00036 | 49 470,52 | 17,81 |  |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт | 0,018 | 121,66 | 2,19 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000001 | 45 330,06 | 0,05 |  |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000031 | 40 625,11 | 1,26 |  |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00006 | 42 053,68 | 2,52 |  |
|  | 201 9002 | Конструкции стальные | т | 0,1 |  |  |  |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,00187 | 186,25 | 0,35 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,045 | 42,14 | 1,90 |  |
| 21 | C101-1853 код:101 1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,1 | 19 972,92 | 1 997,29 |  |
| 22 | 19-01-007-3 | Установка противовзрывных клапанов площадью:до 0, 25 м2 | 1 клапан | 2 | 4 542,32 | 9 084,62 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 28,8 | 87,80 | 2 528,64 |  |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 109,05 | 19,63 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,18 | 301,39 | 54,25 |  |
|  | 101 1929 | Болты анкерные | т | 0,0016 | 75 115,47 | 120,18 |  |
|  | 115 0936 | Кирпич гнездовой шамотный марки ШЧ-32 | шт. | 28 | 85,36 | 2 390,08 |  |
|  | 115 2552 | Мертели периклазовые для установок внепечного вакуумирования стали марок:МПХВ | т | 0,016 | 47 163,44 | 754,62 |  |
|  | 115 9751 | Порошок шамотный | т | 0,026 |  |  |  |
|  | 201 0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,07 | 44 973,01 | 3 148,11 |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,02 | 2 879,82 | 57,60 |  |
|  | 407 0001 | Глина | м3 | 0,0024 | 676,19 | 1,62 |  |
|  | 407 0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,008 | 3 689,88 | 29,52 |  |
| 23 | код:300 9174 | Клапаны противовзрывные | шт | 2 | 72,65 | 145,30 |  |
| 24 | 06-01-014-01 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на:газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:2,5-6, 5, давление 1, 4 МПа | компл. | 1 | 10 195,65 | 10 195,65 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 59,7 | 91,49 | 5 461,95 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,68 | 109,05 | 619,40 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,06 | 718,80 | 43,13 |  |
|  | 30404 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 0,55 | 32,79 | 18,03 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 9,78 | 18,44 | 180,34 |  |
|  | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш-ч | 5,57 | 691,51 | 3 851,71 |  |
|  | 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш-ч | 0,05 | 500,61 | 25,03 |  |
|  | 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш-ч | 0,05 | 73,62 | 3,68 |  |
|  | 101 1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00219 | 50 992,71 | 111,67 |  |
|  | 411 0005 | Вода химически очищенная | м3 | 22,5 | 20,09 | 452,03 |  |
|  | 542 0007 | Аргон газообразный,сорт высший | м3 | 0,29 | 165,81 | 48,08 |  |
| 25 | 18-05-001-02 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0, 2 т | 1 насос | 1 | 1 303,95 | 1 303,95 |  |
|  |  | демонтаж к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14,216 | 85,72 | 1 218,60 |  |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 87,24 | 17,45 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,08 | 652,95 | 52,24 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,488 | 18,44 | 9,00 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,08 | 301,39 | 24,11 |  |
| 26 | 18-05-001-02 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0, 2 т | 1 насос | 1 | 35 443,45 | 35 443,45 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 17,77 | 85,72 | 1 523,24 |  |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 109,05 | 21,81 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,1 | 652,95 | 65,30 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,61 | 18,44 | 11,25 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,1 | 301,39 | 30,14 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0041 | 46 616,43 | 191,13 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 0,09 | 205,32 | 18,48 |  |
|  | 204 0059 | Анкерные детали:из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой(в комплекте с шайбами и гайками или без них):поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 30 560,61 | 67,23 |  |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,00164 | 169 947,72 | 278,71 |  |
|  | 300 1495 | Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А112 М2 массой агрегата до 0,2 т | комплект | 1 | 33 170,80 | 33 170,80 |  |
|  | 300 0926 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа(1 и 2.5 кгс/см2), диаметром, мм:10 | шт. | 2 | 27,16 | 54,32 |  |
|  | 402 0002 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:50 | м3 | 0,014 | 2 346,72 | 32,85 |  |
| 27 | 60-16-1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 0,07 | 1 519,98 | 106,41 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2418 | 71,95 | 89,35 |  |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |  |
|  | 402 0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:25 | м3 | 0,00007 | 2 103,92 | 0,15 |  |
|  | 404 0005 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100 | 1000 шт | 0,0021 | 7 675,42 | 16,12 |  |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,00147 | 534,88 | 0,79 |  |
| 28 | 08-08-006-2 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки | 100м2 облиц.или оштукатур.пов-ти | 0,2 | 3 728,27 | 745,66 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3 | 78,70 | 236,10 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,164 | 109,05 | 17,88 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,164 | 407,23 | 66,79 |  |
|  | 101 1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками(ПС-Д20)марки 300 | т | 0,04 | 3 919,95 | 156,80 |  |
|  | 407 0001 | Глина | м3 | 0,28 | 676,19 | 189,33 |  |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,18 | 534,88 | 96,28 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,024 | 14,95 | 0,36 |  |
| 29 | 15-04-001-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 | 0,2 | 975,76 | 195,14 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,254 | 80,68 | 101,17 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 109,05 | 0,87 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,002 | 135,67 | 0,27 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,006 | 301,39 | 1,81 |  |
|  | 101 0488 | Купорос медный марки А | т | 0,00008 | 81 894,81 | 6,55 |  |
|  | 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,2 | 9,37 | 1,87 |  |
|  | 101 0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,0044 | 16 934,64 | 74,51 |  |
|  | 101 1815 | Краски Э-ВС-17 сухие для внутренних работ | т | 0,00034 | 17 934,29 | 6,10 |  |
|  | 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,14 | 20,45 | 2,86 |  |
| 30 | 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,1 | 14 318,72 | 1 431,87 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 21,432 | 66,81 | 1 431,87 |  |
|  | 1-1-11 | Разряд работ |  | 1,1 |  |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 10 |  |  |  |
| 31 | C311-16 код:С311 1016 | Перевозка груза 1 класса до 16 км | т | 10 | 75,73 | 757,30 |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 678,5208 |  | 59 729,00 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 62,0448 |  | 6 566,69 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 740,5656 |  | 66 295,69 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 26 333,27 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 26 333,27 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 73 859,38 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 78 596,87 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 152 456,25 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 152 456,25 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 238 518,52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 441,57 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 66%x0,94=62,04% от ФОТ текущего 15532,54 |  |  |  | 9 636,39 |  |
|  |  | 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 308,35 |  |  |  | 214,49 |  |
|  |  | 78%x0,94=73,32% от ФОТ текущего 6128,18 |  |  |  | 4 493,18 |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 7646,56 |  |  |  | 5 750,21 |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 819,3 |  |  |  | 623,82 |  |
|  |  | 93%x0,94=87,42% от ФОТ текущего 3749,51 |  |  |  | 3 277,82 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 102,04 |  |  |  | 90,64 |  |
|  |  | 103%x0,94=96,82% от ФОТ текущего 889,44 |  |  |  | 861,16 |  |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 22729,85 |  |  |  | 22 434,36 |  |
|  |  | 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 507,96 |  |  |  | 524,28 |  |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 7881,96 |  |  |  | 8 535,22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40 564,84 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 102,04 |  |  |  | 47,70 |  |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 17272,76 |  |  |  | 8 636,38 |  |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 8536 |  |  |  | 5 121,60 |  |
|  |  | 63% от ФОТ текущего 4696,31 |  |  |  | 2 958,68 |  |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 22729,85 |  |  |  | 14 490,28 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 507,96 |  |  |  | 345,41 |  |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 7881,96 |  |  |  | 5 560,72 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 819,3 |  |  |  | 591,94 |  |
|  |  | 75% от ФОТ текущего 3749,51 |  |  |  | 2 812,13 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 335 524,93 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 60 394,49 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 395 919,42 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 395 919,42 |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |

«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной № 6 расположенной по ул. Орджоникидзе, 124, г. Кинеля»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2009 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и проектно-сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

гл. специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области:                                                 __________ С.Г. Федюкин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной № 6 расположенной по ул. Орджоникидзе, 124, г. Кинеля».

Самарская область,

г. о. Кинель                                                                                        «_____ » ________  2009 г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , на основании протокола рассмотрения заявок № ____ от __________ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «Ремонт котла НР-18 в котельной № 6 расположенной по ул. Орджоникидзе, 124, г. Кинеля».

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта.

3.2.Окончание работ: по 31августа 2009 года (включительно).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке

предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой;

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора, порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя эксплуатирующей организации которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, организует выполнение авторского надзора, согласованного с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя эксплуатирующей организации, которые от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного объекта 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджета города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая сдачу готового объекта органам Ростехнадзора и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства,  в течение 30 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт.

12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16. ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/______________ /                  М.П.                                                                     М.П.

# Text boxes

«ПОДРЯДЧИК»:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350011666/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,

р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области                      г. Самара        БИК 043601001