«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

городского  округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«___»___________________ 2009г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию  инженерного оборудования и инженерно – технических сетей обеспечения объектов ЦРБ в п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть – Кинельский

Главный специалист

управления экономического развития,

инвестиций и потребительского рынка                                                            Кириченко И.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 39

о размещение заказа на оказание услуг по  техническому обслуживанию инженерного оборудования и инженерно – технических сетей обеспечения

объектов ЦРБ в п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть – Кинельский

Муниципальный заказчик:    МУЗ   «Кинельская ЦРБ»,   446430,  Самарская область,

г. Кинель, ул. Светлая, 12, тел.(84663) 2-15-37, 2-16-37, факс 2-18-24.

Условия размещения заказа: оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования и инженерно – технических сетей обеспечения объектов ЦРБ в п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть – Кинельский в соответствии с техническим заданием, котировочной документацией, проектом муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  300 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Сроки оказания услуг: по 31 декабря 2009 года (включительно).

Сроки и условия оплаты оказания услуг:

Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с  24 июля 2009г.  по адресу:  446430, Самарская область,                г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 05 августа 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  1.Форма котировочной заявки.

2.Техническое задание.

3. Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| И.о. Главного врача МУЗ«Кинельская ЦРБ» _______________________Белова Н.В. |
| Техническое задание на техническое обслуживание инженерного оборудования и инженерно-технических сетей обеспечения объектов ЦРБ в п. Алексеевка и п. Усть - Кинельский |
| №№ | Наименование работ | Периодичность |
|  | Инженерное оборудование и инженерно-технические сети обеспечения объектов |  |
|  | Электроустановки (электрощиты), электрооборудование |
| 1 | Осмотр распределительных устройств и электрооборудования | Один раз в месяц |
| 2 | Очистка аппаратов от пыли и грязи | Один раз в месяц |
| 3 | Проверка состояния изоляции электропроводников, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 4 | Проверка контактных соединений, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 5 | Проверка целостности цепи заземления электрооборудования, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 6 | Проверка маркировки соединений, групп электропотребителей, кабелей, электроустановок и электрооборудования на соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭЭП; устранение неисправностей | Один раз в шесть месяцев |
| 7 | Проверка состояния и прочности контактных соединений, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 8 | Проверка состояния и очистка контактов (контактных соединений) | Один раз в год |
| 9 | Проверка прочности креплений электрооборудования, электроустановок; устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 10 | Проверка наличия нагрева контактов во всех пускорегулирующих и коммутационных аппаратах, проверка состояния контактных соединений; устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 11 | Контроль состояния приборов учета электроэнергии | Один раз в месяц |
| 12 | Проверка крепления розеток и выключателей, проверка корпусов (панелей) розеток и выключателей на предмет наличия механических повреждений, проверка работы механизмов выключателей (переключателей), устранение неисправностей | Ежедневно |
| 13 | Контроль напряжения в наиболее удаленных точках (розетках), произведение замеров напряжения эл.сети с составлением отчетов | Один раз в месяц |
| 14 | Контроль состояния крепления и конструкции кабель-каналов, лотков, электротехнических коробов. Устранение неисправностей, замена поврежденных частей/деталей, креплений | Один раз в шесть месяцев |
| 15 | Ревизия пускорегулирующей арматуры, проверка крепления светильников, очистка от пыли | По мере необходимости |
|  | Система отопления, горячего водоснабжения |  |
|  | Теплообменники |  |
| 1 | Визуальный осмотр | Один раз в неделю |
| 2 | Проверка на предмет утечки воды (теплоносителя), устранение неисправностей | Один раз в неделю |
| 3 | Проверка состояния уплотнителей | Один раз в неделю |
| 4 | Проведение гидравлических испытаний | Один раз в шесть месяцев |
|  | Трубопроводы |  |
| 1 | Контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений. Устранение неисправностей. | Один раз в неделю |
| 2 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, замена поврежденной теплоизоляции | Один раз в месяц |
| 3 | Очистка и промывка грязеулавливающих устройств. | Один раз в шесть месяцев |
| 4 | Проведение гидравлических испытаний | Один раз в шесть месяцев |
| 5 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов | По мере необходимости |
| 6 | Ремонт и замена водозапорной и регулирующей арматуры. | По мере необходимости |
|  | Канализация и водоснабжение |  |
| 1 | Обход и осмотр сетей водоснабжения и канализации | Один раз в неделю |
| 2 | Осмотр и очистка сифонов, трапов, ревизий | Один раз в три месяца (квартал) |
| 3 | Очистка труб канализации | По мере необходимости |
| 4 | Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. | По мере необходимости |
| 5 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов | По мере необходимости |
| 6 | Ремонт и замена водозапорной и регулирующей арматуры. | По мере необходимости |
| 7 | Укрепление канализационных и водопроводных труб. | По мере необходимости |
| 8 | Замена водоразборных кранов, смесителей | По мере необходимости |
|  | Работы по замене участков трубопроводов, запорной арматуры, смесителей сифонов ревизий и пр. выполняются из материалов заказчика. |  |

Муниципальный контракт №______                       Проект

на техническое обслуживание нежилого помещения

г.Кинель

Самарская область                                                                   «___»________________ 200__г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сорока Василия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

_____________________________, действующего на основании________________________, Устава, Положения, доверенности

вместе именуемые «Стороны»,  на основании Протокола единой комиссии администрации городского округа Кинель № __ от  «__»______ 2009 года по результатам проведения запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию коммунальных сетей и нежилого помещения, принадлежащему Заказчику на праве ________________________________, общей площадью________ м 2, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик оплачивает, а Исполнитель оказывает комплексное техническое обслуживание нежилого помещения, а также систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и пожарного водопровода до узлов подключения этих систем к общим коммунальным сетям в следующем объеме:

1.3. Техническое обслуживание систем электроснабжения и освещения:

1.3.1. осмотр и контроль работы электрооборудования;

1.3.2. устранение мелких неисправностей (замена перегоревших электроламп, смена и ремонт розеток, выключателей и т.п.);

1.3.3. замена неисправного оборудования электроснабжения (мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление);

1.3.4 осмотр состояния электропроводок и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок силовых установок;

1.3.5. выполнение регламентных работ в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

1.4. Техническое обслуживание систем отопления:

1.4.1. осмотр приборов отопления и устранение мелких дефектов (проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, сварка мелких участков, устранение течей, крепление, освобождение от воздуха, регулировка арматуры);

1.4.2. прессовка центральной системы отопления;

1.4.3. выполнение регламентных работ в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта

1.5. Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации и пожарного водопровода:

1.5.1.осмотр и устранение мелких дефектов (проверка исправности водопроводных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов, проверка состояния креплений на магистральных водопровода, раструбов канализационных труб, сифонов с исправлением мелких неисправностей);

1.5.2. устранение засоров в канализационных системах (снятие крышки ревизии, устранения засора с помощью троса, установка крышки ревизии);

1.5.3. выполнение регламентных работ в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта;

1.5.4. осмотр, ревизия пожарных гидрантов

1.6. Осмотр чердачных и подвальных помещений:

1.6.1 проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков;

1.6.2. проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляция;

- выполнение регламентных работ в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта

2. Сроки и качество выполнения работ

2.1. Профилактические работы осуществляются _____раз в квартал, а также при подготовке к зимнему (отопительному) и летнему сезону.

2.2. Ремонтные работы (приведение в исправное состояние) осуществляются в течение _____ рабочих дней с момента подачи заявки.

2.3. Аварийные работы (ликвидация аварийных ситуаций и последствий аварий) осуществляются немедленно.

2.4. Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода и закрепленным в нормативной документации: Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170), в Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принятом постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 г.  № 158-ст) (с изменениями от 22 июля 2003 г.), Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004 (утв. Госстроем РФ).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. обеспечить Исполнителю доступ в помещение для оказания услуг;

3.1.2. оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

3.2.2. предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, при условии, что оно выявлено в разумные сроки.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. качественно и своевременно оказывать услуги  Заказчику, являющиеся предметом настоящего контракта;

3.3.2. безвозмездно исправлять все недостатки, выявленные Заказчиком при приемке работ.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1 требовать от Заказчика оплаты работ по цене, в порядке  и  сроки, установленные настоящим контрактом.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему контракту определяется ежемесячно исходя из объема выполненных работ и оказанных услуг, на основании заявок Заказчика и графика профилактических работ.

4.2. Заказчик дополнительно оплачивает фактические расходы Исполнителя (стоимость расходных материалов), произведенные в связи с исполнением обязанностей по настоящему контракту.

4.3. Исполнитель  в последний день каждого месяца вручает Заказчику счета на оплату услуг и расходных материалов.

4.4. Заказчик в течение 14 дней с момента получения счета  и акта выполненных работ производит оплату счетов безналичным путем на  расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае обнаружения недостатков в работе по требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в разумный срок или соразмерно уменьшить установленную за работу цену.

5.2. За просрочку платежа Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в  соответствии с законодательством РФ.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ по Договору, Исполнитель уплачивает заказчику пени в размере 0,2 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут по заявлению любой из Сторон. Сторона, имеющая намерения расторгнуть контракт, обязана направить об этом уведомление другой Стороне не позднее чем за один месяц.

6.4. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.5. Все спорные вопросы между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия- в судебном порядке.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения “Кинельская центральная районная больница”

Юридический адрес: 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Светлая, д.12

Тел./факс (846) 2-15-37, 2-16-30/2-16-37

ИНН/КПП 6371000947/635001001

УФК по Самарской области (4225 ГорУФ, МУЗ “Кинельская ЦРБ”)

Р/с 40204810500000000391 (л/с 02909250012) в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области  г.Самара   БИК 043601001        Л/с 606090010, 909090010

Исполнитель:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес:_______________________________________________________________

Тел.____________________

ИНН/КПП____________________________________________________

Расчетный счет №_______________________________________________________________

в банке_________________________________________________________________________

Корреспондентский счет №___________________________________ БИК_______________

Заказчик                                                                              Исполнитель

Главный врач

______________________В.В.Сорока             _______________________ _________________

подпись                                     расшифровка подписи

М.П.                                                                    М.П.

Приложение

к муниципальному контракту №____ от “___”___________ 200_ г.

на техническое обслуживание нежилого помещения

АКТ сдачи-приемки работ,

выполненных по муниципальному контракту

на техническое обслуживание нежилого помещения

г.Кинель

Самарская область                                                                           “____”_______________ 200__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сорока Василия Владимировича, действующего на основании Устава, и свидетельства о регистрации права оперативного управления №__________________ от «__»__________________г., , с одной стороны, и ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

_____________________________, действующего на основании________________________, Устава, Положения, доверенности

вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. По муниципальному контракту №_____ от “___”________________ 200_ г. на техническое обслуживание нежилого помещения в период с “____”_______________ по “_____”____________ 2000__ г.

Исполнитель оказал, а Заказчик пинял следующие виды работ:

1.1. ________________________________________________________________________________
указать виды выполненных работ в соответствии с контракотм

1.2.  _______________________________________________________________________________

указать виды выполненных работ в соответствии с контракотм

2. Указанные работы выполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями Заказчика.

3. Стороны установили, что Зказачик не имеет претензий к качеству и срокам выполненных работ.

4. Стоимость выполненных работ составила __________(__________________________________) рублей, в том числе НДС_______________(_______________________________) рублей.

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №_____ от “___”________________ 200_ г. на техническое обслуживание нежилого помещения.

Заказчик                                                                              Исполнитель

Главный врач

______________________В.В.Сорока             _______________________ _________________

подпись                                     расшифровка подписи

М.П.                                                                    М.П.