«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Проектирование и строительство родильного дома на 40 коек в городском округе Кинель: 2-ая очередь - наружные сети (теплотрасса)».

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом РП ««Проектирование и строительство родильного дома на 40 коек в г.о. Кинель» 2 очередь проектирование наружных сетей»  и в полном объеме учтены участником размещения заказа в предлагаемых сметных расчетах на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к текущим ценам.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 6 лет от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

4. Обеспечение на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности, а так же содержание в чистоте и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующие допуски СРО на право осуществления работ по предмету торгов, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с РП «Проектирование и строительство родильного дома на 40 коек в городском округе Кинель» 2 очередь проектирования наружных сетей», с которым можно ознакомиться по адресу Заказчика.

1.1 Основные объекты строительства:

- Теплосеть от котельной к роддому;

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:   инженер	_______________                                   Ю. В. Шугурова