«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

городского округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Частичный ремонт кровли здания МДОУ №5 «Золотая рыбка» г.о. Кинель»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49

о размещении заказа  для определения подрядной организации на  выполнение работ по объекту: «Частичный ремонт кровли здания МДОУ №5 «Золотая рыбка»

г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение  работ по объекту: «Частичный ремонт кровли здания МДОУ №5 «Золотая рыбка» г.о. Кинель» в соответствии с условиями муниципального контракта и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  100 000,00  рублей.

Источник финансирования:  местный бюджет.

Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель.

Сроки выполнения работ: по 16 августа  2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена контракта должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  02 июля 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 16 час. 00 мин. 09 июля  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

- техническое задание,

- дефектная ведомость,

- локальный ресурсный сметный расчет,

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 «Золотая рыбка» г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер					   		Ю.В. Шугурова

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 "Золотая рыбка" г.о. Кинель |
| (наименование объекта) |
| Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 "Золотая рыбка" г.о. Кинель |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кровля |  |  |
| 1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 | 0,5 |
|  | Материал: Битумный кровельный материал "Линокром" ТКП | м2 | 116,5 |
| 2 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1 |
|  | Материал:Битумный кровельный материал "Линокром" ТКП | м2 | 248 |
| 3 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,25 |
|  | Составил : |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3531 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 "Золотая рыбка" г.о. Кинель |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : Дефектная ведомость |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 100 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 8,43 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Кровля |  |  |  |  |
| 1 | 58-7-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 | 0,5 | 13 594,89 | 6 797,44 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 21,52 | 77,57 | 1 669,31 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,225 | 104,84 | 23,59 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,135 | 131,40 | 17,74 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 0,745 | 39,36 | 29,32 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,09 | 306,00 | 27,54 |
|  | 101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,285 | 17 731,70 | 5 053,53 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,325 |  |  |
| 2 | C101-70 код:101 9123 004 | Битумный кровельный материал "Линокром" ТКП | м2 | 116,5 | 110,79 | 12 907,04 |
| 3 | 58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1 | 49 060,82 | 49 060,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 72,470714 | 80,51 | 5 834,62 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 104,84 | 47,18 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,27 | 131,51 | 35,51 |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | маш-ч | 7,58 | 0,67 | 5,08 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,18 | 306,10 | 55,10 |
|  | 101 0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0021 | 12 598,00 | 26,46 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,043 | 20 698,00 | 890,01 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 28 432,80 | 39,81 |
|  | 101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,1 | 31 097,00 | 3 109,70 |
|  | 101 1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя,изопласт ЭKП-4.5 | м2 | 114 | 150,92 | 17 204,88 |
|  | 101 1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев,изопласт ЭПП-4 | м2 | 134 | 133,58 | 17 899,72 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 1,5 | 2 456,00 | 3 684,00 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 6,9 | 39,99 | 275,93 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,78 |  |  |
| 4 | код:101 1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя,изопласт ЭKП-4.5 | м2 | -114 | 150,92 | -17 204,88 |
| 5 | код:101 1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев,изопласт ЭПП-4 | м2 | -134 | 133,58 | -17 899,72 |
| 6 | C101-70 код:101 9123 004 | Битумный кровельный материал "Линокром" ТКП | м2 | 248 | 112,67 | 27 942,16 |
| 7 | 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,25 | 43 857,53 | 10 964,40 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,2063 | 81,46 | 831,41 |
|  | 1-1-36 | Разряд работ |  | 3,6 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2688 | 99,10 | 26,64 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,190625 | 1 005,20 | 191,62 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,03125 | 663,84 | 20,75 |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | маш-ч | 1,64375 | 0,67 | 1,10 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,046875 | 306,13 | 14,35 |
|  | 101 9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 63 | 150,92 | 9 507,96 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,1275 | 2 456,68 | 313,23 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 2,1 | 39,99 | 83,98 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 104,19701 |  | 8 335,34 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,9438 |  | 97,41 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 105,14081 |  | 8 432,75 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 398,11 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 398,11 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 58 089,21 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 744,60 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 63 833,81 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 63 833,81 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 72 567,26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 6 780,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 7574,7 |  |  |  | 5 909,78 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 858,05 |  |  |  | 871,09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 5 397,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 858,05 |  |  |  | 474,07 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 7574,7 |  |  |  | 4 923,56 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 84 745,76 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 104,19701 |  | 8 335,34 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,9438 |  | 97,41 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 105,14081 |  | 8 432,75 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 398,11 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 398,11 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 58 089,21 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 744,60 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 63 833,81 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 63 833,81 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 72 567,26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 6 780,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 7574,7 |  |  |  | 5 909,78 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 858,05 |  |  |  | 871,09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 5 397,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 858,05 |  |  |  | 474,07 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 7574,7 |  |  |  | 4 923,56 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 84 745,76 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 15 254,24 |
|  |  | Итого |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № ____

по объекту «Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 «Золотая рыбка»                        г.о. Кинель»

| город Кинель | «_____» __________ 2010 г. |
| --- | --- |

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя управления Федюкина С.Г., действующего на основании Положения  об Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Кинель от 27.11.2009 года № 734 и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании _________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  работ по объекту: «Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 «Золотая рыбка» г.о. Кинель», согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________(_______) руб., в том числе  НДС _________ руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

  - 2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.

3.2 Окончание работ: по  16 августа 2010 г.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ.

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.

4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации.

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет.

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика.

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта.

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту.

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт.

10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке.

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ЗАКАЗЧИК» Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, оф. 2,3,4,5, Тел/факс (84663) 6-17-83, 6-37-80 ИНН/КПП 6350013984/635001001 ОГРН 1096350000746, р/с 402 048 105 000 000 003 91, л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области БИК 043601001 Руководитель ___________ /С.Г. Федюкин/ | «ПОДРЯДЧИК» _________________ /______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№_____ от  _____________2010 г.

«Утверждаю»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Частичный ремонт кровли здания МДОУ № 5 «Золотая рыбка» г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер					   		Ю.В. Шугурова