Спецификация

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| Блок клапанов С4Н-4-31 Ду100 Ру Заслонка газовая БСТ-3Г Ду100 Датчик ДРД-1000А Манометр для неагресивных сред(класс точности 1.5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном Измеритель параметров ПРОМА-ИП-Х4-Щ Измеритель-регулятор ТРМ12А-Щ2N.ТС.Р Датчик давления газа ДДМ-200ДИ Датчик давления воздуха ДДМ-10ДИ Датчик давления-разрежения ДДМ-0,25ДИВ Датчик давления воды ДДМ-2500ДИ Термометр сопротивления дТС 035-100П.В 3.100 – 3 шт Запальник газовый ЗЗУ с ИД Источник высокого напряжения ИВН Блок управления БАУ-ТП1 "Альфа М" в комплекте с фотодатчиком ФДА Блок питания датчиков Прома БП24-48 – 5 шт Реле промежуточные двухпозиционные РЭК78/4, 10А, 220В (с колодкой) БКЭ Преобразователь частоты Toshiba tosvert VFPS1-4370PL-WP 37кВт Тормозной резистор OFEL ROPPE 140 (4000Вт) 18 Ом Преобразователь частоты Toshiba tosvert VFPS1-4550PL-WP 55кВт Тормозной резистор OFEL ROPPE 240 (8000Вт) 18 Ом Звонок громкого боя МЗ-2 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 5 шт. 10 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |

Требования:

1. Поставку товара произвести по указанным в таблице маркам или их аналоги (по тех. хар-кам).  По согласованию с разработчиками проекта автоматизации котельной.

2. Комплектующие для замены автоматики защиты и управления котла прошедшие процесс восстановления и бывшие в употреблении не допускаются.

2. Наличие гарантии на  поставляемое оборудование.

Составил ______________ В.А. Сидоров