«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла

КВ-ГМ-10/150 котельной №3, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский,

ул. Спортивная, 5в

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47

о размещении заказа  для определения подрядной организации на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский, ул. Спортивная, 5в

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 на 1 объекте газопотребления муниципальной собственности для  котельной №3, расположенной по адресу: Самарская область,                  г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский, ул. Спортивная, 5в в соответствии с условиями муниципального контракта и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  500 000,00  рублей.

Источник финансирования:  местный бюджет.

Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский,                        ул. Спортивная, 5в.

Сроки выполнения работ: по 01 сентября  2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена контракта должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту поставки, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  02 июля 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 14 июля  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

- техническое задание,

- локальный ресурсный сметный расчет № РС-6926

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель управления архитектуры и

градостроительства администрации г.о. Кинель

_______________ С.Г. Федюкин

Техническое задание

Замена и модернизация узлов учета потребления природного газа, установленных на объектах газопотребления муниципальной собственности на территории городского округа Кинель Самарской области  в 2010 г. на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в.

1. Наименование выполняемых работ:  на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в, для отопления Самарской государственной сельскохозяйственной академии, жилых домов.

- Объем и виды выполняемых работ: Объемы по видам выполняемых работ, указаны в Локальном ресурсном сметном расчете №РС-6926.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Кинель, 446430, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5В.

- Сроки (периоды) выполнения работ: до 1 сентября 2010 г. (включительно) с момента  заключения муниципального контракта.

4. 	Условия выполнения работ: «Подрядчик» должен выполнить все работы,  предусмотренные сметной документацией, из материалов заказчика, своими силами и средствами. Наличие у «Подрядчика»  действующей лицензии на данный вид выполняемых работ.

Работы производятся в действующем  здании.

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества «Подрядчика» на период производства работ должен обеспечивать собственными силами.

«Подрядчик» должен складировать строительный мусор на отведенной огороженной площадке, покрытый укрывочным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора с территории заказчика еженедельно собственными силами.

При выполнении работ по соблюдать требования, изложенные в ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве, СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве»  и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

##### Общие требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены с соблюдением  всех требований аукционной документации.

##### Порядок выполнения работ: согласовывать с Заказчиком график  производства работ в письменном виде.

##### 9. 	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,  методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

##### Технические устройства, применяемые на объекте  должны имеет сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты качества.

Средство измерения должно быть внесено в государственный реестр средств измерений России, иметь методику проверки.

##### 10.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил безопасности в газовом хозяйстве действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

11. 	Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, КС-3 либо акта приемки-передачи выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.

Предоставить акты скрытых работ установленного образца.

Приемку в эксплуатацию проводить комиссией с участием представителей специализированных организаций, имеющих лицензии на соответствующие виды работ.

12.	Требования по объему гарантий качества работ:  В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет в согласованный сторонами срок.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляют односторонний акт.

##### 13.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет.

##### Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта о приемке  выполненных работ по форме № КС-2.

Составил:

Инженер управления

архитектуры и градостроительства

администрации г.о. Кинель					В.А.Сидоров

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель ______________________ С.Г. Федюкин |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-6926 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Работы по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3, Котельная № 3 |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС-182 Работы по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 |  |
| Сметная стоимость : 500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 198,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов(К общ):40 | система | 1 | 75 189,69 | 75 189,69 |  |
|  |  | Коэффициент к ОЗП = 1,879 к ЗТОР = 1,879 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 620,07 | 121,26 | 75 189,69 |  |
|  | 3-02-02 | Ведущий инженер,инженер 1 категории,инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |  |
| 2 | 02-01-002-08 | Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности.За каждый канал св.40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 2 | 1 950,90 | 3 901,81 |  |
|  |  | Коэффициент к ОЗП = 1,879 к ЗТОР = 1,879 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 29,7258 | 131,26 | 3 901,81 |  |
|  | 3-02-02 | Ведущий инженер,инженер 1 категории,инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |  |
| 3 | 12-12-001-13 | Демонтаж клапана отсечного. Диаметр условного прохода:200 мм | 1 шт. | 1 | 505,66 | 505,66 |  |
|  |  | Демонтаж к ОЗП = 0,3 к эксплуатации машин = 0,3 к ЗМ = 0,3 к ЗТОР = 0,3 к ЗТМ = 0,3 к материалам = 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,322 | 83,37 | 193,59 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 102,39 | 46,08 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,426 | 715,79 | 304,93 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,024 | 297,44 | 7,14 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг |  | 200,01 |  |  |
|  | 300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг |  | 51,13 |  |  |
| 4 | 12-12-001-10 | Демонтаж регулирующей заслонки. Диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 1 | 251,91 | 251,91 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 0,3 к эксплуатации машин = 0,3 к ЗМ = 0,3 к ЗТОР = 0,3 к ЗТМ = 0,3 к материалам = 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,341 | 83,37 | 111,80 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,201 | 102,39 | 20,58 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,192 | 715,79 | 137,43 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,009 | 297,44 | 2,68 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг |  | 200,01 |  |  |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг |  | 85,86 |  |  |
| 5 | 12-01-002-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа.Диаметр трубопровода наружный: 219 мм | 100 м | 0,05 | 7 507,17 | 375,36 |  |
|  |  | Демонтаж к ОЗП = 0,3 к эксплуатации машин = 0,3 к ЗМ = 0,3 к ЗТОР = 0,3 к ЗТМ = 0,3 к материалам = 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,37 | 83,37 | 197,59 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1959 | 102,39 | 20,06 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,1881 | 715,79 | 134,64 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,63765 | 18,47 | 11,78 |  |
|  | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш-ч |  | 1 176,50 |  |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,036 | 4,79 | 0,17 |  |
|  | 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш-ч | 0,0078 | 497,06 | 3,88 |  |
|  | 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш-ч | 0,0078 | 73,55 | 0,57 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 | 39,83 | 3,70 |  |
|  | 101 1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00036 | 58 688,24 | 21,13 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,057 | 14,95 | 0,85 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,0255 | 41,05 | 1,05 |  |
| 6 | 09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой:до 0, 1 т | 1 т | 0,06 | 9 217,32 | 553,06 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,8132 | 78,63 | 378,46 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0162 | 102,39 | 1,66 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0066 | 651,03 | 4,30 |  |
|  | 30404 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т) | маш-ч | 0,2574 | 32,76 | 8,43 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,1392 | 3,09 | 0,43 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 1,1346 | 69,41 | 78,75 |  |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 0,0714 | 34,46 | 2,46 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0096 | 297,44 | 2,86 |  |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000006 | 183 278,34 | 1,10 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,117 | 39,83 | 4,66 |  |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т |  | 17 777,36 |  |  |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т |  | 22 097,74 |  |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00084 | 49 865,80 | 41,89 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 | 85 856,44 | 25,76 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т |  | 32 333,35 |  |  |
|  | 102 0023 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта | м3 |  | 4 828,15 |  |  |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000019 | 42 537,59 | 0,81 |  |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000036 | 40 779,66 | 1,47 |  |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,001122 | 207,48 | 0,23 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,0354 | 41,05 | 1,45 |  |
| 7 | C201-778 код:201 0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т | т | 0,06 | 50 326,40 | 3 019,58 |  |
| 8 | 16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,08 | 7 742,25 | 619,37 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,38 | 84,63 | 539,94 |  |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1416 | 86,77 | 12,29 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч |  | 1 002,76 |  |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,008 | 651,03 | 5,21 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,7936 | 3,09 | 8,63 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,112 | 297,44 | 33,31 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0536 | 39,83 | 2,13 |  |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00004 | 42 440,87 | 1,70 |  |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,003144 | 13,58 | 0,04 |  |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0488 | 227,91 | 11,12 |  |
|  | 300 1591 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром,мм:100 | м |  | 606,65 |  |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,00168 | 2 467,73 | 4,15 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,8792 | 14,95 | 13,14 |  |
| 9 | C103-167 код:103 0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм | м | 0,08 | 258,44 | 20,68 |  |
| 10 | 16-02-003-01 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм | 100 м | 0,07 | 2 910,20 | 203,65 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,1637 | 83,37 | 180,39 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0413 | 88,51 | 3,66 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч |  | 1 002,76 |  |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0049 | 651,03 | 3,19 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,2926 | 3,09 | 0,90 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0308 | 297,44 | 9,16 |  |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000013 | 178 257,14 | 2,32 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0126 | 39,83 | 0,50 |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000031 | 31 114,12 | 0,96 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000037 | 77 885,22 | 2,88 |  |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00007 | 42 440,87 | 2,97 |  |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,000063 | 13,58 |  |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,0021 | 180,45 | 0,38 |  |
|  | 300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг |  | 51,13 |  |  |
|  | 300 1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром,мм:15 | м |  | 150,49 |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 |  | 14,95 |  |  |
| 11 | C103-13 код:103 0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 0,07 | 30,88 | 2,16 |  |
| 12 | C300-1174 код:300 1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм:15 | шт. | 2 | 36,80 | 73,60 |  |
| 13 | 12-12-009-02 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа.Диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 1 | 421,90 | 421,90 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,8 | 83,37 | 400,18 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,56 | 18,47 | 10,34 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,019 | 39,83 | 0,76 |  |
|  | 101 0806 | Проволока сварочная легированная | т | 0,0002 | 42 440,87 | 8,49 |  |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,009 | 227,91 | 2,05 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,002 | 41,05 | 0,08 |  |
| 14 | C300-3435 код:300 9230 048 | Продукция фирмы Danfoss:кран шаровый полнопроходной Techno-A, с внутренней резьбой, латунный:Dy 15мм | шт. | 1 | 93,34 | 93,34 |  |
| 15 | 16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,1 | 2 916,79 | 291,69 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,091 | 83,37 | 257,70 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,051 | 102,39 | 5,22 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч |  | 1 002,76 |  |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,007 | 651,03 | 4,56 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,418 | 3,09 | 1,29 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,044 | 297,44 | 13,09 |  |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000019 | 178 257,14 | 3,39 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,018 | 39,83 | 0,72 |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000044 | 31 114,12 | 1,37 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000053 | 77 885,22 | 4,13 |  |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0001 | 42 440,87 | 4,24 |  |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,00016 | 13,58 |  |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,003 | 180,45 | 0,54 |  |
|  | 103 9140 | Арматура муфтовая | шт |  |  |  |  |
|  | 300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг |  | 51,13 |  |  |
|  | 300 1312 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром,мм:20 | м |  | 158,22 |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,044 | 14,95 | 0,66 |  |
| 16 | C103-14 код:103 0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 10 | 39,22 | 392,20 |  |
| 17 | C300-1175 код:300 1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм:20 | шт. | 1 | 45,35 | 45,35 |  |
| 18 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 5 | 51,13 | 255,65 |  |
| 19 | 12-12-009-03 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа.Диаметр условного прохода: 20 мм | 1 шт. | 1 | 426,52 | 426,52 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,8 | 83,37 | 400,18 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,56 | 18,47 | 10,34 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 | 39,83 | 1,04 |  |
|  | 101 0806 | Проволока сварочная легированная | т | 0,00028 | 42 440,87 | 11,88 |  |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,013 | 227,91 | 2,96 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,003 | 41,05 | 0,12 |  |
| 20 | C300-3436 код:300 9230 049 | Продукция фирмы Danfoss:кран шаровый полнопроходной Techno-A, с внутренней резьбой, латунный:Dy 20мм | шт. | 1 | 135,16 | 135,16 |  |
| 21 | 16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 7 | 407,57 | 2 853,02 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,22 | 85,90 | 877,90 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 102,39 | 7,17 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 5,25 | 18,47 | 96,97 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,07 | 297,44 | 20,82 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00231 | 46 988,90 | 108,54 |  |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,0119 | 136 498,74 | 1 624,34 |  |
|  | 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:100 | 1000 шт | 0,007 | 17 778,11 | 124,45 |  |
| 22 | C300-909 код:300 0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа(10 кгс/см2), диаметром, мм:100 | шт. | 7 | 302,88 | 2 120,16 |  |
| 23 | 12-12-001-10 | Установка блока газовых клапанов, клапана регулирующего. Диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 2 | 839,69 | 1 679,39 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,94 | 83,37 | 745,33 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,34 | 102,39 | 137,20 |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 1,28 | 715,79 | 916,21 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,06 | 297,44 | 17,85 |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг |  | 200,01 |  |  |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг |  | 85,86 |  |  |
| 24 | Оборудование заказчика | Блок клапанов С4Н-4-31 Ду100 Ру=1 | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Оборудование заказчика | Заслонка газовая БСТ-3Г Ду100 | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | 18-07-001-02 | Установка манометров | 1 комплект | 1 | 22,10 | 22,10 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,22 | 85,90 | 18,90 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00002 | 31 114,12 | 0,62 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 77 885,22 | 0,78 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 180,45 | 1,80 |  |
|  | 300 1465 | Манометр для неагресивных сред(класс точности 1.5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | комплект |  | 785,07 |  |  |
| 27 | Оборудование заказчика | Датчик ДРД-1000А | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | 22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:100-250 мм | 1 т. | 0,008 | 160 790,08 | 1 286,32 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,8304 | 96,05 | 271,86 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,8428 | 102,39 | 86,29 |  |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт(108 л.с.) | маш-ч | 0,82528 | 475,92 | 392,77 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,01752 | 297,44 | 5,21 |  |
|  | 101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,00072 | 47 372,51 | 34,11 |  |
|  | 103 1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм | т | 0,008 | 72 796,76 | 582,37 |  |
|  | 300 9506 | Фланцы стальные | комплект |  |  |  |  |
| 29 | C534-18 код:534 0018 | Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали из труб стальных бесшовных горячедеф.или холоднодеф.из стали 20 под углом 90град с радиусом кривизны R=1.5Ду, диам.усл.прохода 100мм, наружным диам.108мм, толщиной стенки, мм:4 | шт. | 3 | 218,97 | 656,91 |  |
| 30 | 18-07-001-03 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 комплект | 1 | 907,36 | 907,36 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,31 | 84,63 | 26,24 |  |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00002 | 31 114,12 | 0,62 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 77 885,22 | 0,78 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 180,45 | 1,80 |  |
|  | 300 1466 | Манометр для неагресивных сред(класс точности 1.5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | комплект | 1 | 877,92 | 877,92 |  |
| 31 | Оборудование заказчика | Манометр для неагресивных сред(класс точности 1.5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | комплект | 1 |  |  |  |
| 32 | 24-02-121-4 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода:до 200 мм | 1 узел | 1 | 2 425,46 | 2 425,46 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 12,95 | 84,63 | 1 095,96 |  |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 102,39 | 73,72 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,61 | 651,03 | 397,13 |  |
|  | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш-ч | 5,5 | 55,07 | 302,89 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,24 | 3,09 | 3,83 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,14 | 4,79 | 5,46 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,11 | 297,44 | 32,72 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 | 39,83 | 29,87 |  |
|  | 101 1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0,0017 | 52 359,09 | 89,01 |  |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт | 0,29 | 118,52 | 34,37 |  |
|  | 535 0022 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб,сталь 20,диаметром условного прохода 50мм,толщиной стенки 3,0 мм | т | 0,00045 | 86 340,88 | 38,85 |  |
|  | 300 9232 004 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметр 150мм | шт | 0,05 | 4 182,18 | 209,11 |  |
|  | 535 0070 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб,сталь 20,диаметром условного прохода 200мм,толщиной стенки 6,0 мм | т | 0,0032 | 55 896,41 | 178,87 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,18 | 41,05 | 7,39 |  |
| 33 | 24-02-120-4 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода:до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 143,13 | 21,47 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,093 | 83,37 | 7,75 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,045 | 102,39 | 4,61 |  |
|  | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)5 м3/мин | маш-ч | 0,045 | 304,79 | 13,72 |  |
| 34 | 24-02-123-10 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления(до 1, 2 МПа)условным диаметром:до 200 мм | 100 м газопровода | 0,15 | 102,65 | 15,40 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,015 | 83,37 | 1,25 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0105 | 102,39 | 1,08 |  |
|  | 391751 | Компрессоры передвижные ATLAS COPCO XRHS-485 или аналогичного типа,давление 2,0 Мпа,производительность 60 м3/мин | маш-ч | 0,0075 | 1 758,08 | 13,19 |  |
|  | 400311 | Спецавтомашины,грузоподъемностью до 8 т вездеходы | маш-ч | 0,003 | 320,73 | 0,96 |  |
| 35 | 24-02-124-1 | Выдержка под давлением до 0, 6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 4 198,75 | 4 198,75 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14 | 83,37 | 1 167,18 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 9,8 | 102,39 | 1 003,42 |  |
|  | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)5 м3/мин | маш-ч | 7 | 304,79 | 2 133,53 |  |
|  | 400311 | Спецавтомашины,грузоподъемностью до 8 т вездеходы | маш-ч | 2,8 | 320,73 | 898,04 |  |
| 36 | 39-01-003-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм без снятия выпуклости(усиления)сварного шва.Трубопровод, диаметр 102-114мм, толщина стенки до:6мм | стык | 5 | 44,41 | 222,07 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8 | 83,37 | 150,07 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 330400 | Машины электрозачистные | маш-ч | 1,7 | 42,35 | 72,00 |  |
| 37 | 39-01-003-27 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм без снятия выпуклости(усиления)сварного шва.Трубопровод, диаметр 219-245мм, толщина стенки до:6мм | стык | 1 | 77,93 | 77,93 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,63 | 83,37 | 52,52 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
|  | 330400 | Машины электрозачистные | маш-ч | 0,6 | 42,35 | 25,41 |  |
| 38 | 39-02-001-03 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до:108 | стык | 5 | 11,53 | 57,63 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,6 | 96,05 | 57,63 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 39 | 39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до:219 | стык | 1 | 15,37 | 15,37 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,16 | 96,05 | 15,37 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 40 | 39-02-012-04 | Рентгенографический контроль.Трубопровод, диаметр 114мм, толщина стенки до:10мм | снимок | 1 | 158,42 | 158,42 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2 | 111,86 | 134,23 |  |
|  | 1-1-60 | Разряд работ |  | 6 |  |  |  |
|  | 41601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш-ч | 0,43 | 26,68 | 11,47 |  |
|  | 101 1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0019 | 76,38 | 0,15 |  |
|  | 101 9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 0,96 | 12,53 | 12,03 |  |
|  | 101 9707 | Фотопроявитель | л | 0,0096 | 31,02 | 0,30 |  |
|  | 101 9708 | Фотофиксаж | л | 0,0096 | 19,77 | 0,19 |  |
|  | 113 9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00029 | 183,75 | 0,05 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0001 | 14,95 |  |  |
| 41 | 39-02-012-10 | Рентгенографический контроль.Трубопровод, диаметр до 273мм, толщина стенки до:10мм | снимок | 1 | 196,41 | 196,41 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,4 | 111,86 | 156,60 |  |
|  | 1-1-60 | Разряд работ |  | 6 |  |  |  |
|  | 41601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш-ч | 0,54 | 26,68 | 14,41 |  |
|  | 101 1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0038 | 76,38 | 0,29 |  |
|  | 101 9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 1,92 | 12,53 | 24,06 |  |
|  | 101 9707 | Фотопроявитель | л | 0,019 | 31,02 | 0,59 |  |
|  | 101 9708 | Фотофиксаж | л | 0,019 | 19,77 | 0,38 |  |
|  | 113 9200 | Кислота уксусная | кг | 0,00045 | 183,75 | 0,08 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00019 | 14,95 |  |  |
| 42 | 39-05-001-02 | Контроль сварочных материалов.Электроды | 1 партия | 1 | 240,13 | 240,13 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,5 | 96,05 | 240,13 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 43 | 39-05-003-01 | Контроль оборудования, аппаратуры и приспособлений.Сборочно-сварочное оборудование, аппаратура и приспособления | компл. | 1 | 416,85 | 416,85 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5 | 83,37 | 416,85 |  |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |
| 44 | 39-06-001-05 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке.Трубопровод, диаметр, мм: до 114 | стык | 5 | 55,71 | 278,55 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 96,05 | 278,55 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 45 | 39-06-001-08 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке.Трубопровод, диаметр, мм:219 | стык | 1 | 59,55 | 59,55 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,62 | 96,05 | 59,55 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 46 | 39-06-003-07 | Контроль процессов сварки и наплавки.Трубопровод, диаметр, мм:108 | стык | 5 | 63,39 | 316,97 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,3 | 96,05 | 316,97 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 47 | 39-06-003-11 | Контроль процессов сварки и наплавки.Трубопровод, диаметр, мм:219 | стык | 1 | 86,45 | 86,45 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,9 | 96,05 | 86,45 |  |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |
| 48 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окраш.поверхности | 0,04 | 1 156,53 | 46,26 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,2124 | 92,24 | 19,59 |  |
|  | 1-1-47 | Разряд работ |  | 4,7 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0008 | 102,50 | 0,08 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,0004 | 437,73 | 0,18 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0004 | 11,80 |  |  |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,0448 | 8,24 | 0,37 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0004 | 297,44 | 0,12 |  |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00048 | 42 537,59 | 20,42 |  |
|  | 113 0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,00008 | 69 793,92 | 5,58 |  |
| 49 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окраш.поверхности | 0,04 | 5 010,67 | 200,44 |  |
|  |  | За 2 раза к ПЗ = 2 к ОЗП = 2 к эксплуатации машин = 2 к ЗМ = 2 к ЗТОР = 2 к ЗТМ = 2 к материалам = 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,3064 | 78,63 | 24,09 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0016 | 204,75 | 0,33 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,0016 | 437,73 | 0,70 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0016 | 11,80 | 0,02 |  |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,104 | 8,24 | 0,86 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0016 | 297,44 | 0,48 |  |
|  | 101 1292 | Уайт-спирит | т | 0,000224 | 32 299,17 | 7,24 |  |
|  | 113 0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00304 | 54 949,80 | 167,05 |  |
| 50 | 07-02-001-03 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью, Гкал/ч, до:10 | 1 котел | 1 | 53 009,80 | 53 009,80 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 508 | 104,35 | 53 009,80 |  |
|  | 3-07-01 | Инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |  |
| 51 | 07-08-003-02 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью до:10 Гкал/ч | 1 котел | 1 | 32 974,60 | 32 974,60 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 316 | 104,35 | 32 974,60 |  |
|  | 3-07-01 | Инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |  |
| 52 | 07-08-003-02 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительностью до:10 Гкал/ч | 1 котел | 1 | 23 524,62 | 23 524,62 |  |
|  |  | 2-ая нагрузка к ОЗП = 0,7 к ЗТОР = 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 221,2 | 106,35 | 23 524,62 |  |
|  | 3-07-01 | Инженер 2 категории,инженер 3 категории |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1798,1839 |  | 197 481,32 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 13,9277 |  | 1 423,45 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 1812,1116 |  | 198 904,77 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 177,79 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 177,79 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 4 372,83 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 6 814,79 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 11 187,62 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 11 187,62 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 214 846,73 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 125 639,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 65%x0,94=61,1% от ФОТ текущего 188600,52 |  |  |  | 115 234,92 |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 4237,51 |  |  |  | 3 186,61 |  |
|  |  | 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 424,21 |  |  |  | 358,88 |  |
|  |  | 128%x0,94=120,32% от ФОТ текущего 1929,41 |  |  |  | 2 321,47 |  |
|  |  | 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 3713,12 |  |  |  | 4 537,43 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 83 242,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 40% от ФОТ текущего 188600,52 |  |  |  | 75 440,21 |  |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 4237,51 |  |  |  | 2 542,51 |  |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 44,09 |  |  |  | 30,86 |  |
|  |  | 83% от ФОТ текущего 1929,41 |  |  |  | 1 601,41 |  |
|  |  | 85% от ФОТ текущего 380,12 |  |  |  | 323,10 |  |
|  |  | 89% от ФОТ текущего 3713,12 |  |  |  | 3 304,68 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 423 728,81 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 76 271,19 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 500 000,00 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 500 000,00 |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт   №

на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в.

| г. Кинель | « ____ » ____________ 2010 г. |
| --- | --- |

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области в лице руководителя Федюкина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________________________ в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, заключили на основании Протокола по итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №___ от __________ 2010 г. настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется  выполнить работы по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 на 1 объекте газопотребления муниципальной собственности, на территории городского округа Кинель Самарской области для котельной №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5В (далее «Работы») из комплектующих заказчика, в сроки, на условиях и в объемах, согласно задания Заказчика, включая работы неупомянутые в задании и документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации и  определенных настоящим контрактом.

1.2. Заказчик обязуется оплатить их на условиях настоящего контракта.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет ____________ (_____________) рублей, в том числе НДС –   _________ рублей, в соответствии с Протоколом №_____ от «___» _________ 2010г. (Приложение №1), Сметным расчетом (Приложение №2), заданием  заказчика (Приложение №3), СНиП, ТУ, ГОСТ, включая работы неупомянутые в задании документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. Цена является фиксированной и изменению не подлежит.

  - 2.2. Цена включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату  налогов и других обязательных платежей.

2.3. Заказчик осуществляет оплату за выполненные объемы работ путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика по мере их поступления.

2.4. Окончательный расчет производится в течении 10-ти дней после полного окончания всего объема работ и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, согласно графика финансирования (Приложение №4).

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1  Заказчик обязан:

3.1.1 Своевременно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения работ.

3.2.2.  Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

3.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику в разумный  срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Представить  Сметный расчет (Приложение №2). График выполнения работ (Приложение №5).

3.3.2. Выполнить полный комплекс работ (включая проектные работы, прохождение экспертизы промышленной безопасности)  предусмотренные настоящим контрактом из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием  заказчика, СНиП, ГОСТ,  ТУ, включая работы неупомянутые в задании документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации.

3.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых им материалов.

3.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем отчитывается перед Заказчиком о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3 либо акта приема-передачи выполненных работ.

3.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее предложение работ невозможным, немедленно поставить в известность об этом Заказчика.

3.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

3.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

3.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раз в неделю производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика собственными силами, за свой счет.

3.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика.

3.4. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. До подписания Акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику проектно-сметную, техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

4.2.Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон, в том числе поэтапных работ.

4.3. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания окончательного Акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4. Все не зависящие от воли сторон обстоятельства, если они имеют место после заключения настоящего контракта и препятствуют его выполнению в нормальных условиях, будут рассматриваться сторонами как освобождающие от ответственности.

Независящими от воли сторон обстоятельствами стороны договорились считать те обстоятельства, которые не являются результатом вины стороны, которая на них ссылается.

5.5. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали независящие от воли сторон обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в связи с наступлением указанных в п. 6.4. настоящего контракта обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону об этих обстоятельствах или их последствиях. Наличие данных обстоятельств должно подтверждаться документально.

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

5.7.Разногласия по договору решаются в Арбитражном суде Самарской области.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком п.3.3.5. настоящего контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранения нарушений. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ с письменным уведомлением Заказчика.

5.9. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до «____» _________  20____ г., а в части оплаты до полного его исполнения.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта по возможности разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться  в Арбитражный суд Самарской области.

6.4.  В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.7. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

6.8. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.

6.9.Участники размещения заказа должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начислению налогов, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Наличие сертификатов СРО по следующим видам работ:

- 4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов.

- 4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

- 4530234 Установка газогорелочных устройств.

- 4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта.

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

Приложение:

1. Приложение №1 – Локальный ресурсный сметный расчет.

2. Приложение №2 – Протокол №_____ от «___» __________ 2010г.

3. Приложение №3 – График выполнения работ.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5, ИНН/КПП 6350013984/635001001 тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1096350000746, р/с 0204810500000000391, л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара БИК 043601001 __________________ С.Г. Федюкин |  |