«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель управления архитектуры и

градостроительства администрации г.о. Кинель

_______________ С.Г. Федюкин

Техническое задание

Замена и модернизация узлов учета потребления природного газа, установленных на объектах газопотребления муниципальной собственности на территории городского округа Кинель Самарской области  в 2010 г. на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в.

1. Наименование выполняемых работ:  на выполнение работ по замене автоматики защиты и управления котла КВ-ГМ-10/150 котельной №3 по адресу: Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в, для отопления Самарской государственной сельскохозяйственной академии, жилых домов.

- Объем и виды выполняемых работ: Объемы по видам выполняемых работ, указаны в Локальном ресурсном сметном расчете №РС-6926.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Кинель, 446430, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5В.

- Сроки (периоды) выполнения работ: до 1 сентября 2010 г. (включительно) с момента  заключения муниципального контракта.

4. 	Условия выполнения работ: «Подрядчик» должен выполнить все работы,  предусмотренные сметной документацией, из материалов заказчика, своими силами и средствами. Наличие у «Подрядчика»  действующей лицензии на данный вид выполняемых работ.

Работы производятся в действующем  здании.

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества «Подрядчика» на период производства работ должен обеспечивать собственными силами.

«Подрядчик» должен складировать строительный мусор на отведенной огороженной площадке, покрытый укрывочным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора с территории заказчика еженедельно собственными силами.

При выполнении работ по соблюдать требования, изложенные в ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве, СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве»  и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

##### Общие требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены с соблюдением  всех требований аукционной документации.

##### Порядок выполнения работ: согласовывать с Заказчиком график  производства работ в письменном виде.

##### 9. 	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,  методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

##### Технические устройства, применяемые на объекте  должны имеет сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты качества.

Средство измерения должно быть внесено в государственный реестр средств измерений России, иметь методику проверки.

##### 10.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил безопасности в газовом хозяйстве действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

11. 	Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, КС-3 либо акта приемки-передачи выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.

Предоставить акты скрытых работ установленного образца.

Приемку в эксплуатацию проводить комиссией с участием представителей специализированных организаций, имеющих лицензии на соответствующие виды работ.

12.	Требования по объему гарантий качества работ:  В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет в согласованный сторонами срок.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляют односторонний акт.

##### 13.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет.

##### Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта о приемке  выполненных работ по форме № КС-2.

Составил:

Инженер управления

архитектуры и градостроительства

администрации г.о. Кинель					В.А.Сидоров