«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

городского округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Ремонт системы отопления в здании

МДОУ № 19 г.о. Кинель»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48

о размещении заказа  для определения подрядной организации на  выполнение работ по объекту: «Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение  работ по объекту: «Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель» в соответствии с условиями муниципального контракта и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  400 000,00  рублей.

Источник финансирования:  местный бюджет.

Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель.

Сроки выполнения работ: по 16 августа  2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена контракта должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  02 июля 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 14 июля  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

- техническое задание,

- дефектная ведомость,

- локальный ресурсный сметный расчет,

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4.  Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер					   		Ю.В. Шугурова

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель |
| (наименование объекта) |
| Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,1 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0,89 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,45 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,3 |
|  | Материал:Муфта диаметром, мм:32 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материал:Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,5 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,35 |
|  | Материал:Муфта диаметром, мм:40 мм | 10 шт. | 0,4 |
|  | Материал:Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,52 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,24 |
|  | Материал:Муфта диаметром, мм:50 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материал:Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,45 |
|  | Материал:Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,8 |
|  | Материал:Муфта диаметром, мм:20 мм | 10 шт. | 4 |
|  | Материал:Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,5 |
| 9 | Установка радиаторов:чугунных | 100 квт | 0,17 |
|  | Материал:Радиаторы отопительные чугунные:марка ЧМ | кВт | 17 |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 50 |
|  | Материал:Краны шаровые полнопроходные муфтовые для воды, пара, масла 11б27п1 давлением 16кгс/см2, диаметр, мм:20 | шт. | 50 |
|  | Материал:Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм:20 | шт. | 50 |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 8 |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 10 |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 10 |
| 15 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 22 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,37 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,45 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окраш.поверхности | 0,8 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,8 |
|  | Составил : |  |  |

| наименование (объекта) стройки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3529 |  |  |  |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| Основание : Дефектная ведомость |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 84,87 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1 | 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,1 | 2 778,79 | 3 056,68 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 38,126 | 73,67 | 2 808,74 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 104,84 | 11,53 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,11 | 131,51 | 14,47 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,63 | 3,18 | 11,54 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,014 | 38,79 | 116,91 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,473 | 222,03 | 105,02 |
|  | 999 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,242 |  |  |
| 2 | 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0,89 | 4 780,48 | 4 254,61 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 53,0618 | 73,67 | 3 909,06 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1513 | 104,84 | 15,86 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,1513 | 131,51 | 19,90 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,073 | 3,18 | 16,13 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2097 | 38,79 | 163,29 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,6586 | 222,03 | 146,23 |
|  | 999 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,3026 |  |  |
| 3 | 65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,45 | 6 079,97 | 2 735,99 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 34,371 | 73,67 | 2 532,11 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,117 | 104,84 | 12,27 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,117 | 131,51 | 15,39 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,925 | 3,18 | 9,30 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,43 | 38,79 | 94,26 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,3825 | 222,03 | 84,93 |
|  | 999 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,1935 |  |  |
| 4 | 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,3 | 22 310,61 | 6 693,19 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 11,3747 | 85,36 | 970,94 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1875 | 104,84 | 19,66 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,03 | 1 005,32 | 30,16 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,02625 | 663,84 | 17,43 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,43125 | 3,18 | 1,37 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,13125 | 306,13 | 40,18 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000039 | 173 653,10 | 6,77 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0843 | 38,79 | 3,27 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000132 | 33 979,52 | 4,49 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000159 | 77 732,33 | 12,36 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000051 | 34 711,54 | 1,77 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,0012 | 14,53 | 0,02 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,018 | 175,80 | 3,16 |
|  | 300 0884 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления,диаметром,мм:32 | м | 30 | 186,54 | 5 596,20 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,339 | 14,95 | 5,07 |
| 5 | C547-3 код:547 0003 | Муфта диаметром, мм:32 мм | 10 шт. | 0,2 | 175,17 | 35,03 |
| 6 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,5 | 50,92 | 25,46 |
| 7 | 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,35 | 26 428,06 | 9 249,96 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,270425 | 85,36 | 1 132,76 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,21875 | 104,82 | 22,93 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,035 | 1 005,32 | 35,19 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,030625 | 663,84 | 20,33 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,503125 | 3,18 | 1,60 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,153125 | 306,13 | 46,88 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000046 | 173 653,10 | 7,99 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09835 | 38,79 | 3,81 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000154 | 33 979,52 | 5,23 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000186 | 77 732,33 | 14,46 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00006 | 34 711,54 | 2,08 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,002205 | 14,53 | 0,03 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,021 | 175,80 | 3,69 |
|  | 300 0885 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления,диаметром,мм:40 | м | 35 | 227,62 | 7 966,70 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,616 | 14,95 | 9,21 |
| 8 | C547-4 код:547 0004 | Муфта диаметром, мм:40 мм | 10 шт. | 0,4 | 216,99 | 86,80 |
| 9 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,52 | 50,92 | 26,48 |
| 10 | 16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,24 | 30 064,07 | 7 215,33 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 11,2939 | 85,36 | 964,05 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 104,84 | 31,45 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,036 | 1 005,32 | 36,19 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,021 | 663,84 | 13,94 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,501 | 3,18 | 1,59 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,243 | 306,13 | 74,39 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000127 | 173 653,10 | 22,05 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,10512 | 38,79 | 4,08 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000132 | 33 979,52 | 4,49 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000149 | 77 732,33 | 11,58 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000062 | 34 711,54 | 2,15 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,002376 | 14,53 | 0,03 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,0048 | 175,80 | 0,84 |
|  | 300 0886 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления,диаметром,мм:50 | м | 24 | 252,92 | 6 070,08 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,66 | 14,95 | 9,87 |
| 11 | C547-5 код:547 0005 | Муфта диаметром, мм:50 мм | 10 шт. | 0,2 | 350,14 | 70,03 |
| 12 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,6 | 50,92 | 30,55 |
| 13 | 16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,45 | 61 357,47 | 27 610,85 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 41,270625 | 86,66 | 3 576,51 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,995625 | 104,84 | 104,38 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,151875 | 1 005,32 | 152,68 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,05625 | 663,84 | 37,34 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 19,6425 | 3,18 | 62,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,7875 | 306,13 | 241,08 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3015 | 38,79 | 11,70 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000225 | 34 711,54 | 7,81 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,011295 | 14,53 | 0,16 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,2745 | 222,03 | 60,95 |
|  | 300 1590 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром,мм:80 | м | 45 | 519,77 | 23 389,65 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,00945 | 2 456,68 | 23,22 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 3,1635 | 14,95 | 47,29 |
| 14 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,6 | 50,92 | 30,55 |
| 15 | 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,8 | 15 978,26 | 12 782,62 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 30,3324 | 85,36 | 2 589,17 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 104,84 | 52,42 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,08 | 1 005,32 | 80,43 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,07 | 663,84 | 46,47 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,15 | 3,18 | 3,66 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,35 | 306,13 | 107,15 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000104 | 173 653,10 | 18,06 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2248 | 38,79 | 8,72 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000352 | 33 979,52 | 11,96 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000424 | 77 732,33 | 32,96 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000136 | 34 711,54 | 4,72 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,00128 | 14,53 | 0,02 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,048 | 175,80 | 8,44 |
|  | 300 0882 | Узлы укрупненные монтажные(трубопроводы)из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления,диаметром,мм:20 | м | 80 | 123,32 | 9 865,60 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,352 | 14,95 | 5,26 |
| 16 | C547-1 код:547 0001 | Муфта диаметром, мм:20 мм | 10 шт. | 4 | 83,83 | 335,32 |
| 17 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,5 | 50,92 | 25,46 |
| 18 | 18-03-001-01 | Установка радиаторов:чугунных | 100 квт | 0,17 | 287 488,37 | 48 873,02 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 246,69 | 79,56 | 19 626,66 |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,28775 | 104,84 | 135,01 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,02975 | 663,84 | 19,75 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,54825 | 131,51 | 72,10 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,044625 | 14,38 | 0,64 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,70975 | 306,13 | 217,28 |
|  | 101 0148 | Дюбели с калиброванной головкой(россыпью)3х68.5 мм | т | 0,001074 | 48 665,50 | 52,27 |
|  | 300 0555 | Радиаторы отопительные чугунные:марка МС-140,высота полная 588 мм,высота монтажная 500 мм | кВт | 17 | 1 670,34 | 28 395,78 |
|  | 300 1195 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах,при длине кронштейна 131 мм | 100 шт | 0,4301 | 535,94 | 230,51 |
|  | 300 1196 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах,при длине кронштейна 325 мм | 100 шт | 0,4301 | 560,00 | 240,86 |
|  | 402 0002 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:50 | м3 | 0,008585 | 2 000,00 | 17,17 |
| 19 | код:300 0555 | Радиаторы отопительные чугунные:марка МС-140,высота полная 588 мм,высота монтажная 500 мм | кВт | -17 | 1 670,34 | -28 395,78 |
| 20 | C300-555 код:300 0556 | Радиаторы отопительные чугунные:марка ЧМ | кВт | 17 | 1 969,15 | 33 475,55 |
| 21 | 16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 50 | 476,89 | 23 843,21 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 256,45 | 87,95 | 22 554,78 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,625 | 104,84 | 65,53 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 26,875 | 18,67 | 501,76 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 30,625 | 3,18 | 97,39 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,625 | 306,13 | 191,33 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,85 | 38,79 | 71,76 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0075 | 44 392,13 | 332,94 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,42 | 222,03 | 93,25 |
|  | 103 0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм,толщина стенки 2,8 мм | м |  | 65,81 |  |
| 22 | C300-3338 код:300 9230 011 | Краны шаровые полнопроходные муфтовые для воды, пара, масла 11б27п1 давлением 16кгс/см2, диаметр, мм:20 | шт. | 50 | 130,26 | 6 513,00 |
| 23 | C300-1175 код:300 1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм:20 | шт. | 50 | 45,30 | 2 265,00 |
| 24 | 16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 8 | 525,90 | 4 207,00 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 41,032 | 87,95 | 3 608,76 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 104,84 | 10,48 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 4,3 | 18,67 | 80,28 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,9 | 3,18 | 15,58 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,1 | 306,13 | 30,61 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,296 | 38,79 | 11,48 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0012 | 44 392,13 | 53,27 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0672 | 222,03 | 14,92 |
|  | 103 0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм,толщина стенки 3,2 мм | м | 3,2 | 122,53 | 392,10 |
| 25 | 16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 10 | 537,89 | 5 378,65 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 51,29 | 87,95 | 4 510,96 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,125 | 104,84 | 13,11 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 5,375 | 18,67 | 100,35 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 6,125 | 3,18 | 19,48 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,125 | 306,13 | 38,27 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,37 | 38,79 | 14,35 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0015 | 44 392,13 | 66,59 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,084 | 222,03 | 18,65 |
|  | 103 0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 40 мм,толщина стенки 3,5 мм | м | 4 | 152,50 | 610,00 |
| 26 | 16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | 825,75 | 1 651,50 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14,789 | 85,36 | 1 262,39 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 104,84 | 5,24 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,025 | 1 005,32 | 25,13 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 1,4 | 18,67 | 26,14 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,525 | 3,18 | 4,85 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,025 | 306,13 | 7,65 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,084 | 38,79 | 3,26 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0004 | 44 392,13 | 17,76 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,021 | 222,03 | 4,66 |
|  | 103 0357 | Трубы стальные бесшовные,горячедеформированные сояснятой фаской из стали марок 15,20, 25, наружный диаметр 57 мм,толщина стенки 3,5 мм | м | 0,8 | 142,80 | 114,24 |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,0012 | 136 392,26 | 163,67 |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50 | 1000 шт | 0,002 | 10 873,84 | 21,75 |
| 27 | 16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 10 | 1 111,93 | 11 119,34 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 85,79 | 85,36 | 7 323,03 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,375 | 104,84 | 39,32 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,125 | 1 005,32 | 125,67 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,125 | 663,84 | 82,98 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 10,25 | 18,67 | 191,37 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 23 | 3,18 | 73,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,125 | 306,13 | 38,27 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,39 | 38,79 | 53,92 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0036 | 44 392,13 | 159,81 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,32 | 222,03 | 71,05 |
|  | 103 0387 | Трубы стальные бесшовные,горячедеформированные сояснятой фаской из стали марок 15,20, 25, наружный диаметр 89 мм,толщина стенки 3,5 мм | м | 4 | 228,13 | 912,52 |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,014 | 136 392,26 | 1 909,49 |
|  | 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:100 | 1000 шт | 0,01 | 17 808,58 | 178,09 |
| 28 | 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 22 | 157,49 | 3 464,58 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,036 | 90,55 | 274,91 |
|  | 1-1-44 | Разряд работ |  | 4,4 |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00044 | 33 979,52 | 14,95 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00022 | 77 732,33 | 17,10 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,22 | 175,80 | 38,68 |
|  | 300 0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В,латунные | шт | 22 | 141,77 | 3 118,94 |
| 29 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,37 | 648,37 | 888,25 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,8933 | 103,19 | 814,51 |
|  | 1-1-53 | Разряд работ |  | 5,3 |  |  |
|  | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,давление нагнетания,низкое 0,1(1)МПа(кгс/см2), высокое 10(100)МПа(кгс/см2) | маш-ч | 2,56875 | 17,13 | 44,00 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000069 | 33 979,52 | 2,34 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000027 | 77 732,33 | 2,10 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,0274 | 175,80 | 4,82 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 1,37 | 14,95 | 20,48 |
| 30 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,45 | 690,23 | 310,61 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,592675 | 103,19 | 267,54 |
|  | 1-1-53 | Разряд работ |  | 5,3 |  |  |
|  | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,давление нагнетания,низкое 0,1(1)МПа(кгс/см2), высокое 10(100)МПа(кгс/см2) | маш-ч | 0,84375 | 17,13 | 14,45 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000023 | 33 979,52 | 0,78 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000009 | 77 732,33 | 0,70 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,009 | 175,80 | 1,58 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 1,71 | 14,95 | 25,56 |
| 31 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окраш.поверхности | 0,8 | 1 353,62 | 1 082,90 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,8852 | 94,45 | 461,41 |
|  | 1-1-47 | Разряд работ |  | 4,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 104,84 | 2,10 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,01 | 445,06 | 4,45 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,01 | 11,72 | 0,12 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 1,12 | 8,24 | 9,23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,01 | 306,13 | 3,06 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0096 | 51 649,90 | 495,84 |
|  | 113 0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0016 | 67 991,27 | 108,79 |
| 32 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,8 | 7 745,08 | 6 196,06 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 65,3752 | 78,52 | 5 133,26 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 104,84 | 4,19 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,01 | 131,51 | 1,32 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,03 | 306,13 | 9,18 |
|  | 101 0435 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,01968 | 47 413,28 | 933,09 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,24 | 9,44 | 2,27 |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 2,16 | 54,14 | 116,94 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1012,9242 |  | 84 321,55 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,202925 |  | 545,48 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 1018,1272 |  | 84 867,03 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 183,08 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 183,08 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 93 109,72 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  | 14 523,45 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 107 633,17 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 107 633,17 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 195 137,80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 87 154,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 9289,57 |  |  |  | 6 461,82 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 463,51 |  |  |  | 352,92 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 5137,45 |  |  |  | 4 563,60 |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 69976,5 |  |  |  | 75 776,15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56 690,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 5137,45 |  |  |  | 2 401,76 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 9289,57 |  |  |  | 4 644,79 |
|  |  | 59,5% от ФОТ текущего 463,51 |  |  |  | 275,79 |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 69976,5 |  |  |  | 49 368,42 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  | 338 983,05 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1012,9242 |  | 84 321,55 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,202925 |  | 545,48 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 1018,1272 |  | 84 867,03 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 183,08 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 3 183,08 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 93 109,72 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  | 14 523,45 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 107 633,17 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 107 633,17 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 195 137,80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 87 154,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 9289,57 |  |  |  | 6 461,82 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 463,51 |  |  |  | 352,92 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 5137,45 |  |  |  | 4 563,60 |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 69976,5 |  |  |  | 75 776,15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56 690,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 5137,45 |  |  |  | 2 401,76 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 9289,57 |  |  |  | 4 644,79 |
|  |  | 59,5% от ФОТ текущего 463,51 |  |  |  | 275,79 |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 69976,5 |  |  |  | 49 368,42 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  | 338 983,05 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 61 016,95 |
|  |  | Итого |  |  |  | 400 000,00 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 400 000,00 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № ____

по объекту «Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19                         г.о. Кинель»

| город Кинель | «_____» __________ 2010 г. |
| --- | --- |

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя управления Федюкина С.Г., действующего на основании Положения  об Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Кинель от 27.11.2009 года № 734 и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании _________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  работ по объекту:«Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель», согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________(_______) руб., в том числе  НДС _________ руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

  - 2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.

3.2 Окончание работ: по  16 августа 2010 г.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ.

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.

4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации.

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет.

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика.

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта.

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту.

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт.

10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке.

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ЗАКАЗЧИК» Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, оф. 2,3,4,5, Тел/факс (84663) 6-17-83, 6-37-80 ИНН/КПП 6350013984/635001001 ОГРН 1096350000746, р/с 402 048 105 000 000 003 91, л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области БИК 043601001 Руководитель ___________ /С.Г. Федюкин/ | «ПОДРЯДЧИК» _________________ /______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№_____ от  _____________2010 г.

«Утверждаю»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт системы отопления в здании МДОУ № 19 г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4.  Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер					   		Ю.В. Шугурова