«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации

городского  округа Кинель

_______________ А.А. Прокудин

«___»__________________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу:   г. Кинель, ул. Мира, 42а для размещения единой дежурно – диспетчерской службы - 112»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 76

о размещении заказа  на выполнение работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу:   г. Кинель, ул. Мира, 42а для размещения единой дежурно – диспетчерской службы - 112»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,42 а, тел: (84663) 6-10-31, факс: (84663) 6-18-50.

Условия размещения заказа:  выполнение  комплекса  ремонтно-строительных работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112» в соответствии с техническим заданием, проектом муниципального контракта и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  199 395, 89 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Место выполнения работ: г.о. Кинель,  ул. Мира,42 а.

Сроки выполнения работ:  по 15 декабря 2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по   местному   времени  в срок с  11 ноября 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин.  17 ноября   2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Бланк котировочной заявки;

- Дефектная ведомость;

- Смета;

- Техническое задание;

- Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: ___________________________________________ на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | И.о. Главы администрации |
|  |  | городского округа Кинель |
|  |  | __________А.А. Прокудин |
| Дефектная ведомость |  |
| Ремонт помещений в здании по адресу г.Кинель, ул.Мира, 42а для размещения единой дежурно - диспетчерской службы - 112" |  |
| (наименование работ, наименование объекта) |  |
|  | Наименование работ |  | Количество |  |
| № |  | Ед. | единиц |  |
| п/п |  | изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж каркасов ворот | 1 т конструкций | 0,145 |  |
| 2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1,1 |  |
| 3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,28 |  |
| 4 | Укладка перемычек массой до 0, 3 т | 100 шт.сборных конструкций | 0,01 |  |
| 5 | Перемычки Б-22 объем 0, 037м3 | шт. | 1 |  |
| 6 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1м3 кладки | 7,5 |  |
| 7 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за выч.проемов | 0,107 |  |
|  | Проемы |  |  |  |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0354 |  |
| 9 | Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 3,2568 |  |
| 10 | Окно пластиковое двустворчатое, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 3,54 |  |
| 11 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м | 100 м.п | 0,032 |  |
| 12 | Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 1,8112 |  |
| 13 | Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм | м | 3,2 |  |
| 14 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м | 100 м | 0,031 |  |
| 15 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | -0,0057 |  |
| 16 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 3,1 |  |
| 17 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,079 |  |
| 18 | Двери стальные однопольные с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями | м2 | 2,1 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,045 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,045 |  |
| 21 | Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит T | т | 0,0765 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен /откосы/ | 100 м2 | 0,045 |  |
| 23 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0354 |  |
| 24 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т | т | 0,0354 |  |
| 25 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0354 |  |
|  | Потолок |  |  |  |
| 26 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1 м3 | 4,87 |  |
| 27 | Минвата Ursa М-15, (50мм, 100мм) | м3 | 4,87 |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,032 |  |
| 29 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,24 |  |
| 30 | Установка радиаторов:алюминеевых | 100 квт | 0,0393 |  |
| 31 | Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные | кВт | -3,93 |  |
| 32 | Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт | кВт | 3,93 |  |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,24 |  |
| 34 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 14 |  |
| 35 | Угольник H-В размером 1/2" | шт. | 12 |  |
| 36 | Фитинги полипропиленовые | шт. | 6 |  |
| 37 | Муфта диаметром, мм:25 мм | 10 шт. | 1 |  |
| 38 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 3 |  |
| 39 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 40 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 6 |  |
| 41 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
|  | Проверил: Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель ________________________________________________ С.Г. Федюкин |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  | Заказчик |  |
| И.о. Главы администрации |  |
| городского округа Кинель |  |
|  |  |  |  | __________А.А. Прокудин |
| Ремонт помещений в здании по адресу г.Кинель, ул.Мира, 42а для размещения единой дежурно- диспетчерской службы - 112 |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Ремонт помещений в здании по адресу г.Кинель, ул.Мира, 42а для размещения службы "Еединая дежурная диспетчерская служба" |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС-3 Ремонт помещений единой дежурной диспетчерской службы г.Кинель, адрес ул.Мира, |  |
| Сметная стоимость : 199,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 29,63 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-07-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 09-04-011-1 | Демонтаж каркасов ворот | 1 т конструкций | 0,145 | 12 797,23 | 1 855,60 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 0,7 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТМ = 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,7237 | 94,40 | 634,72 |  |
|  | 1-1-43 | Разряд работ |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,1124 | 117,86 | 131,11 |  |
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04263 | 1 531,20 | 65,28 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,01218 | 666,19 | 8,11 |  |
|  | 21247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т | маш.-ч | 0,413105 | 2 122,60 | 876,86 |  |
|  | 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,01015 | 3,35 | 0,03 |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) | маш.-ч | 0,03451 | 11,72 | 0,40 |  |
|  | 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) | маш.-ч | 0,009135 | 32,83 | 0,30 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,22736 | 3,18 | 0,72 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,523515 | 70,12 | 106,83 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01827 | 14,38 | 0,26 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,017255 | 4,79 | 0,08 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,019285 | 310,00 | 5,98 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,28275 | 38,43 | 10,87 |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,003335 | 42 510,11 | 141,77 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,08555 | 39,61 | 3,39 |  |
| 2 | 46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1,1 | 3 935,31 | 4 328,85 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 16,093 | 76,55 | 1 231,92 |  |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 0,352 | 18,39 | 6,47 |  |
|  | 402 0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50 | м3 | 0,264 | 2 138,81 | 564,65 |  |
|  | 404 0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт. | 0,44 | 5 740,48 | 2 525,81 |  |
| 3 | 46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,28 | 1 846,81 | 2 363,92 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 15,744 | 84,14 | 1 324,70 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,2512 | 110,88 | 360,49 |  |
|  | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч | 3,2512 | 317,46 | 1 032,13 |  |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 6,5024 | 1,09 | 7,09 |  |
| 4 | 07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0, 3 т | 100 шт.сборных конструкций | 0,01 | 13 735,04 | 137,35 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,2025 | 82,04 | 16,61 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1135 | 110,88 | 12,58 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,1135 | 1 011,36 | 114,79 |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100 | м3 | 0,0025 | 2 378,67 | 5,95 |  |
| 5 | C442-65 код:440 9001 058 | Перемычки Б-22 объем 0, 037м3 | шт. | 1 | 510,62 | 510,62 |  |
| 6 | 08-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1м3 кладки | 7,5 | 3 891,81 | 29 188,58 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 38,2088 | 80,94 | 3 092,62 |  |
|  | 1-1-31 | Разряд работ |  | 3,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,125 | 110,88 | 457,38 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 4,125 | 1 011,36 | 4 171,86 |  |
|  | 102 0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,00375 | 2 666,20 | 10,00 |  |
|  | 402 0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 0,825 | 1 737,80 | 1 433,69 |  |
|  | 403 0033 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50 | м3 | 6,9 | 2 963,95 | 20 451,26 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 1,95 | 14,95 | 29,15 |  |
| 7 | 10-04-011-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за выч.проемов | 0,107 | 68 946,00 | 7 377,19 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 25,7519 | 85,15 | 2 192,77 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2153 | 110,90 | 23,88 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,0856 | 666,19 | 57,03 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,601875 | 14,38 | 8,65 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,129738 | 310,00 | 40,22 |  |
|  | 101 0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0,000107 | 67 089,44 | 7,18 |  |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,003317 | 3 546,16 | 11,76 |  |
|  | 101 0622 | Миткаль Т-2 суровый(суровье)арт.6944 | 10 м | 0,13482 | 312,59 | 42,14 |  |
|  | 101 0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | 22,47 | 89,70 | 2 015,56 |  |
|  | 101 0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 0,8453 | 304,00 | 256,97 |  |
|  | 101 1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0214 | 1 253,86 | 26,83 |  |
|  | 101 1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,000642 | 206 891,60 | 132,82 |  |
|  | 101 1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,00321 | 53 981,83 | 173,28 |  |
|  | 101 1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,013268 | 53 981,83 | 716,23 |  |
|  | 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,1712 | 25,59 | 4,38 |  |
|  | 104 0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 0,55105 | 2 031,91 | 1 119,68 |  |
|  | 113 0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0,005564 | 84 088,83 | 467,87 |  |
|  | 113 0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 0,0856 | 117,45 | 10,05 |  |
|  | 113 0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 1,07 | 87,64 | 93,77 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 102,7239 |  | 8 493,34 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 8,8174 |  | 985,44 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 111,5413 |  | 9 478,78 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 503,09 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 6 503,09 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 30 255,06 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 510,62 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 30 765,68 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 30 765,68 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 45 762,11 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 9 212,91 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 765,83 |  |  |  | 583,10 |  |
|  |  | 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2917,11 |  |  |  | 2 714,66 |  |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 2216,65 |  |  |  | 2 212,84 |  |
|  |  | 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 3550 |  |  |  | 3 664,03 |  |
|  |  | 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 29,19 |  |  |  | 38,28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 5 914,82 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 2216,65 |  |  |  | 1 187,02 |  |
|  |  | 59,5% от ФОТ текущего 2917,11 |  |  |  | 1 735,68 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 3550 |  |  |  | 2 414,00 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 765,83 |  |  |  | 553,31 |  |
|  |  | 85% от ФОТ текущего 29,19 |  |  |  | 24,81 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 60 889,84 |  |
|  |  | Проемы |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-034-5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0354 | 32 135,00 | 1 137,58 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,6352 | 82,04 | 626,39 |  |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2359 | 110,86 | 26,15 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,07788 | 137,55 | 10,71 |  |
|  | 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,868185 | 5,25 | 4,56 |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1,337678 | 2,30 | 3,08 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,157973 | 310,00 | 48,97 |  |
|  | 101 4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм | 10 шт. | 2,16648 | 15,20 | 32,93 |  |
|  | 101 9455 015 | Бутиловая лента ПСУЛ | м | 7,5756 | 15,81 | 119,77 |  |
|  | 101 9455 016 | Бутиловая лента | м | 12,2838 | 14,65 | 179,96 |  |
|  | 101 9455 017 | Бутиловая лента диффузионная | м | 2,5134 | 18,22 | 45,79 |  |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт. | 28,32 | 2,31 | 65,42 |  |
| 9 | C101-2786 код:101 1921 002 | Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 3,2568 | 167,45 | 545,35 |  |
| 10 | C203-654 код:203 9095 064 | Окно пластиковое двустворчатое, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 3,54 | 3 199,86 | 11 327,50 |  |
| 11 | 10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м | 100 м.п | 0,032 | 3 862,98 | 123,62 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7798 | 80,02 | 62,40 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0076 | 110,88 | 0,84 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,0016 | 137,55 | 0,22 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,006 | 310,00 | 1,86 |  |
|  | 102 9210 002 | Клинья монтажные пластиковые | шт. | 25,6 | 2,31 | 59,14 |  |
| 12 | C101-2786 код:101 1921 002 | Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л | шт. | 1,8112 | 167,45 | 303,29 |  |
| 13 | C101-2822 код:101 9468 007 | Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм | м | 3,2 | 242,11 | 774,75 |  |
| 14 | 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м | 100 м | 0,031 | 8 781,13 | 272,20 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2837 | 80,02 | 102,72 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0037 | 111,49 | 0,41 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,00248 | 137,55 | 0,34 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,00124 | 310,00 | 0,38 |  |
|  | 101 0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0,000186 | 22 912,69 | 4,26 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000124 | 27 289,66 | 3,38 |  |
|  | 101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,005704 | 28 247,06 | 161,12 |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,006944 |  |  |  |
| 15 | код:101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | -0,0057 | 28 247,06 | -161,01 |  |
| 16 | C101-2943 код:101 2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 3,1 | 91,89 | 284,86 |  |
| 17 | 09-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,079 | 9 177,30 | 724,98 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,1302 | 80,02 | 650,58 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1205 | 110,86 | 13,36 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,048388 | 666,19 | 32,24 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,069125 | 3,18 | 0,22 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0869 | 70,12 | 6,09 |  |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С | маш.-ч | 0,005925 | 34,88 | 0,21 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,01975 | 4,79 | 0,09 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,072088 | 310,00 | 22,35 |  |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000008 | 176 833,61 | 1,41 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0395 | 38,43 | 1,52 |  |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000002 | 9 964,22 | 0,02 |  |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000153 | 24 002,01 | 3,67 |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,000055 | 42 510,11 | 2,34 |  |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт. | 0,00395 | 114,35 | 0,45 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000001 | 27 289,66 | 0,03 |  |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000024 | 46 924,19 | 1,13 |  |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000047 | 39 389,73 | 1,85 |  |
|  | 201 9002 | Конструкции стальные | т | 0,079 |  |  |  |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки, типа ТК, гОСТ 3070-88, конструкции 6x19 (1+6+12) +1 о.с.Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром, мм: 5.5 | 10 м | 0,001477 | 207,71 | 0,31 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,01185 | 39,61 | 0,47 |  |
| 18 | C201-926 код:201 9551 002 | Двери стальные однопольные с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями | м2 | 2,1 | 4 968,19 | 10 433,20 |  |
| 19 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,045 | 42 535,39 | 1 914,10 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 17,2377 | 84,14 | 1 450,38 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0522 | 110,88 | 5,79 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,0522 | 137,55 | 7,18 |  |
|  | 402 0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 100 | м3 | 0,198 | 2 304,53 | 456,30 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,01575 | 14,95 | 0,24 |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,3645 |  |  |  |
| 20 | 61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,045 | 13 661,25 | 614,76 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,8784 | 97,15 | 571,09 |  |
|  | 1-1-45 | Разряд работ |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0207 | 725,54 | 15,02 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,0207 | 137,55 | 2,85 |  |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,11475 | 125,23 | 14,37 |  |
|  | 101 1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00081 | 31 733,28 | 25,70 |  |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0504 | 14,95 | 0,75 |  |
| 21 | C101-1952 код:101 1958 007 | Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит T | т | 0,0765 | 17 403,99 | 1 331,41 |  |
| 22 | 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен /откосы/ | 100 м2 | 0,045 | 7 810,78 | 351,49 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,2201 | 84,14 | 186,80 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0096 | 110,45 | 1,06 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,001125 | 137,55 | 0,15 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,008438 | 310,00 | 2,62 |  |
|  | 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,000038 | 209,25 | 0,01 |  |
|  | 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,002295 | 25 275,41 | 58,01 |  |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,01395 | 9,35 | 0,13 |  |
|  | 101 1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,002835 | 36 603,63 | 103,77 |  |
| 23 | 09-06-001-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0354 | 6 056,61 | 214,55 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,0677 | 80,02 | 165,46 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0137 | 111,03 | 1,52 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,00531 | 666,19 | 3,54 |  |
|  | 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) | маш.-ч | 0,465953 | 32,83 | 15,30 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,082305 | 3,18 | 0,26 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,089828 | 70,12 | 6,30 |  |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С | маш.-ч | 0,006195 | 34,88 | 0,22 |  |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,018143 | 4,79 | 0,09 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,008408 | 310,00 | 2,61 |  |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000004 | 176 833,61 | 0,71 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0531 | 38,43 | 2,04 |  |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000001 | 9 964,22 | 0,01 |  |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000069 | 24 002,01 | 1,66 |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00005 | 42 510,11 | 2,13 |  |
|  | 101 1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт. | 0,00354 | 114,35 | 0,40 |  |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000117 | 99 975,44 | 11,70 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т |  | 27 289,66 |  |  |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000011 | 46 924,19 | 0,52 |  |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000021 | 39 389,73 | 0,83 |  |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки, типа ТК, гОСТ 3070-88, конструкции 6x19 (1+6+12) +1 о.с.Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром, мм: 5.5 | 10 м | 0,000662 | 207,71 | 0,14 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,01593 | 39,61 | 0,63 |  |
| 24 | C201-778 код:201 0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т | т | 0,0354 | 61 251,51 | 2 168,30 |  |
| 25 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0354 | 8 065,35 | 285,53 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,8929 | 83,05 | 240,26 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0018 | 109,06 | 0,20 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,000443 | 137,55 | 0,06 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,001328 | 310,00 | 0,41 |  |
|  | 101 0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,000871 | 46 449,60 | 40,46 |  |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,01062 | 9,35 | 0,10 |  |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 0,09558 | 44,36 | 4,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 48,1257 |  | 4 056,08 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4657 |  | 64,35 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 48,5914 |  | 4 120,43 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 187,28 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 187,28 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 1 395,45 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 27 007,65 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 28 403,10 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 28 403,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 32 646,46 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3 324,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 2042,28 |  |  |  | 1 516,60 |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 830,92 |  |  |  | 632,66 |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 103,13 |  |  |  | 80,46 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 428,32 |  |  |  | 380,48 |  |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 715,78 |  |  |  | 714,55 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2 272,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 428,32 |  |  |  | 200,24 |  |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 2042,28 |  |  |  | 1 021,14 |  |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 715,78 |  |  |  | 383,30 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 103,13 |  |  |  | 67,03 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 830,92 |  |  |  | 600,34 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 38 243,26 |  |
|  |  | Потолок |  |  |  |  |  |
| 26 | 26-01-005-4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1 м3 | 4,87 | 2 642,80 | 12 870,36 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 123,211 | 78,65 | 9 690,55 |  |
|  | 1-1-28 | Разряд работ |  | 2,8 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,2004 | 110,88 | 465,74 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,200375 | 310,00 | 1 302,12 |  |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,014123 | 36 157,72 | 510,66 |  |
|  | 101 0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0,009399 | 35 045,19 | 329,39 |  |
|  | 101 1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 0,038473 | 26 963,11 | 1 037,35 |  |
|  | 104 9096 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,5357 |  |  |  |
|  | 104 9100 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 5,0161 |  |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,01948 | 14,95 | 0,29 |  |
| 27 | C104-122 код:104 9132 008 | Минвата Ursa М-15, (50мм, 100мм) | м3 | 4,87 | 1 313,11 | 6 394,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 123,211 |  | 9 690,55 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,2004 |  | 465,74 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 127,4114 |  | 10 156,29 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 302,12 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 302,12 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 1 877,69 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 6 394,85 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 8 272,54 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 8 272,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 19 265,21 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 10156,29 |  |  |  | 8 592,22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 59,5% от ФОТ текущего 10156,29 |  |  |  | 6 042,99 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 33 900,42 |  |
|  |  | Отопление |  |  |  |  |  |
| 28 | 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,032 | 8 065,35 | 258,09 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,615 | 83,05 | 217,18 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0016 | 110,94 | 0,18 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,0004 | 137,55 | 0,06 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 310,00 | 0,37 |  |
|  | 101 0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,000787 | 46 449,60 | 36,56 |  |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,0096 | 9,35 | 0,09 |  |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0864 | 44,36 | 3,83 |  |
| 29 | 09-06-001-2 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,24 | 4 642,16 | 1 114,11 |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОЗП = 0,7 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТМ = 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 12,1896 | 80,02 | 975,41 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0521 | 110,84 | 5,77 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02016 | 666,19 | 13,43 |  |
|  | 30404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) | маш.-ч | 1,76904 | 32,83 | 58,08 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,31248 | 3,18 | 0,99 |  |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,34104 | 70,12 | 23,91 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03192 | 310,00 | 9,90 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,36 | 38,43 | 13,83 |  |
|  | 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,000336 | 42 510,11 | 14,28 |  |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,108 | 39,61 | 4,28 |  |
| 30 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов:алюминеевых | 100 квт | 0,0393 | 158 200,79 | 6 217,30 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,9648 | 84,14 | 249,46 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1538 | 110,85 | 17,05 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,004421 | 666,19 | 2,95 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,058459 | 137,55 | 8,04 |  |
|  | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.-ч | 0,0393 | 17,13 | 0,67 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,010316 | 14,38 | 0,15 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,090881 | 310,00 | 28,17 |  |
|  | 101 1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0,000177 | 32 528,17 | 5,76 |  |
|  | 101 2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 0,34977 | 5,31 | 1,86 |  |
|  | 300 0559 | Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные | кВт | 3,93 | 1 473,83 | 5 792,15 |  |
|  | 300 1225 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 1,73706 | 65,57 | 113,90 |  |
|  | 300 9802 001 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,026331 | 204,26 | 5,38 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,5895 | 14,95 | 8,81 |  |
| 31 | код:300 0559 | Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные | кВт | -3,93 | 1 473,83 | -5 792,15 |  |
| 32 | C300-4376 код:300 9351 002 | Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт | кВт | 3,93 | 2 156,17 | 8 473,75 |  |
| 33 | 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,24 | 33 703,87 | 8 088,94 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 27,6 | 91,65 | 2 529,54 |  |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,132 | 110,88 | 14,64 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,012 | 1 011,36 | 12,14 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,009 | 666,19 | 6,00 |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,47 | 14,38 | 21,14 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,111 | 310,00 | 34,41 |  |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,000624 | 12,01 | 0,01 |  |
|  | 300 1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,хомуты | кг |  | 65,57 |  |  |
|  | 300 1380 | Трубки защитные гофрированные d15 | м | 1,68 | 68,87 | 115,70 |  |
|  | 300 1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град.С, диаметром 25 мм | м | 23,472 | 228,67 | 5 367,34 |  |
|  | 300 9912 | Запорная арматура | шт. |  |  |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,1776 | 14,95 | 2,66 |  |
| 34 | C300-1329 код:300 1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 14 | 9,12 | 127,68 |  |
| 35 | C300-1338 код:300 1471 | Угольник H-В размером 1/2" | шт. | 12 | 165,96 | 1 991,52 |  |
| 36 | C300-3313 код:300 9911 043 | Фитинги полипропиленовые | шт. | 6 | 38,29 | 229,74 |  |
| 37 | C547-2 код:547 0002 | Муфта диаметром, мм:25 мм | 10 шт. | 1 | 110,82 | 110,82 |  |
| 38 | 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 3 | 156,70 | 470,08 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,414 | 95,77 | 39,65 |  |
|  | 1-1-44 | Разряд работ |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00006 | 30 446,58 | 1,83 |  |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00003 | 63 688,98 | 1,91 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,03 | 174,11 | 5,22 |  |
|  | 300 0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт. | 3 | 140,49 | 421,47 |  |
| 39 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 6 | 324,00 | 1 943,92 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,143 | 85,15 | 863,68 |  |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,075 | 110,88 | 8,32 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,625 | 18,69 | 49,06 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,075 | 310,00 | 23,25 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00084 | 40 057,58 | 33,65 |  |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром12 мм | т | 0,0066 | 129 815,75 | 856,78 |  |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50 | 1000 шт. | 0,012 | 9 791,99 | 117,50 |  |
| 40 | C300-1350 код:300 1483 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 6 | 250,93 | 1 505,58 |  |
| 41 | 16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 | 543,73 | 1 087,44 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,258 | 93,03 | 954,30 |  |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,025 | 110,88 | 2,77 |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,075 | 18,69 | 20,09 |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,225 | 3,18 | 3,90 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,025 | 310,00 | 7,75 |  |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,074 | 38,43 | 2,84 |  |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0003 | 40 057,58 | 12,02 |  |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0168 | 219,90 | 3,69 |  |
|  | 103 0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 0,8 | 103,56 | 82,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 66,1844 |  | 5 829,22 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4395 |  | 48,73 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 66,6239 |  | 5 877,95 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 324,46 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 324,46 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 13 026,20 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 6 646,94 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 19 673,14 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 19 673,14 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 25 826,82 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 6 007,39 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 981,18 |  |  |  | 747,07 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 217,36 |  |  |  | 193,08 |  |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4679,41 |  |  |  | 5 067,24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 4 111,84 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 217,36 |  |  |  | 101,62 |  |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 4679,41 |  |  |  | 3 301,32 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 981,18 |  |  |  | 708,90 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 35 946,05 |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 340,245 |  | 28 069,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 13,923 |  | 1 564,26 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 354,168 |  | 29 633,45 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 8 316,95 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 8 316,95 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 46 554,40 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 40 560,06 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 87 114,46 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 87 114,46 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 123 500,60 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 27 137,27 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 2042,28 |  |  |  | 1 516,60 |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2577,93 |  |  |  | 1 962,83 |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 103,13 |  |  |  | 80,46 |  |
|  |  | 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 10156,29 |  |  |  | 8 592,22 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 645,68 |  |  |  | 573,56 |  |
|  |  | 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2917,11 |  |  |  | 2 714,66 |  |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 2932,43 |  |  |  | 2 927,39 |  |
|  |  | 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 3550 |  |  |  | 3 664,03 |  |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4679,41 |  |  |  | 5 067,24 |  |
|  |  | 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 29,19 |  |  |  | 38,28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 18 341,70 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 645,68 |  |  |  | 301,86 |  |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 2042,28 |  |  |  | 1 021,14 |  |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 2932,43 |  |  |  | 1 570,32 |  |
|  |  | 59,5% от ФОТ текущего 13073,4 |  |  |  | 7 778,67 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 103,13 |  |  |  | 67,03 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 3550 |  |  |  | 2 414,00 |  |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 4679,41 |  |  |  | 3 301,32 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 2577,93 |  |  |  | 1 862,55 |  |
|  |  | 85% от ФОТ текущего 29,19 |  |  |  | 24,81 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 168 979,57 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 30 416,32 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 199 395,89 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 199 395,89 |  |
|  |  | Проверил: Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель ________________________________________________ С.Г. Федюкин |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |

«Утверждаю»

И.о.Главы

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.А. Прокудин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы - 112»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области _____________ С.Г. Федюкин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № ____

по объекту «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112»

| город Кинель | «_____» __________ 2010 г. |
| --- | --- |

Администрация городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  И.о. Главы администрации Прокудина А.А., действующего на основании Устава и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании ______________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от _______ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  комплекс ремонтно-строительных работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а,

г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112»

, согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 199 395,89 руб. (сто девяносто девять тысяч триста девяносто пять рублей восемьдесят девять копеек), в том числе  НДС 18% 30 416,32 руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

  - 2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.

3.2 Окончание работ: по  15 декабря 2010 г.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ.

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.

4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации.

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет.

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика.

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта.

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту.

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт.

10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке.

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ЗАКАЗЧИК» Администрация городского округа Кинель Самарской области 446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 а. л/с 606.01.020.0 в Управлении финансами администрации городского округа Кинель Самарской области ИНН 6350000657 КПП 635001001 ОКПО 04031345 И.о. Главы администрации___/А.А. Прокудин/ | «ПОДРЯДЧИК» _________ / ____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№_____ от  _____________2010 г.

«Утверждаю»

И.о.Главы

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.А. Прокудин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы - 112»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области _____________ С.Г. Федюкин