«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации городского

округа Кинель

__________________ П.Л.Чипура

«___»___________________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники  в течение  1 кв. 2011 года

для МУЗ «Кинельская ЦРБ»

Председатель единой

комиссии по размещению заказов

для муниципальных нужд							           Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 98

о размещение заказа на оказание услуг по  техническому обслуживанию медицинской техники для МУЗ «Кинельская ЦРБ» г.о. Кинель

в течение  1  квартала  2011 года

Муниципальный заказчик:    МУЗ   «Кинельская ЦРБ»,   446430,  Самарская область,

г. Кинель, ул. Светлая, 12, тел.(84663) 2-15-37, 2-16-37, факс 2-18-24.

Условия размещения заказа: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для МУЗ «Кинельская ЦРБ» в течение  1 квартала 2011 года, в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  255 000,00  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Сроки оказания услуг: в течение 1 квартала 2011 года.

Сроки и условия оплаты оказания услуг:

Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с  13  декабря 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область,         г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 23 декабря  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  1.Форма котировочной заявки.

2.Техническое задание.

3.Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _______________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: ____________________________________________ на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________ Сорока В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники, для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» на I квартал 2011 г.,

расположенной по адресу: Самарская область г.Кинель ул. Светлая,12.

Перечень медицинского оборудования МУЗ «Кинельская ЦРБ»

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
|  | Диагностика |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система АЛОКА SSD-1500 |
| 2 | Ультразвуковой сканер SHIMADZU-400 |
| 3 | Лектрокардиограф BURDICK EKLIPSE |
| 4 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |
| 5 | Аппарат для определения ФДВ (Фотодинамического воздействия) |
| 6 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |
| 7 | Осветитель OLIMPUS |
| 8 | Фиброгастроскоп FG-24v |
| 9 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 10 | Ультразвуковой сканер LOGIQ 100 (вновь) |
| 11 | Аппарат ультразвуковой диагностический Sonoline G 20 |
| 12 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
| 13 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
|  | Общая хирургия |
| 14 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии ЭН-57М |
| 15 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 16 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 18 | Стол операционный ВМТ-260 |
| 19 | Стол операционный с автоматическим управлением |
| 20 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 21 | Светильник хирургический СМ-41 (10-ти рефлекторный) |
| 22 | Электроотсасыватель В4 |
| 23 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 24 | Аппарат искусственной вентиляции легких Вдох |
| 25 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 27 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 29 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 30 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 |
| 31 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 32 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 33 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 34 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 35 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 36 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 37 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 38 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 39 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 40 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 41 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 42 | Отсасыватель хирургический ОХ-2 |
| 43 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 9Л5 |
| 44 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 10Л8 |
| 45 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 46 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 47 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 48 | Дистиллятор электрический настольный ДЭ-25 СПб |
| 49 | Светильник СМ-28 (4-х рефлекторный) |
| 50 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 51 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 52 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 2шт. |
| 53 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 14шт. |
| 54 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
| 55 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 56 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 57 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 58 | Электроотсос для дренирования и аспирации POLIVAC B4\SSLT |
|  | Акушерство и гинекология |
| 59 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 60 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 61 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 62 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 63 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-04 |
| 64 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 65 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 66 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 67 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 68 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 69 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 70 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 71 | Отсасыватель В-90 |
| 72 | Электрокоагулятор Фотек Е80М |
| 73 | Лабораторная центрифуга ОПн-3 |
| 74 | Светильник операционный потолочный ZMD |
| 75 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 5шт. |
| 76 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 4шт. |
| 77 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 78 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 79 | Лабораторная центрифуга ОПН-8 |
| 80 | Отсасыватель В-80 |
| 81 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 82 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 83 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 84 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 85 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 17шт. |
| 86 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 11шт. |
| 87 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
|  | Стоматология военкомат |
| 88 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 89 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 90 | Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01 |
| 91 | Стерилизатор суховоздушный СС-200 |
|  | Стоматология |
| 92 | Установка стоматологическая УС-01 |
| 93 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент 654 |
| 94 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 95 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 96 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 97 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 98 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 99 | Кресло стоматологическое КСЭМ-03 |
| 100 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 101 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 102 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
|  | Физиотерапия |
| 103 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 104 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 105 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 106 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 107 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 108 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 109 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 110 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 111 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 112 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 113 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 114 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 115 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 116 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 117 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 118 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-2 |
| 119 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 120 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 121 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-3 |
| 122 | Аппарат для КВЧ-терапии ЯВЬ-1 |
| 123 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-11 |
| 124 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 |
| 125 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-66 |
| 126 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 127 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 128 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 129 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 130 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 131 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 132 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 133 | Аппарат низкочастотный терапевтический ИНТЕРДИН-79М |
| 134 | Аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50 (Тонус) |
|  | Рентгенология |
| 135 | Комплекс рентгеновский для общей диагностики КРД СМ 50\125 |
| 136 | Рентгеновский диагностический комплекс EDR-750 |
| 137 | Флюорографический аппарат Сериомета 5 |
| 138 | Аппарат рентгенографический СД-РАбт-«ТМО» |
| 139 | Маммограф рентгеновский компьютерный «Маммо-4МТ» |
| 140 | Машина проявочная автоматическая «МиниМед-МТ-2» |
|  | Стерилизация |
| 141 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 142 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 143 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 144 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 145 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 146 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 147 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 148 | Дистиллятор ДЭ-10 |
| 149 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 150 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 151 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
| 152 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Аптека |
| 153 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 154 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 155 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 156 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 157 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 158 | Шкаф сушильный ШС-320 |
| 159 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 160 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Лаборатория |
| 161 | Дистиллятор ДЭ-25 МО |
| 162 | Анализатор автоматический гематологический МЕК 6410К |
| 163 | Анализатор мочевых диагностических тест полосок |
| 164 | Анализатор мочи Клинитек Статус |
| 165 | Анализатор показателей гемостаза двухканальный |
| 166 | Коагулометр АГП2-02 |
| 167 | Анализатор полуавтоматический биохимический |
| 168 | Аппарат для свертывания и инактивации сыворотки АСИС |
| 169 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 170 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 171 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 172 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 173 | Анализатор глюкозы,лактата «Super GK» |
| 174 | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03\540 «МИНИГЕМ» |
| 175 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 176 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 177 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 178 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 179 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 180 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 181 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 182 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 183 | Микроскоп Микмед |
| 184 | Микроскоп Микмед |
| 185 | Микроскоп Микмед |
| 186 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 187 | Микроскоп бинокулярный |
| 188 | Микроскоп Микмед -5 |
| 189 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 190 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 7шт. |
| 191 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 2шт. |
| 192 | Ингалятор TOMEX |
| 193 | Ингалятор Аэрозоль У2 |
|  | Филиал поликлиники |
| 194 | Ингалятор Аэрозоль У1 |
| 195 | Лазерный аппарат Ягода |
| 196 | Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4" |
| 197 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 198 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 199 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 200 | Облучатель ультрафиолетовый БОП-4 |
| 201 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 202 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 203 | Аппарат низкочастотной импульсной терапии "Интердин-79М" |
| 204 | Шкаф сушильно - стерилизационный ШСС-80 |
| 205 | Аквадистиллятор АЭВ-10 |
| 206 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 207 | Стоматологический кабинет К-5 |
|  | Больница п. Алексеевка |
|  | Стоматология |
| 208 | Стомат установка |
| 209 | Стоматологический кабинет К-5 |
| 210 | Стоматологическая установка «Практик А» |
|  | Физиотерапия |
| 211 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 212 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 213 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 214 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 215 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 216 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 217 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 218 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 219 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 220 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 221 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный УГН-1 |
| 222 | Облучатель ультрафиолетовый передвижной УГД-2 |
| 223 | Облучатель настольный ОН-7 |
| 224 | Аппарат для дарсонвализации "Ультратон" |
| 225 | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-3" |
|  | Стерилизация |
| 226 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 227 | Стерилизатор паровой ГК-1003 |
| 228 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 229 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 |
|  | Лаборатория |
| 230 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 231 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 232 | Дистиллятор для апирогенной воды А-10 |
| 233 | Шкаф сушильно – стерилизационный ШСС-80 |
| 234 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2 |
| 235 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 236 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 237 | Фотоколориметр КФК-2 |
|  | Поликлиническое отд. п. Усть-Кинельский |
| 238 | Аквадистиллятор АЭ-10 |
| 239 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 240 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 241 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 242 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 243 | Фотоколориметр КФК-2 |
| 244 | Центрифуга |
| 245 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 246 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 247 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-1" |
| 248 | Аппарат СВЧ терапии Ромашка |
| 249 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 250 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 251 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 252 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 253 | Аппарат магнито-инфракрасной лазерной терапии Рикта-01 М22Д |
| 254 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 255 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 256 | Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 |
| 257 | Электрокардиограф ЭК103М |
| 258 | Стоматологическая установка "Хирадент 654" |
|  | Станция скорой медицинской помощи |
| 259 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 260 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 261 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 262 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 263 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 264 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 265 | Аппарат наркозный АН-8 |
|  | Детская консультация |
| 266 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 267 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 268 | Стоматустановка |
| 269 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 270 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450 |
| 271 | Система тестирования отоакустической эмиссии |

Наименование услуг: техническое обслуживание

Период оказания услуг:_I квартал 2011г._______________________________________

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание.

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную зарегистрированную электролабораторию;

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу;

- Метрологическое обеспечение производится аккредитованной метрологической службой Исполнителя – предоставляется аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерения и руководство по качеству метрологической службы.

Исполнитель обязан обеспечить:

- количество плановых визитов – не менее 1(одного) в месяц,

- количество дополнительных визитов по заявкам – не менее 10 (десяти) в месяц,

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) дня,

- оказание услуг по устранению неисправностей не требующих замены запчастей – не более 5 (пяти) дней

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 25 (двадцати пяти) дней

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Государственного контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

- Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 3 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания и ремонта оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ по выявлению образующихся в процессе эксплуатации неисправностей и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр - производится по результатам опроса обслуживающего медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т. п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Все выполненные и принятые работы оформляются Актами выполненных работ и записями в организационно-технической документации (Журнал технического обслуживания, паспорт медоборудования, акт о техническом состоянии оборудования/дефектный акт/).

Приемо-сдаточная документация оформляется представителями Исполнителя и Заказчика.

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Панова Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Панова Н.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ                                           Проект

на оказание услуг для муниципальных нужд

Самарская область                                                                                  	  “____” ___________ 2011 г.

г. Кинель

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кинельская центральная районная больница", именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сорока Василия Владимировича,    действующего    на    основании    Устава,    с    одной    стороны,    и ________________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола единой комиссии администрации городского округа Кинель №       от «    »                       2010 года по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг: техническое обслуживание, оказание услуг консультативного и технического характера по обслуживанию и диагностике медицинского оборудования, внесенного в перечень приложения № 1  Контракта, которое является  его неотъемлемой частью.

  - Техническое обслуживание  медицинской техники проводится в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные Минздравом России и Минпромнауки России и действующие с 1 января 2004 года.

  - Виды услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

- систематические технические осмотры ИМТ;

- проведение и обязательного профилактики и типовых регламентных работ;

- проверки технического состояния ИМТ.

2.	Обязанности и права Заказчика

2.1.Заказчик обязан :

2.1.1 выполнять указания и рекомендации Исполнителя и завода—изготовителя по правильной эксплуатации изделий медицинской техники (далее ИМТ), указанные в технической документации ИМТ, допускать к работе с ИМТ только работников, прошедших курс обучения и имеющих допуск к работе с ИМТ.

    - назначить для связи с Исполнителем и оформления журналов технического обслуживания и другой  необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения ИМТ.

    - обеспечить необходимые условия для проведения  технического обслуживания ИМТ в дни, согласованные с Исполнителем.

    - не допускать к ТО и ремонту ИМТ, определенных приложением №1, лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

    - обеспечить сохранность и правильное ведение  журнала технического обслуживания.

    - при необходимости предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию  ИМТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

2.2  Заказчик имеет право :

2.2.1   предъявлять претензии Исполнителю по срокам и качеству оказываемых услуг.

    - проверять объемы и качество работ по  техническому обслуживанию ИМТ.

    - совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, указанных в Акте-наряде выполненных работ.

    - снять изделие ИМТ с комплексного технического обслуживания и исключить из сметы, прилагаемой к настоящему Контракту по согласованию с исполнителем, при достижении изделием ИМТ предельного состояния, подтверждённого дефектным актом.

    - фиксировать случаи нарушения сроков и качества оказания услуг Исполнителем в актах-  нарядах и  журнале технического обслуживания.

    - расторгнуть контракт, если Исполнитель не обеспечивает своевременное качественное оказание услуг, не выполняет условий контракта и требований методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

    - в случае ремонта ИМТ, указанных в приложении к настоящему Контракту, не включать ИМТ подлежащий ремонту в счет на оплату по техническому обслуживанию.

3.	Обязанности и права Исполнителя.

3.1 	Исполнитель обязуется :

3.1.1 обеспечить работоспособность медицинской техники, принятой на обслуживание путем своевременного оказания услуг, указанных в контракте;

# проводить один раз в год  инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, принятой на  техническое обслуживание. В случае принятия на  техническое обслуживание новой ИМТ Исполнителем проводится внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале  технического обслуживания ИМТ.

    - оформлять  дефектный акт на ИМТ, подлежащие списанию, с обязательным заключением технического отдела Исполнителя;

    - вести журнал ТО (заполняется специалистом Исполнителя, обслуживающим данный участок), где отражаются все оказанные услуги по проведению ТО.

    - соблюдать при выполнении работ правила технической безопасности и правила внутреннего распорядка, установленные у Заказчика

    - в случае внезапного выхода аппарата из строя, независимо от даты ТО, Исполнитель направляет специалиста на аварийный вызов в течение одного рабочего дня согласно режима работы Исполнителя с момента получения заявки от Заказчика.

    - Организовать работы по гарантийному ремонту ИМТ приобретенного у Исполнителя (предварительный осмотр, вызов специалистов для проведения ремонта).

  - Исполнитель имеет право:

    - в случае необходимости привлекать к проведению сложных ремонтов ИМТ специалистов фирм-изготовителей по согласованию с Заказчиком.

    - Исполнитель вправе отказаться от обязательств по контракту, если к ремонту и техническому обслуживанию допускались посторонние лица без согласования с Исполнителем.

    - Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком правил эксплуатации ИМТ.

4. Порядок выполнения услуг по техническому обслуживанию  изделий медицинской техники

  - ТО проводится Исполнителем на базе учреждения Заказчика согласно утвержденному графику.  График ТО согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта.

  - ТО каждого вида ИМТ осуществляется согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации и маршрутных технологических карт.

  - В случае выхода ИМТ из строя, Заказчик извещает об этом Исполнителя и фиксирует факт поломки с описанием дефекта в журнале технического обслуживания. Исполнитель  обязан произвести ремонт ИМТ в срок не более десяти рабочих дней (без учета сроков поставки запасных частей; дополнительной ремонтной документации; прибытия , при необходимости, специалиста от завода-изготовителя и других, не зависящих от Исполнителя обстоятельств). По завершению ремонта ИМТ сдается в эксплуатацию медперсоналу и делается запись в журнале технического обслуживания. В журнале также делается отметка о проведении инструктажа медицинских работников по правилам эксплуатации ИМТ и техники безопасности при работе с ними. В случае неисправности ИМТ, нарушения электрических цепей в журнале технического обслуживания делается запись, запрещается работу с этим ИМТ за подписью лица, работающего с этим ИМТ.

  - Срок гарантии на замененный блок или узел составляет шесть месяцев, если нет дополнительных указаний Изготовителя

  - На проведенные работы по техническому обслуживанию  Исполнитель ежемесячно составляет Акт на выполненные работы и счет-фактуру, которые являются основанием для оплаты, и подписываются  ответственным лицом Заказчика не позднее 25 числа каждого месяца.

  - В состав работ по техническому обслуживанию  не входят работы по модернизации, модификации и изменению комплектации ИМТ, метрологической проверке ИМТ (в том числе после проведения ремонта), а также связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, мотахно-демонтажные работы..

  - Изменения предусмотренного контактом объема работ по техническому обслуживанию  в связи с приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по дополнительному соглашению сторон с отражением в Приложении №1

5. Цена и порядок расчетов и порядок расчета за ТО  ИМТ

  - Общая стоимость услуг за техническое обслуживание  изделий медицинской техники на I  квартал  2011 года составляет   _________________________________ руб.  в том числе все налоги, включая НДС.

  - Цена является фиксированной на весь срок действия муниципального контракта;

  - Цена контракта не может превышать размер средств, предусмотренных в городском бюджете  на закупку продукции по предмету запроса котировок;

  - Источник оплаты контракта: за счет средств городского бюджета;

  - Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на  расчетный счет Исполнителя в течение 14 дней с момента  предоставления счет - фактуры.    В случаи изменения банковских реквизитов  Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Ремонт гарантийных аппаратов осуществляется Исполнителем за счет средств завода изготовителя, при наличии контракта с ним или за счет фирмы-продавца, при условии выполнения пуско - наладочных работ ИМТ Исполнителем.

6. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае обнаружения недостатков в качестве оказываемых услуг  "Заказчик" вправе потребовать от "Исполнителя":

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных "Заказчиком" расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

  - За нарушение сроков оказания услуг "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

  - За нарушение  сроков оплаты оказанных услуг "Исполнитель" вправе требовать от "Заказчика" уплаты 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (но не более основной суммы контракта).

  - Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Разрешение споров

  - В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

  - Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

  - Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

9. Порядок расторжения контракта

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон  с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

  - «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Исполнителем» срока оказания услуг более чем на 2 (два) дня;

- при систематическом, не менее двух раз, оказании услуг низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения оказания услуг.

  - При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять оказанные услуги надлежащего качества, фактически исполненные «Исполнителем» на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Исполнителя» акта оказанных услуг подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить «Исполнителю» фактически оказанные услуги.

10. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами  и действует по 31 март 2011 года (включительно).

11. Особые условия

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Основными критериями оценки качества  технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплуатации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ  в установленные сроки в соответствии с «Положением о  техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники», отсутствие жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                    Исполнитель:
Муниципальное учреждение здравоохранения

"Кинельская  центральная районная больница"

446430, Самарская обл., г.Кинель, ул.Светлая,12

факс (84663)-2-18-24, e-mail: kineltmo@yandex.ru

ИНН 6371000947; КПП 635001001

ОРГН 1026303275569

Казначейское исполнение расходов бюджета

Город Кинель

УФК по Самарской области (4225 , ГорУФ,

МУЗ «Кинельская ЦРБ)

Счет казначейства: БИК 043601001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара

Р/с 40204810500000000391

Л/с 909010030; ОКПО 21243646

Заказчик:	              Исполнитель:

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ

______________________________Сорока В.В.                                           __________________

Приложение 1.

Перечень медицинского оборудования МУЗ «Кинельская ЦРБ»

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
|  | Диагностика |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система АЛОКА SSD-1500 |
| 2 | Ультразвуковой сканер SHIMADZU-400 |
| 3 | Лектрокардиограф BURDICK EKLIPSE |
| 4 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |
| 5 | Аппарат для определения ФДВ (Фотодинамического воздействия) |
| 6 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |
| 7 | Осветитель OLIMPUS |
| 8 | Фиброгастроскоп FG-24v |
| 9 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 10 | Ультразвуковой сканер LOGIQ 100 (вновь) |
| 11 | Аппарат ультразвуковой диагностический Sonoline G 20 |
| 12 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
| 13 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
|  | Общая хирургия |
| 14 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии ЭН-57М |
| 15 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 16 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 18 | Стол операционный ВМТ-260 |
| 19 | Стол операционный с автоматическим управлением |
| 20 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 21 | Светильник хирургический СМ-41 (10-ти рефлекторный) |
| 22 | Электроотсасыватель В4 |
| 23 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 24 | Аппарат искусственной вентиляции легких Вдох |
| 25 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 27 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 29 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 30 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 |
| 31 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 32 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 33 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 34 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 35 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 36 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 37 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 38 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 39 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 40 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 41 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 42 | Отсасыватель хирургический ОХ-2 |
| 43 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 9Л5 |
| 44 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 10Л8 |
| 45 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 46 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 47 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 48 | Дистиллятор электрический настольный ДЭ-25 СПб |
| 49 | Светильник СМ-28 (4-х рефлекторный) |
| 50 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 51 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 52 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 2шт. |
| 53 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 14шт. |
| 54 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
| 55 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 56 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 57 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 58 | Электроотсос для дренирования и аспирации POLIVAC B4\SSLT |
|  | Акушерство и гинекология |
| 59 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 60 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 61 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 62 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 63 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-04 |
| 64 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 65 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 66 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 67 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 68 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 69 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 70 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 71 | Отсасыватель В-90 |
| 72 | Электрокоагулятор Фотек Е80М |
| 73 | Лабораторная центрифуга ОПн-3 |
| 74 | Светильник операционный потолочный ZMD |
| 75 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 5шт. |
| 76 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 4шт. |
| 77 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 78 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 79 | Лабораторная центрифуга ОПН-8 |
| 80 | Отсасыватель В-80 |
| 81 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 82 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 83 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 84 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 85 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 17шт. |
| 86 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 11шт. |
| 87 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
|  | Стоматология военкомат |
| 88 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 89 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 90 | Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01 |
| 91 | Стерилизатор суховоздушный СС-200 |
|  | Стоматология |
| 92 | Установка стоматологическая УС-01 |
| 93 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент 654 |
| 94 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 95 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 96 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 97 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 98 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 99 | Кресло стоматологическое КСЭМ-03 |
| 100 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 101 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 102 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
|  | Физиотерапия |
| 103 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 104 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 105 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 106 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 107 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 108 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 109 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 110 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 111 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 112 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 113 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 114 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 115 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 116 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 117 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 118 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-2 |
| 119 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 120 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 121 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-3 |
| 122 | Аппарат для КВЧ-терапии ЯВЬ-1 |
| 123 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-11 |
| 124 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 |
| 125 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-66 |
| 126 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 127 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 128 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 129 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 130 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 131 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 132 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 133 | Аппарат низкочастотный терапевтический ИНТЕРДИН-79М |
| 134 | Аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50 (Тонус) |
|  | Рентгенология |
| 135 | Комплекс рентгеновский для общей диагностики КРД СМ 50\125 |
| 136 | Рентгеновский диагностический комплекс EDR-750 |
| 137 | Флюорографический аппарат Сериомета 5 |
| 138 | Аппарат рентгенографический СД-РАбт-«ТМО» |
| 139 | Маммограф рентгеновский компьютерный «Маммо-4МТ» |
| 140 | Машина проявочная автоматическая «МиниМед-МТ-2» |
|  | Стерилизация |
| 141 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 142 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 143 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 144 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 145 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 146 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 147 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 148 | Дистиллятор ДЭ-10 |
| 149 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 150 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 151 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
| 152 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Аптека |
| 153 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 154 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 155 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 156 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 157 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 158 | Шкаф сушильный ШС-320 |
| 159 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 160 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Лаборатория |
| 161 | Дистиллятор ДЭ-25 МО |
| 162 | Анализатор автоматический гематологический МЕК 6410К |
| 163 | Анализатор мочевых диагностических тест полосок |
| 164 | Анализатор мочи Клинитек Статус |
| 165 | Анализатор показателей гемостаза двухканальный |
| 166 | Коагулометр АГП2-02 |
| 167 | Анализатор полуавтоматический биохимический |
| 168 | Аппарат для свертывания и инактивации сыворотки АСИС |
| 169 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 170 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 171 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 172 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 173 | Анализатор глюкозы,лактата «Super GK» |
| 174 | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03\540 «МИНИГЕМ» |
| 175 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 176 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 177 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 178 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 179 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 180 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 181 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 182 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 183 | Микроскоп Микмед |
| 184 | Микроскоп Микмед |
| 185 | Микроскоп Микмед |
| 186 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 187 | Микроскоп бинокулярный |
| 188 | Микроскоп Микмед -5 |
| 189 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 190 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 7шт. |
| 191 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 2шт. |
| 192 | Ингалятор TOMEX |
| 193 | Ингалятор Аэрозоль У2 |
|  | Филиал поликлиники |
| 194 | Ингалятор Аэрозоль У1 |
| 195 | Лазерный аппарат Ягода |
| 196 | Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4" |
| 197 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 198 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 199 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 200 | Облучатель ультрафиолетовый БОП-4 |
| 201 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 202 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 203 | Аппарат низкочастотной импульсной терапии "Интердин-79М" |
| 204 | Шкаф сушильно - стерилизационный ШСС-80 |
| 205 | Аквадистиллятор АЭВ-10 |
| 206 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 207 | Стоматологический кабинет К-5 |
|  | Больница п. Алексеевка |
|  | Стоматология |
| 208 | Стомат установка |
| 209 | Стоматологический кабинет К-5 |
| 210 | Стоматологическая установка «Практик А» |
|  | Физиотерапия |
| 211 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 212 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 213 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 214 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 215 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 216 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 217 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 218 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 219 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 220 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 221 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный УГН-1 |
| 222 | Облучатель ультрафиолетовый передвижной УГД-2 |
| 223 | Облучатель настольный ОН-7 |
| 224 | Аппарат для дарсонвализации "Ультратон" |
| 225 | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-3" |
|  | Стерилизация |
| 226 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 227 | Стерилизатор паровой ГК-1003 |
| 228 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 229 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 |
|  | Лаборатория |
| 230 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 231 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 232 | Дистиллятор для апирогенной воды А-10 |
| 233 | Шкаф сушильно – стерилизационный ШСС-80 |
| 234 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2 |
| 235 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 236 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 237 | Фотоколориметр КФК-2 |
|  | Поликлиническое отд. п. Усть-Кинельский |
| 238 | Аквадистиллятор АЭ-10 |
| 239 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 240 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 241 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 242 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 243 | Фотоколориметр КФК-2 |
| 244 | Центрифуга |
| 245 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 246 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 247 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-1" |
| 248 | Аппарат СВЧ терапии Ромашка |
| 249 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 250 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 251 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 252 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 253 | Аппарат магнито-инфракрасной лазерной терапии Рикта-01 М22Д |
| 254 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 255 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 256 | Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 |
| 257 | Электрокардиограф ЭК103М |
| 258 | Стоматологическая установка "Хирадент 654" |
|  | Станция скорой медицинской помощи |
| 259 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 260 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 261 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 262 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 263 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 264 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 265 | Аппарат наркозный АН-8 |
|  | Детская консультация |
| 266 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 267 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 268 | Стоматустановка |
| 269 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 270 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450 |
| 271 | Система тестирования отоакустической эмиссии |