УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________ Сорока В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники, для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» на I квартал 2011 г.,

расположенной по адресу: Самарская область г.Кинель ул. Светлая,12.

Перечень медицинского оборудования МУЗ «Кинельская ЦРБ»

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
|  | Диагностика |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система АЛОКА SSD-1500 |
| 2 | Ультразвуковой сканер SHIMADZU-400 |
| 3 | Лектрокардиограф BURDICK EKLIPSE |
| 4 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |
| 5 | Аппарат для определения ФДВ (Фотодинамического воздействия) |
| 6 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |
| 7 | Осветитель OLIMPUS |
| 8 | Фиброгастроскоп FG-24v |
| 9 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 10 | Ультразвуковой сканер LOGIQ 100 (вновь) |
| 11 | Аппарат ультразвуковой диагностический Sonoline G 20 |
| 12 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
| 13 | Электрокардиограф Cardiovit AT-2 шестиканальный |
|  | Общая хирургия |
| 14 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии ЭН-57М |
| 15 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 16 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 18 | Стол операционный ВМТ-260 |
| 19 | Стол операционный с автоматическим управлением |
| 20 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 21 | Светильник хирургический СМ-41 (10-ти рефлекторный) |
| 22 | Электроотсасыватель В4 |
| 23 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 24 | Аппарат искусственной вентиляции легких Вдох |
| 25 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 27 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-03 |
| 29 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 30 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 |
| 31 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 32 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 33 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 34 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 35 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 36 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 37 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 38 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 39 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 40 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 |
| 41 | Отсасыватель медицинский хирургический ОМ-1 |
| 42 | Отсасыватель хирургический ОХ-2 |
| 43 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 9Л5 |
| 44 | Переносной рентгеновский диагностический аппарат 10Л8 |
| 45 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 46 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 47 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
| 48 | Дистиллятор электрический настольный ДЭ-25 СПб |
| 49 | Светильник СМ-28 (4-х рефлекторный) |
| 50 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 51 | Светильник хирургический СМ-40 (9-ти рефлекторный) |
| 52 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 2шт. |
| 53 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 14шт. |
| 54 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
| 55 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 56 | Облучатель кварцевый передвижной УГД-2 |
| 57 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 58 | Электроотсос для дренирования и аспирации POLIVAC B4\SSLT |
|  | Акушерство и гинекология |
| 59 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 60 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 61 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 62 | Инкубатор для новорожденных КЮВЕЗ С-200 |
| 63 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-04 |
| 64 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон-2П |
| 65 | Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6 |
| 66 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 67 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 68 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 69 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 70 | Аппарат прерывания беременности АПБ |
| 71 | Отсасыватель В-90 |
| 72 | Электрокоагулятор Фотек Е80М |
| 73 | Лабораторная центрифуга ОПн-3 |
| 74 | Светильник операционный потолочный ZMD |
| 75 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 5шт. |
| 76 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 4шт. |
| 77 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 78 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 79 | Лабораторная центрифуга ОПН-8 |
| 80 | Отсасыватель В-80 |
| 81 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 82 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 83 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 84 | Облучатель рециркулятор бактерицидный |
| 85 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 17шт. |
| 86 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 11шт. |
| 87 | Облучатель бактерицидный ОБП-450 |
|  | Стоматология военкомат |
| 88 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 89 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 90 | Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01 |
| 91 | Стерилизатор суховоздушный СС-200 |
|  | Стоматология |
| 92 | Установка стоматологическая УС-01 |
| 93 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент 654 |
| 94 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 95 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 96 | Стационарная стоматологическая установка Хирадент-654 |
| 97 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 98 | Установка стоматологическая SDS 2000 |
| 99 | Кресло стоматологическое КСЭМ-03 |
| 100 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 101 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 102 | Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ |
|  | Физиотерапия |
| 103 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 104 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 105 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 106 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 107 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 108 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 109 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 110 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 111 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 112 | Гальванизатор ПОТОК-1 |
| 113 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 114 | Аппарат для индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 |
| 115 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 116 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 |
| 117 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 118 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-2 |
| 119 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 120 | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс-5 |
| 121 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-3 |
| 122 | Аппарат для КВЧ-терапии ЯВЬ-1 |
| 123 | Аппарат физиотерапевтический ЛУЧ-11 |
| 124 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 |
| 125 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-66 |
| 126 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 127 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 128 | Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-80-3 |
| 129 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 130 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 131 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 132 | Аппарат импульсной низкочастотной магнитотерапии АЛИМП-1 |
| 133 | Аппарат низкочастотный терапевтический ИНТЕРДИН-79М |
| 134 | Аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50 (Тонус) |
|  | Рентгенология |
| 135 | Комплекс рентгеновский для общей диагностики КРД СМ 50\125 |
| 136 | Рентгеновский диагностический комплекс EDR-750 |
| 137 | Флюорографический аппарат Сериомета 5 |
| 138 | Аппарат рентгенографический СД-РАбт-«ТМО» |
| 139 | Маммограф рентгеновский компьютерный «Маммо-4МТ» |
| 140 | Машина проявочная автоматическая «МиниМед-МТ-2» |
|  | Стерилизация |
| 141 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 142 | Стерилизатор воздушный ГП-400-1 |
| 143 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 144 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 145 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 146 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 147 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 148 | Дистиллятор ДЭ-10 |
| 149 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 150 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 151 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
| 152 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Аптека |
| 153 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 154 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 155 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 156 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 157 | Дистиллятор ДЭ-25 |
| 158 | Шкаф сушильный ШС-320 |
| 159 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-250 |
| 160 | СУХОЖАРОВЫЙ ШКАФ |
|  | Лаборатория |
| 161 | Дистиллятор ДЭ-25 МО |
| 162 | Анализатор автоматический гематологический МЕК 6410К |
| 163 | Анализатор мочевых диагностических тест полосок |
| 164 | Анализатор мочи Клинитек Статус |
| 165 | Анализатор показателей гемостаза двухканальный |
| 166 | Коагулометр АГП2-02 |
| 167 | Анализатор полуавтоматический биохимический |
| 168 | Аппарат для свертывания и инактивации сыворотки АСИС |
| 169 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 170 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 171 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 172 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 |
| 173 | Анализатор глюкозы,лактата «Super GK» |
| 174 | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03\540 «МИНИГЕМ» |
| 175 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 176 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 177 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 178 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 179 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 180 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 181 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 182 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 183 | Микроскоп Микмед |
| 184 | Микроскоп Микмед |
| 185 | Микроскоп Микмед |
| 186 | Микроскоп «Биолам Р-15» |
| 187 | Микроскоп бинокулярный |
| 188 | Микроскоп Микмед -5 |
| 189 | Лабораторная центрифуга ОПН-3-02 |
| 190 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 7шт. |
| 191 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 2шт. |
| 192 | Ингалятор TOMEX |
| 193 | Ингалятор Аэрозоль У2 |
|  | Филиал поликлиники |
| 194 | Ингалятор Аэрозоль У1 |
| 195 | Лазерный аппарат Ягода |
| 196 | Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4" |
| 197 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 198 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-101 |
| 199 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 200 | Облучатель ультрафиолетовый БОП-4 |
| 201 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 202 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30 |
| 203 | Аппарат низкочастотной импульсной терапии "Интердин-79М" |
| 204 | Шкаф сушильно - стерилизационный ШСС-80 |
| 205 | Аквадистиллятор АЭВ-10 |
| 206 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 207 | Стоматологический кабинет К-5 |
|  | Больница п. Алексеевка |
|  | Стоматология |
| 208 | Стомат установка |
| 209 | Стоматологический кабинет К-5 |
| 210 | Стоматологическая установка «Практик А» |
|  | Физиотерапия |
| 211 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 212 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 213 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 214 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 215 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 216 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 217 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 218 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-3 |
| 219 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 220 | Аппарат для ультразвуковой терапииУЗТ-101 |
| 221 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный УГН-1 |
| 222 | Облучатель ультрафиолетовый передвижной УГД-2 |
| 223 | Облучатель настольный ОН-7 |
| 224 | Аппарат для дарсонвализации "Ультратон" |
| 225 | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-3" |
|  | Стерилизация |
| 226 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 227 | Стерилизатор паровой ГК-1003 |
| 228 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 229 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 |
|  | Лаборатория |
| 230 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 231 | Стерилизатор паровой ВК-75 |
| 232 | Дистиллятор для апирогенной воды А-10 |
| 233 | Шкаф сушильно – стерилизационный ШСС-80 |
| 234 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2 |
| 235 | Лабораторная центрифуга ОПН-3 |
| 236 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 237 | Фотоколориметр КФК-2 |
|  | Поликлиническое отд. п. Усть-Кинельский |
| 238 | Аквадистиллятор АЭ-10 |
| 239 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 |
| 240 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 241 | Стерилизатор воздушный ГП-80 |
| 242 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 |
| 243 | Фотоколориметр КФК-2 |
| 244 | Центрифуга |
| 245 | Аппарат электротерапии "ПОТОК-1" |
| 246 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-1" |
| 247 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-1" |
| 248 | Аппарат СВЧ терапии Ромашка |
| 249 | Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-2М" |
| 250 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-66 |
| 251 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 252 | Ультразвуковой ингалятор Вулкан |
| 253 | Аппарат магнито-инфракрасной лазерной терапии Рикта-01 М22Д |
| 254 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 255 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 256 | Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 |
| 257 | Электрокардиограф ЭК103М |
| 258 | Стоматологическая установка "Хирадент 654" |
|  | Станция скорой медицинской помощи |
| 259 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 260 | Электрокардиограф АЛЬТОН-03 |
| 261 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 262 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 263 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 264 | Аппарат наркозный АН-8 |
| 265 | Аппарат наркозный АН-8 |
|  | Детская консультация |
| 266 | Стерилизатор воздушный ГП-20 |
| 267 | Стерилизатор воздушный ГП-40 |
| 268 | Стоматустановка |
| 269 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 |
| 270 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450 |
| 271 | Система тестирования отоакустической эмиссии |

Наименование услуг: техническое обслуживание

Период оказания услуг:_I квартал 2011г._______________________________________

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание.

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную зарегистрированную электролабораторию;

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу;

- Метрологическое обеспечение производится аккредитованной метрологической службой Исполнителя – предоставляется аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерения и руководство по качеству метрологической службы.

Исполнитель обязан обеспечить:

- количество плановых визитов – не менее 1(одного) в месяц,

- количество дополнительных визитов по заявкам – не менее 10 (десяти) в месяц,

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) дня,

- оказание услуг по устранению неисправностей не требующих замены запчастей – не более 5 (пяти) дней

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 25 (двадцати пяти) дней

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Государственного контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

- Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 3 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания и ремонта оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ по выявлению образующихся в процессе эксплуатации неисправностей и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр - производится по результатам опроса обслуживающего медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т. п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Все выполненные и принятые работы оформляются Актами выполненных работ и записями в организационно-технической документации (Журнал технического обслуживания, паспорт медоборудования, акт о техническом состоянии оборудования/дефектный акт/).

Приемо-сдаточная документация оформляется представителями Исполнителя и Заказчика.

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Панова Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Панова Н.А.