«Утверждаю»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на подводно-технические работы по капитальному ремонту оголовка водозабора на реке Б. Кинель

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету, и в полном объеме учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ПТ-430, ПТ-624), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

4.  Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа должен иметь действующие допуски  на право осуществления работ по предмету торгов.

Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1.Обследование  конструкций подводных частей водозаборного оголовка.

2.Снятие поперечников с прощупыванием грунта и промерами глубин.

3.Разборка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов.

4.Видеосъемка отремонтированного и размытого оголовка.

5.Составление технического отчета по водолазному обследованию водозаборного оголовка описанием факта и рекомендациями на последующие работы на оголовке, планы поперечных профилей после размыва.

Составил: инженер						Ю.В. Шугурова