«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

городского  округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«____»___________________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для  определения подрядной организации на выполнение работ по  монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании   МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Кинель

Зам. председателя единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                    И.А.Мальцев

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 24

о размещении заказа на выполнение работ по  монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании

МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Кинель

Муниципальный заказчик:   Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), 446430, Самарская обл., г. Кинель,     ул. Южная, д.41.

Условия размещения заказа: выполнение работ  по  монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании   МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Кинель в соответствии с техническим заданием, котировочной документацией, проектом  муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  180 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Сроки выполнения работ: по 15 июля 2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты оказания услуг:

Цена работ  должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в срок с  18 мая 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи  и приема заявок: 17 час. 00 мин. 31 мая 2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  1. Форма котировочной заявки.

2. Техническое задание.

3. Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: ______________________________________________ на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании   Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположенном по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Наименование и расположение объекта.

Объект – 2-этажное здание Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположено по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41.

1.2. Основание для проведения работ.

Основанием для начала производства работ является:

Муниципальный контракт на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Заказчик -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель).

1.3. Исходные данные.

В качестве исходных данных для разработки ТЗ на создание системы сигнализации использованы следующие документы и материалы:

- требование по электробезопасности ГОСТ 12.2.006-87, заземление в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, требования РД 78.145-93 г, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009,

СП 6.13130.2009

1.4 Сметный расчет:

|  | Перечень материалов | Един. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ "С2000" | шт | 1 |
|  | Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П" | шт | 1 |
|  | ПКУ "С2000-СП1" | шт | 1 |
|  | Источник вторичного питания "ИВЭР 112-5-1" | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 2 |
|  | Блок речевого оповещения "Орфей" | шт | 2 |
|  | Малогабаритный блок питания "МБП-12" | шт | 2 |
|  | Аккустический модуль настенный "Соната-З" | шт | 20 |
|  | Оповещатель световой "Выход" "Блик-С-12" | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45" (без м/у) | шт | 86 |
|  | Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" | шт | 4 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Маяк 12КП" | шт | 1 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Свирель-2 исп.3" | шт | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-II-4Р" | к-т | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-2-10 Ом - 5% | шт | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-0,5-4,7 Ом - 5% | шт | 10 |
|  | Коробка соединительная "УК-2П" | шт | 20 |
|  | Коробка распределительная "КРТП-10" | шт | 2 |
|  | ПВС 3*0,75 | м | 20 |
|  | КСВВнг LS 2*0,5 | м | 500 |
|  | КСВВнг LS 4*0,5 | м | 1200 |
|  | Кабель ТППэП 10*2*0,5 | м | 100 |
|  | Короб 25*16 | м | 600 |
|  | Короб 40*25 | м | 60 |
|  | Металлорукав dy 12 | м | 500 |
|  | Хомут кабельный белый 3,6-150мм | к-т | 100 |
|  | Расходный материал | упак | 6 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПС.

2.1. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование АПС, устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

Оборудование АПС, устанавливаемое вне помещений объекта должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40°С до +50°С, влажность до 98%), а также в условиях запыленности и загазованности в районе, в котором расположен объект.

2.2. Требования к безопасности.

При выполнении работы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

2.2.1. При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть безопасны.

2.2.2. Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию объекта.

2.2.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 быть заземлено на устройстве заземления, выполненном в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 98.

2.3. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Системы АПС должны функционировать круглосуточно.

2.4. Требования к электропитанию.

Технические средства АПС должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока, 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ± 1Гц.

Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем АПС от источников резервного питания не менее 24 часов, включаемых в состав каждой системы комплекса.

2.5. Требования к обслуживанию и ремонту.

2.5.1. Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом, соответствовать стандарту качества ISO 9001.

2.5.2. Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.

2.6. Требования к надежности.

Срок службы технических средств охраны должен составлять не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ элементов АПС - не менее 10 000 часов.

2.7. Общие технические требования.

Технические требования по ГОСТ 12997-84.

2.8. Требования по монтажу.

2.8.1. Требования по монтажу АПС - в соответствии с РД 78.145-93.

2.8.2. Слаботочные кабельные линии АПС должны быть проложены по коридорам - в слаботочных лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м, и по слаботочному стояку - в трубах. Для кабельных линий АПС должен быть выделен отдельный лоток.

2.8.3. Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться в пластиковых или металлических трубах, допускается использование металлорукава. Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

2.9. Требования по назначению:

Система АПС должна обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места возникновения пожара (точность до помещения / комнаты);

- автоматическое регулирование порога срабатывания каждого извещателя в зависимости от загрязнения с индикацией предельного состояния;

- непрерывное диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных-выходных модулей, оборудованием активного пожаротушения;

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы и объекта;

- свободное программирование входов и выходов системы.

Система интегрируется с остальными системами КТСБ.

2.10 Требования к размещению оборудования системы автоматической пожарной сигнализации.

Главный пульт пожарной сигнализации расположен в помещении охраны, оборудован световыми и звуковыми сигнализаторами, устройством бесперебойного питания.

Помещения, подлежащие защите системой обнаружения пожара, определяются на основе норм СП 3.13130.2009,СП 5.13130.2009

Ручные извещатели (нажимные кнопки) предусмотреть рядом с каждой выходной дверью и вдоль путей эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель               	        Понасков А.В.

МП

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ____

на монтаж автоматической системы сигнализации в здании Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель)

г.Кинель, Самарская область                                                                     «____»___________2010 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Понаскова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях обеспечения государственных нужд на основании протокола _____________________________________________________________________________________________________________________ от _____________№_________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель, именуемые в дальнейшем «Выполнение работ», в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту), являющееся его неотъемлемой частью.

1.2. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать стандартам, показателям, параметрам, заложенным в Техническом задании.

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику на выполнение работ, указанных в Контракте необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Стоимость Контракта

2.1 Общая стоимость Контракта составляет ___________  руб. (______________________________), включая НДС - 18% - ______________ руб.

Утвержденная стоимость Контракта не подлежит изменению.

  - Цена на выполняемые работы является окончательной и включает в себя все расходы, предусмотренные в Техническом задании и котировочной документации.

  - Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. Днем оплаты считается день перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату стоимости  выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Акта сдачи — приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.2. Обеспечить доступ Исполнителя на объект Заказчика

3.1.3. Провести оплату работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Присутствовать при выполнении работ и контролировать ход их выполнения.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работы предусмотренные настоящим контрактом и Техническим заданием в объеме, сроки и с качеством в соответствии с действующими в РФ техническими стандартами, нормами и правилами, а также, при необходимости по согласованию с Заказчиком, внести в рабочую (техническую и проектную) документацию изменения, возникшие в ходе исполнения Контракта.

3.3.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

3.3.3. Соблюдать требования техники безопасности при производстве работ.

3.3.4. Сдать  Заказчику  работы выполненные  по настоящему  Контракту.

3.3.5. Своевременно, своими силами и за свой счет устранить недостатки выполненных работ, выявленные при сдаче – приемке работ или в течение гарантийного срока.

3.3.6. Для видов работ, требующих согласования с надзорными органами, провести необходимые согласования и получить разрешительную документацию от соответствующих органов.

3.3.7. Передать Заказчику всю рабочую документацию после выполнения всех работ по Контракту.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по Контракту.

    - С письменного разрешения Заказчика привлекать третьих лиц (соисполнителей) к выполнению работ, предусмотренных Контрактом, в пределах стоимости выполняемых работ по Контракту.

    - Исполнитель несет полную ответственность за сроки, объем и качество выполнения работ соисполнителями работ, в рамках настоящего Контракта.

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием   по 15 июля 2010 года (включительно).

4.2. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи – приемки выполненных работ по  для его подписания Заказчиком.

4.3. Заказчик при приемке выполненных работ проверяет на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием.

4.4. Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты получения Акта от Исполнителя возвращает подписанный Акт сдачи – приемки выполненных работ по Контракту Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи — приемки выполненных работ по Контракту, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Исполнителя. Если Заказчик не направит Исполнителю подписанный Акт сдачи — приемки выполненных работ по Контракту, либо мотивированный отказ в срок, указанный в п. 4.6, работы по настоящему Контракту считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями п. 6.1. настоящего Контракта.

5. Момент перехода права собственности

5.1. Право собственности на выполненные работы переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта сдачи — приемки выполненных работ по Контракту.

6. Гарантии качества выполнения работ

6.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Контракту соответствует стандартам, показателям, параметрам, заложенным в Техническом задании.

  - Гарантийный срок, составляет 1 год после окончания всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи — приемки выполненных работ по Контракту.

  - Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Исполнителя обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

  - После получения такого уведомления Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих  дней проводит устранение обнаруженных недостатков без расходов со Стороны Заказчика.

  - Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения обнаруженных недостатков Исполнителем.

7. Ответственность сторон по Контракту

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% от действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. При некачественном выполнении работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае неисполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Заказчиком недостатков Исполнитель выплачивает неустойку в размере 1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

7.5. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего контракта не относятся.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 10-ти дневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

8.4. Не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

9. Подписание и вступление Контракта в силу

9.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае возникновения разногласий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензии в письменной форме. В отношении всех разногласий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу разногласий в срок не позднее 2 рабочих дней с даты их получения.

10.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

11. Условия расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

11.3. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

12. Конфиденциальность

12.1. Условия настоящего Контракта и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтоб сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного контракта и Приложений к нему.

13. Прочие условия Контракта

13.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,  оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

14. Приложения к контракту

14.1.Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

-Приложение № 1 Техническое задание на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель) 446430 Самарская область, г.Кинель ул. Южная 41 Тел. 6-15-94 УФК по Самарской области (4225, Гор.Уф, МОУ ДОД ДЮСШ г.о.Кинель Самарской области) Р/С- 40204810050000000391 Л/С- 606070210 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара БИК- 043601001 |
| ИНН________________ КПП________________ | ИНН – 6350006105 КПП - 635001001 |
| ОКОПО_____, ОКВЭД______ |  |
| Р/с____________________________ |  |
| БИК______________________ |  |
| От Исполнителя: | От Заказчика: Директор МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель |
| ____________________ /_______________/ М.П. | ____________________/_Понасков А.В. / М.П. |

Приложение 1

Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании   Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположенном по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Наименование и расположение объекта.

Объект – 2-этажное здание Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель), расположено по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.41.

1.2. Основание для проведения работ.

Основанием для начала производства работ является:

Муниципальный контракт на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Заказчик -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа городского округа Кинель Самарской области (МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель).

1.3. Исходные данные.

В качестве исходных данных для разработки ТЗ на создание системы сигнализации использованы следующие документы и материалы:

- требование по электробезопасности ГОСТ 12.2.006-87, заземление в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, требования РД 78.145-93 г, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009,

СП 6.13130.2009

1.4 Сметный расчет:

|  | Перечень материалов | Един. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПКУ "С2000" | шт | 1 |
|  | Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П" | шт | 1 |
|  | ПКУ "С2000-СП1" | шт | 1 |
|  | Источник вторичного питания "ИВЭР 112-5-1" | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 2 |
|  | Блок речевого оповещения "Орфей" | шт | 2 |
|  | Малогабаритный блок питания "МБП-12" | шт | 2 |
|  | Аккустический модуль настенный "Соната-З" | шт | 20 |
|  | Оповещатель световой "Выход" "Блик-С-12" | шт | 10 |
|  | Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45" (без м/у) | шт | 86 |
|  | Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" | шт | 4 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Маяк 12КП" | шт | 1 |
|  | Оповещатель свето-звуковой "Свирель-2 исп.3" | шт | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-II-4Р" | к-т | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-2-10 Ом - 5% | шт | 2 |
|  | Резистор С2-33-Н-0,5-4,7 Ом - 5% | шт | 10 |
|  | Коробка соединительная "УК-2П" | шт | 20 |
|  | Коробка распределительная "КРТП-10" | шт | 2 |
|  | ПВС 3*0,75 | м | 20 |
|  | КСВВнг LS 2*0,5 | м | 500 |
|  | КСВВнг LS 4*0,5 | м | 1200 |
|  | Кабель ТППэП 10*2*0,5 | м | 100 |
|  | Короб 25*16 | м | 600 |
|  | Короб 40*25 | м | 60 |
|  | Металлорукав dy 12 | м | 500 |
|  | Хомут кабельный белый 3,6-150мм | к-т | 100 |
|  | Расходный материал | упак | 6 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПС.

2.1. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование АПС, устанавливаемое в помещениях объекта должно быть устойчивым к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура около +20°С, влажность до 95% без конденсации).

Оборудование АПС, устанавливаемое вне помещений объекта должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40°С до +50°С, влажность до 98%), а также в условиях запыленности и загазованности в районе, в котором расположен объект.

2.2. Требования к безопасности.

При выполнении работы должно быть обеспечено выполнение следующих требований:

2.2.1. При эксплуатации устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть безопасны.

2.2.2. Устройства устанавливаемых на территории объекта технических средств должны быть безвредны для здоровья людей, имеющих доступ на территорию объекта.

2.2.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 быть заземлено на устройстве заземления, выполненном в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ 98.

2.3. Требования к продолжительности непрерывной работы.

Системы АПС должны функционировать круглосуточно.

2.4. Требования к электропитанию.

Технические средства АПС должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока, 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ± 1Гц.

Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем АПС от источников резервного питания не менее 24 часов, включаемых в состав каждой системы комплекса.

2.5. Требования к обслуживанию и ремонту.

2.5.1. Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом, соответствовать стандарту качества ISO 9001.

2.5.2. Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.

2.6. Требования к надежности.

Срок службы технических средств охраны должен составлять не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ элементов АПС - не менее 10 000 часов.

2.7. Общие технические требования.

Технические требования по ГОСТ 12997-84.

2.8. Требования по монтажу.

2.8.1. Требования по монтажу АПС - в соответствии с РД 78.145-93.

2.8.2. Слаботочные кабельные линии АПС должны быть проложены по коридорам - в слаботочных лотках (электромонтажных коробах), гофрированных трубах, отстоящих от лотков силовых линий на расстояние не менее 0,5м, и по слаботочному стояку - в трубах. Для кабельных линий АПС должен быть выделен отдельный лоток.

2.8.3. Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться в пластиковых или металлических трубах, допускается использование металлорукава. Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

2.9. Требования по назначению:

Система АПС должна обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места возникновения пожара (точность до помещения / комнаты);

- автоматическое регулирование порога срабатывания каждого извещателя в зависимости от загрязнения с индикацией предельного состояния;

- непрерывное диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных-выходных модулей, оборудованием активного пожаротушения;

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы и объекта;

- свободное программирование входов и выходов системы.

Система интегрируется с остальными системами КТСБ.

2.10 Требования к размещению оборудования системы автоматической пожарной сигнализации.

Главный пульт пожарной сигнализации расположен в помещении охраны, оборудован световыми и звуковыми сигнализаторами, устройством бесперебойного питания.

Помещения, подлежащие защите системой обнаружения пожара, определяются на основе норм СП 3.13130.2009,СП 5.13130.2009

Ручные извещатели (нажимные кнопки) предусмотреть рядом с каждой выходной дверью и вдоль путей эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Кинель               	        Понасков А.В.

МП