«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации

на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19

о размещении заказа  на определение подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель», в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  500 000,00  рублей.

Источник финансирования:  областной и местный бюджеты.

Место выполнения работ: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть - Кинельский.

Сроки выполнения работ: по 01 июня 2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту оказания услуг, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  21 апреля 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 мая 2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

-  техническое задание,

- ведомости объемов работ (дефектные ведомости),

- локальные ресурсные сметные расчеты,

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю»:

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

Участник размещения заказа должен иметь действующий сертификат СРО на право осуществления работ по предмету торгов на следующие виды работ:

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций:

4510301.

2. Работы по монтажу деревянных конструкций:

4540201, 4540204, 4540205, 4540207, 4540209, 4540211, 4540216.

3. Работы по устройству кровель:

4540121, 4540122, 4540123, 4540124, 4540125, 4540126, 4540127.

4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

4530107, 4530109, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224, 4530225,         4530226, 4530228, 4530232.

5. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:

4530111, 4530112, 4530113, 4530

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:  Инженер                             ________________   В.А. Сидоров

|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель управления _____________С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| (наименование объекта) |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5 |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,4 |
| 2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 3 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,01 |
| 4 | Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций | 100 м2 площади гориз.проекции ростверков | 0,02 |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,015 |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 0,02 |
| 7 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,4 |
| 8 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,4 |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,4 |
| 10 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,3 |
| 11 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,15 |
| 12 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,15 |
| 13 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 11 |
| 14 | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 3,04 |
|  | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 3,04 |
|  | Составил : |  |  |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель управления _____________С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| (наименование объекта) |
| Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13. |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 1,29 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,23 |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,12 |
| 4 | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 | 0,6 |
| 5 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,03 |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,29 |
|  | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,97 |
| 7 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 | 10 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,07 |
| 9 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 2 |
| 10 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0,1 |
| 11 | Устройство фронтонов | 100 м2 фронтонов за выч.проемов | 0,08 |
| 12 | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 8,04 |
|  | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 8,04 |
|  | Составил : |  |  |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель управления _____________С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| (наименование объекта) |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2 |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,8 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,4 |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,11 |
| 4 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,12 |
| 6 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 |
| 7 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,1 |
| 9 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,8 |
|  | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,64 |
|  | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,01 |
| 10 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 11 |
| 11 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0,02 |
| 12 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 13 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 0,21 |
| 14 | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 6,04 |
|  | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 6,04 |
|  | Составил : |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | Руководитель управления _____________С.Г. Федюкин |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| (наименование объекта) |
| Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Овражная 46 |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3, в отвал группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 3 | Устройство основания:песчаного | 10 м3 | 0,1 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1 км | 0,025 |
| 7 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков)диаметром 250 мм | 1 врезка | 1 |
| 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Фланцы стальные плоские | шт | 2 |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Вентили проходные:фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа(40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:2 м в грунтах сухих | 10 м3 | 0,3 |
|  | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |
| 11 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
|  | Водомер Jm3-V/3 | шт | 1 |
| 12 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 13 | Установка ванн купальных прямых:чугунных | 10 комплектов | 0,1 |
| 14 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| 15 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 16 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,4 |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,15 |
|  | Соединительные детали "Vestol" размером 1/2" | шт | 8 |
|  | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,2 |
|  | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм:15 | шт. | 2 |
|  | Составил : |  |  |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |
| (наименование стройки) |
| (наименование объекта) |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,33 |
| 2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 3 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,01 |
| 4 | Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций | 100 м2 площади гориз.проекции ростверков | 0,02 |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,01 |
| 6 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 0,02 |
| 7 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,33 |
| 8 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,33 |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,33 |
| 10 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,24 |
| 11 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,3 |
| 12 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 13 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,05 |
| 14 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,3 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,1 |
| 16 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 |
| 17 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,11 |
| 19 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,3 |
|  | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,225 |
|  | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,01 |
| 20 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0,02 |
|  | Составил : |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |  |
|  |  |  |  | ___________________С.Г. Федюкин |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3913 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5 |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС-2664 Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5, (Капустин В.С.) |  |
| Сметная стоимость : 83,79 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 13,24 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,4 | 606,24 | 242,49 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,068 | 79,04 | 242,49 |  |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,28 |  |  |  |
| 2 | 01-02-058-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 | 25 450,88 | 381,76 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,83 | 79,04 | 381,76 |  |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,01 | 22 711,43 | 227,11 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,83 | 73,99 | 61,41 |  |
|  | 1-1-12 | Разряд работ |  | 1,2 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 102,39 | 43,00 |  |
|  | 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш-ч | 0,42 | 394,53 | 165,70 |  |
| 4 | 06-01-012-1 прим | Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций | 100 м2 площади гориз.проекции ростверков | 0,02 | 15 597,07 | 311,94 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,2062 | 85,66 | 188,98 |  |
|  | 1-1-29 | Разряд работ |  | 2,9 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,011 | 102,39 | 1,13 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,00175 | 651,03 | 1,14 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,00675 | 437,73 | 2,95 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0025 | 297,44 | 0,74 |  |
|  | 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая,сорт 1 | т | 0,00042 | 2 710,72 | 1,14 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000294 | 32 333,35 | 9,51 |  |
|  | 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,0064 | 4 102,36 | 26,26 |  |
|  | 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0084 | 4 697,98 | 39,46 |  |
|  | 203 0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,1088 | 383,67 | 41,74 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,00122 | 14,95 | 0,02 |  |
| 5 | 06-01-001-2 прим | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,015 | 378 333,22 | 5 675,04 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,2374 | 86,46 | 798,67 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5447 | 102,39 | 55,77 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,522188 | 1 002,76 | 523,63 |  |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,006938 | 651,03 | 4,52 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,005063 | 437,73 | 2,22 |  |
|  | 111100 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 0,493125 | 5,33 | 2,63 |  |
|  | 331532 | Пилы электрические цепные | маш-ч | 0,01575 | 1,09 | 0,02 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0105 | 297,44 | 3,12 |  |
|  | 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая,сорт 1 | т | 0,000405 | 2 710,72 | 1,10 |  |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000563 | 17 777,36 | 10,01 |  |
|  | 101 1668 | Рогожа | м2 | 2,295 | 50,63 | 116,20 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000357 | 32 333,35 | 11,54 |  |
|  | 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0102 | 4 697,98 | 47,92 |  |
|  | 203 0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0,9615 | 249,73 | 240,12 |  |
|  | 401 0003 | Бетон тяжелый,класс:В 7,5(М100) | м3 | 1,53 | 2 557,67 | 3 913,24 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,006615 | 14,95 | 0,10 |  |
| 6 | 11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 0,02 | 14 565,05 | 291,30 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7558 | 101,99 | 77,08 |  |
|  | 1-1-43 | Разряд работ |  | 4,3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,014 | 102,39 | 1,43 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00575 | 129,01 | 0,74 |  |
|  | 361101 | Термос 100 л | маш-ч | 0,175 | 10,15 | 1,78 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00825 | 297,44 | 2,45 |  |
|  | 101 0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3,БНИ-IV,БНИ-V | т | 0,00046 | 12 721,98 | 5,85 |  |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 2,32 | 22,35 | 51,85 |  |
|  | 101 1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,00492 | 17 748,83 | 87,32 |  |
|  | 101 1745 | Бензин растворитель | т | 0,00108 | 10 310,45 | 11,14 |  |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 9,69 | 0,10 |  |
|  | 113 0177 | Сополимер БМК-5 марки А,Б | т | 0,00008 | 662 333,26 | 52,99 |  |
| 7 | 11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,4 | 18 628,87 | 7 451,54 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 20,562 | 86,46 | 1 777,79 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 102,39 | 31,74 |  |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,07 | 437,73 | 30,64 |  |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,225 | 0,71 | 0,16 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,24 | 297,44 | 71,39 |  |
|  | 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0,00064 | 19 819,73 | 12,68 |  |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 9,2 | 22,35 | 205,62 |  |
|  | 102 0113 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,096 | 3 452,13 | 331,40 |  |
|  | 113 0107 | Натрий фтористый технический,марка А,сорт I | т | 0,00136 | 205 831,37 | 279,93 |  |
|  | 203 0399 | Лаги половые антисептированные,применяемые в строительстве жилых,общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II,сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм | м3 | 0,472 | 6 762,17 | 3 191,74 |  |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,112 | 2 467,73 | 276,39 |  |
|  | 404 0004 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:75 | 1000 шт | 0,204 | 6 242,07 | 1 273,38 |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,028 | 14,95 | 0,42 |  |
| 8 | 11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,4 | 42 693,93 | 17 077,56 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 30,6866 | 86,46 | 2 653,16 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 102,39 | 95,22 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,38 | 129,01 | 49,02 |  |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,45 | 0,71 | 0,32 |  |
|  | 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш-ч | 1,35 | 8,45 | 11,41 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,55 | 297,44 | 163,59 |  |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,01048 | 32 333,35 | 338,85 |  |
|  | 203 0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35,толщиной 35 мм,шириной без гребня:от 100 до 140 мм | м3 | 1,484 | 9 340,44 | 13 861,21 |  |
| 9 | 11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,4 | 17 051,49 | 6 820,60 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,912 | 84,18 | 666,03 |  |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 102,39 | 41,98 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,17 | 129,01 | 21,93 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,24 | 297,44 | 71,39 |  |
|  | 101 0562 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 40,8 | 148,56 | 6 061,25 |  |
| 10 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,3 | 2 864,80 | 859,43 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,6393 | 86,46 | 228,19 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 102,39 | 3,07 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,03 | 297,44 | 8,92 |  |
|  | 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0,00009 | 19 819,73 | 1,78 |  |
|  | 203 0352 | Плинтусы из древесины:Тип ПЛ-2,размером:19х54 мм | м | 30,3 | 20,48 | 620,54 |  |
| 11 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,15 | 720,68 | 108,10 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,365 | 79,04 | 107,89 |  |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,018 | 11,80 | 0,21 |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,018 |  |  |  |
| 12 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,15 | 31 125,56 | 4 668,84 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,4494 | 86,46 | 1 681,60 |  |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0506 | 102,44 | 5,18 |  |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,0375 | 1 002,76 | 37,60 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,013125 | 297,44 | 3,90 |  |
|  | 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,0006 | 31 915,59 | 19,15 |  |
|  | 101 0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,0018 | 33 214,59 | 59,79 |  |
|  | 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,0855 | 33 529,79 | 2 866,80 |  |
| 13 | 09-05-006-1 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 11 | 297,38 | 3 271,26 |  |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 29,601 | 90,91 | 2 691,03 |  |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |  |
|  | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 4,2625 | 9,17 | 39,09 |  |
|  | 101 1603 | Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм | шт | 5,61 | 96,46 | 541,14 |  |
| 14 | 33-03-005-2 прим | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 3,04 | 462,96 | 1 407,38 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 15,6864 | 89,72 | 1 407,38 |  |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |  |
| 15 | C311-10 код:С311 1010 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 3,04 | 52,33 | 159,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 148,8291 |  | 12 963,46 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,7203 |  | 278,52 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 151,5494 |  | 13 241,98 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 221,21 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 221,21 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 34 609,68 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 159,08 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 34 768,76 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 34 768,76 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 48 953,43 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 12 507,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 104,41 |  |  |  | 73,61 |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 624,25 |  |  |  | 469,44 |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2691,03 |  |  |  | 2 048,95 |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 107,89 |  |  |  | 84,18 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 1044,55 |  |  |  | 927,87 |  |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 1407,38 |  |  |  | 1 389,08 |  |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1686,78 |  |  |  | 1 712,42 |  |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 5575,69 |  |  |  | 5 801,95 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 153,61 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 381,76 |  |  |  | 146,02 |  |
|  |  | 45% от ФОТ текущего 104,41 |  |  |  | 46,98 |  |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 1407,38 |  |  |  | 717,76 |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 2731,33 |  |  |  | 1 509,06 |  |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 5575,69 |  |  |  | 3 554,50 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 107,89 |  |  |  | 70,13 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 242,49 |  |  |  | 164,89 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 2691,03 |  |  |  | 1 944,27 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 69 614,54 |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 148,8291 |  | 12 963,46 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,7203 |  | 278,52 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 151,5494 |  | 13 241,98 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 221,21 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 221,21 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 34 609,68 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 159,08 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 34 768,76 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 34 768,76 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 48 953,43 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 12 507,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 104,41 |  |  |  | 73,61 |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 624,25 |  |  |  | 469,44 |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2691,03 |  |  |  | 2 048,95 |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 107,89 |  |  |  | 84,18 |  |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 1044,55 |  |  |  | 927,87 |  |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 1407,38 |  |  |  | 1 389,08 |  |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1686,78 |  |  |  | 1 712,42 |  |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 5575,69 |  |  |  | 5 801,95 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 153,61 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 381,76 |  |  |  | 146,02 |  |
|  |  | 45% от ФОТ текущего 104,41 |  |  |  | 46,98 |  |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 1407,38 |  |  |  | 717,76 |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 2731,33 |  |  |  | 1 509,06 |  |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 5575,69 |  |  |  | 3 554,50 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 107,89 |  |  |  | 70,13 |  |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 242,49 |  |  |  | 164,89 |  |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 2691,03 |  |  |  | 1 944,27 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 69 614,54 |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 1 392,29 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 71 006,83 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 12 781,23 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 83 788,06 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 83 788,06 |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | ___________________С.Г. Федюкин |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3917 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13. |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-2620 Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13. |  |
| Сметная стоимость : 123,77 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 19,7 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 1,29 | 1 809,36 | 2 334,08 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,4631 | 73,88 | 2 324,49 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,8127 | 11,80 | 9,59 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 1,8705 |  |  |
| 2 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,23 | 7 187,07 | 1 653,02 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,511 | 73,88 | 776,55 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0414 | 102,39 | 4,24 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0529 | 11,80 | 0,62 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0414 | 297,44 | 12,31 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00023 | 32 333,35 | 7,44 |
|  | 102 0080 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,184 | 4 652,71 | 856,10 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,2921 |  |  |
| 3 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,12 | 673,73 | 80,85 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,092 | 73,88 | 80,68 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0144 | 11,80 | 0,17 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,0144 |  |  |
| 4 | 53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 | 0,6 | 8 854,72 | 5 312,84 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 50,94 | 73,88 | 3 763,45 |
|  | 1-1-16 | Разряд работ |  | 1,6 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,37 | 102,39 | 242,66 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 2,37 | 651,03 | 1 542,94 |
|  | 110101 | Бадьи 2 м3 | маш-ч | 2,37 | 2,72 | 6,45 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 5,88 |  |  |
| 5 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,03 | 29 494,41 | 884,84 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,8899 | 73,88 | 287,39 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0101 | 102,64 | 1,04 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,0075 | 1 002,76 | 7,52 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,002625 | 297,44 | 0,78 |
|  | 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,00012 | 31 915,59 | 3,83 |
|  | 101 0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,00036 | 33 214,59 | 11,96 |
|  | 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,0171 | 33 529,79 | 573,36 |
| 6 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,29 | 6 389,37 | 8 242,38 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 52,6643 | 73,88 | 3 890,84 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,7246 | 116,52 | 550,51 |
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 0,0645 | 1 519,36 | 98,00 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,338625 | 651,03 | 220,46 |
|  | 21245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т | маш-ч | 3,8055 | 673,55 | 2 563,19 |
|  | 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 1,596375 | 3,35 | 5,35 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,709 | 3,09 | 8,37 |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,29025 | 69,41 | 20,15 |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 0,03225 | 34,46 | 1,11 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 3,886125 | 14,37 | 55,84 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,516 | 297,44 | 153,48 |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000194 | 183 278,34 | 35,56 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,806 | 39,83 | 71,93 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000052 | 17 777,36 | 0,92 |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,003831 | 22 097,74 | 84,66 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,000787 | 48 062,98 | 37,83 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002838 | 85 856,44 | 243,66 |
|  | 102 0023 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,001677 | 4 828,15 | 8,10 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000606 | 42 537,59 | 25,78 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000116 | 40 779,66 | 4,73 |
|  | 201 0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01419 | 48 336,73 | 685,90 |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,02064 | 207,48 | 4,28 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,5418 | 41,05 | 22,24 |
| 7 | C101-1874 код:101 9910 078 | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,97 | 36 462,77 | 35 368,89 |
| 8 | 12-01-014-02 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 | 10 | 1 172,82 | 11 728,24 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 34,96 | 73,88 | 2 582,84 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,25 | 102,39 | 435,16 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 1,5 | 1 002,76 | 1 504,14 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 2,75 | 437,73 | 1 203,76 |
|  | 406 0014 | Гравий керамзитовый,фракция 10-20 мм,марка:400 | м3 | 10,3 | 625,00 | 6 437,50 |
| 9 | 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,07 | 15 254,41 | 1 067,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,3275 | 73,88 | 689,12 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0133 | 102,39 | 1,36 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0364 | 11,80 | 0,43 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0133 | 297,44 | 3,96 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,00084 | 35 982,49 | 30,23 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00091 | 32 333,35 | 29,42 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,0665 | 4 731,72 | 314,66 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,03948 |  |  |
| 10 | 09-05-006-1 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 2 | 251,55 | 503,12 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,382 | 73,88 | 397,62 |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |
|  | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,775 | 9,17 | 7,11 |
|  | 101 1603 | Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм | шт | 1,02 | 96,46 | 98,39 |
| 11 | 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0,1 | 3 126,64 | 312,66 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,86 | 73,88 | 137,42 |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,003 | 102,40 | 0,31 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,003 | 297,44 | 0,89 |
|  | 101 1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0052 | 33 529,79 | 174,35 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,0052 |  |  |
| 12 | 10-01-008-4 | Устройство фронтонов | 100 м2 фронтонов за выч.проемов | 0,08 | 29 929,22 | 2 394,34 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,256 | 73,88 | 462,19 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,105 | 102,39 | 10,75 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,068 | 0,71 | 0,05 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,105 | 297,44 | 31,23 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000328 | 32 333,35 | 10,61 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,1088 | 4 731,72 | 514,81 |
|  | 203 0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0,1264 | 10 881,71 | 1 375,45 |
| 13 | 33-03-005-2 прим | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 8,04 | 381,22 | 3 065,02 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 41,4864 | 73,88 | 3 065,02 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
| 14 | C311-10 код:С311 1010 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 8,04 | 52,33 | 420,73 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 249,8322 |  | 18 457,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 11,5174 |  | 1 246,03 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 261,3496 |  | 19 703,64 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 7 457,90 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 7 457,90 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 11 663,70 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 35 789,62 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 47 453,32 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 47 453,32 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 73 368,83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16 908,78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 4838,97 |  |  |  | 3 684,39 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4014,17 |  |  |  | 3 131,86 |
|  |  | 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 4006,11 |  |  |  | 3 238,54 |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 3065,02 |  |  |  | 3 025,17 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 472,94 |  |  |  | 472,13 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 3306,43 |  |  |  | 3 356,69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 12 552,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 3065,02 |  |  |  | 1 563,16 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 472,94 |  |  |  | 253,26 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 3306,43 |  |  |  | 1 826,80 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 4014,17 |  |  |  | 2 609,21 |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 4006,11 |  |  |  | 2 804,28 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 4838,97 |  |  |  | 3 496,16 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 102 830,48 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 249,8322 |  | 18 457,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 11,5174 |  | 1 246,03 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 261,3496 |  | 19 703,64 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 7 457,90 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 7 457,90 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 11 663,70 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 35 789,62 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 47 453,32 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 47 453,32 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 73 368,83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16 908,78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 4838,97 |  |  |  | 3 684,39 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4014,17 |  |  |  | 3 131,86 |
|  |  | 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 4006,11 |  |  |  | 3 238,54 |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 3065,02 |  |  |  | 3 025,17 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 472,94 |  |  |  | 472,13 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 3306,43 |  |  |  | 3 356,69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 12 552,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 3065,02 |  |  |  | 1 563,16 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 472,94 |  |  |  | 253,26 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 3306,43 |  |  |  | 1 826,80 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 4014,17 |  |  |  | 2 609,21 |
|  |  | 70% от ФОТ текущего 4006,11 |  |  |  | 2 804,28 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 4838,97 |  |  |  | 3 496,16 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 102 830,48 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 2 056,61 |
|  |  | Итого |  |  |  | 104 887,09 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 18 879,68 |
|  |  | Итого |  |  |  | 123 766,77 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 123 766,77 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | ___________________С.Г. Федюкин |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3912 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2 |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-2663 Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2 (Вуколов В.Е.) |
| Сметная стоимость : 91,54 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 16,51 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,8 | 1 655,22 | 1 324,18 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,512 | 67,56 | 1 318,23 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,504 | 11,80 | 5,95 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 1,16 |  |  |
| 2 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,4 | 6 072,17 | 2 428,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,28 | 68,74 | 1 256,57 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,072 | 102,39 | 7,37 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,092 | 11,80 | 1,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,072 | 297,44 | 21,42 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0004 | 32 333,35 | 12,93 |
|  | 102 0080 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,32 | 3 552,71 | 1 136,87 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,508 |  |  |
| 3 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,11 | 616,22 | 67,79 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,001 | 67,56 | 67,63 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0132 | 11,80 | 0,16 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,0132 |  |  |
| 4 | 58-1-3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,2 | 2 317,03 | 463,40 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,416 | 70,01 | 379,17 |
|  | 1-1-24 | Разряд работ |  | 2,4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,084 | 102,39 | 8,60 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,084 | 1 002,76 | 84,23 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,25 |  |  |
| 5 | 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,12 | 24 685,49 | 2 962,25 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,0108 | 73,90 | 1 331,00 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0384 | 102,39 | 3,93 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,1416 | 11,80 | 1,67 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0384 | 297,44 | 11,42 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,003 | 20 716,70 | 62,15 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,00144 | 35 982,49 | 51,81 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0006 | 32 333,35 | 19,40 |
|  | 102 0032 | Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,3192 | 4 651,64 | 1 484,80 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1164 |  |  |
| 6 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 | 29 497,00 | 1 179,88 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,1865 | 73,90 | 383,28 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0135 | 102,39 | 1,38 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,01 | 1 002,76 | 10,03 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0035 | 297,44 | 1,04 |
|  | 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,00016 | 31 915,59 | 5,11 |
|  | 101 0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,00048 | 33 214,59 | 15,94 |
|  | 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,0228 | 33 529,79 | 764,48 |
| 7 | 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 | 9 191,03 | 1 838,20 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,5407 | 71,95 | 398,65 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0925 | 102,39 | 9,47 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0375 | 651,03 | 24,41 |
|  | 331601 | Бензопилы | маш-ч | 0,11 | 12,59 | 1,38 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,055 | 297,44 | 16,36 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0076 | 20 716,70 | 157,45 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000876 | 17 777,36 | 15,57 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,676 | 22,35 | 15,11 |
|  | 101 1777 | Паста антисептическая | т | 0,000392 | 73 564,72 | 28,84 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00144 | 32 333,35 | 46,56 |
|  | 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,032 | 4 469,95 | 143,04 |
|  | 102 0028 | Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта | м3 | 0,012 | 4 324,57 | 51,89 |
|  | 102 0059 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более,I сорта | м3 | 0,166 | 5 656,25 | 938,94 |
| 8 | 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,1 | 15 257,08 | 1 525,70 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,325 | 73,90 | 984,72 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,019 | 102,39 | 1,95 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,052 | 11,80 | 0,61 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,019 | 297,44 | 5,65 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,0012 | 35 982,49 | 43,18 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0013 | 32 333,35 | 42,03 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,095 | 4 731,72 | 449,51 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,0564 |  |  |
| 9 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,8 | 6 466,12 | 5 172,88 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 32,66 | 75,76 | 2 474,32 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,93 | 116,52 | 341,40 |
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 0,04 | 1 519,36 | 60,77 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,21 | 651,03 | 136,72 |
|  | 21245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т | маш-ч | 2,36 | 673,55 | 1 589,58 |
|  | 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 0,99 | 3,35 | 3,32 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,68 | 3,09 | 5,19 |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,18 | 69,41 | 12,49 |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 0,02 | 34,46 | 0,69 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 2,41 | 14,37 | 34,63 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,32 | 297,44 | 95,18 |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00012 | 183 278,34 | 21,99 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 | 39,83 | 44,61 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000032 | 17 777,36 | 0,57 |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,002376 | 22 097,74 | 52,50 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,000488 | 48 062,98 | 23,45 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00176 | 85 856,44 | 151,11 |
|  | 102 0023 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00104 | 4 828,15 | 5,02 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000376 | 42 537,59 | 15,99 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000072 | 40 779,66 | 2,94 |
|  | 201 0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0088 | 48 336,73 | 425,36 |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,0128 | 207,48 | 2,66 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,336 | 41,05 | 13,79 |
| 10 | C101-1874 код:101 9910 078 | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,64 | 36 462,77 | 23 336,17 |
| 11 | C101-693 код:101 9911 001 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,01 | 90 500,30 | 905,00 |
| 12 | 09-05-006-1 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 11 | 261,83 | 2 880,23 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 29,601 | 77,70 | 2 300,00 |
|  | 1-1-34 | Разряд работ |  | 3,4 |  |  |
|  | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 4,2625 | 9,17 | 39,09 |
|  | 101 1603 | Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм | шт | 5,61 | 96,46 | 541,14 |
| 13 | 54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0,02 | 153 847,01 | 3 076,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,2864 | 76,69 | 1 402,38 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,474 | 102,39 | 48,53 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,304 | 651,03 | 197,91 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,17 | 297,44 | 50,56 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0075 | 20 716,70 | 155,38 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,0015 | 35 982,49 | 53,97 |
|  | 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения марки 400 | т | 0,00088 | 2 946,50 | 2,59 |
|  | 101 1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,522 | 29,38 | 15,34 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00086 | 32 333,35 | 27,81 |
|  | 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см | м3 | 0,2308 | 1 451,48 | 335,00 |
|  | 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,03564 | 4 469,95 | 159,31 |
|  | 102 0057 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,0546 | 4 154,84 | 226,85 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,08 | 4 731,72 | 378,54 |
|  | 402 0001 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:25 | м3 | 0,00672 | 1 811,59 | 12,17 |
|  | 404 0005 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100 | 1000 шт | 0,008 | 6 936,15 | 55,49 |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,0064 | 566,83 | 3,63 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1984 |  |  |
| 14 | 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 | 20 412,05 | 1 428,85 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14,1288 | 75,76 | 1 070,40 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0497 | 11,80 | 0,59 |
|  | 402 0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100 | м3 | 0,154 | 2 321,38 | 357,49 |
|  | 411 0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0245 | 14,95 | 0,37 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,3388 |  |  |
| 15 | 15-06-001-7 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 0,21 | 2 847,50 | 597,97 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,9413 | 83,37 | 328,59 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0053 | 101,43 | 0,54 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,002625 | 129,01 | 0,34 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,002625 | 297,44 | 0,78 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,0021 | 9,69 | 0,02 |
|  | 101 1817 | Клей КМЦ(для наклейки обоев) | т | 0,000294 | 99 778,70 | 29,33 |
|  | 101 1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 0,2373 | 1 006,67 | 238,88 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,0021 | 14,95 | 0,03 |
| 16 | 33-03-005-2 прим | Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор | 1 т мусора | 6,04 | 395,72 | 2 390,15 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,1664 | 76,69 | 2 390,15 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
| 17 | C311-10 код:С311 1010 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 6,04 | 52,33 | 316,07 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 216,0559 |  | 16 085,09 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,7287 |  | 423,17 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 219,7846 |  | 16 508,26 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 413,26 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 413,26 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 8 838,94 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 24 557,24 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 33 396,18 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 33 396,18 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 51 894,53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 13 479,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1070,4 |  |  |  | 794,88 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5115,72 |  |  |  | 3 895,11 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 5359,17 |  |  |  | 4 181,22 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 159,28 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 329,13 |  |  |  | 292,37 |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 2390,15 |  |  |  | 2 359,08 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 408,12 |  |  |  | 407,42 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 390,51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 10 679,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 329,13 |  |  |  | 153,87 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 1070,4 |  |  |  | 535,20 |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 2390,15 |  |  |  | 1 218,98 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 408,12 |  |  |  | 218,55 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 212,52 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 5359,17 |  |  |  | 3 483,46 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 5115,72 |  |  |  | 3 696,11 |
|  |  | 80% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 160,73 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 76 053,82 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 216,0559 |  | 16 085,09 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,7287 |  | 423,17 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 219,7846 |  | 16 508,26 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 413,26 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 413,26 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 8 838,94 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 24 557,24 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 33 396,18 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 33 396,18 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 51 894,53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 13 479,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1070,4 |  |  |  | 794,88 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5115,72 |  |  |  | 3 895,11 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 5359,17 |  |  |  | 4 181,22 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 159,28 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 329,13 |  |  |  | 292,37 |
|  |  | 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 2390,15 |  |  |  | 2 359,08 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 408,12 |  |  |  | 407,42 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 390,51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 10 679,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75% от ФОТ текущего 329,13 |  |  |  | 153,87 |
|  |  | 50% от ФОТ текущего 1070,4 |  |  |  | 535,20 |
|  |  | 51% от ФОТ текущего 2390,15 |  |  |  | 1 218,98 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 408,12 |  |  |  | 218,55 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 212,52 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 5359,17 |  |  |  | 3 483,46 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 5115,72 |  |  |  | 3 696,11 |
|  |  | 80% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 160,73 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 76 053,82 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 1 521,08 |
|  |  | Итого |  |  |  | 77 574,90 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 13 963,48 |
|  |  | Итого |  |  |  | 91 538,38 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 91 538,38 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | ___________________С.Г. Федюкин |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3919 |
| (локальная ресурсная смета) |
| Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Овражная 46 |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-2665 Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, у |
| Сметная стоимость : 109,73 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 12,93 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3, в отвал группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 | 18 961,14 | 189,61 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч |  | 95,76 |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2511 | 127,89 | 32,11 |
|  | 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)0,5 м3 | маш-ч | 0,313625 | 604,58 | 189,61 |
| 2 | 01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,13 | 16 959,10 | 2 204,68 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 23,023 | 95,76 | 2 204,68 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
| 3 | 23-01-001-1 | Устройство основания:песчаного | 10 м3 | 0,1 | 6 571,32 | 657,13 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,943 | 95,76 | 90,30 |
|  | 1-1-25 | Разряд работ |  | 2,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0438 |  |  |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 1 | 566,83 | 566,83 |
| 4 | 01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,13 | 9 745,97 | 1 266,98 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,2308 | 95,76 | 1 266,98 |
|  | 1-1-15 | Разряд работ |  | 1,5 |  |  |
| 5 | 01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 10 704,05 | 107,04 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,1178 | 95,76 | 107,04 |
|  | 1-1-15 | Разряд работ |  | 1,5 |  |  |
| 6 | 22-01-021-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1 км | 0,025 | 88 241,59 | 2 206,04 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,7696 | 95,76 | 552,50 |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6691 | 100,14 | 67,00 |
|  | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш-ч | 0,016563 | 168,09 | 2,78 |
|  | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,давление нагнетания,низкое 0,1(1)МПа(кгс/см2), высокое 10(100)МПа(кгс/см2) | маш-ч | 0,125 | 16,83 | 2,10 |
|  | 81600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 0,634375 | 351,97 | 223,28 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,003438 | 297,44 | 1,02 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,004 | 22,35 | 0,09 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,125 | 14,95 | 1,87 |
|  | 530 0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа,наружным диаметром 75 мм | 10м | 2,275 | 625,23 | 1 422,40 |
| 7 | 22-06-005-6 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков)диаметром 250 мм | 1 врезка | 1 | 2 342,19 | 2 342,19 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,278 | 95,76 | 409,66 |
|  | 1-1-49 | Разряд работ |  | 4,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 3,5 | 102,39 | 358,37 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,8875 | 3,09 | 5,83 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт(108 л.с.) | маш-ч | 3,075 | 475,92 | 1 463,45 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,425 | 297,44 | 126,41 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 | 39,83 | 50,98 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00093 | 48 062,98 | 44,70 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,176 | 227,91 | 40,11 |
|  | 103 0187 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм | м | 0,4 | 502,63 | 201,05 |
| 8 | 22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 | 194,29 | 388,55 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,851 | 95,76 | 81,49 |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,525 | 121,89 | 63,99 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт(108 л.с.) | маш-ч | 0,625 | 475,92 | 297,45 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0002 | 48 062,98 | 9,61 |
| 9 | код:300 9508 | Фланцы стальные плоские | шт | 2 | 243,98 | 487,96 |
| 10 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 1 | 371,34 | 371,34 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,6905 | 95,76 | 161,88 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0125 | 102,39 | 1,28 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,4375 | 18,47 | 8,08 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0125 | 297,44 | 3,72 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00014 | 46 988,90 | 6,58 |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,0011 | 153 970,59 | 169,37 |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50 | 1000 шт | 0,002 | 10 855,23 | 21,71 |
| 11 | C300-1201 код:300 1263 | Вентили проходные:фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа(40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 3 070,37 | 3 070,37 |
| 12 | 23-03-001-7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:2 м в грунтах сухих | 10 м3 | 0,3 | 83 169,05 | 24 950,69 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 27,8139 | 95,76 | 2 663,46 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 6,4313 | 102,39 | 658,50 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 3,99375 | 651,03 | 2 600,05 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,05625 | 437,73 | 24,62 |
|  | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш-ч | 0,045 | 168,09 | 7,56 |
|  | 331103 | Трамбовки электрические | маш-ч | 0,08625 | 3,51 | 0,30 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 2,33625 | 297,44 | 694,89 |
|  | 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения марки 400 | т | 0,0018 | 2 946,50 | 5,30 |
|  | 201 0650 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы | т |  | 49 411,95 |  |
|  | 201 0782 | Щиты опалубки металлические(опорная площадка под лебедку) | т | 0,0063 | 71 795,54 | 452,31 |
|  | 401 0006 | Бетон тяжелый,класс В 15(М200) | м3 | 1,719 | 3 336,61 | 5 735,63 |
|  | 402 0002 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:50 | м3 | 0,207 | 2 010,92 | 416,26 |
|  | 402 9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,033 | 2 869,87 | 94,71 |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,396 | 566,83 | 224,46 |
|  | 440 9156 001 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м | 1,335 | 5 244,16 | 7 000,95 |
|  | 445 3120 002 | Плиты покрытий,перекрытий и днищ круглые | м3 | 0,594 | 8 468,33 | 5 030,19 |
| 13 | C103-754 код:103 0754 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 | 3 581,88 | 3 581,88 |
| 14 | 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 1 934,43 | 1 934,43 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,567 | 95,76 | 724,62 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0625 | 61,43 | 3,84 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,6875 | 18,47 | 12,70 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0375 | 297,44 | 11,15 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00016 | 46 988,90 | 7,52 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 180,45 | 1,80 |
|  | 300 1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 25,56 | 306,72 |
|  | 300 1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 179,02 | 179,02 |
|  | 300 9575 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами,болтами,гайками,прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 677,44 | 677,44 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,9 | 14,95 | 13,46 |
| 15 | C300-1621 код:300 9050 002 | Водомер Jm3-V/3 | шт | 1 | 499,15 | 499,15 |
| 16 | 17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 | 11 531,88 | 1 153,20 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,0339 | 95,76 | 99,01 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0263 | 102,19 | 2,69 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00875 | 129,01 | 1,13 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,025 | 14,37 | 0,36 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0175 | 297,44 | 5,21 |
|  | 101 0311 | Каболка | т | 0,00014 | 170 952,80 | 23,93 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00004 | 31 114,12 | 1,24 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 | 77 885,22 | 1,56 |
|  | 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0002 | 5 381,89 | 1,08 |
|  | 101 1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0,00007 | 31 011,77 | 2,17 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,002 | 180,45 | 0,36 |
|  | 101 2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 9,14 | 3,66 |
|  | 101 9765 | Замазка суриковая | кг | 0,2 | 175,22 | 35,04 |
|  | 300 0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | комплект | 1 | 978,45 | 978,45 |
| 17 | 17-01-001-01 | Установка ванн купальных прямых:чугунных | 10 комплектов | 0,1 | 81 907,89 | 8 190,79 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,7019 | 95,76 | 354,49 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1938 | 102,36 | 19,84 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0275 | 651,03 | 17,90 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,07125 | 129,01 | 9,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,095 | 297,44 | 28,26 |
|  | 101 0311 | Каболка | т | 0,00007 | 170 952,80 | 11,97 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00013 | 31 114,12 | 4,04 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00006 | 77 885,22 | 4,67 |
|  | 101 1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0002 | 5 381,89 | 1,08 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,06 | 180,45 | 10,83 |
|  | 300 0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском,чугунным сифоном и переливом,со стальным трубопроводом:без смесителя,марка ВЧМ-1700,размер 1700х750х607 мм | комп | 1 | 7 748,36 | 7 748,36 |
| 18 | 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 | 16 686,43 | 3 337,29 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,61 | 95,76 | 154,17 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,025 | 14,37 | 0,36 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000052 | 31 114,12 | 1,62 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000026 | 77 885,22 | 2,03 |
|  | 101 1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0,00002 | 31 011,77 | 0,62 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,026 | 180,45 | 4,69 |
|  | 101 2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 9,14 | 3,66 |
|  | 300 1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 2 | 1 585,07 | 3 170,14 |
| 19 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 | 32 353,27 | 3 235,34 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,8336 | 95,76 | 271,35 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0888 | 102,33 | 9,09 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,04 | 129,01 | 5,16 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,025 | 14,37 | 0,36 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,04875 | 297,44 | 14,50 |
|  | 101 0311 | Каболка | т | 0,0001 | 170 952,80 | 17,10 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00004 | 31 114,12 | 1,24 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 | 77 885,22 | 1,56 |
|  | 101 0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,08 | 65,61 | 5,25 |
|  | 101 1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0,00005 | 31 011,77 | 1,55 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,004 | 180,45 | 0,72 |
|  | 101 2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 9,14 | 3,66 |
|  | 101 9198 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 2 | 25,42 | 50,84 |
|  | 101 9765 | Замазка суриковая | кг | 0,4 | 175,22 | 70,09 |
|  | 113 0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2,сорт I | т | 0,00008 | 241 219,32 | 19,30 |
|  | 300 1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | комп | 1 | 2 772,66 | 2 772,66 |
| 20 | 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,1 | 16 356,34 | 1 635,62 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,3876 | 95,76 | 707,44 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0163 | 102,08 | 1,66 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,00125 | 1 002,76 | 1,25 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,00125 | 651,03 | 0,81 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,01375 | 297,44 | 4,09 |
|  | 103 0743 | Кольца резиновые уплотнительные(манжеты)для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,15 | 224,82 | 33,72 |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,00012 | 136 498,74 | 16,38 |
|  | 300 1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром,мм:50 | м | 9,98 | 87,31 | 871,35 |
|  | 300 9120 | Задвижки | шт |  |  |  |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,039 | 14,95 | 0,58 |
| 21 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,4 | 51,13 | 20,45 |
| 22 | 16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,15 | 27 762,17 | 4 164,31 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,32 | 95,76 | 1 850,08 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0825 | 102,39 | 8,45 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,0075 | 1 002,76 | 7,52 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,005625 | 651,03 | 3,66 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,8025 | 14,37 | 11,53 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,069375 | 297,44 | 20,63 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,00021 | 13,58 |  |
|  | 300 1378 | Монтажная плита ординарная | шт | 0,6 | 125,74 | 75,44 |
|  | 300 1379 | Монтажная плита двойная | шт | 2,1 | 190,90 | 400,89 |
|  | 300 1380 | Трубки защитные гофрированные d15 | м | 1,35 | 53,70 | 72,50 |
|  | 300 1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения,давлением 1 МПа(10 кгс/см2), для температуры до 95 град.С,диаметром 15 мм | м | 14,04 | 122,59 | 1 721,16 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,06 | 14,95 | 0,90 |
| 23 | C300-1283 код:300 1381 | Соединительные детали "Vestol" размером 1/2" | шт | 8 | 342,94 | 2 743,52 |
| 24 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,2 | 51,13 | 10,23 |
| 25 | C300-469 код:300 0469 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм:15 | шт. | 2 | 130,60 | 261,20 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 122,1716 |  | 11 699,15 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 11,903 |  | 1 226,82 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 134,0746 |  | 12 925,97 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 5 806,92 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 5 806,92 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 40 829,16 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 10 674,76 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 51 503,92 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 51 503,92 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 69 009,99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 13 495,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3578,7 |  |  |  | 2 691,18 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 32,11 |  |  |  | 28,67 |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4369,89 |  |  |  | 4 732,07 |
|  |  | 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 4945,27 |  |  |  | 6 043,12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 206,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 3578,7 |  |  |  | 1 368,85 |
|  |  | 42,5% от ФОТ текущего 32,11 |  |  |  | 13,65 |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 4369,89 |  |  |  | 3 082,96 |
|  |  | 75,65% от ФОТ текущего 4945,27 |  |  |  | 3 741,10 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 90 711,59 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 122,1716 |  | 11 699,15 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 11,903 |  | 1 226,82 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 134,0746 |  | 12 925,97 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 5 806,92 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 5 806,92 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 40 829,16 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 10 674,76 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 51 503,92 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 51 503,92 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 69 009,99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 13 495,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3578,7 |  |  |  | 2 691,18 |
|  |  | 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 32,11 |  |  |  | 28,67 |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4369,89 |  |  |  | 4 732,07 |
|  |  | 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 4945,27 |  |  |  | 6 043,12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 206,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 3578,7 |  |  |  | 1 368,85 |
|  |  | 42,5% от ФОТ текущего 32,11 |  |  |  | 13,65 |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 4369,89 |  |  |  | 3 082,96 |
|  |  | 75,65% от ФОТ текущего 4945,27 |  |  |  | 3 741,10 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 90 711,59 |
|  |  | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация | 0,5% |  |  |  | 453,56 |
|  |  | Итого |  |  |  | 91 165,15 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 1 823,30 |
|  |  | Итого |  |  |  | 92 988,45 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 16 737,92 |
|  |  | Итого |  |  |  | 109 726,37 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 109 726,37 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
|  |  |  |  | ___________________С.Г. Федюкин |
| наименование (объекта) стройки |
| (локальная ресурсная смета) |
| Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-2661 Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а.(Шарков И.К.) |  |
| Сметная стоимость : 91,17 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 12,85 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,33 | 518,19 | 171,00 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,5311 | 67,56 | 171,00 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,231 |  |  |
| 2 | 01-02-058-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 21 754,32 | 217,54 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,22 | 67,56 | 217,54 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
| 3 | 51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,01 | 21 819,18 | 218,19 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,83 | 63,24 | 52,49 |
|  | 1-1-12 | Разряд работ |  | 1,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 102,39 | 43,00 |
|  | 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш-ч | 0,42 | 394,53 | 165,70 |
| 4 | 06-01-012-1 прим | Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций | 100 м2 площади гориз.проекции ростверков | 0,02 | 14 224,84 | 284,50 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,2062 | 73,22 | 161,54 |
|  | 1-1-29 | Разряд работ |  | 2,9 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,011 | 102,39 | 1,13 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,00175 | 651,03 | 1,14 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,00675 | 437,73 | 2,95 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0025 | 297,44 | 0,74 |
|  | 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая,сорт 1 | т | 0,00042 | 2 710,72 | 1,14 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000294 | 32 333,35 | 9,51 |
|  | 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,0064 | 4 102,36 | 26,26 |
|  | 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0084 | 4 697,98 | 39,46 |
|  | 203 0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,1088 | 383,67 | 41,74 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,00122 | 14,95 | 0,02 |
| 5 | 06-01-001-2 прим | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,01 | 370 598,46 | 3 706,00 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,1583 | 73,90 | 455,10 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3631 | 102,40 | 37,18 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,348125 | 1 002,76 | 349,09 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,004625 | 651,03 | 3,01 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,003375 | 437,73 | 1,48 |
|  | 111100 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 0,32875 | 5,33 | 1,75 |
|  | 331532 | Пилы электрические цепные | маш-ч | 0,0105 | 1,09 | 0,01 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,007 | 297,44 | 2,08 |
|  | 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая,сорт 1 | т | 0,00027 | 2 710,72 | 0,73 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000375 | 17 777,36 | 6,67 |
|  | 101 1668 | Рогожа | м2 | 1,53 | 50,63 | 77,46 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,000238 | 32 333,35 | 7,70 |
|  | 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0068 | 4 697,98 | 31,95 |
|  | 203 0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0,641 | 249,73 | 160,08 |
|  | 401 0003 | Бетон тяжелый,класс:В 7,5(М100) | м3 | 1,02 | 2 557,67 | 2 608,82 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,00441 | 14,95 | 0,07 |
| 6 | 11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 | 0,02 | 14 005,02 | 280,10 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7558 | 87,17 | 65,88 |
|  | 1-1-43 | Разряд работ |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,014 | 102,39 | 1,43 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,00575 | 129,01 | 0,74 |
|  | 361101 | Термос 100 л | маш-ч | 0,175 | 10,15 | 1,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00825 | 297,44 | 2,45 |
|  | 101 0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3,БНИ-IV,БНИ-V | т | 0,00046 | 12 721,98 | 5,85 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 2,32 | 22,35 | 51,85 |
|  | 101 1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,00492 | 17 748,83 | 87,32 |
|  | 101 1745 | Бензин растворитель | т | 0,00108 | 10 310,45 | 11,14 |
|  | 101 1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 9,69 | 0,10 |
|  | 113 0177 | Сополимер БМК-5 марки А,Б | т | 0,00008 | 662 333,26 | 52,99 |
| 7 | 11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,33 | 17 983,22 | 5 934,47 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 16,9637 | 73,90 | 1 253,62 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2558 | 102,37 | 26,19 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,05775 | 437,73 | 25,28 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,185625 | 0,71 | 0,13 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,198 | 297,44 | 58,89 |
|  | 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0,000528 | 19 819,73 | 10,46 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 7,59 | 22,35 | 169,64 |
|  | 102 0113 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,0792 | 3 452,13 | 273,41 |
|  | 113 0107 | Натрий фтористый технический,марка А,сорт I | т | 0,001122 | 205 831,37 | 230,94 |
|  | 203 0399 | Лаги половые антисептированные,применяемые в строительстве жилых,общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II,сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм | м3 | 0,3894 | 6 762,17 | 2 633,19 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,0924 | 2 467,73 | 228,02 |
|  | 404 0004 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:75 | 1000 шт | 0,1683 | 6 242,07 | 1 050,54 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,0231 | 14,95 | 0,35 |
| 8 | 11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,33 | 41 730,37 | 13 771,00 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 25,3164 | 73,90 | 1 870,88 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,7673 | 102,38 | 78,56 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,3135 | 129,01 | 40,44 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0,37125 | 0,71 | 0,26 |
|  | 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш-ч | 1,11375 | 8,45 | 9,41 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,45375 | 297,44 | 134,96 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,008646 | 32 333,35 | 279,55 |
|  | 203 0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35,толщиной 35 мм,шириной без гребня:от 100 до 140 мм | м3 | 1,2243 | 9 340,44 | 11 435,50 |
| 9 | 11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,33 | 16 809,58 | 5 547,16 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,5274 | 71,95 | 469,65 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3383 | 102,37 | 34,63 |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 0,14025 | 129,01 | 18,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,198 | 297,44 | 58,89 |
|  | 101 0562 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 33,66 | 148,56 | 5 000,53 |
| 10 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,24 | 2 754,31 | 661,04 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,1114 | 73,90 | 156,03 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 102,39 | 2,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,024 | 297,44 | 7,14 |
|  | 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0,000072 | 19 819,73 | 1,43 |
|  | 203 0352 | Плинтусы из древесины:Тип ПЛ-2,размером:19х54 мм | м | 24,24 | 20,48 | 496,44 |
| 11 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,3 | 1 655,22 | 496,57 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,317 | 67,56 | 494,34 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,189 | 11,80 | 2,23 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,435 |  |  |
| 12 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,3 | 6 072,17 | 1 821,65 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,71 | 68,74 | 942,43 |
|  | 1-1-22 | Разряд работ |  | 2,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,054 | 102,39 | 5,53 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,069 | 11,80 | 0,81 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,054 | 297,44 | 16,06 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 32 333,35 | 9,70 |
|  | 102 0080 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,24 | 3 552,71 | 852,65 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,381 |  |  |
| 13 | 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,05 | 616,22 | 30,81 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,455 | 67,56 | 30,74 |
|  | 1-1-20 | Разряд работ |  | 2 |  |  |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,006 | 11,80 | 0,07 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,006 |  |  |
| 14 | 58-1-3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,3 | 2 317,03 | 695,11 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,124 | 70,01 | 568,76 |
|  | 1-1-24 | Разряд работ |  | 2,4 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,126 | 102,39 | 12,90 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,126 | 1 002,76 | 126,35 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,375 |  |  |
| 15 | 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,1 | 24 685,49 | 2 468,56 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 15,009 | 73,90 | 1 109,17 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,032 | 102,39 | 3,28 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,118 | 11,80 | 1,39 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,032 | 297,44 | 9,52 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0025 | 20 716,70 | 51,79 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,0012 | 35 982,49 | 43,18 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,0005 | 32 333,35 | 16,17 |
|  | 102 0032 | Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,266 | 4 651,64 | 1 237,34 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,097 |  |  |
| 16 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,04 | 29 497,00 | 1 179,88 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,1865 | 73,90 | 383,28 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0135 | 102,39 | 1,38 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,01 | 1 002,76 | 10,03 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0035 | 297,44 | 1,04 |
|  | 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,00016 | 31 915,59 | 5,11 |
|  | 101 0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,00048 | 33 214,59 | 15,94 |
|  | 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,0228 | 33 529,79 | 764,48 |
| 17 | 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 | 9 191,03 | 2 757,32 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,3111 | 71,95 | 597,98 |
|  | 1-1-27 | Разряд работ |  | 2,7 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1388 | 102,35 | 14,21 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,05625 | 651,03 | 36,62 |
|  | 331601 | Бензопилы | маш-ч | 0,165 | 12,59 | 2,08 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0825 | 297,44 | 24,54 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0114 | 20 716,70 | 236,17 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,001314 | 17 777,36 | 23,36 |
|  | 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,014 | 22,35 | 22,66 |
|  | 101 1777 | Паста антисептическая | т | 0,000588 | 73 564,72 | 43,26 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00216 | 32 333,35 | 69,84 |
|  | 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,048 | 4 469,95 | 214,56 |
|  | 102 0028 | Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта | м3 | 0,018 | 4 324,57 | 77,84 |
|  | 102 0059 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более,I сорта | м3 | 0,249 | 5 656,25 | 1 408,41 |
| 18 | 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш из досок | 100 м | 0,11 | 15 257,08 | 1 678,28 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 14,6575 | 73,90 | 1 083,19 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0209 | 102,39 | 2,14 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,0572 | 11,80 | 0,67 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0209 | 297,44 | 6,22 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,00132 | 35 982,49 | 47,50 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00143 | 32 333,35 | 46,24 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,1045 | 4 731,72 | 494,46 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,06204 |  |  |
| 19 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,3 | 6 466,12 | 1 939,85 |
|  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 12,2475 | 75,76 | 927,87 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,0988 | 116,51 | 128,02 |
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 0,015 | 1 519,36 | 22,79 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,07875 | 651,03 | 51,27 |
|  | 21245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т | маш-ч | 0,885 | 673,55 | 596,09 |
|  | 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 0,37125 | 3,35 | 1,24 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,63 | 3,09 | 1,95 |
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,0675 | 69,41 | 4,69 |
|  | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С | маш-ч | 0,0075 | 34,46 | 0,26 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,90375 | 14,37 | 12,99 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,12 | 297,44 | 35,69 |
|  | 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000045 | 183 278,34 | 8,25 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 | 39,83 | 16,73 |
|  | 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,000012 | 17 777,36 | 0,21 |
|  | 101 1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,000891 | 22 097,74 | 19,69 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,000183 | 48 062,98 | 8,80 |
|  | 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00066 | 85 856,44 | 56,67 |
|  | 102 0023 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00039 | 4 828,15 | 1,88 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000141 | 42 537,59 | 6,00 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000027 | 40 779,66 | 1,10 |
|  | 201 0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0033 | 48 336,73 | 159,51 |
|  | 537 0097 | Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5 | 10 м | 0,0048 | 207,48 | 1,00 |
|  | 542 0042 | Пропан-бутан | кг | 0,126 | 41,05 | 5,17 |
| 20 | C101-1874 код:101 9910 078 | Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный | т | 0,225 | 36 462,77 | 8 204,12 |
| 21 | C101-693 код:101 9911 001 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,01 | 90 500,30 | 905,00 |
| 22 | 54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0,02 | 153 847,01 | 3 076,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,2864 | 76,69 | 1 402,38 |
|  | 1-1-33 | Разряд работ |  | 3,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,474 | 102,39 | 48,53 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,304 | 651,03 | 197,91 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,17 | 297,44 | 50,56 |
|  | 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0075 | 20 716,70 | 155,38 |
|  | 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0,0015 | 35 982,49 | 53,97 |
|  | 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения марки 400 | т | 0,00088 | 2 946,50 | 2,59 |
|  | 101 1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,522 | 29,38 | 15,34 |
|  | 101 1805 | Гвозди строительные | т | 0,00086 | 32 333,35 | 27,81 |
|  | 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см | м3 | 0,2308 | 1 451,48 | 335,00 |
|  | 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,03564 | 4 469,95 | 159,31 |
|  | 102 0057 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,0546 | 4 154,84 | 226,85 |
|  | 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,08 | 4 731,72 | 378,54 |
|  | 402 0001 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:25 | м3 | 0,00672 | 1 811,59 | 12,17 |
|  | 404 0005 | Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100 | 1000 шт | 0,008 | 6 936,15 | 55,49 |
|  | 408 0122 | Песок природный для строительных работ:средний | м3 | 0,0064 | 566,83 | 3,63 |
|  | 999 9900 | Строительный мусор | т | 0,1984 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 169,9243 |  | 12 413,87 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,1515 |  | 440,57 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 174,0758 |  | 12 854,44 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 099,48 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 099,48 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 32 422,61 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 9 109,12 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 41 531,73 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 41 531,73 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 56 045,08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 11 343,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 95,49 |  |  |  | 67,32 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 388,54 |  |  |  | 292,18 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 1055,89 |  |  |  | 803,95 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4252,48 |  |  |  | 3 317,78 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 159,28 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 654,95 |  |  |  | 581,79 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 612,19 |  |  |  | 611,14 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 390,51 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 3959,33 |  |  |  | 4 120,00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 356,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 217,54 |  |  |  | 83,21 |
|  |  | 45% от ФОТ текущего 95,49 |  |  |  | 42,97 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 612,19 |  |  |  | 327,83 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 1039,61 |  |  |  | 574,38 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 3959,33 |  |  |  | 2 524,07 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 4252,48 |  |  |  | 2 764,11 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 171 |  |  |  | 116,28 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 1055,89 |  |  |  | 762,88 |
|  |  | 80% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 160,73 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 75 745,49 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 169,9243 |  | 12 413,87 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 4,1515 |  | 440,57 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 174,0758 |  | 12 854,44 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 099,48 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 2 099,48 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 32 422,61 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 9 109,12 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 41 531,73 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 41 531,73 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 56 045,08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 11 343,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 95,49 |  |  |  | 67,32 |
|  |  | 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 388,54 |  |  |  | 292,18 |
|  |  | 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 1055,89 |  |  |  | 803,95 |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4252,48 |  |  |  | 3 317,78 |
|  |  | 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 159,28 |
|  |  | 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 654,95 |  |  |  | 581,79 |
|  |  | 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 612,19 |  |  |  | 611,14 |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66 |  |  |  | 390,51 |
|  |  | 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 3959,33 |  |  |  | 4 120,00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 356,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 38,25% от ФОТ текущего 217,54 |  |  |  | 83,21 |
|  |  | 45% от ФОТ текущего 95,49 |  |  |  | 42,97 |
|  |  | 53,55% от ФОТ текущего 612,19 |  |  |  | 327,83 |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 1039,61 |  |  |  | 574,38 |
|  |  | 63,75% от ФОТ текущего 3959,33 |  |  |  | 2 524,07 |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 4252,48 |  |  |  | 2 764,11 |
|  |  | 68% от ФОТ текущего 171 |  |  |  | 116,28 |
|  |  | 72,25% от ФОТ текущего 1055,89 |  |  |  | 762,88 |
|  |  | 80% от ФОТ текущего 1450,91 |  |  |  | 1 160,73 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 75 745,49 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы | 2% |  |  |  | 1 514,91 |
|  |  | Итого |  |  |  | 77 260,40 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 13 906,87 |
|  |  | Итого |  |  |  | 91 167,27 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 91 167,27 |
|  |  | Составил: Сидоров В.А. |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель».

Самарская область,

г.  о. Кинель                                                                                          «_____ » ________  2010г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя Федюкина С. Г., действующего на основании Положения, и ________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора                    ___, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ в соответствии со сметной документацией по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель», расположенных по адресам:

- Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова,13;

- Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Советы,1а;

- Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Лесная, 6, кв. 2;

- Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, пер. 2-ой Северный, 5;

- Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Овражная, 46.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ (______________________) в т.ч. НДС 18%  ______________________ руб.                        2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта.

3.2.Окончание работ: по 1 июня 2010 года (включительно).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»:

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке

предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при выполнении работ по дополнительным соглашениям.

4.2.Обязательства «Подрядчика».

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства:

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов;

4.2.3.Обеспечение выполнения работ машинами и механизмами и другой необходимой техникой;

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов;

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение процесса выполнения работ временными сооружениями,

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.7.Производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами.

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы.

4.2.10.Обеспечение в ходе выполнения на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также, при необходимости, установить временное освещение.

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора, порядка ведения работ на объекте и обеспечение его соблюдения.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, организует выполнение авторского надзора, согласованного с «Заказчиком».

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного объекта 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки.

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджета города в пределах текущего финансового года.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику».

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, за  30 календарных дней до прекращения договорных обязательств письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт.

12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает незавершенные работы на объекте и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации.

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе выполнения работ на  объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16. ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        ____________________/С. Г. Федюкин/        ___________________/                          /                  М.П.                                                                     М.П.

# Text boxes

«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области

446430, Самарская обл., г. Кинель,

ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,

ИНН/КПП 6350013984/635001001

тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1096350000746,                                    р/с 40204810500000000391,                       л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области                      г. Самара        БИК 043601001

«ПОДРЯДЧИК»: