«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации

на выполнение работ по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в            г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д.№2»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 69

о размещении заказа  для определения подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д.№2»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель,       п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д.№2», в сроки, на условиях и в объемах, согласно задания Заказчика, включая работы неупомянутые  в задании и документации, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации и определенных контрактом.

Максимальная цена контракта:  458 898,20 рублей.

Источник финансирования:  местный бюджет.

Место выполнения работ: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка,                        ул. Силикатная, д.2.

Сроки выполнения работ: по 31 октября 2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  22 сентября 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 октября 2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

-  техническое задание,

-  локальные ресурсные сметные расчеты,

-  проект контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель управления архитектуры и

градостроительства администрации г.о. Кинель

_______________ С.Г. Федюкин

Техническое задание

Замена и модернизация узлов учета потребления природного газа, установленных на объектах газопотребления муниципальной собственности на территории городского округа Кинель Самарской области  в 2010 г. (выполнение работ по объекту «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. №2»).

1. Наименование выполняемых работ:  «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. №2»

- Объем и виды выполняемых работ: Объемы по видам выполняемых работ, указаны в сметной документации (Приложение № 3 к Техническому заданию).

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. №2.

- Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 октября 2010 г. с момента  заключения муниципального контракта.

4. 	Условия выполнения работ: «Подрядчик» должен выполнить все работы,  предусмотренные сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами. Наличие у «Подрядчика»  действующей лицензии на данный вид выполняемых работ.

Работы производятся в действующем  здании.

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества «Подрядчика» на период производства работ должен обеспечивать собственными силами.

«Подрядчик» должен складировать строительный мусор на отведенной огороженной площадке, покрытый укрывочным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора с территории заказчика еженедельно собственными силами.

При выполнении работ по замене модернизации узлов учета  соблюдать требования, изложенные в ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве, СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве»  и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

##### 5. Общие требования к выполнению работ: Работы должны быть выполнены с соблюдением  всех требований аукционной документации.

##### 6.Порядок выполнения работ: согласовывать с Заказчиком график  производства работ в письменном виде.

##### 7. 	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,  методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

##### Технические устройства, применяемые на объекте  должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты качества.

Средство измерения должно быть внесено в государственный реестр средств измерений России, иметь методику проверки.

##### 8.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил безопасности в газовом хозяйстве действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

9. 	Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, КС-3 либо акта приемки-передачи выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.

Предоставить акты скрытых работ установленного образца.

Приемку в эксплуатацию проводить комиссией с участием представителей специализированных организаций, имеющих лицензии на соответствующие виды работ.

10.	Требования по объему гарантий качества работ:  В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет в согласованный сторонами срок.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляют односторонний акт.

##### 13.	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет.

##### Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта о приемке  выполненных работ по форме № КС-2.

Составил:

Инженер управления

архитектуры и градостроительства

администрации г.о. Кинель					В.А.Сидоров

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель |
| Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома по адресу: г. Кинель, ул. Силикатная, 2 |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1 |
| (локальная смета) |
| Внутреннее газоснабжение, Котельная |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-1 Внутреннее газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 212,37 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 3,24 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, руб. |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | в базисных ценах | в текущих ценах |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 16-06-002-01 | Установка узлов учета газа, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода:до 65 мм | 1 узел | 1 | 728,15 | 728,15 | 3384,82 | 3384,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,58 | 11,8 | 77,64 | 80,51 | 529,76 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 15,2 | 0,76 | 104,84 | 5,24 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,01 | 122,36 | 1,22 | 1005,32 | 10,05 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,01 | 132,25 | 1,32 | 663,84 | 6,64 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,55 | 2,94 | 1,62 | 18,67 | 10,27 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,03 | 67,47 | 2,02 | 306,13 | 9,18 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00002 | 14814,94 | 0,3 | 33979,52 | 0,68 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 23440,54 | 0,23 | 77732,33 | 0,78 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00016 | 8999,78 | 1,44 | 44392,13 | 7,1 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 37,29 | 0,37 | 175,8 | 1,76 |
|  | 300 1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 7,28 | 87,36 | 25,46 | 305,52 |
|  | 300 1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 50,99 | 50,99 | 178,29 | 178,29 |
|  | 300 9575 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами,болтами,гайками,прокладками и муфтовой арматурой | комплект | 1 | 500,76 | 500,76 | 2311,33 | 2311,33 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,9 | 3,2 | 2,88 | 14,95 | 13,46 |
| 2 | C300-1557 код:300 9342 010 | Газосчетчик ультразвуковой фланцевый "Гобой-1-1-G-65-А-ГЛ-Ф" | шт | 1 | 6233,08 | 6233,08 | 57348 | 57348 |
| 3 | 19-01-006-2 | Установка электромагнитных клапанов газовых типа НО диаметром:до 80 мм В21/2Н-1Ф | 1 клапан | 1 | 1899,01 | 1899,01 | 11003,83 | 11003,83 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,03 | 12,51 | 37,91 | 85,36 | 258,64 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 15,43 | 1,08 | 104,84 | 7,34 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,64 | 2,94 | 1,88 | 18,67 | 11,95 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,06 | 0,86 | 0,05 | 3,18 | 0,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,07 | 67,47 | 4,72 | 306,13 | 21,43 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,052 | 8,23 | 0,43 | 38,79 | 2,02 |
|  | 101 1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 9477,32 | 0,38 | 46747,64 | 1,87 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,006 | 47,1 | 0,28 | 222,03 | 1,33 |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,0015 | 34233,66 | 51,35 | 153850,5 | 230,78 |
|  | 300 91722 | Клапаны электромагнитные В21/2Н-1Ф,1,6мПа диаметр до 80мм | шт | 1 | 1790,71 | 1790,71 | 10440 | 10440 |
|  | 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:100 | 1000 шт | 0,002 | 5650,12 | 11,3 | 17808,58 | 35,62 |
| 4 | C300-890 код:300 0950 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа(6 кгс/см2), диаметром, мм:65 | шт. | 2 | 61,91 | 123,82 | 158,24 | 316,48 |
| 5 | 19-01-006-1 | Установка электромагнитных клапанов диаметром: 25мм ВФ1-Н4 | 1 клапан | 3 | 800,39 | 2401,17 | 26323,14 | 78969,4 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,51 | 12,51 | 81,44 | 85,36 | 555,69 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 15,33 | 2,76 | 104,84 | 18,87 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 1,26 | 2,94 | 3,7 | 18,67 | 23,52 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,18 | 0,86 | 0,15 | 3,18 | 0,57 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,18 | 67,47 | 12,14 | 306,13 | 55,1 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 8,23 | 1,23 | 38,79 | 5,82 |
|  | 101 1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00006 | 9477,32 | 0,57 | 46747,64 | 2,8 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,015 | 47,1 | 0,71 | 222,03 | 3,33 |
|  | 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм | т | 0,0045 | 34233,66 | 154,05 | 153850,5 | 692,33 |
|  | 300 1668 | Клапаны электромагнитные КЗМЭФ диаметр до 50мм | шт | 3 | 708,82 | 2126,46 | 25855 | 77565 |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50 | 1000 шт | 0,006 | 3449,94 | 20,7 | 10873,84 | 65,24 |
| 6 | 16-05-003-03 | Установка клапанов термозапорных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 1 | 66,21 | 66,21 | 346,57 | 346,57 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,86 | 12,08 | 22,47 | 82,41 | 153,28 |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 15,5 | 0,31 | 104,84 | 2,1 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,17 | 2,94 | 0,5 | 18,67 | 3,17 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,02 | 67,47 | 1,35 | 306,13 | 6,12 |
|  | 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00009 | 8999,78 | 0,81 | 44392,13 | 4 |
|  | 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16 | т | 0,00124 | 30348,99 | 37,63 | 136392,3 | 169,13 |
|  | 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50 | 1000 шт | 0,001 | 3449,94 | 3,45 | 10873,84 | 10,87 |
| 7 | C300-1511 код:300 9170 | Клапан термозапорный Ду-50, КТЗ | шт | 1 | 437,03 | 437,03 | 3250 | 3250 |
| 8 | C300-923 код:300 0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:50 | шт. | 2 | 69,2 | 138,4 | 176,84 | 353,68 |
| 9 | C300-1350 код:300 1483 | Kран шаровой Ду=15 мм | шт. | 5 | 58,89 | 294,45 | 284,19 | 1420,95 |
| 10 | C300-1351 код:300 1484 | Kран шаровой Ду=20 мм | шт. | 4 | 86,26 | 345,04 | 416,28 | 1665,12 |
| 11 | C300-1352 код:300 1485 | Kран шаровой Ду=25 мм | шт. | 3 | 127,97 | 383,91 | 617,59 | 1852,77 |
| 12 | 18-07-001-02 | Установка манометров:с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 227,35 | 909,4 | 677,68 | 2710,7 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,88 | 12,89 | 11,34 | 87,95 | 77,4 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00008 | 14814,94 | 1,19 | 33979,52 | 2,72 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00004 | 23440,54 | 0,94 | 77732,33 | 3,11 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 37,29 | 1,49 | 175,8 | 7,03 |
|  | 300 1465 | Манометр для неагресивных сред(класс точности 1.5)с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | комплект | 4 | 223,61 | 894,44 | 655,11 | 2620,44 |
| 13 | 16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20х2,5 мм | 100 м | 0,06 | 3727,74 | 223,66 | 19307,07 | 1158,36 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8546 | 12,51 | 23,2 | 85,36 | 158,31 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0354 | 15,37 | 0,54 | 104,84 | 3,71 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,0048 | 122,36 | 0,59 | 1005,32 | 4,83 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0042 | 132,25 | 0,56 | 663,84 | 2,79 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,2508 | 0,86 | 0,22 | 3,18 | 0,8 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,0264 | 67,47 | 1,78 | 306,13 | 8,08 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000011 | 36833,71 | 0,41 | 173653,1 | 1,91 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0108 | 8,23 | 0,09 | 38,79 | 0,42 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000026 | 14814,94 | 0,39 | 33979,52 | 0,88 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000032 | 23440,54 | 0,75 | 77732,33 | 2,49 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00006 | 14780,35 | 0,89 | 34711,54 | 2,08 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,000096 | 2,72 |  | 14,53 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,0018 | 37,29 | 0,07 | 175,8 | 0,32 |
|  | 300 1312 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром,мм:20 | м | 6 | 32,44 | 194,64 | 162,51 | 975,06 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,0264 | 3,2 | 0,08 | 14,95 | 0,39 |
| 14 | 16-02-003-03 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:25х2,8 мм | 100 м | 0,1 | 3850,55 | 385,06 | 19925,83 | 1992,59 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,091 | 12,51 | 38,67 | 85,36 | 263,85 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,059 | 15,37 | 0,91 | 104,84 | 6,19 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,008 | 122,36 | 0,98 | 1005,32 | 8,04 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,007 | 132,25 | 0,93 | 663,84 | 4,65 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,418 | 0,86 | 0,36 | 3,18 | 1,33 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,044 | 67,47 | 2,97 | 306,13 | 13,47 |
|  | 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,000019 | 36833,71 | 0,7 | 173653,1 | 3,3 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,018 | 8,23 | 0,15 | 38,79 | 0,7 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000044 | 14814,94 | 0,65 | 33979,52 | 1,5 |
|  | 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,000053 | 23440,54 | 1,24 | 77732,33 | 4,12 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0001 | 14780,35 | 1,48 | 34711,54 | 3,47 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,00025 | 2,72 |  | 14,53 |  |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,003 | 37,29 | 0,11 | 175,8 | 0,53 |
|  | 300 1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром,мм:25 | м | 10 | 33,66 | 336,6 | 168,66 | 1686,6 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,069 | 3,2 | 0,22 | 14,95 | 1,03 |
| 15 | 16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:32х2,8 мм | 100 м | 0,055 | 6521,71 | 358,69 | 30648,23 | 1685,69 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,3457 | 12,7 | 42,49 | 86,66 | 289,94 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0583 | 15,36 | 0,9 | 104,84 | 6,11 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,0066 | 122,36 | 0,81 | 1005,32 | 6,64 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,00385 | 132,25 | 0,51 | 663,84 | 2,56 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,0142 | 0,86 | 0,87 | 3,18 | 3,23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,04785 | 67,47 | 3,23 | 306,13 | 14,65 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01925 | 8,23 | 0,16 | 38,79 | 0,75 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000011 | 14780,35 | 0,16 | 34711,54 | 0,38 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,000347 | 2,72 |  | 14,53 | 0,01 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0176 | 47,1 | 0,83 | 222,03 | 3,91 |
|  | 300 1331 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения:наружный диаметр 45 мм,толщина стенки 3,5 мм | м | 5,5 | 56,21 | 309,16 | 247,47 | 1361,09 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,00044 | 388,22 | 0,17 | 2456,68 | 1,08 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,0968 | 3,2 | 0,31 | 14,95 | 1,45 |
| 16 | 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:76х3,5 мм | 100 м | 0,065 | 11961,94 | 777,53 | 55257,43 | 3591,75 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,1838 | 12,7 | 65,83 | 86,66 | 449,23 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1151 | 15,35 | 1,77 | 104,79 | 12,06 |
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т | маш-ч | 0,01755 | 122,36 | 2,15 | 1005,32 | 17,64 |
|  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т | маш-ч | 0,0065 | 132,25 | 0,86 | 663,84 | 4,31 |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,2698 | 0,86 | 1,95 | 3,18 | 7,22 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,091 | 67,47 | 6,14 | 306,13 | 27,86 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04355 | 8,23 | 0,36 | 38,79 | 1,69 |
|  | 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,000033 | 14780,35 | 0,49 | 34711,54 | 1,15 |
|  | 101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная,марки А | кг | 0,001632 | 2,72 |  | 14,53 | 0,02 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,03965 | 47,1 | 1,87 | 222,03 | 8,8 |
|  | 300 1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения:наружный диаметр 89 мм,толщина стенки 3,5 мм | м | 6,5 | 107,06 | 695,89 | 471,33 | 3063,65 |
|  | 402 0004 | Раствор готовый кладочный цементный,марка:100 | м3 | 0,001365 | 388,22 | 0,53 | 2456,68 | 3,35 |
|  | 411 0001 | Вода | м3 | 0,45695 | 3,2 | 1,46 | 14,95 | 6,83 |
| 17 | C300-1162 код:300 1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты | кг | 30 | 14,57 | 437,1 | 50,92 | 1527,6 |
| 18 | 13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 | 100 м2 | 0,041 | 722,3 | 29,61 | 1963,04 | 80,48 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1607 | 14,22 | 2,29 | 97,04 | 15,59 |
|  | 1-1-49 | Разряд работ |  | 4,9 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0012 | 15,72 | 0,02 | 107,5 | 0,13 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,00041 | 90,35 | 0,04 | 445,06 | 0,18 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,00041 | 2,77 |  | 11,72 |  |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,04592 | 2,17 | 0,1 | 8,24 | 0,38 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00082 | 67,47 | 0,06 | 306,13 | 0,25 |
|  | 113 0031 | Грунтовка ХС-068 красно-коричневая | т | 0,000652 | 35037,99 | 22,84 | 77890,07 | 50,78 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000328 | 13093,16 | 4,29 | 40534,31 | 13,3 |
| 19 | 13-03-004-07 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 | 0,041 | 925,37 | 37,94 | 2021,72 | 82,89 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1013 | 11,8 | 1,2 | 80,51 | 8,16 |
|  | 1-1-35 | Разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0012 | 15,72 | 0,02 | 107,5 | 0,13 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,00041 | 90,35 | 0,04 | 445,06 | 0,18 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 0,00041 | 2,77 |  | 11,72 |  |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,02665 | 2,17 | 0,06 | 8,24 | 0,22 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,00082 | 67,47 | 0,06 | 306,13 | 0,25 |
|  | 113 0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000451 | 13093,16 | 5,91 | 40534,31 | 18,28 |
|  | 113 0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 0,000943 | 32544,02 | 30,69 | 59171,02 | 55,8 |
| 20 | 19-01-015-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м | 0,12 | 558,2 | 66,98 | 3655,7 | 438,69 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,188 | 14,65 | 61,35 | 99,99 | 418,76 |
|  | 1-1-51 | Разряд работ |  | 5,1 |  |  |  |  |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,000108 | 14814,94 | 1,6 | 33979,52 | 3,67 |
|  | 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,03 | 1,88 | 0,06 | 8,89 | 0,27 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,054 | 37,29 | 2,01 | 175,8 | 9,49 |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 0,12 | 16,33 | 1,96 | 54,14 | 6,5 |
| 21 | C534-356 код:534 0356 | Заглушки приварные из стали 20, диаметром 32 мм, толщиной стенки, мм:2.8 | шт. | 3 | 7,94 | 23,82 | 45,89 | 137,67 |
| 22 | C534-363 код:534 0363 | Заглушки приварные из стали 20, диаметром 65 мм, толщиной стенки, мм:3.5 | шт. | 1 | 13,89 | 13,89 | 80,33 | 80,33 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 36,7851 |  | 465,83 |  | 3178,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5902 |  | 9,07 |  | 61,88 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 37,3753 |  | 474,9 |  | 3240,49 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 55,94 |  | 287,75 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 55,94 |  | 287,75 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 7361,67 |  | 101979,4 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 8430,54 |  | 67952,6 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 15792,21 |  | 169932 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 15792,21 |  | 169932 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 16313,98 |  | 173398,4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 605,58 |  | 3890,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90% от ФОТ базового 3 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 24,01 |  |  |  | 2,7 |  | 20,31 |
|  |  | 128% от ФОТ базового 471 128%x0,94=120,32% от ФОТ текущего 3216,48 |  |  |  | 602,88 |  | 3870,07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 393,03 |  | 2686,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70% от ФОТ базового 3 текущего 24,01 |  |  |  | 2,1 |  | 16,81 |
|  |  | 83% от ФОТ базового 471 текущего 3216,48 |  |  |  | 390,93 |  | 2669,68 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 17312,59 |  | 179975,2 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 3116,27 |  | 32395,54 |
|  |  | Итого |  |  |  | 20428,86 |  | 212370,8 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 20428,86 |  | 212370,8 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель |
| Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома по адресу: г. Кинель, ул. Силикатная, 2 |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3 |
| (локальная смета) |
| Автоматизация комплексная, Котельная |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : ЛС-3 Автоматизация комплексная |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость : 246,53 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 36,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-05-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, руб. |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | в базисных ценах | в текущих ценах |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11-01-001-03 | Монтаж сигнализатора загазованности СО Seitron | шт. | 1 | 55,26 | 55,26 | 272,52 | 272,52 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,03 | 11,37 | 11,71 | 77,57 | 79,9 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,15 | 2,94 | 0,44 | 18,67 | 2,8 |
|  | 330900 | Ножницы листовые кривошипные(гильотиновые) | маш-ч | 0,03 | 30,91 | 0,93 | 124,92 | 3,75 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш-ч | 0,03 | 3,72 | 0,11 | 15,81 | 0,47 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,7 | 0,56 | 0,39 | 2,3 | 1,61 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,07 | 2,17 | 0,15 | 8,24 | 0,58 |
|  | 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25(2.5)кН(тс) | маш-ч | 0,03 | 16,48 | 0,49 | 109,16 | 3,27 |
|  | 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000(100)кН(тс) | маш-ч | 0,03 | 43,25 | 1,3 | 218,47 | 6,55 |
|  | 101 0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00003 | 16851,56 | 0,51 | 40534,31 | 1,22 |
|  | 101 1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 6674,06 | 0,07 | 37020,9 | 0,37 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00016 | 9205,49 | 1,47 | 45406,85 | 7,27 |
|  | 101 2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные,диаметр 6 мм | кг | 0,01 | 26,89 | 0,27 | 120,65 | 1,21 |
|  | 101 2207 | Дюбели пластмассовые,диаметр 14 мм | 10 шт | 0,3 | 29,44 | 8,83 | 138,79 | 41,64 |
|  | 101 2216 | Сталь листовая горячекатаная,толщина 2-6 мм,сталь марки Ст3 | т | 0,002 | 4719,27 | 9,44 | 19133,06 | 38,27 |
|  | 101 2257 | Сталь швеллерная,марки Ст3,перфорированная ШП 60*35 мм | м | 0,83 | 18,9 | 15,69 | 92,3 | 76,61 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00005 | 20514,55 | 1,03 | 51649,9 | 2,58 |
|  | 113 0227 | Эмаль ХВ-124 защитная,зеленая | т | 0,00007 | 34713,62 | 2,43 | 63115,75 | 4,42 |
| 2 | C545-312 код:545 4073 | Сигнализатор загазованности СО Seitron | шт. | 1 | 4205,34 | 4205,34 | 6300 | 6300 |
| 3 | 11-01-001-02 | Монтаж сигнализатора монооксида углерода Seitron | шт. | 1 | 41,46 | 41,46 | 202,55 | 202,55 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,52 | 11,37 | 5,91 | 77,57 | 40,34 |
|  | 1-1-32 | Разряд работ |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,09 | 2,94 | 0,26 | 18,67 | 1,68 |
|  | 330900 | Ножницы листовые кривошипные(гильотиновые) | маш-ч | 0,03 | 30,91 | 0,93 | 124,92 | 3,75 |
|  | 331002 | Станки сверлильные | маш-ч | 0,03 | 3,72 | 0,11 | 15,81 | 0,47 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 0,7 | 0,56 | 0,39 | 2,3 | 1,61 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 0,04 | 2,17 | 0,09 | 8,24 | 0,33 |
|  | 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25(2.5)кН(тс) | маш-ч | 0,03 | 16,48 | 0,49 | 109,16 | 3,27 |
|  | 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000(100)кН(тс) | маш-ч | 0,03 | 43,25 | 1,3 | 218,47 | 6,55 |
|  | 101 0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00003 | 13093,16 | 0,39 | 40534,31 | 1,22 |
|  | 101 1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 6674,06 | 0,07 | 37020,9 | 0,37 |
|  | 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00008 | 9205,49 | 0,74 | 45406,85 | 3,63 |
|  | 101 2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные,диаметр 6 мм | кг | 0,01 | 26,89 | 0,27 | 120,65 | 1,21 |
|  | 101 2207 | Дюбели пластмассовые,диаметр 14 мм | 10 шт | 0,3 | 29,44 | 8,83 | 138,79 | 41,64 |
|  | 101 2216 | Сталь листовая горячекатаная,толщина 2-6 мм,сталь марки Ст3 | т | 0,001 | 4719,27 | 4,72 | 19133,06 | 19,13 |
|  | 101 2240 | Сталь полосовая горячекатаная,марки Ст3,толщина 2-6 мм,ширина 30-40 мм,перфорированная | м | 0,53 | 11,6 | 6,15 | 58,12 | 30,8 |
|  | 101 2250 | Сталь угловая,марки Ст3,перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 | 8,68 | 8,25 | 43,49 | 41,32 |
|  | 113 0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00004 | 20514,55 | 0,82 | 51649,9 | 2,07 |
|  | 113 0227 | Эмаль ХВ-124 защитная,зеленая | т | 0,00005 | 34713,62 | 1,74 | 63115,75 | 3,16 |
| 4 | C545-328 код:545 4096 | Стационарный сигнализатор монооксида углерода Seitron | шт. | 1 | 4166,88 | 4166,88 | 4650 | 4650 |
| 5 | 11-02-001-01 | Монтаж датчика-реле напора давления газа GW 50А6 | шт. | 2 | 14,39 | 28,78 | 94,09 | 188,18 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 12,89 | 26,55 | 87,95 | 181,18 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,084 | 26,44 | 2,22 | 83,34 | 7 |
| 6 | C545-196 код:545 3118 | Датчик-реле напора давления газа GW 50А6 | шт. | 2 | 1256,47 | 2512,94 | 2254 | 4508 |
| 7 | 11-02-001-02 | Монтаж датчика-реле напора давления воды KPI 35 | шт. | 2 | 21,22 | 42,44 | 140,7 | 281,4 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,12 | 12,89 | 40,22 | 87,95 | 274,4 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,084 | 26,44 | 2,22 | 83,34 | 7 |
| 8 | C545-195 код:545 3117 | Датчик-реле напора давления воды KPI 35 | шт. | 2 | 1256,47 | 2512,94 | 2585 | 5170 |
| 9 | 08-03-604-1 | Монтаж звонка уличного в брызгозащизенном исполнении | 100 компл. | 0,01 | 2258,63 | 22,59 | 11153,72 | 111,54 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,765 | 12,89 | 9,86 | 87,95 | 67,28 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,002 | 15,4 | 0,03 | 104,8 | 0,21 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,001 | 144,24 | 0,14 | 727,39 | 0,73 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,192 | 2,95 | 0,57 | 14,38 | 2,76 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,001 | 77,87 | 0,08 | 349,6 | 0,35 |
|  | 101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 11567,23 | 0,03 | 41916,07 | 0,13 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,0306 | 234,96 | 7,19 | 638,28 | 19,53 |
|  | 500 9056 001 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0,102 | 2,07 | 0,21 | 5,18 | 0,53 |
|  | 500 9127 001 | Розетка деревянная | 100 шт | 0,0206 | 178,01 | 3,67 | 678,42 | 13,98 |
|  | 507 9001 | Провод | м | 0,4 | 2,08 | 0,83 | 15,62 | 6,25 |
| 10 | C545-2066 код:545 1501 | Звонок уличный в брызгозащизенном исполнении БИЯ-С | шт. | 1 | 54,7 | 54,7 | 310 | 310 |
| 11 | 08-03-540-11 | Электропривод к трехходовому клапану ESBE 3F50 | шт. | 2 | 224,92 | 449,84 | 1336,55 | 2673,05 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,82 | 12,22 | 120 | 83,37 | 818,69 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 15,33 | 3,68 | 104,84 | 25,16 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,12 | 144,24 | 17,31 | 727,39 | 87,29 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,3 | 2,94 | 0,88 | 18,67 | 5,6 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,5 | 2,95 | 1,48 | 14,38 | 7,19 |
|  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 0,16 | 1,33 | 0,21 | 5,83 | 0,93 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,12 | 77,87 | 9,34 | 349,6 | 41,95 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,14 | 9,48 | 1,33 | 46,72 | 6,54 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,006 | 35,78 | 0,21 | 73,4 | 0,44 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,574 | 19,12 | 30,09 | 85,79 | 135,03 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,082 | 234,96 | 19,27 | 638,28 | 52,34 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,026 | 41,2 | 1,07 | 117,54 | 3,06 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,154 | 13,45 | 2,07 | 30,85 | 4,75 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,022 | 9485,42 | 208,68 | 64416,19 | 1417,16 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 2 | 11,88 | 23,76 | 29,71 | 59,42 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 30,38 | 0,61 | 76 | 1,52 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,022 | 45,08 | 0,99 | 212,52 | 4,68 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 199,19 | 11,95 | 397,66 | 23,86 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,004 | 138,1 | 0,55 | 651,09 | 2,6 |
| 12 | C545-261 код:545 3250 | Электропривод к трехходовому клапану ESBE 3F50 | шт. | 2 | 329,08 | 658,16 | 4872 | 9744 |
| 13 | 11-02-022-09 | Каскадный регулятор с комплектом ответных штекеров | шт. | 1 | 224,37 | 224,37 | 1322,96 | 1322,96 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 11,3 | 11,09 | 125,32 | 75,66 | 854,96 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 15,37 | 9,22 | 104,84 | 62,9 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,3 | 144,24 | 43,27 | 727,39 | 218,22 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 0,3 | 67,47 | 20,24 | 306,13 | 91,84 |
|  | 101 0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18)мм | т | 0,004 | 8613,24 | 34,45 | 38650,61 | 154,6 |
|  | 101 2046 | Шайбы оцинкованные диаметром 16 мм | кг | 0,003 | 37,97 | 0,11 | 85,12 | 0,26 |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,037 | 26,44 | 0,98 | 83,34 | 3,08 |
| 14 | C545-163 код:545 3014 | Каскадный регулятор с комплектом ответных штекеров KromSchroder | шт. | 1 | 329,08 | 329,08 | 1160 | 1160 |
| 15 | 11-02-022-10 | Модуль управления котлом с комплексом ответных штекеров КМ3 KromSchroder | шт. | 3 | 298,66 | 895,98 | 1742,09 | 5226,29 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 43,2 | 11,09 | 479,09 | 75,66 | 3268,51 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | 15,35 | 34,08 | 104,84 | 232,74 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 1,11 | 144,24 | 160,11 | 727,39 | 807,4 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 1,11 | 67,47 | 74,89 | 306,13 | 339,8 |
|  | 101 0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22)мм | т | 0,021 | 8476,79 | 178,01 | 38038,35 | 798,81 |
|  | 101 2047 | Шайбы оцинкованные диаметром 20 мм | кг | 0,012 | 37,97 | 0,46 | 85,12 | 1,02 |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,129 | 26,44 | 3,41 | 83,34 | 10,75 |
| 16 | C545-166 код:545 3020 | Модуль управления котлом с комплексом ответных штекеров | шт. | 3 | 448,74 | 1346,22 | 1978,66 | 5935,98 |
| 17 | 11-02-001-01 | Монтаж датчика наружной температуры | шт. | 1 | 14,39 | 14,39 | 94,09 | 94,09 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,03 | 12,89 | 13,28 | 87,95 | 90,59 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 26,44 | 1,11 | 83,34 | 3,5 |
| 18 | C545-294 код:550 9117 019 | Датчик наружной температуры NTC 5кОм AF | шт. | 1 | 384,63 | 384,63 | 962,07 | 962,07 |
| 19 | 11-02-001-02 | Монтаж датчика температуры котла, погружной | шт. | 5 | 21,22 | 106,1 | 140,7 | 703,51 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,8 | 12,89 | 100,54 | 87,95 | 686,01 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,21 | 26,44 | 5,55 | 83,34 | 17,5 |
| 20 | C545-298 код:550 9117 023 | Датчик температуры котла, погружной, NTC 5кОм КF | шт. | 5 | 299,16 | 1495,8 | 748,28 | 3741,4 |
| 21 | 11-02-002-01 | Монтаж датчика температуры потока, накладной | шт. | 4 | 28,6 | 114,4 | 188,9 | 755,6 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,24 | 12,89 | 106,21 | 87,95 | 724,71 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 101 2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные,диаметр 6 мм | кг | 0,14 | 26,89 | 3,76 | 120,65 | 16,89 |
|  | 101 9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,168 | 26,44 | 4,44 | 83,34 | 14 |
| 22 | C545-300 код:550 9117 025 | Датчик температуры потока, накладной NTC 5кОм VF | шт. | 4 | 360,42 | 1441,68 | 901,52 | 3606,08 |
| 23 | 08-03-573-4 | Шкаф управления навесной SARЕL | шт. | 1 | 72,76 | 72,76 | 417,61 | 417,61 |
|  |  | Примененные коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,37 | 12,89 | 30,55 | 87,95 | 208,44 |
|  | 1-1-42 | Разряд работ |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 15,39 | 5,54 | 104,84 | 37,74 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,07 | 144,24 | 10,1 | 727,39 | 50,92 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,71 | 2,94 | 2,09 | 18,67 | 13,26 |
|  | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)5 м3/мин | маш-ч | 0,22 | 71,06 | 15,63 | 315,62 | 69,44 |
|  | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,22 | 26,43 | 5,81 | 169,13 | 37,21 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,07 | 77,87 | 5,45 | 349,6 | 24,47 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 9,48 | 0,95 | 46,72 | 4,67 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 19,12 | 1,91 | 85,79 | 8,58 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,02 | 13,45 | 0,27 | 30,85 | 0,62 |
| 24 | C545-558 код:500 9016 048 | Шкафы управления навесные SARЕL | шт. | 1 | 414,55 | 414,55 | 4956 | 4956 |
| 25 | C546-49 код:546 0051 | Лампы индикаторные с арматурой светосигнальной, для щитового монтажа (красная, зеленая, желтая) ХВ7 EV45P | шт. | 19 | 4,92 | 93,48 | 13,46 | 255,74 |
| 26 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические двухполюсные, на ток, А, до:25 | шт. | 6 | 62,55 | 375,3 | 296,2 | 1777,19 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 9,36 | 12,37 | 115,78 | 84,4 | 789,98 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 15 | 0,36 | 104,84 | 2,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,012 | 144,24 | 1,73 | 727,39 | 8,73 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,78 | 2,94 | 2,29 | 18,67 | 14,56 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,24 | 2,95 | 0,71 | 14,38 | 3,45 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,012 | 77,87 | 0,93 | 349,6 | 4,2 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,42 | 9,48 | 3,98 | 46,72 | 19,62 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,006 | 35,78 | 0,21 | 73,4 | 0,44 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,294 | 19,12 | 5,62 | 85,79 | 25,22 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 7,32 | 2,69 | 19,69 | 12,64 | 92,52 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,084 | 234,96 | 19,74 | 638,28 | 53,62 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 7,32 | 7,03 | 51,46 | 19,11 | 139,89 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,036 | 41,2 | 1,48 | 117,54 | 4,23 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,216 | 13,45 | 2,91 | 30,85 | 6,66 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,006 | 9485,42 | 56,91 | 64416,19 | 386,5 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 6 | 11,88 | 71,28 | 29,71 | 178,26 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,12 | 30,38 | 3,65 | 76 | 9,12 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,036 | 45,08 | 1,62 | 212,52 | 7,65 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 199,19 | 14,34 | 397,66 | 28,63 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,006 | 138,1 | 0,83 | 651,09 | 3,91 |
| 27 | C545-73 код:500 9011 | Выключатели автоматические до 10А CLS6-C6/1N | шт. | 6 | 156,7 | 940,2 | 346,61 | 2079,66 |
| 28 | 08-03-526-1 | Автоматы с тепловой защитой трехполюсные, на ток, А, до:25 | шт. | 3 | 62,55 | 187,65 | 296,2 | 888,6 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,68 | 12,37 | 57,89 | 84,4 | 394,99 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 15 | 0,18 | 104,83 | 1,26 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,006 | 144,24 | 0,87 | 727,39 | 4,36 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,39 | 2,94 | 1,15 | 18,67 | 7,28 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,12 | 2,95 | 0,35 | 14,38 | 1,73 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,006 | 77,87 | 0,47 | 349,6 | 2,1 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,21 | 9,48 | 1,99 | 46,72 | 9,81 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,003 | 35,78 | 0,11 | 73,4 | 0,22 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,147 | 19,12 | 2,81 | 85,79 | 12,61 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 3,66 | 2,69 | 9,85 | 12,64 | 46,26 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,042 | 234,96 | 9,87 | 638,28 | 26,81 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 3,66 | 7,03 | 25,73 | 19,11 | 69,94 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,018 | 41,2 | 0,74 | 117,54 | 2,12 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,108 | 13,45 | 1,45 | 30,85 | 3,33 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,003 | 9485,42 | 28,46 | 64416,19 | 193,25 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 3 | 11,88 | 35,64 | 29,71 | 89,13 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,06 | 30,38 | 1,82 | 76 | 4,56 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,018 | 45,08 | 0,81 | 212,52 | 3,83 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,036 | 199,19 | 7,17 | 397,66 | 14,32 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,003 | 138,1 | 0,41 | 651,09 | 1,95 |
| 29 | C545-95 код:500 9011 033 | Автоматы с тепловой защитой до 10А Moeller | шт. | 3 | 149,58 | 448,74 | 433,29 | 1299,87 |
| 30 | 08-03-529-5 | Блок-контактор на конструкции с количеством сигнальных контактов(вспомогательных контактов)до:12 | шт. | 3 | 121,81 | 365,43 | 666,15 | 1998,44 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 11,16 | 12,37 | 138,05 | 84,4 | 941,9 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 15 | 0,36 | 104,84 | 2,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,012 | 144,24 | 1,73 | 727,39 | 8,73 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,39 | 2,94 | 1,15 | 18,67 | 7,28 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,18 | 2,95 | 0,53 | 14,38 | 2,59 |
|  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 0,6 | 1,33 | 0,8 | 5,83 | 3,5 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,012 | 77,87 | 0,93 | 349,6 | 4,2 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,21 | 9,48 | 1,99 | 46,72 | 9,81 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,018 | 35,78 | 0,64 | 73,4 | 1,32 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,728 | 19,12 | 33,04 | 85,79 | 148,25 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 3,66 | 2,69 | 9,85 | 12,64 | 46,26 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,042 | 234,96 | 9,87 | 638,28 | 26,81 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 3,66 | 7,03 | 25,73 | 19,11 | 69,94 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,087 | 41,2 | 3,58 | 117,54 | 10,23 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,141 | 13,45 | 1,9 | 30,85 | 4,35 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,009 | 9485,42 | 85,37 | 64416,19 | 579,75 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 3 | 11,88 | 35,64 | 29,71 | 89,13 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,06 | 30,38 | 1,82 | 76 | 4,56 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,087 | 45,08 | 3,92 | 212,52 | 18,49 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,036 | 199,19 | 7,17 | 397,66 | 14,32 |
|  | 500 9502 001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0,093 | 5 | 0,47 | 12,5 | 1,16 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,009 | 138,1 | 1,24 | 651,09 | 5,86 |
| 31 | C545-1892 код:545 7087 | Блок-контактор на конструкции с количеством сигнальных контактов(вспомогательных контактов)до:12 | шт. | 3 | 259,87 | 779,61 | 650,01 | 1950,03 |
| 32 | 08-03-521-15 | Рубильник(выключатель, разъединитель)на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до:250 | шт. | 1 | 70,87 | 70,87 | 368,15 | 368,15 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,81 | 13,84 | 38,89 | 94,45 | 265,4 |
|  | 1-1-47 | Разряд работ |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 15 | 0,12 | 104,85 | 0,84 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,004 | 144,24 | 0,58 | 727,39 | 2,91 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,06 | 2,95 | 0,18 | 14,38 | 0,86 |
|  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 0,38 | 1,33 | 0,51 | 5,83 | 2,22 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,004 | 77,87 | 0,31 | 349,6 | 1,4 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,008 | 35,78 | 0,29 | 73,4 | 0,59 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,53 | 19,12 | 10,13 | 85,79 | 45,47 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,03 | 41,2 | 1,24 | 117,54 | 3,53 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,07 | 13,45 | 0,94 | 30,85 | 2,16 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 30,38 | 0,61 | 76 | 1,52 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,048 | 45,08 | 2,16 | 212,52 | 10,2 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 199,19 | 14,34 | 397,66 | 28,63 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,005 | 138,1 | 0,69 | 651,09 | 3,26 |
| 33 | C545-1026 код:545 1157 | Рубильники трехполюсные с ручкой, ОТ 25 ЕТ3 | шт. | 1 | 116,78 | 116,78 | 292,1 | 292,1 |
| 34 | 08-03-530-1 | Монтаж пускателя электромагнитного общего назначения, на ток, А, до:40 | шт. | 3 | 135,71 | 407,13 | 666,87 | 2000,6 |
|  |  | Примененные коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,22 | 12,08 | 99,3 | 82,41 | 677,41 |
|  | 1-1-37 | Разряд работ |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 18 | 0,54 | 125,81 | 3,77 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,018 | 144,24 | 2,6 | 727,39 | 13,09 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,36 | 2,94 | 1,06 | 18,67 | 6,72 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,36 | 2,95 | 1,06 | 14,38 | 5,18 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,018 | 77,87 | 1,4 | 349,6 | 6,29 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,27 | 9,48 | 2,56 | 46,72 | 12,61 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,006 | 35,78 | 0,21 | 73,4 | 0,44 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,119 | 19,12 | 21,4 | 85,79 | 96 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,06 | 234,96 | 14,1 | 638,28 | 38,3 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,036 | 41,2 | 1,48 | 117,54 | 4,23 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,135 | 13,45 | 1,82 | 30,85 | 4,16 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,012 | 9485,42 | 113,83 | 64416,19 | 772,99 |
|  | 500 9081 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 3 | 11,88 | 35,64 | 29,71 | 89,13 |
|  | 500 9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,093 | 30,38 | 2,83 | 76 | 7,07 |
|  | 500 9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 18,3 | 5 | 91,5 | 12,5 | 228,75 |
|  | 500 9619 | Нитки швейные | кг | 0,003 | 138,1 | 0,41 | 651,09 | 1,95 |
|  | 542 9033 | Вазелин технический | кг | 0,036 | 45,08 | 1,62 | 212,52 | 7,65 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 199,19 | 14,34 | 397,66 | 28,63 |
| 35 | C545-259 код:545 3233 | Пускатели электромагнитные серии ПМУ0910М | шт. | 3 | 401,73 | 1205,19 | 693,98 | 2081,94 |
| 36 | 08-03-529-6 | Блок дополнительных контактов к пускателю ПМУ0910М, мгновенного действия | шт. | 2 | 146 | 292 | 818,75 | 1637,49 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 10,74 | 12,37 | 132,85 | 84,4 | 906,46 |
|  | 1-1-39 | Разряд работ |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 15 | 0,36 | 104,84 | 2,52 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,012 | 144,24 | 1,73 | 727,39 | 8,73 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 0,26 | 2,94 | 0,76 | 18,67 | 4,85 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,12 | 2,95 | 0,35 | 14,38 | 1,73 |
|  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 0,4 | 1,33 | 0,53 | 5,83 | 2,33 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,012 | 77,87 | 0,93 | 349,6 | 4,2 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,14 | 9,48 | 1,33 | 46,72 | 6,54 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,022 | 35,78 | 0,79 | 73,4 | 1,61 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,152 | 19,12 | 22,03 | 85,79 | 98,83 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 2,44 | 2,69 | 6,56 | 12,64 | 30,84 |
|  | 101 9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 0,028 | 234,96 | 6,58 | 638,28 | 17,87 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 2,44 | 7,03 | 17,15 | 19,11 | 46,63 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,106 | 41,2 | 4,37 | 117,54 | 12,46 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,094 | 13,45 | 1,26 | 30,85 | 2,9 |
|  | 201 9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,006 | 9485,42 | 56,91 | 64416,19 | 386,5 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 2 | 11,88 | 23,76 | 29,71 | 59,42 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,04 | 30,38 | 1,22 | 76 | 3,04 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,106 | 45,08 | 4,78 | 212,52 | 22,53 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,032 | 199,19 | 6,37 | 397,66 | 12,73 |
|  | 500 9502 001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0,062 | 5 | 0,31 | 12,5 | 0,78 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,01 | 138,1 | 1,38 | 651,09 | 6,51 |
| 37 | C545-1891 код:545 7086 | Блок дополнительных контактов к пускателю ПМУ0910М, мгновенного действия | шт. | 2 | 184,21 | 368,42 | 460,77 | 921,54 |
| 38 | 10-01-039-06 | Кнопка без фиксации, для щитового монтажа (зеленая, красная) | шт. | 3 | 22,18 | 66,54 | 151,32 | 453,96 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6 | 11,09 | 66,54 | 75,66 | 453,96 |
|  | 1-1-30 | Разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
| 39 | C545-570 код:500 9016 060 | Кнопки без фиксации, для щитового монтажа (зеленая, красная) | шт. | 3 | 42,74 | 128,22 | 204,06 | 612,18 |
| 40 | 08-03-522-15 | Монтаж переключателя селекторного трехпозиционного с нейтральным положением на ток, А, до:250 | шт. | 3 | 109,81 | 329,43 | 578,35 | 1735,05 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,62 | 13,84 | 188,5 | 94,45 | 1286,41 |
|  | 1-1-47 | Разряд работ |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 16 | 0,48 | 104,84 | 3,15 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,015 | 144,24 | 2,16 | 727,39 | 10,91 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 0,18 | 2,95 | 0,53 | 14,38 | 2,59 |
|  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 1,68 | 1,33 | 2,23 | 5,83 | 9,79 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,015 | 77,87 | 1,17 | 349,6 | 5,24 |
|  | 101 1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,039 | 35,78 | 1,4 | 73,4 | 2,86 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,295 | 19,12 | 43,88 | 85,79 | 196,89 |
|  | 101 9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,129 | 41,2 | 5,31 | 117,54 | 15,16 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,315 | 13,45 | 4,24 | 30,85 | 9,72 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,093 | 30,38 | 2,83 | 76 | 7,07 |
|  | 542 0055 | Вазелин технический | кг | 0,216 | 45,08 | 9,74 | 212,52 | 45,9 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,324 | 199,19 | 64,54 | 397,66 | 128,84 |
|  | 500 9619 001 | Нитки швейные | кг | 0,021 | 138,1 | 2,9 | 651,09 | 13,67 |
| 41 | C545-1749 код:545 5109 | Переключатель селекторный трехпозиционный с нейтральным положением XB7ED33P | шт. | 3 | 281,25 | 843,75 | 903,5 | 2710,5 |
| 42 | 08-01-081-2 | Реле промежуточное | шт. | 17 | 24,44 | 415,48 | 145,36 | 2471,07 |
|  |  | Примененные коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 19,21 | 12,51 | 240,32 | 85,36 | 1639,77 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | 15,25 | 20,74 | 104,84 | 142,58 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,68 | 144,24 | 98,08 | 727,39 | 494,63 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,68 | 77,87 | 52,95 | 349,6 | 237,73 |
|  | 101 1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,02 | 19,12 | 19,5 | 85,79 | 87,51 |
|  | 500 9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт | 1,02 | 4,48 | 4,57 | 11,21 | 11,43 |
| 43 | C545-158 код:545 3002 | Реле промежуточное FINDER | шт. | 17 | 64,11 | 1089,87 | 350 | 5950 |
| 44 | 10-04-101-11 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев:20 | шт | 17 | 68,92 | 1171,64 | 444,89 | 7563,17 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 85 | 12,51 | 1063,35 | 85,36 | 7255,6 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 522 0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,527 | 102,52 | 54,03 | 378,39 | 199,41 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,272 | 199,19 | 54,18 | 397,66 | 108,16 |
| 45 | C545-645 код:500 9123 017 | Клеммные колодки под реле FINDER | шт. | 17 | 19,23 | 326,91 | 64,44 | 1095,48 |
| 46 | C545-641 код:500 9123 013 | Клеммы сечением 10 кв.мм | шт. | 5 | 23,51 | 117,55 | 78,77 | 393,85 |
| 47 | C545-651 код:500 9123 023 | Клеммы двух-, трехрядные сечением 4 кв.мм | шт. | 76 | 12,82 | 974,32 | 42,94 | 3263,44 |
| 48 | 10-03-013-08 | Шкаф для модуля КМЗ | шт | 3 | 154,08 | 462,24 | 942,98 | 2828,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 26,82 | 12,51 | 335,52 | 85,36 | 2289,36 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 15,36 | 15,21 | 104,84 | 103,79 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,99 | 90,35 | 89,45 | 445,06 | 440,61 |
|  | 30401 | Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т) | маш-ч | 2,61 | 2,77 | 7,23 | 11,72 | 30,59 |
|  | 101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00012 | 11567,23 | 1,39 | 41916,07 | 5,03 |
|  | 102 0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород:береза,липа.Доски обрезные длиной 2-3,75 м,все ширины,толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,006 | 855,45 | 5,13 | 3031 | 18,19 |
|  | 507 0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией,в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,0021 | 10751,9 | 22,58 | 19875,98 | 41,74 |
|  | 522 0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,009 | 102,52 | 0,92 | 378,39 | 3,41 |
| 49 | C545-554 код:500 9016 044 | Шкаф пластиковый с дверцей для модуля КМЗ | шт. | 3 | 256,42 | 769,26 | 1850 | 5550 |
| 50 | 10-01-001-10 | Монтаж платы кабельного ввода | плата | 1 | 93,89 | 93,89 | 590,78 | 590,78 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 5,67 | 12,51 | 70,93 | 85,36 | 483,99 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 15,36 | 3,38 | 104,84 | 23,06 |
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 0,22 | 90,35 | 19,88 | 445,06 | 97,91 |
|  | 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0005 | 1039,41 | 0,52 | 3199,01 | 1,6 |
|  | 101 0424 | Краски масляные и алкидные,готовые к применению цинковые МА-15 | т | 0,00007 | 21399,6 | 1,5 | 49082,07 | 3,44 |
|  | 101 1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0001 | 10599,34 | 1,06 | 38408,74 | 3,84 |
| 51 | C545-644 код:500 9123 016 | Плата кабельного ввода стандартная, металлическая | шт. | 1 | 61,11 | 61,11 | 204,79 | 204,79 |
| 52 | 08-02-411-4 | Ввод кабеля в ШУС и А310Е | 1 ввод | 40 | 25,3 | 1012 | 118,72 | 4748,61 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 41,2 | 12,22 | 503,46 | 83,37 | 3434,84 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 101 0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0008 | 17579,96 | 14,06 | 39418,23 | 31,53 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 8,16 | 2,33 | 19,01 | 11,5 | 93,84 |
|  | 500 9081 001 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 40 | 11,88 | 475,2 | 29,71 | 1188,4 |
| 53 | 08-02-398-2 | Провод гибкий двойной изоляции, сечением 0,75 кв.мм | 100 м | 5,1 | 146,15 | 745,37 | 641,23 | 3270,2 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 13,617 | 12,22 | 166,4 | 83,37 | 1135,25 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 6,324 | 15,35 | 97,07 | 104,84 | 663,01 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,153 | 144,24 | 22,07 | 727,39 | 111,29 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 6,018 | 37,61 | 226,34 | 190,42 | 1145,95 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,153 | 77,87 | 11,91 | 349,6 | 53,49 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,255 | 13,45 | 3,43 | 30,85 | 7,87 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,102 | 77,03 | 7,86 | 192,67 | 19,65 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,255 | 30,38 | 7,75 | 76 | 19,38 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,2805 | 177,43 | 49,77 | 836,49 | 234,64 |
|  | 500 9719 001 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт | 1,53 | 3,26 | 4,99 | 8,15 | 12,47 |
|  | 500 9826 001 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,51 | 161,26 | 82,24 | 403,37 | 205,72 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,816 | 199,19 | 162,54 | 397,66 | 324,49 |
| 54 | C507-405 код:507 9001 020 | Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:2x0, 75 | км | 0,13 | 2860,43 | 371,86 | 9128,78 | 1186,74 |
| 55 | C507-407 код:507 9001 022 | Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:3x0, 75 | км | 0,3 | 3631,44 | 1089,43 | 11589,37 | 3476,81 |
| 56 | C507-409 код:507 9001 024 | Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:4x0, 75 | км | 0,02 | 4885,66 | 97,71 | 15592,11 | 311,84 |
| 57 | C507-390 код:507 9001 005 | Провод ПВС соединительный неармированный с многопроволочной медной жилой, ПВХ изоляцией на напряжение до 660В, мм:4x1 | км | 0,06 | 6041,64 | 362,5 | 19281,3 | 1156,88 |
| 58 | 08-02-398-1 | Провод с медной жилой, сечением 1х1,0 мм2 | 100 м | 1,2 | 114,29 | 137,15 | 460,27 | 552,31 |
|  |  | Примененные коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,016 | 12,22 | 24,64 | 83,37 | 168,07 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,984 | 15,35 | 15,1 | 104,84 | 103,16 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,012 | 144,24 | 1,73 | 727,39 | 8,73 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 0,96 | 37,61 | 36,11 | 190,42 | 182,8 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,012 | 77,87 | 0,93 | 349,6 | 4,2 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,06 | 13,45 | 0,81 | 30,85 | 1,85 |
|  | 500 9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,024 | 77,03 | 1,85 | 192,67 | 4,62 |
|  | 500 9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,06 | 30,38 | 1,82 | 76 | 4,56 |
|  | 500 9623 | Лента К226 | 100 м | 0,06 | 177,43 | 10,65 | 836,49 | 50,19 |
|  | 500 9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт | 0,312 | 3,26 | 1,02 | 8,15 | 2,54 |
|  | 500 9826 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,12 | 161,26 | 19,35 | 403,37 | 48,4 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,192 | 199,19 | 38,24 | 397,66 | 76,35 |
| 59 | C507-262 код:507 0262 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением, мм2:1 | 1000 м | 0,12 | 1100,43 | 132,05 | 3864,51 | 463,74 |
| 60 | 08-02-398-3 | Провод с медной жилой, сечением 1х4,0 мм2 | 100 м | 0,4 | 188,04 | 75,22 | 867,33 | 346,93 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,408 | 12,22 | 17,21 | 83,37 | 117,38 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,696 | 15,36 | 10,69 | 104,84 | 72,97 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,044 | 144,24 | 6,35 | 727,39 | 32,01 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 0,608 | 37,61 | 22,87 | 190,42 | 115,78 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,044 | 77,87 | 3,43 | 349,6 | 15,38 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,02 | 13,45 | 0,27 | 30,85 | 0,62 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,008 | 77,03 | 0,62 | 192,67 | 1,54 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 30,38 | 0,61 | 76 | 1,52 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,024 | 177,43 | 4,26 | 836,49 | 20,08 |
|  | 500 9719 001 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт | 0,128 | 3,26 | 0,42 | 8,15 | 1,04 |
|  | 500 9826 001 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,04 | 161,26 | 6,45 | 403,37 | 16,13 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,064 | 199,19 | 12,75 | 397,66 | 25,45 |
| 61 | C507-268 код:507 0268 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением, мм2:4 | 1000 м | 0,04 | 3100,81 | 124,03 | 10889,45 | 435,58 |
| 62 | 08-02-398-4 | Кабель с медной жилой, экранированный сечением 5х1,0 мм2 | 100 м | 0,3 | 233,73 | 70,12 | 1126,88 | 338,07 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,533 | 12,22 | 18,73 | 83,37 | 127,81 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,588 | 15,36 | 9,03 | 104,84 | 61,65 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,066 | 144,24 | 9,52 | 727,39 | 48,01 |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш-ч | 0,456 | 37,61 | 17,15 | 190,42 | 86,83 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,066 | 77,87 | 5,14 | 349,6 | 23,07 |
|  | 101 9852 | Краска | кг | 0,015 | 13,45 | 0,2 | 30,85 | 0,46 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,006 | 77,03 | 0,46 | 192,67 | 1,16 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,015 | 30,38 | 0,46 | 76 | 1,14 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,021 | 177,43 | 3,73 | 836,49 | 17,57 |
|  | 500 9719 001 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт | 0,102 | 3,26 | 0,33 | 8,15 | 0,83 |
|  | 500 9826 001 | Сжим соединительный | 100 шт | 0,03 | 161,26 | 4,84 | 403,37 | 12,1 |
|  | 544 0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,048 | 199,19 | 9,56 | 397,66 | 19,09 |
| 63 | C501-876 код:501 9001 304 | Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экранированные, марки КВВГЭнг, с медными жилами, на напряжение 1000 В, с числом жил и сечением, мм2:5х1,0 | 1000 м | 0,03 | 23260,8 | 697,82 | 47770,95 | 1433,13 |
| 64 | 11-06-002-01 | Электрические проводки в кабель-каналах | 100 м | 0,8 | 146,7 | 117,36 | 973,45 | 778,76 |
|  |  | Примененные коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,416 | 14,41 | 106,86 | 98,34 | 729,29 |
|  | 1-1-50 | Разряд работ |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 101 1703 | Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 41,33 | 6,61 | 194,84 | 31,17 |
|  | 111 0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0,2 | 19,41 | 3,88 | 91,48 | 18,3 |
| 65 | C501-27 код:501 0027 | Кабель-канал 60х40 мм | 1000 м | 0,006 | 159988,8 | 959,93 | 625789,2 | 3754,74 |
| 66 | C501-28 код:501 0028 | Кабель-канал 60х60 мм | 1000 м | 0,002 | 210672,6 | 421,35 | 824036,8 | 1648,07 |
| 67 | 08-02-147-14 | Кабель-лоток электромонтажный | 100 м | 0,02 | 2434,7 | 48,69 | 11794,92 | 235,69 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,984 | 12,51 | 12,31 | 85,36 | 83,99 |
|  | 1-1-40 | Разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,298 | 15,32 | 4,57 | 104,56 | 31,16 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,0346 | 144,24 | 4,99 | 727,39 | 25,17 |
|  | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш-ч | 0,228 | 0,76 | 0,17 | 5,95 | 1,36 |
|  | 30408 | Лебедки электрические,тяговым усилием 156,96(16)кН(т) | маш-ч | 0,228 | 112,62 | 25,68 | 446,21 | 101,74 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,0346 | 77,87 | 2,69 | 349,6 | 12,1 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,000002 | 12145,6 | 0,02 | 28523,85 | 0,06 |
|  | 101 0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,000012 | 117748 | 1,41 | 492498,7 | 5,91 |
|  | 101 1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000012 | 11567,23 | 0,14 | 41916,07 | 0,5 |
|  | 101 1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,000014 | 10914,07 | 0,15 | 21052,88 | 0,29 |
|  | 101 9031 001 | Скобы | 10 шт | 0,204 | 2,33 | 0,48 | 11,5 | 2,35 |
|  | 500 9101 001 | Кнопки монтажные | 1000 шт | 0,000416 | 77,03 | 0,03 | 192,67 | 0,08 |
|  | 500 9500 001 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,0002 | 30,38 | 0,01 | 76 | 0,02 |
|  | 500 9623 001 | Лента К226 | 100 м | 0,00049 | 177,43 | 0,09 | 836,49 | 0,41 |
|  | 522 0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,005 | 92,65 | 0,46 | 341,97 | 1,71 |
| 68 | C501-18 код:501 0018 | Кабель-лоток 60х60 мм | 1000 м | 0,002 | 277517,9 | 555,04 | 1085499 | 2171 |
| 69 | 08-02-411-1 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до:48 | 100 м | 1,4 | 1203,82 | 1685,35 | 6070,99 | 8499,38 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 48,58 | 12,22 | 593,65 | 83,37 | 4050,11 |
|  | 1-1-38 | Разряд работ |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,616 | 15,36 | 9,46 | 104,84 | 64,58 |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 0,308 | 144,24 | 44,43 | 727,39 | 224,04 |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш-ч | 25,06 | 2,94 | 73,68 | 18,67 | 467,87 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 6,216 | 0,56 | 3,48 | 2,3 | 14,3 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 0,308 | 77,87 | 23,98 | 349,6 | 107,68 |
|  | 101 0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,003052 | 17579,96 | 53,65 | 39418,23 | 120,3 |
|  | 101 0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0042 | 12145,6 | 51,01 | 28523,85 | 119,8 |
|  | 101 1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп,шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0721 | 4407,25 | 317,76 | 22142,64 | 1596,48 |
|  | 101 1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,47 | 9,48 | 13,94 | 46,72 | 68,68 |
|  | 101 9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 30,52 | 2,69 | 82,1 | 12,64 | 385,77 |
|  | 101 9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 30,52 | 7,03 | 214,56 | 19,11 | 583,24 |
|  | 103 9160 | Муфты соединительные | шт | 14 | 0,85 | 11,9 | 3,56 | 49,84 |
|  | 500 9031 | Скобы | 10 шт | 35 | 2,33 | 81,55 | 11,5 | 402,5 |
|  | 500 9061 | Втулки изолирующие | шт | 14 | 0,27 | 3,78 | 1,35 | 18,9 |
|  | 500 9070 | Патрубки | 10 шт | 1,4 | 23,39 | 32,75 | 58,5 | 81,9 |
|  | 500 9081 | Перемычки гибкие,тип ПГС-50 | шт | 7 | 11,88 | 83,16 | 29,71 | 207,97 |
| 70 | C530-35 код:530 9016 | Рукав гибкий защитный гофрированный Д=16 мм | 10м | 14 | 12,23 | 171,22 | 28,15 | 394,1 |
| 71 | 19-01-010-1 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | 1 устройство | 4 | 45,55 | 182,2 | 231,28 | 925,13 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,48 | 12,7 | 18,8 | 86,66 | 128,26 |
|  | 1-1-41 | Разряд работ |  | 4,1 |  |  |  |  |
|  | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,16 | 0,86 | 1 | 3,18 | 3,69 |
|  | 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,24 | 8,23 | 1,98 | 38,79 | 9,31 |
|  | 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный | т | 0,00004 | 14814,94 | 0,59 | 33979,52 | 1,36 |
|  | 101 0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,00016 | 14780,35 | 2,36 | 34711,54 | 5,55 |
|  | 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0248 | 47,1 | 1,17 | 222,03 | 5,51 |
|  | 101 1669 | Очес льняной | кг | 0,016 | 37,29 | 0,6 | 175,8 | 2,81 |
|  | 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0148 | 16,33 | 0,24 | 54,14 | 0,8 |
|  | 103 0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 15 мм,толщина стенки 2,8 мм | м | 0,4 | 6,33 | 2,53 | 31,71 | 12,68 |
|  | 300 1526 | Kран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | комп | 4 | 38,24 | 152,96 | 188,79 | 755,16 |
| 72 | C300-1347 код:300 1480 | Переходник H-В размером 1/2" | шт. | 4 | 31,52 | 126,08 | 152,11 | 608,44 |
| 73 | C300-1350 код:300 1483 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 2 | 58,89 | 117,78 | 284,19 | 568,38 |
| 74 | C300-471 код:300 0471 | Краны трехходовые со сбросом воздуха диаметром, мм:15 | шт. | 2 | 18,21 | 36,42 | 141,93 | 283,86 |
| 75 | C545-651 код:500 9123 023 | Клеммник отрезной | шт. | 10 | 12,82 | 128,2 | 42,94 | 429,4 |
| 76 | C500-111 код:500 9096 013 | Лоток перфорированный, металлический, замковый, 50х100х2500 мм | шт. | 6 | 43,82 | 262,92 | 237,18 | 1423,08 |
| 77 | C500-116 код:500 9096 018 | Крышка для лотка, замковая, 15х100х2500 мм | шт. | 6 | 10,67 | 64,02 | 111,52 | 669,12 |
| 78 | C110-52 код:110 0186 003 | Соединители лотков | шт. | 12 | 0,41 | 4,92 | 1,18 | 14,16 |
| 79 | C500-17 код:500 9090 001 | Профиль монтажный, 35х2000 мм ПП 100 | шт. | 1 | 16,88 | 16,88 | 42,21 | 42,21 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 412,779 |  | 5079,22 |  | 34655,24 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 15,65 |  | 240,2 |  | 1641,29 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 428,429 |  | 5319,42 |  | 36296,53 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1217,95 |  | 6084,76 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1217,95 |  | 6084,76 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 4081,47 |  | 15517,81 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 32180,27 |  | 92713,88 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 36261,74 |  | 108231,7 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 36261,74 |  | 108231,7 |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  | 1346,22 |  | 7462,05 |
|  |  | Итого стоимость оборудования |  |  |  | 1346,22 |  | 7462,05 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 43905,13 |  | 156433,7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 4641,18 |  | 29755,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80% от ФОТ базового 2594 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 17675,32 |  |  |  | 2075,2 |  | 13291,84 |
|  |  | 92% от ФОТ базового 1063 92%x0,94=86,48% от ФОТ текущего 7255,6 |  |  |  | 977,96 |  | 6274,64 |
|  |  | 95% от ФОТ базового 1646 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 11237,35 |  |  |  | 1563,7 |  | 10034,95 |
|  |  | 128% от ФОТ базового 19 128%x0,94=120,32% от ФОТ текущего 128,26 |  |  |  | 24,32 |  | 154,32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3333,02 |  | 22732,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60% от ФОТ базового 2594 текущего 17675,32 |  |  |  | 1556,4 |  | 10605,19 |
|  |  | 65% от ФОТ базового 2709 текущего 18492,95 |  |  |  | 1760,85 |  | 12020,42 |
|  |  | 83% от ФОТ базового 19 текущего 128,26 |  |  |  | 15,77 |  | 106,46 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 51879,33 |  | 208921,6 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 9338,28 |  | 37605,88 |
|  |  | Итого |  |  |  | 61217,61 |  | 246527,4 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 61217,61 |  | 246527,4 |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный контракт   №

на выполнение работ по объекту «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. №2».

| г. Кинель | « » 2010 г. |
| --- | --- |

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области в лице руководителя Федюкина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________в лице генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, заключили на основании Протокола по итогам рассмотрения котировочных заявок №   от               2010 г. настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется  выполнить работы по объекту «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40 квартирного жилого дома в г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. №2» (далее «Работы»), в сроки, на условиях и в объемах, согласно задания Заказчика, включая работы неупомянутые в задании и документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации и  определенных настоящим контрактом.

1.2. Заказчик обязуется оплатить их на условиях настоящего контракта.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет          (                          ) рублей    коп., в том числе НДС 18%              рублей, в соответствии с Протоколом №  от             2010г.  , СНиП, ТУ, ГОСТ, включая работы неупомянутые в задании документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. Цена является фиксированной и изменению не подлежит.

  - 2.2. Цена включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату  налогов и других обязательных платежей.

2.3. Заказчик осуществляет оплату за выполненные объемы работ путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика по мере их поступления.

2.4. Окончательный расчет производится в течении 10-ти дней после полного окончания всего объема работ и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1  Заказчик обязан:

3.1.1 Своевременно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения работ.

3.2.2.  Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

3.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику в разумный  срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Представить  Сметный расчет (Приложение №3). График выполнения работ (Приложение №4).

3.3.2. Выполнить полный комплекс работ (включая проектные работы, прохождение экспертизы промышленной безопасности)  предусмотренные настоящим контрактом из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием  заказчика, СНиП, ГОСТ,  ТУ, включая работы неупомянутые в задании документации, но необходимые для полного  сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации.

3.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых им материалов.

3.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

3.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем отчитывается перед Заказчиком о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3 либо акта приема-передачи выполненных работ.

3.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее предложение работ невозможным, немедленно поставить в известность об этом Заказчика.

3.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

3.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

3.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раз в неделю производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика собственными силами, за свой счет.

3.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика.

3.4. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. До подписания Акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику проектно-сметную, техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

4.2.Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон, в том числе поэтапных работ.

4.3. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания окончательного Акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4. Все не зависящие от воли сторон обстоятельства, если они имеют место после заключения настоящего контракта и препятствуют его выполнению в нормальных условиях, будут рассматриваться сторонами как освобождающие от ответственности.

Независящими от воли сторон обстоятельствами стороны договорились считать те обстоятельства, которые не являются результатом вины стороны, которая на них ссылается.

5.5. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали независящие от воли сторон обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в связи с наступлением указанных в п. 6.4. настоящего контракта обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону об этих обстоятельствах или их последствиях. Наличие данных обстоятельств должно подтверждаться документально.

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

5.7.Разногласия по договору решаются в Арбитражном суде Самарской области.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком п.3.3.5. настоящего контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранения нарушений. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ с письменным уведомлением Заказчика.

5.9. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до «____» _________  20____ г., а в части оплаты до полного его исполнения.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта по возможности разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться  в Арбитражный суд Самарской области.

6.4.  В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.7. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

6.8. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.

Приложение:

2. Приложение №1 – Протокол №_____ от «___» __________ 2010г.

3. Приложение №2 – Техническое задание.

4. Приложение №3 – Сметная документация.

5. Приложение №4 – График выполнения работ.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5, ИНН/КПП 6350013984/635001001 тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1096350000746, р/с 0204810500000000391, л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара БИК 043601001 __________________ С.Г. Федюкин |  |