«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации

городского  округа Кинель

__________________ А.А.Прокудин

«____»___________________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для  определения подрядной организации на выполнение работ по объекту:  «Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                    Л.Г.Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ№ 84

о размещении заказа на  выполнение работ по объекту:  «Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4  п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: МОУ СОШ №4, 446441, Самарская обл., г. Кинель,             п.г.т.  Алексеевка, ул. Гагарина, 8, тел: (84663) 37-3-49.

Условия размещения заказа: выполнение работ  по объекту:  «Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель  в соответствии с техническим заданием, котировочной документацией, проектом муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  250 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.

Сроки выполнения работ: декабрь 2010 года.

Сроки и условия оплаты оказания услуг:

Цена работ  должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка  по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с  22 ноября 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область,                г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи  и приема заявок: 17 час. 00 мин.  29 ноября  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru

Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  1. Форма котировочной заявки.

2. Техническое задание.

3. Дефектная ведомость.

4. Смета.

5. Проект муниципального контракта.

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение: ______________________________________________ на _________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю»

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 4

Директор школы

Ходаковская В. С.

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4 , п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель (столовая)»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком. Перечень видов работ,  оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4540123 Устройство рулонных кровель.

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа.

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |  |
|  |  | Директор школы: | Ходаковская В. С. |  |
|  |  | (должность, подпись, ФИО) |  |
| Частичный ремонт кровли |  |
| (наименование стройки) |  |
| МОУ СОШ № 4, п. Алексеевка |  |
| (наименование объекта) |  |
| Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4, п. Алексеевка (столовая) |  |
| (наименование выполняемых работ) |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ) |  |
| Условия производства работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Кровля |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,64 |  |
| 2 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,64 |  |
| 3 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм (демонтаж) | 1 воронка | 1 |  |
| 4 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм | 1 воронка | 1 |  |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |  |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 |  |
| 6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 покрытия | 3,17 |  |
| 7 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,47 |  |
|  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 118,44 |  |
|  | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный | т | 12 |  |
|  | Вывоз строительного мусора до 9 км | т | 12 |  |
|  | Составил : |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | МОУ СОШ № 4 |  |
| Частичный ремонт кровли |  |
| наименование (объекта) стройки |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС164.10-2 |  |
| (локальная ресурсная смета) |  |
| Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4, п. Алексеевка (столовая), МОУ СОШ № 4, п. Алексеевка |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
| Основание : ЛС164.10-2 Частичный ремонт кровли МОУ СОШ № 4, п. Алексеевка (столовая) |  |  |
| Сметная стоимость : 250 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда : 24,15 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-07-2010 |  |  |  |  |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Кровля |  |  |  |  |  |
| 1 | 07-05-030-09 | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,64 | 14 991,01 | 9 594,25 |  |
|  |  | демонтаж к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8 к ЗТМ = 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 23,7005 | 86,08 | 2 040,14 |  |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 6,4819 | 126,44 | 819,57 |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 6,48192 | 1 082,04 | 7 013,70 |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,24992 | 38,89 | 281,95 |  |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0064 | 40 384,60 | 258,46 |  |
| 2 | 07-05-030-09 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,64 | 22 797,82 | 14 590,60 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 34,0694 | 86,08 | 2 932,69 |  |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 10,128 | 126,44 | 1 280,58 |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 10,128 | 1 082,04 | 10 958,90 |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,328 | 38,89 | 440,55 |  |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0064 | 40 384,60 | 258,46 |  |
| 3 | 16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм (демонтаж) | 1 воронка | 1 | 27,57 | 27,57 |  |
|  |  | демонтаж к ОЗП = 0,4 к эксплуатации машин = 0,4 к ЗТОР = 0,4 к ЗТМ = 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,332 | 83,05 | 27,57 |  |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм | 1 воронка | 1 | 343,20 | 343,20 |  |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,9545 | 83,05 | 79,27 |  |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |  |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,00012 | 164 941,48 | 19,79 |  |
|  | 101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 0,0004 | 2 833,68 | 1,13 |  |
|  | 301-3304 | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 1 | 243,01 | 243,01 |  |
| 5 | 65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 | 164 803,51 | 24 720,53 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 35,025 | 94,31 | 3 303,21 |  |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,135 | 108,56 | 14,66 |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,135 | 161,25 | 21,77 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,135 | 423,75 | 57,21 |  |
|  | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,00345 | 9 643,46 | 33,27 |  |
|  | 101-0311 | Каболка | т | 0,00135 | 164 941,48 | 222,67 |  |
|  | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм | м | 14,97 | 1 408,31 | 21 082,40 |  |
| 6 | C301-1028 код:301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 65,57 | 65,57 |  |
| 7 | 58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 покрытия | 3,17 | 30 401,68 | 96 373,28 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 147,3099 | 85,07 | 12 531,65 |  |
|  | 1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4755 | 108,56 | 51,62 |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,4755 | 161,25 | 76,67 |  |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 13,9163 | 13,17 | 183,28 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,317 | 423,75 | 134,33 |  |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 10,9365 | 39,61 | 433,19 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 424,78 | 140,00 | 59 469,20 |  |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,317 | 28 760,63 | 9 117,12 |  |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004438 | 27 289,66 | 121,11 |  |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,13631 | 21 180,82 | 2 887,16 |  |
|  | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,006657 | 16 371,76 | 108,99 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 4,755 | 2 378,67 | 11 310,58 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,4726 |  |  |  |
| 8 | 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,47 | 21 625,96 | 10 164,19 |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 12,267 | 86,08 | 1 055,94 |  |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1128 | 126,44 | 14,26 |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,0705 | 1 082,04 | 76,28 |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,0423 | 610,81 | 25,84 |  |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,3218 | 216,13 | 501,81 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0564 | 423,75 | 23,90 |  |
|  | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 118,44 | 18,92 | 2 240,88 |  |
|  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,28435 | 19 938,01 | 5 669,37 |  |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,2397 | 2 378,67 | 570,17 |  |
| 9 | код:101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | -118,44 | 18,92 | -2 240,88 |  |
| 10 | C101-555 код:101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 118,44 | 140,00 | 16 581,60 |  |
| 11 | C317-85 код:С317 10085 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный | т | 12 | 52,15 | 625,80 |  |
| 12 | C313-9 код:С313 1009 | Вывоз строительного мусора до 9 км | т | 12 | 55,28 | 663,36 |  |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 253,6583 |  | 21 970,47 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 17,3332 |  | 2 180,69 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 270,9915 |  | 24 151,16 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 19 796,19 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 19 796,19 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 114 046,96 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 15 695,45 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 129 742,41 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 129 742,41 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 171 509,07 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 23 506,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 12583,27 |  |  |  | 9 817,47 |  |
|  |  | 103%x0,94=96,82% от ФОТ текущего 3317,87 |  |  |  | 3 212,36 |  |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1070,2 |  |  |  | 1 086,47 |  |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 106,84 |  |  |  | 115,69 |  |
|  |  | 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 7072,98 |  |  |  | 9 274,80 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 16 848,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 1070,2 |  |  |  | 591,29 |  |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 3317,87 |  |  |  | 1 990,72 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 12583,27 |  |  |  | 8 179,13 |  |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 106,84 |  |  |  | 75,38 |  |
|  |  | 85% от ФОТ текущего 7072,98 |  |  |  | 6 012,03 |  |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 211 864,41 |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 253,6583 |  | 21 970,47 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 17,3332 |  | 2 180,69 |  |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 270,9915 |  | 24 151,16 |  |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 19 796,19 |  |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 19 796,19 |  |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 114 046,96 |  |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 15 695,45 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 129 742,41 |  |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 129 742,41 |  |
|  |  | Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 171 509,07 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 23 506,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 12583,27 |  |  |  | 9 817,47 |  |
|  |  | 103%x0,94=96,82% от ФОТ текущего 3317,87 |  |  |  | 3 212,36 |  |
|  |  | 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1070,2 |  |  |  | 1 086,47 |  |
|  |  | 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 106,84 |  |  |  | 115,69 |  |
|  |  | 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 7072,98 |  |  |  | 9 274,80 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 16 848,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 55,25% от ФОТ текущего 1070,2 |  |  |  | 591,29 |  |
|  |  | 60% от ФОТ текущего 3317,87 |  |  |  | 1 990,72 |  |
|  |  | 65% от ФОТ текущего 12583,27 |  |  |  | 8 179,13 |  |
|  |  | 70,55% от ФОТ текущего 106,84 |  |  |  | 75,38 |  |
|  |  | 85% от ФОТ текущего 7072,98 |  |  |  | 6 012,03 |  |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 211 864,41 |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 38 135,59 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 250 000,00 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 250 000,00 |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |

# Муниципальный  контракт №_________

.

г. Кинель		                                                                              «____»_________2010г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Кинель,  Самарской области, именуемое  далее Заказчик,    в лице директора Ходаковской Валентины Станиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________
__________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице директора_____________________
действующего на основании   Устава ,  с другой стороны,  на основании протокола № ____ от «____» ___________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по Частичному ремонту кровли МОУ СОШ № 4 , п. Алексеевка (столовая), за обусловленную Контрактом стоимость и в предусмотренные Контрактом сроки.

# Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет: _____________________
_____________________________________________________________________________

2.2. Дополнительные работы, неучтенные настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком по дополнительному соглашению, и не могут служить препятствием для приемки выполненных работ.

# Обязательства сторон.

3.1. заказчик обязуется принять и оплатить работы, предоставляемые Подрядчиком согласно актам..

3.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ собственными или привлеченными силами, а также обеспечить качество производства работ, согласно требований СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов.

# Сроки выполнения работ.

Работы по настоящему контракту должны быть завершены  до 31 декабря 2010 г.   (включительно).

# Платежи и расчеты.

5.1. Подрядчик отчитывается перед Заказчиком о выполненных объемах работ.

5.2. Заказчик и Подрядчик составляют акты приемки выполненных работ.

5.3.Оплату за выполненные работы заказчик производит по окончании работ за фактически выполненный объем работ не позднее 10 дней со дня подписания акта на выполненные работы.

# Ответственность сторон.

6.1. При невыполнении условий настоящего контракта виновная сторона несет ответственность. В размере 1% от суммы невыполненных по контракту обязательств за каждый день просрочки.

# 7.   Прочие условия.

7.1. Вопросы, неотраженные в настоящем контракте или возникшие в ходе выполнения условий контракта, оформляются сторонами в качестве приложения к контракту.

7.2.Стороны имеют право расторжения контракта по взаимному решению, либо при невыполнении обязательств одной из сторон с предварительным письменным уведомлением другой стороны.

7.3.Сторона, виновная в нарушении обязательств, возмещает другой убытки, связанные с нарушением обязательств.

7.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего контракта,  разрешаются путем переговоров, при не достижении сторонами согласия передаются в арбитражный суд в установленном законом порядке.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:    МОУ СОШ № 4

446441, Самарская обл., г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Гагарина, 8.

Тел: 37-3-49

# ИНН 6350000304

# КПП 635001001

БИК 043601001

р/с  402 048 100 000 000 000 08

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Подрядчик: ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Заказчик  _______________                                          Подрядчик  ____________

Ходаковская В. С.                                          _______________________

МП                                                                          МП