«Утверждаю»

Заведующая МДОУ д/с № 3 п.г.т. Алексеевка г. о.  Кинель

Самарской области

____________  Ю. Б. Кирсанова

«____» _______________ 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Частичный ремонт кровли МДОУ     № 3, п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.

2. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком. Перечень видов работ,  оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4540123 Устройство рулонных кровель.

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа.

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.