«Утверждаю»:

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

Участник размещения заказа должен иметь действующий сертификат СРО на право осуществления работ по предмету торгов на следующие виды работ:

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций:

4510301.

2. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

4530107, 4530109, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224, 4530225,         4530226, 4530228, 4530232.

3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:

4530111, 4530112, 4530113, 4530.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:  Инженер                             ________________   В.А. Сидоров