| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009г. № 2676 |  |
| --- | --- |
| О контроле состава и свойств сточных вод абонентов и взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации |  |

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 года № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Обязать МУП «Водоканал», как организацию, осуществляющую прием сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации города Кинель:

- организовать контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации согласно утвержденного «Порядка контроля состава и свойств сточных вод, отводимых в систему канализации г. Кинель».

- взимать плату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ с предприятий и организаций, отводящих сточные воды в системы канализации г.Кинель, согласно «Порядка», утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009г. № 340.

- Производить корректировку размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ предприятий и организаций, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22 июля 2009 года №340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области».

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации							А.А.Прокудин

Фокина 21384

Приложение

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от 28.12.2009г. № 2676

Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель

Настоящий Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года №167.

- Общие положения.

  - Настоящий порядок определяет Правила контроля состава и свойств сточных вод абонентов МУП «Водоканал» (далее - Абоненты).

  - Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых Абонентами в системы канализации г.Кинель, является проверка соблюдения Абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству загрязняющих веществ.

  - Настоящий «Порядок» регламентирует деятельность МУП «Водоканал» и его Абонентов по обеспечению нормальной работы системы канализации г.Кинель путем контроля достоверности состава и свойств сточных вод Абонентов, поступающих в систему канализации г. Кинель.

  - Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставка отобранных проб в аналитическую лабораторию;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации;

- порядок разрешения споров.

- Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов.

  - МУП «Водоканал» осуществляет контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод путем выполнения анализов проб сточных вод Абонента, отбираемых в контрольном канализационном колодце или ином месте на выпуске Абонента, определенном по согласованию абонента и МУП «Водоканал».

  - Анализ проб сточных вод осуществляется аттестованной лабораторией МУП «Водоканал».

  - Периодичность контроля устанавливается МУП «Водоканал» индивидуально для каждого Абонента, но не реже одного раза в год.

  - Внеплановый контроль сточных вод абонента осуществляется при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в систему канализации города, зарегистрированных эксплуатационными службами МУП «Водоканал», органами государственного надзора.

  - В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) МУП «Водоканал» проводит при необходимости внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

  - Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента, а также нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в систему канализации города определяется МУП «Водоканал» и утверждается администрацией городского округа Кинель.

- Производство работ по отбору проб.

  - Местом отбора проб сточных вод Абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента (колодец, камера и т.п.) к системе канализации города, размещаемое за пределами территории абонента.

  - При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

  - Отбор проб сточных вод Абонента может производиться лабораторией МУП «Водоканал» в любое время суток без предварительного извещения Абонента.

  - Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом лабораторией МУП «Водоканал».

  - МУП «Водоканал» может, по своему усмотрению, предварительно (за 2 часа) предупредить Абонента о намеченном отборе только в случае сомнения в технической возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в ночное время суток).

  - Для отбора сточных вод применяют сосуды, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды.

  - Объем отобранных проб сточных вод должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.

  - Пробу следует отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, из лотка канализационного колодца или падающей струи.

  - Абонент может одновременно в присутствии представителя МУП «Водоканал» отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной или аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

  - По результатам работ по отбору проб на месте составляется акт отбора проб (Приложение №1 данного Порядка).

  - При обнаружении сброса Абонентом загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации г.Кинель, на месте составляется Протокол обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации (Приложение №2 данного Порядка). Протокол и акт должны быть подписаны представителями МУП «Водоканал» и Абонента с указанием должности и фамилии; вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента. При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта, абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов, они вступают в силу в одностороннем порядке с пометкой «от подписи отказался».

  - В случае проведения параллельного отбора проб сточных вод, факт параллельного отбора фиксируется в акте.

- Производство работ по хранению и доставке отобранных проб.

  - Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.

  - В акте отбора проб должно быть указано:

- наименование места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица МУП «Водоканал» и абонента, участвовавшего в отборе проб;

- название лаборатории.

  - Время доставки проб в лабораторию указывается в акте отбора проб либо в специальном журнале регистрации приема проб сточных вод.

  - При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения, указанные в аттестованных методиках выполнения измерений, а при отсутствии таких сведений в методиках - указанные в ГОСТ Р 2 51592-2000.

  - В случае параллельного отбора сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

  - Ответственность за подготовку и чистоту посуды для хранения и доставки проб, емкости для перемещения пробы и перемешивающего устройства, представленных Абонентом при параллельном отборе проб, несет лаборатория, привлекаемая Абонентом для анализа «параллельной пробы».

  - МУП «Водоканал» и Абонент (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условиями сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или пломбирования проб).

  - Доставка проб сточной воды осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб.

- Проведение аналитических измерений

  - Лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических измерений несет лаборатория.

  - Лаборатория проводит необходимые работы в соответствие с нормативными документами и методиками выполнения измерений состава и свойств сточных вод.

- Оформление результатов анализа.

  - По результатам анализа сточных вод оформляется Протокол результатов анализа проб сточных вод лабораторией МУП «Водоканал» (далее - Протокол) в соответствии с Приложением №3 к Порядку, выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточной воды за подписью руководителя организации (лаборатории) с указанием:

- названия и юридического адреса лаборатории;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименование контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.

  - При оформлении Протокола результатов анализа проб сточных вод лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативной документацией.

- Порядок разрешения споров по результатам анализа.

В случае несогласия с результатами анализа контролируемых сточных вод, полученных в лаборатории МУП «Водоканал», абонент имеет право:

- в течение 5 рабочих дней после отбора пробы провести повторный совместный с лабораторией МУП «Водоканал» анализ озоленных и консервированных проб;

- провести параллельный отбор проб сточных вод.

Если результаты анализов проб с учетом метрологических характеристик методик анализов расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной лаборатории.

В случае если обе лаборатории аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Приложение №1

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель

АКТ

ОТБОРА ПРОБ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТОМ

В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. КИНЕЛЬ

«____»___________ 20__ г.

Абонент _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Особые отметки: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Место отбора (№ выпуска: адрес) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр (номер) емкости |  |  |  |
| Время отбора (час., мин.) |  |  |  |

Отобранные пробы опечатаны (опломбированы) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(кем опечатаны, вид пломбы)

Пробы для анализа направлены в _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(название лаборатории, организации)

| Представитель МУП «Водоканал»: |  | Представитель Абонента |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (подпись) |  | (подпись) |

Пробы лабораторией получены и приняты к исполнению: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(время получения, Ф.И.О., подпись)

Приложение №2

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель

Российская Федерация

г. Кинель

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

ПРОТОКОЛ

обнаружения сброса загрязняющих веществ,

запрещенных к сбросу в систему канализации

г.Кинель								«____»____________ 20__г.

- Абонент:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(название, адрес)

Место контроля: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(причины контроля, краткое описание состояния объекта, наблюдения)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предписание:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Особые отметки ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель МУП «Водоканал»: |  | Представитель Абонента |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (подпись) |  | (подпись) |

Приложение №3

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г.Кинель

- Химико-бактериологическая лаборатория МУП «Водоканал»

- Юридический адрес: г. Кинель, ул. Герцена, 33а                                                                               АТТЕСТАТ

- Телефон/факс: 8 (846 63) 2-17-48;  8 9279016518                                                                Свидетельство № 29/24 – 395 о состоянии

измерений в лаборатории выдано 18.04.08г.

действительно до 18.04.11г. ФГУ «Самарский

центр стандартизации, метрологии и

сертификации».

ПРОТОКОЛ

результатов анализа проб сточных вод

№ ____ от «___»_________ 20__г.

_____________________________________________________________________________

(Наименование предприятия, организации, место отбора проб)

____________________________________________________________________________________________________________________

по акту отбора проб от «___»__________ 20__ г.  № _____

дата и время доставки проб «___»_________ 20__г. ____ час ____ мин

| Анализируемые показатели | Результаты анализа (мг/дм³) | Допустимая концентрация (мг/дм³) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  |  |
| БПКпол. |  |  |
| Сухой остаток |  |  |
| Ион аммония |  |  |
| Нитрат - анион |  |  |
| Нитрит - анион |  |  |
| Железо общ. |  |  |
| Хлориды |  |  |
| СПАВ (анион.) |  |  |
| Сульфаты |  |  |
| Фосфаты (по Р) |  |  |
| Нефтепродукты |  |  |
| Водородный показатель (рН) |  |  |
| Температура |  |  |

Начальник лаборатории  _________________________________ /________________/

Подпись

«___»________ 20__г.