Перечень

документации, наличие, ведение и хранения которой должно быть организовано работодателем в организации

| № п\п | наименование | Пояснения, основание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение о службе охраны труда (положение по организации работы в области охраны и безопасности труда в организации) | Разрабатываются на основании «Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» (Постановление Министерства труда и социального развития Р.Ф. №14 от 08.02.2000г.) Утверждается руководителем организации. Основание-статья 217 ТК РФ |
| 2. | Должностная инструкция инженера по охране труда | Разрабатывается в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов других служащих, Утверждается руководителем организации, Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ №10 от 22.01.2001г. «Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организации» |
| 3. | Приказ о возложении обязанностей инженера по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов ( организации), оказывающих услуги в области охраны труда | Эти документы оформляются в том случае, когда в организации численность работников менее 50 человек и в штатное расписание должность инженера по охране труда не введена. Приказ доводится до сведения всех руководителей подразделений, Копия приказа хранится в службе охраны труда, в отделе кадров, Основание – статья 217 ТК РФ. |
| 4 | Программа проведения вводного инструктажа по охране труда | Разрабатывается на основании Примерного перечня основных вопросов вводного инструктажа (ГОСТ 12.0.004-90. (ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения) Утверждается работодателем организации по согласованию с профсоюзном комитетом. Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1\29 от 13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения По охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации». |
| 5. | Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда. | Разрабатывается на основании утвержденной руководителем организации Программы проведения вводного инструктажа. Утверждается работодателем организации. Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации». |
| 6. | Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. | Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан, лицом ответственным за его ведение и скреплен печатью организации. Основание –ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. |
| 7. | Личная карточка прохождения обучения. | Заполняется отделом кадров, службой охраны труда, руководителями подразделений. Основание ГОСТ 12.0.004-90. « ССБТ. Организация обучения Безопасности труда» |
| 8 | Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте. | Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень утверждается руководителем организации по согласованию со службой охраны труда и профсоюзном комитетом. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» . |
| 9. | Перечень профессий и работ, при поступлении на которые работник должен пройти предварительный медицинский осмотр. | Разрабатывается на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004г. №83 «Об утверждения перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований).Утверждается руководителем организации. Основание-статья 213 ТКРФ |
| 10. | .Список Контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. | Разрабатывается на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования0, и порядка проведения этих осмотров (обследований), Приказа Минздрав медпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 « О проведении предварительных и периодических, медицинских осмотров работников и медицинских регламентных допуска к профессии». Разрабатывается и согласовывается с центром гигиены и эпидемиологии в конце года. Основание –статья 213 ТКРФ. |
| 11. | Поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру | Разрабатываются ежегодно в соответствии со Списком контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Согласовывается с центром гигиены и эпидемиологии. Основание –статья 213 ТКРФ. |
| 12 | Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. | Разрабатывается на основании примерного перечня вопросов первичного инструктажа на рабочем месте (ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда») Утверждается руководителем структурных подразделений организации. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01. 2003г. Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. |
| 13. | Перечень инструкций по охране труда для работников, действующих в организации. | Разрабатываются в соответствии с действующим штатным расписанием, технологическими процессами и производственным оборудованием организации. Перечень утверждается работодателем и рассылается в структурные подразделения организации. Подписанный экземпляр хранится в службе охраны труда. В каждом производственным подразделении составляется свой Перечень действующих инструкций по охране труда. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда . |
| 14. | Инструкция по охране труда для работников. | Разрабатываются руководителями соответствующих структурных подразделений в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда и утвержденным Перечнем инструкций по охране труда, действующих в организации. Согласовывается со специалистами организации (главным механиком, главным энергетиком, технологом, специалистом по охране труда и т.д. ) Утверждается руководителем организации по согласованию с профсоюзным либо иным уполномоченным работниками представительным органом. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от17.12.2002г. « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |
| 15. | Журнал учета инструкций по охране труда для работников. | Учет ведется специалистами по охране труда. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. « об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда. |
| 16. | Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. | Учет ведется специалистом по охране труда. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от17.12.2002г. « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда». |
| 17. | Приказ о продлении срока действия инструкций по охране труда. | Проверка и пересмотр инструкций по охране труда для работников производится не реже одного раза в 5 лет. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменялись, то ее действие продлевается на следующий срок. Приказ доводится до всех руководителей подразделений, а на инструкции ставится штамп о сроке ее продления. Основание – Постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |
| 18. | Журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. | Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны специалистом по охране труда и скреплены печатью организации, Основание –ГОСТ 12.0.004-90. «ССБТ. Организация обучения безопасности труда». |
| 19. | Приказы ( распоряжения) по подразделением о назначении лиц, под руководством которых проходят стажировку вновь принятые работники. | Все работники в том числе выпускники профтехучилищ, учебно - производственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.). Руководства цеха участка кооператива и т.п. по согласованию с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзном комитетом может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не менялся. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверке теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. Основание – ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда». |
| 20. | Приказ (распоряжение ) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ИТР организации. | Комиссия назначается в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке (председателя и членов комиссии). Приказ доводится до сведения всех руководителей подразделений. Копии приказа хранится в службе охраны труда и в отделе кадров. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 21. | Приказ (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующих комиссий по проверке знаний требований охраны труда рабочего персонала в подразделениях. | Комиссия создается в каждом подразделении в составе не менее 3-х человек, председателем которой является руководитель подразделения. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических Навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости- в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. Приказы доводятся до сведения руководителей соответствующих подразделений. Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 22. | Приказы руководителя организации о проведении обучение по охране труда руководителей, специалистов и ИТР. | Приказы доводятся до сведения руководителей соответствующих подразделений. Основание – Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003г. « Об утверждения порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 23. | Приказы руководителя организации о проведении обучения по охране труда рабочего персонала. | Приказы доводятся до сведения руководителей соответствующих подразделений. Основание-Постановление Минтруда и социального развития РФ № 1/29 от13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 24. | Протоколы проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и ИТР. | Основание – Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от13.01.2003г. « об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 25. | Протоколы проверки знаний требований охраны труда рабочего персонала. | Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 26. | Удостоверения о проверке знаний требований по охране руда. | Основание –Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 13. 01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 27. | Программа обучения руководителей и ИТР по охране труда. | Разрабатывается на основании типовых программ обучения, утверждается руководителем организации или руководителем обучающей организации. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 28. | Программа обучение рабочего персонала по охране труда. | Разрабатывается на основании типовых программ обучения, утверждается руководителем организации. Основание- Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от13.01.2003г. « Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». |
| 29. | Правила внутреннего трудового распорядка. | Разрабатывается на основании типовых правил, утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. Основание – ст. 190 ТК РФ. |
| 30. | Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда выдается бесплатное молоко или другие равноценные пищевые продукты и лечебно- профилактическое питание | Разрабатывается на основании нормативных государственных документов ( Постановление Минтруда РФ от 31.марта 2003г. № 13 « Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятых на работах с вредными условиями труда», Приказ Минздрава РФ №126 от 28.03.2003г. « Об утверждении перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов», Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003г. №14 « Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания ) Утверждается руководителем организации по согласованию с профсоюзном либо иным уполномоченным работниками представительным органом. Доводится до сведения руководителей соответствующих подразделений. Основание- статья 222 ТК РФ. |
| 31 | Перечень профессий и должностей получающих хозяйственное мыло на производственные нужды. | Разрабатываются на основании Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи, Утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ 04. 07.2003г. № 45 . Утверждается руководителем организации по согласованию с профсоюзном либо иным уполномоченным работниками представительным органом, доводится до сведения руководителей соответствующих подразделений. Основание-статья 221 ТК РФ. |
| 32. | Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. | Разрабатывается на основании Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (постановление Минтруда РФ № 51 от 18 декабря 1998г). Утверждается руководителем организации по согласованию с профсоюзным либо иным уполномоченным работниками представительным органом. Основание –статья 221 ТК РФ, Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (постановление Минтруда РФ № 51 от 18 декабря 1998г.) |
| 33. | Личные карточки учета выдачи средств индивидуальные защиты. | Заполняется на каждого работника, которому выдается бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Основание- Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (постановление Минтруда РФ № 51 от 18 декабря 1998г.), |

Несчастный случай на производстве

| 34. | Запрос в лечебное учреждение о тяжести травмы | Оформление материалов расследования несчастного случая проводится в соответствии с требованиями постановления Минтруда РФ №73 от 24 октября 2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» Документы хранятся в службе охраны труда 45 лет. Основание ст. 227-231 ТК РФ. |
| --- | --- | --- |
| 35. | Сообщение о происшедшим несчастным случае в Фонд соцстраха (ФСС) по месту регистрации организации. | Оформление материалов расследования несчастного случая проводится в соответствии с требованиями постановления Минтруда РФ №73 от 24 октября 2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» Документы хранятся в службе охраны труда 45 лет. Основание ст. 227-231 ТК РФ. |
| 36 | При тяжелом несчастном случае, групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельном исходом извещение: в государственную инспекцию труда , в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая, в территориальное объединение организации профсоюзов, в Федеральный орган исполнительной власти и орган местного самоуправления по ведомственной принадлежности, ФСС и т.д. | Оформление материалов расследования несчастного случая проводится в соответствии с требованиями постановления Минтруда РФ №73 от 24 октября 2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» Документы хранятся в службе охраны труда 45 лет. Основание ст. 227-231 ТК РФ. |
| 37. | Заключение о тяжести производственной травмы. |  |
| 38. | Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая. |  |
| 39. | Протокол осмотра места несчастного случая. |  |
| 40 | Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае |  |
| 41. | Протокол опроса очевидцев нечастного случая. |  |
| 42. | Протокол опроса должностного лица. |  |
| 43. | Копия инструкции по охране труда, должностной инструкции, в случае необходимости чертежи, фотографии и т.д. |  |
| 44. | Акт расследования несчастного случая по форме Н-1 (при тяжелом, групповом и смертельным несчастным случае. Акт о расследовании группового несчастного случая ( тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) |  |
| 45. | Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах в ФСС и государственную инспекцию труда после того как пострадавший принесет закрытый б/лист. |  |
| 46 | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. |  |
| 47. | Должностные инструкции на руководителей, специалистов и ИТР организации. | Разрабатываются в соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (Постановление Минтруда РФ № 37 от 21 августа 1998года) и отраслевыми нормативными документами. Представляют собой описание должностных обязанностей, в том числе в области охраны труда. Разрабатываются сотрудниками отдела кадров, согласовываются с руководителями структурных подразделений, юридической службой, службой охраны труда и другими соответствующими специалистами, Утверждаются руководителями организации. Основание – Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих ( Постановление Минтруда РФ № 37 от 21 августа 1998года). |
| 48. | Программы профессиональной подготовки, повышения квалификации работников. | Предназначены для проведения профессионального обучения при присвоении и повышении разрядов в процессе трудовой деятельности. Разрабатываются в соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих ( постановление Минтруда РФ № 31 от 10 ноября 1992г.), едиными тарифно-квалификационными справочниками, а также отраслевыми нормативными актами. Разрабатываются руководителями подразделений. Программы должны предусматривать теоретическое и практическое обучение по специальности, в том числе безопасному производству работ по охране труда. Для проведения квалификационного экзамена должны быть разработаны вопросы. Документы утверждаются руководителем организации. Основание – статьи 196,225 ТК РФ. |
| 49 | Протоколы присвоения разрядов рабочим. | Перед присвоением разрядов члены комиссии проводят квалификационный экзамен: проверяют теоретические и практические знания рабочих. Протоколы подписываются членами комиссии. Основание - статьи 196, 225 ТК РФ. |
| 50. | Договор на повышение квалификации работника. | Является дополнительным к трудовому договору. В договоре указывается срок обучения, преподаватель (высококвалифицированный работник к которому прикрепляется работник ), обязанности работодателя и работника и т.д. Основание –статьи 196, 225 ТК РФ. |
| 51. | Коллективный договор и соглашение по охране труда | Разрабатывается в соответствии с требованиями Главы 7 Трудового кодекса РФ Макета коллективного договора, утвержденного Минтрудом РФ 6 ноября 2003г. |
| 52. | Положение о комитете (комиссии) по охране труда | Разрабатывается, учитывая специфику форм собственности и хозяйственной деятельности на основании в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006г. № 413 « Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». |

Аттестация рабочих мест по условиям труда

| 53. | Приказ о создании аттестационной комиссии. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| --- | --- | --- |
| 54. | Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда. |  |
| 55. | Протоколы инструментальных замеров вредных производственных факторов на рабочих местах. |  |
| 56. | Протоколы оценки напряженности и тяжести производственных процессов на рабочих местах. |  |
| 57. | Протоколы оценки травмабезопасности рабочих мест. |  |
| 58. | Протокол оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. |  |
| 59. | Карты аттестации рабочих мест по условиям труда. |  |
| 60. | Ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| 61. | Сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда на рабочих местах. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| 62. | План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| 63. | Перечень профессий и работ, за выполнение которых предоставляются компенсации по условиям труда. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| 64. | Протокол аттестации рабочих мест в организации. | Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с « Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным постановлением Минтруда и социального развития РФ №12 от14 марта 1997г. Основание- статья 212 ТК РФ. |
| 65. | Смета расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. | Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Основание- статья 226 ТК РФ. |
| 66 67 68. | Акты проверки состояния охраны труда. Предписания инженера службы охраны труда Журнал 1и 2 ступени контроля за состоянием охраны труда | Служба охраны труда должна проводить совместно с представителями соответствующих подразделений организации и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов проверки, обследования (или участвовать в проверках, обследованиях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояние санитарно – технических устройств, санитарно-бытовых помещений средств коллективной и индивидуальной защиты работников. По результатам проверок могут составляться акты или предписания об устранении нарушений. При проведении 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда, выявленные нарушения отражаются в журнале 1и 2 ступени контроля за состоянием охраны труда. Основание – статья 212 ТК РФ. |

Производственное  оборудование

| 69. | Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования. | Составляются ежегодно с целью рационального обслуживания оборудования, а именно своевременного и качественного проведения профилактических и ремонтных работ. Доводится до сведения руководителей подразделений. |
| --- | --- | --- |
| 70. | Журналы технического состояния оборудования. | Заводятся на каждую единицу оборудования. При передачи оборудования по смене все обнаруженные дефекты работы оборудования должны фиксироваться в указанном журнале для их устранения обслуживающим персоналом или ремонтной службой. Основание –п .3 ПОТ ро-14000-002-98 « Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования» |

Погрузочно-разгрузочные работы

| 71. | Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ в организации. | Доводится до сведения руководителей соответствующих подразделений, ответственных лиц. Основание –п. 1.10 «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещения грузов ПОТ РМ-007-98». |
| --- | --- | --- |

Инструмент

| 72. | Приказ ( распоряжение) по подразделению организации о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. | Основание- п. 3.2.38 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |
| --- | --- | --- |
| 73. | Журнал учета, проверки и испытания электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему. | Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверок и испытаний должны заноситься в журнал, который хранится у лица ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. Основание – п. 3.2.38 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |
| 74. | Приказ (распоряжение) по подразделению о возложение обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно- технического работника. | Основание- п.3.4.16 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» |
| 75. | Акты проверки и браковки инструмента | Весь ручной инструмент ( как находящийся в инструментальный, так и выданный на руки) должен периодически не реже одного раза в квартал осматривается и выбраковывается. Основание –п.3.4.16 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |

ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСА, ПОДМОСТКИ

| 76. | Приказ ( распоряжение) по подразделению организации о назначение лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок. | Основание-п.5.1.33 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |
| --- | --- | --- |
| 77. | Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений. | Результаты периодических осмотров и испытаний фиксируются в журнале. Осмотры и испытания проводятся лицом, ответственным за состоянием лестниц и стремянок в подразделении. Журнал хранится у ответственного лица. Основание –п.5.1.44 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |
| 78. | Приказ о назначении комиссии по приемке лесов в эксплуатацию. | Основание –п.2.2.39 « Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000» |
| 79. | Акт приемки лесов в эксплуатацию. | Леса высотой более 4м допускаются к эксплуатации только после приемке их комиссией, и оформляется актом. Акт утверждается главным инженером организации. До утверждения акта работа лесов запрещается. Основание –п.2.2.39 «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте». |
| 80. | Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. | Подмостки и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки руководителем работ или мастером с записью в Журнале. В строительно-монтажных организациях леса должны осматриваться: исполнителем работ перед началом работ ежедневно, прорабом или мастером – не реже одного раза в 10 дней. Результаты должны записываться в Журнал. Основание –п.2.2.40 « Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте». |

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| 81. | Приказ ( распоряжение) по подразделению организации о назначение лица, ответственного за испытание абразивного и эльборового инструмента. | Основание-п.3.1.4 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |
| --- | --- | --- |
| 82. | Журнал испытания абразивного и эльборового инструмента. | Шлифовальные и эльборовые круги должны быть испытаны потребителем при испытательной скорости и осмотрены. После испытания на круге должна быть сделана отметка краской. Запрещается эксплуатация кругов, не имеющих отметки об испытании или с просроченным сроком хранения. Результаты испытания кругов должны записываться в Журнал. Основание- п. 3.1.61 « Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». |

ТРАНСПОРТ

| 84. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств. | Основание – п.4.1.5. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт), ПОТ РМ -008-99». |
| --- | --- | --- |
| 85. | Приказ о назначении ответственных лиц за техническое состояние транспортных средств. | Основание – п.4.1.5. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)». |
| 86. | Протоколы аттестации ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств. | Работники ответственные за техническое состояние транспортных средств и за их безопасную эксплуатацию, не реже одного раза в пять лет проходит обучение и аттестацию, как правило, в учебных заведениях системы Минтранса России. Основание - п.4.1.12. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)». |
| 87. | ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЕЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ТРУДА. | Основание – п. 8.8. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 88. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний безопасных методов и приемов труда у работников осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. | Основание – п. 8.8. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 89. | Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. | Проверка знаний проводится ежегодно. Протоколы хранятся у руководителя подразделения, в отделе кадров и службе охраны труда. Основание – п. 8.8. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 90. | Удостоверения на право вождения транспортных средств. | Основание – п. 8.9.. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 91. | Графики профилактических осмотров и технического обслуживания транспортных средств. | Основание – п. 4.1.12.. « Межотраслевых правил охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 92. | Путевой лист. | Путевой лист оформляет и выдает выезжающим на линию водителям, принимает от водителей по возвращению лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию транспортных средств. Путевой лист выдается на все типы транспортных средств, кроме электротранспорта. Хранится у ответственного за безопасную эксплуатацию транспортных средств. Основание – п. 4.1.12.. « Межотраслевых правил охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ( напольный безрельсовый колесный транспорт)» |
| 93. | Журнал учета выдачи путевых листов. | Путевые листы лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию транспортных средств регистрирует в Журнале, который хранится у того же ответственного. Основание – п.4.1.12.. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)». |
| 94. | Журнал технического состояния и выпуска на линию транспортных средств. | Лицо, ответственное за техническое состояние транспортных средств производит регистрацию технического состояния выпускаемых на линию транспортных средств в специальном Журнале. Основание – п.4.1.12.. « Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)». |
| 95. | Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию. | Основание – п. 2.3.1.7. « Правил по охране труда на автомобильном транспорте ( ПОТ РО-200-01-03)». |
| 96. | Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей. | Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра в обязательном порядке заносится в журнал. Основание – Методические рекомендации « Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»( утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002г.) |
| 97. | Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. | Разрабатывается на основание типового Положения. Утверждается руководителем организации. Основание- Методические рекомендации Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»( утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002г.) |

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| 98. | Приказ о создании службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом промышленных зданий и сооружений. | На службу технического надзора возлагается надзор и контроль за выполнением в организации комплекса организационно- технических мероприятий по эксплуатации. Основание –п.4.1. «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений ПОТ РО-14000-004-98». |
| --- | --- | --- |
| 99. | Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений. | Ответственность за техническую эксплуатацию зданий, сооружений или отдельных помещений должна возлагаться на руководителей подразделений, в ведении которых находится производственное здание или сооружение. Основание- п.3.2. «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» |
| 100. | Графики планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений. | Обеспечение совместно с цехами, отделами, участками сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной годности строительных конструкций зданий и сооружений путем проведения текущего и капитального ремонтов, выполняемых в плановом порядке в соответствии с единой системой планово-предупредительного ремонта (ППР). Графики разрабатываются службой технического надзора на основании актов осмотров зданий и сооружений, доводятся до сведения руководителей подразделений и службы охраны труда. Основание-п.4.6.1. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |
| 101. | Планы подготовки зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду. | Основание-п.3.9.3.. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» |
| 102. | Приказ о назначении технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений. | Основание - п..6.11. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |
| 103. | Акты осмотров зданий и сооружений. | Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также и сроки их устранения. Основание- п..6.13. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |
| 104. | Акты приемки объектов после ремонта. | Приемка объектов после капитального ремонта оформляется актом рабочей комиссии. . Основание- п.п.13.10,13,11,13.12. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |
| 105. | Технический паспорт на здания и сооружения. | Технический паспорт составляется на каждое капитальное здание и сооружение и является основным документом, содержащим конструктивную и технико-экономическую характеристику объекта и все основные сведения, необходимые в процессе его эксплуатации. Основание- п.12.9.. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |
| 106. | Технический журнал по эксплуатации промышленного здания. | Технический журнал по эксплуатации промышленного здания и сооружения является документом, отражающим состояние эксплуатируемого объекта. Основание - п.12.9.. « Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». |

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

| 107. | Приказ о назначение лиц, ответственных за электрохозяйство организации. | Основание- п. 1.2.3. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей « ( Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. №6). |
| --- | --- | --- |
| 108. | Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. | Основание - п. 1.2.6. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 109. | Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологичекого персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | Утверждается руководителем организации Основание- п. 1.4.3. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 110. | Перечень должностей и профессий, требующий присвоения персоналу 1 группы по электобезопасности. | Неэлктротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по электробезопасности. Перечень определяется и утверждается руководителем организации. Основание- п. 1.4.4. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 111. | Журнал учета присвоений группы 1 по электробезопасности неэлектрическому персоналу. | Присвоение 1 группы производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должна завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и ( при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение 1 группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. Основание- п. 1.4.4. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 112. | Приказ о создании комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации. | Комиссия назначается в составе не менее пяти человек. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство. Основание –п. 1.4.30. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 113. | Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. | Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписывается всеми членами комиссии. Основание – п. 1.4.39. « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| 114. | Протокол испытаний средств защиты. | Основание – « Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 |
| 115. | Журнал учета и содержания средств защиты. | Основание – « Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». |
| 116. | Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов ( перчаток, бот, галош диэлектрических и изолирующих накладок) . | Основание – « Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». |
| 117 | Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. Основание –п.2.4. « Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34,0-03, 150-00. |
| 118. | Списки распределения инвентарных средств защиты между объектами, соответствии с системой организации, местными условиями и нормами комплектования. | В списках указываются места хранения СИЗ и Нормы комплектования средствами защиты при обслуживании электроустановок. Основание –« Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003г. № |

ЛИФТЫ

| 119. | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта. | Основание-п.12.7 « Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» ( утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003г. № 31. |
| --- | --- | --- |
| 120. | Приказ о назначении лица, ответственных за организацию эксплуатацию лифта. | Основание – п.12.7 « Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 121. | Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля. | Основание – п.12.710« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 122. | Приказ о создании комиссии по приемке лифта в эксплуатацию. | Основание – п.10.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 123. | Положение об организации и осуществлении производственного контроля | Основание – п.12.10« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 124. | Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих лифты. | Основание – п.12.5.1« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 125. | Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте, на весь срок эксплуатации. | Основание – п.12..1« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 126. | Графики планово-предупредительных ремонтов лифтов | Основание – п.12..2.2.« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 127. | Приказ руководителя организации о допуске к работе лифтеров-проводников, лифтеров диспетчеров, лифтеров-обходчиков, осуществляющих технический надзор за лифтами. | Основание – п.12..8 .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 128. | Производственные и должностные инструкции для работников. | Основание – п.12..9 .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 129. | Акт полного технического освидетельствования лифта. | Основание – п.11.2. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 130. | Акт периодического технического освидетельствования лифта. | Основание – п.11.3. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 131. | Акт приемке лифта в эксплуатацию. | Основание – п.10.2.6.. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 132. | Паспорт лифта | Основание – п.10.2.1. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». |
| 133. | Журнал периодических осмотров лифта. | Основание – п.10.2.2. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов |
| 134. | Журнал ежемесячного осмотра лифта. | Основание – п.10.2.1. .« Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов |

ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

| 135. | Паспорт трубопровода. | Основание-п.5.1.4. « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №90) |
| --- | --- | --- |
| 136. | Акты приемки трубопроводов эксплуатацию. | Основание-п.5.1.4. « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». |
| 137. | Сменный журнал. | Основание п6.1.9.5… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 138. | Приказ о назначении работников и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. | Основание п6.1.2… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 139. | Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих трубопроводы. | Основание п6.2.3.… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 140. | Журнал проверки знаний обслуживающего трубопроводы персонала. | Основание п62.3…… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 141. | Инструкция по пуску обслуживанию и ремонту трубопроводов | Основание п6.1.2..… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 142. | Ремонтный журнал для записей всех ремонтов, не вызывающих необходимость внеочередного освидетельствования. | Основание п6.1.9.5..… « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 143. | Свидетельство о регистрации трубопроводов пара и горячей воды в органах Госгортехнадзора и разрешение на их эксплуатацию. | Основание п. 5.3.1. « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 144. | Журнал контрольных проверок манометров. | Основание п. 6.2.6.. « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 145. | Графики планово-предупредительных ремонтов трубопроводов. | Основание п. 6.1.9.12.. « Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» |
| 146. | Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды. | Основание-« Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» ( утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263. |

СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

| 147. | Паспорт завода- изготовителя на сосуд, работающий под давлением, инструкция по его монтажу и эксплуатации. | Основание – п.4.9.1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. № 91). |
| --- | --- | --- |
| 148. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов. | Основание – п.7.1.1.. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 149. | Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов. | Основание – п.7.1.1.. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 150. | Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов. | Основание – п.7.1.2. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 151. | Инструкция по режиму работы сосудов и их безопасному обслуживанию. | Основание – п.7.2.6.. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 152. | Протоколы и удостоверения аттестации работников ,обслуживающих сосуды под давлением. | Основание – п.7.2.3.. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 153.. | Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию сосудов под давлением. | Основание – п.7.2.5. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |
| 154. | Сменный журнал работы сосудов под давлением. | Основание – п.7.1.1. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». |

КОМПРЕССОРНЫЕ  УСТАНОВКИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ГАЗОПРОВОДЫ

| 155. | Приказ о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов ( утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от5 июня 2003г. № 60). |
| --- | --- | --- |
| 156. | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки. | Основание – 3.11 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 157. | Инструкция по безопасному обслуживанию компрессорных установок. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 158. | Журнал учета работы компрессорной установки. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 159. | Паспорта всех сосудов, работающих под давлением | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 160. | График планово-предупредительного ремонта компрессорной установки. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 161. | Журнал проверки знаний обслуживающего персонала правил и инструкций. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |
| 162. | Журнал (формуляр) учета ремонтов компрессорной установки. | Основание – 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов». |

ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

| 163. | Паспорта заводов-изготовителей на котлы, пароперегреватели, Экономайзеры с копиями сертификатов. | Основание – п.5.16.1 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 11июня 2003 № 88). |
| --- | --- | --- |
| 164. | Инструкция заводов –изготовителей по монтажу и эксплуатации котлов и их основных агрегатов. | Основание – п.9.1.1 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» |
| 165. | Удостоверения о качестве монтажа котла и его основных агрегатов. | Основание – п.10.1.3« Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» |
| 166. | Свидетельства о регистрации котельных установок в органах Госгортехнадзора и разрешения на их эксплуатацию. | Основание – п.10.1.5 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 167. | Акты технических освидетельствований котла. | Основание – п.10.2 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 168. | Журналы по водоподготовке ( водно-химического режиму). | Основание – п.8.14 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 169. | Инструкция по ведению водно-химического режима. | Основание – п.8.1.5 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 170. | Инструкция по докотловой подготовки воды с режимными картами. | Основание – п.8.1.5 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 171. | Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние безопасную эксплуатацию котлов. | Основание – п.9.1.1. « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 172. | Производственные инструкции для персонала, обслуживающего котлы. | Основание – п.9.1.1. « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 173. | Должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. | Основание – п.9.1.1. « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 174. | Приказ о создании комиссии по проверке знаний персонала, обслуживающего котлы. | Основание – п.9.2.5 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 175. | Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих котлы. | Основание – п.9.2.6 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 176. | Приказ о допуске к работе персонала по обслуживанию котлов. | Основание – п.9.2.8 « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 177. | Сменный журнал для записей результатов проверки котлов и котельного оборудования, водоуказательных приборов, сигнализаторов уровня воды, манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматики, времени и продолжительности продувки котлов т.д. | Основание – п.5.5.7. « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 178. | Ремонтный журнал с данными о выполненных ремонтах, не вызывающие необходимости досрочного освидетельствования, и об остановках котлов на очистку, промывку и т.д. | Основание – п.9.2.5. « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |
| 179. | График планово-предупредительных ремонтов котлов. | Основание – п.9.5.1 . « Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов». |

ГАЗОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО

| 180. | Положение о производственном контроле. | Основание –п. 1.2.15 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ( утверждены Постановлением Госгортехнадзора от 18 марта 2003г. № 9). |
| --- | --- | --- |
| 181. | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля. | Основание – п. 1.2.17 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 182. | Положение о газовой службе организации, определяющее организацию работ по безопасной эксплуатации газового хозяйства. | Основание – п. 1.2.43 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 183. | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства. | Основание – п. 1.2.43 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 184. | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в целом по организации и по отдельным подразделением. | Основание – п. 5.2.1 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 185. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний персонала, обслуживающего объекты системы газопотребления. | Основание – п. 1.2. 7 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 186. | Протоколы и удостоверения аттестации персонала, связанного с обслуживанием и ремонтом объектов газового хозяйства и выполнением газоопасных работ. | Основание – п. 1.2. 11 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 187. | Должностные инструкции для руководителей и специалистов, производственные инструкции для работников, производящих обслуживание и ремонт газового оборудования. | Основание – п. 5.2.1 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 188. | Планы и графики проведения технического обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования с указанием сроков выполнения работ. | Основание – п. 5.1.4 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 189. | План локализации и ликвидации возможных аварий при эксплуатации газового хозяйства. | Основание – п.3.3.43 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 190. | Перечень газоопасных работ. | Основание – п.10. 5 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 191. | Приказы по определению круга руководителей и специалистов, имеющих право выдачи наряд- допусков на проведение газоопасных работ, а также лиц, допущенных к руководству и выполнению этих работ. | Основание – п.10. 6 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 192. | Журнал выдачи наряд- допусков на газоопасные работы, а также сами наряды допуски, возвращенные после выполнения работ. | Основание – п.10. 13 « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 193. | Журнал учета проводимого технического обслуживания и плановых осмотров, ревизий и ремонтов газопроводов, сооружений на них и газового оборудования. | Основание – « Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 194. | Журнал учета проверки средств сигнализации и зашиты | Основание – « Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 195. | Журнал учета проверки контрольно-измерительных приборов. | Основание – « Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |
| 196. | Журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по инструкциям и планам ликвидации возможных аварий при эксплуатации газового хозяйства. | Основание – « Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |

ТЕПЛОВЫЕ  ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

| 197. | Паспорт установленной формы с протоколами и актами испытаний, осмотров и ремонтов на теплоиспользующие установки. | Основание – п. 2.7.14 « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115). |
| --- | --- | --- |
| 198. | Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Основание – п. 2.2.2. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 199. | Приказы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в подразделениях. | Основание – п. 2.2.4. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 200. | Должностные и производственные инструкции для работников, обслуживающих энергоустановки. | Основание – п. 2.2.1. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 201. | Приказ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала, обслуживающие тепловые энергоустановки. | Основание – п. 2.3.21 . « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 202. | Графики проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки. | Основание – п. 2.3.19 . « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 203. | Журнал проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки. | Основание – п. 2.3.23 . « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».. |
| 204. | Удостоверения проверки знаний. | Основание – п. 2.3.23. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 205. | Приказ о допуске персонала к обслуживанию тепловых энергоустановок. | Основание – п. 2.3.34. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 206. | Графики планово- предупредительных ремонтов тепловых энергоустановок. | Основание – п. 2.7 3.. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 207. | Оперативный журнал | Основание – п. 2.6.7.. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 208. | Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики. | Основание – п. 2.9.11… « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 209. | Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок. | Основание – п. 2.3.48. « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |
| 210. | Журнал дефектов и неполадок с оборудованием | Основание – п. 2.9.11… « Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». |

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ   КРАНЫ

| 211. | Паспорт грузоподъемной машины, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации | Основание- « Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00» (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от4 ноября 2000г. № 63) |
| --- | --- | --- |
| 212. | Приказ о назначении лиц, ответственных по надзору за безопасный эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары. | Основание – п. 9. 4.2а « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 213. | Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. | Основание – п. 9. 4.2а « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 214. | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами | Основание – п. 9. 4.2а « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 215. | Должностные инструкции для ответственных специалистов. | Основание – п. 9. 4.2 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 216. | Приказ о допуске к работе машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков. | Основание – п. 9. 4.8 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 217. | Графики ППР грузоподъемных машин. | Основание – п. 9. 3.22 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 218. | Производственные инструкции для работников, занятых на работах с применением грузоподъемных кранов. | Основание – п. 9. 4. 2 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 219. | Протоколы и удостоверения проверки; знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала. | Основание – п. 9. 4. 20 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 220. | Журнал ремонта грузоподъемных машин. | Основание – п. 9. 3.24 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 221. | Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. | Основание – п. 9. 3.26 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 222. | Схемы строповки грузов. | Основание – п. 9. 5. 12 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |
| 223. | Приказ о создании комиссии по проверке знаний персонала обслуживающего грузоподъемные машины. | Основание – п. 9. 4. 19 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». |