Государственная инспекция труда Самарской области информирует о завершении расследования в сентябре 2021 года группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 09.07.2021 г. в ООО «Самарские коммунальные системы» (далее -ООО «СКС»), основной вид экономической деятельности - распределение воды для питьевых и промышленных нужд (ОКВЭД 36.00.2).

Несчастный случай произошел при выполнении обследования водопроводной линии на наличие скрытой утечки воды из водопроводной камеры глубиной 4 м. Двое работников осуществили спуск в камеру без применения средств индивидуальной защиты и в результате острого отравления метаном погибли.

Причинами несчастного случая явились:

-неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за состоянием условий труда на каждом рабочем месте;

-неприменение работниками средств индивидуальной защиты.

Так, в нарушение ст. ст. 212,221,225 Трудового кодекса Российской Федерации, правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда РФ от 29.10.2020 г. №758н, правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. №902н, работодателем допущены следующие нарушения:

- не был обеспечен контроль за правильностью применению погибшими работниками средств индивидуальной защиты;

- не обеспечен контроль за соблюдением погибшими работниками требований безопасности, изложенных в инструкциях по охране труда;

-с работниками не были проведены все предусмотренные инструктажи на рабочем месте в установленный срок. Так, повторный инструктаж с погибшими работниками не проводился более 3-х месяцев, т.е. реже установленной работодателем периодичности проведения повторного инструктажа.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев обращаем внимание об особенностях проведения соответствующих видов работ и мерах профилактики производственного травматизма при выполнении данного вида работ.