Минтруд Самарской области информирует о завершении расследования в июле 2021 года 2 несчастных случаев со смертельным исходом.

08.07.2021 года завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 27.05.2021.

На территории г.о. Самара профессор (78 лет) ФГБОУ «СамГУПС» (место регистрации юридического лица г.о. Самара, ОКВЭД 80.30- высшее профессиональное образование) получил тяжелые травмы на рабочем месте в результате падения с лестницы. Впоследствии сотрудник скончался в медицинском учреждении.

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явились прочие причины.

Вид происшествия - падение при разности уровней высот.

Лицо, допустившее нарушения требований охраны труда, не установлено.

20.07.2021 завершено расследование группового несчастного случая, происшедшего 11.06.2021.

На территории м.р. Сергеевский электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (53 года) и машинист насосных установок очистных сооружений (41 год) ООО «Сервисная Коммунальная Компания» (место регистрации юридического лица м.р. Сергеевский, ОКВЭД 68.32.1- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе) получили травмы во время проверки работоспособности автоматики регулирования откачки канализационных стоков. Электромонтер погиб, машинист насосных установок очистных сооружений получил тяжелую травму.

В ходе расследования группового несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ.

Вид происшествия- воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадая внутрь.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами ООО «Сервисная Коммунальная Компания».

30.07.2021 завершено расследование несчастного случая, происшедшего 25.06.2021.

На территории г.о. Самара электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (56 лет) АО «Арконик СМЗ» (место регистрации юридического лица г.о. Самара, ОКВЭД 24.42 - производство алюминия) погиб на рабочем месте в результате электротравмы.

В ходе расследования группового несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ.

Вид происшествия- воздействие электрического тока.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами АО «Арконик СМЗ».

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев обращаем внимание об особенностях проведения соответствующих видов работ и мерах профилактики производственного травматизма при выполнении данного вида работ.