***ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: [op-kinel@yandex.ru](mailto:op-kinel@yandex.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**28 мая 2021 года № 2/2**

**Р Е Ш Е Н И Е**

Об итогах окончания осенне-зимнего

отопительного сезона 2020-2021 гг.

и о задачах по подготовке к отопительному

сезону 2021-2022 гг.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Об итогах окончания осенне-зимнего отопительного сезона 2020-2021 гг. и о задачах по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.», Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что серьезных срывов в работе предприятий по данному вопросу не установлено. Однако, предприятием ООО «Кинельская ТЭК» (управляющий А.В.Моргун) допускались случаи длительного нарушения теплоснабжения жилых домов в п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка, микрорайоне школы № 11. В ЕДДС в январе-феврале на нарушение режима отопления поступили заявки по 124 домам. В сильные морозы произошло замерзание трубопровода одного из вводов воды в город. В результате вода длительное время (месяц) подавалась с пониженным давлением. ООО «Кинельская теплоэнергетическая компания» формально отнеслась к подготовке и реализации мероприятий к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

В весенний период 2021 года имели место многочисленные протечки кровли. Всего поступили заявки по 61 дому.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1.Информацию по вопросу «Об итогах окончания осенне-зимнего отопительного сезона 2020-2021 гг. и о задачах по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.» принять к сведению.

2. Руководителям предприятий ООО «Евгриф», ООО «Комплекс-сервис», ООО «Рустеп» принять исчерпывающие меры по устранению протечек кровли жилых домов.

3. Рекомендовать администрации городского округа Кинель (В.А.Чихирев):

3.1. Обязать руководство ООО «Кинельская теплоэнергетическая компания» доработать мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с учетом имеющихся замечаний и принять исчерпывающие меры к их выполнению.

4. Рекомендовать директору МКУ г.о. Кинель «Управление ЖКХ» (А.П. Молодцов) организовать строжайший контроль за ходом реализации комплекса мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, тепло и электрического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

5. Контроль за выполнением решения возложить на рабочую группу (Н.А.Андреев).

6. Информацию по вопросу «О готовности городского хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022 гг. (котельные, теплотрассы, состояние крыш, подъездов, уборочной техники, наличие реагентов, песочно-соляной смеси и т.п.) заслушать в июле и сентябре 2021 г.

Председатель Общественной палаты Н.К.Русанова