***ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: [op-kinel@yandex.ru](mailto:op-kinel@yandex.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ**

**21 августа 2024 года № 2/3**

**О выполнении решения**

**Общественной палаты**

**от 13.12.2023 «О ходе реконструкции**

**очистных сооружений в г.о. Кинель**

**(нац.проект от 07.05.2018г.)»**

Заслушав и обсудив информацию по вышеназванному вопросу, Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что контроль за ходом выполнения решения по реконструкции канализационных очистных сооружений и сдачей объектов в эксплуатацию возложен на рабочую группу. При осмотре канализационных очистных сооружений (КОС) после проведения реконструкции установлено, что в ходе проведенных работ капитально отремонтировано: два первичных отстойника, две аэротенки, два вторичных отстойника, песколовки.

Дополнительно построены первичный и вторичный отстойники, аэротенку, а также цех по отжиму ила, что позволило закрыть и не использовать иловые поля, которые выделяли специфические запахи. После проведенных работ качество сбрасываемых стоков улучшилось более чем на 50%, а по некоторым показателям до 100%.

Однако, следует отметить, что при осмотре аэротенок в стене появилась трещина после проведенных гидроизоляционных работ, что показывает низкое качество проведенных работ подрядной организацией.

Еще большая проблема в нехватке обслуживающего персонала. Объект укомплектован всего на 40%.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

РЕШИЛА:

1. Решение Общественной палаты городского округа Кинель № 2/4 от 13.12.2023 года «О ходе реконструкции очистных сооружений в г.о. Кинель (нац.проект от 07.05.2018 г.)» снять с контроля.

2. Рекомендовать ООО «Кинельская ТЭК» (А.Д.Кипароидзе):

2.1. решить вопрос с комплектованием кадров обслуживающего персонала очистных сооружений;

2.2. постоянно контролировать состояние и качество выполненных работ подрядной организацией. При выявлении нарушений и дефектов своевременно информировать заказчика (администрация г.о.Кинель) и подрядную организацию для их незамедлительного устранения.

Председатель Н.К. Русанова